A. Průvodní zpráva

  - identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel,¨

Identifikace stavby:	Karlovy Vary, ZŠ Poštovní 19 – školní hřiště – DZS

Stavebník:	Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 36021 Karlovy Vary, Zastoupené primátorem města, ing. Petrem Kulhánkem

IČ stavebníka:	IČ 00 25 46 57

Zpracovatel dokumentace:	BPO. spol.s.r.o, Lidická 1239, 363 17 Ostrov, IČ 18224920, zastoupené jednatelem společnosti ing. Pavlem Kylišem

Autorizovaná osob:	ing. Josef Kameník

Základní charakteristika stavby:	Účelem stavby je odstranění stávajícího dožilého hřiště a jeho nahrazení novým víceúčelovým hřištěm pro házenou, basketbal, tenis a voleybal. Dále bude vybudován i běžecký ovál a sektor pro vrh koulí a skok daleký. Reálnost technických řešení a jednotlivé rozměry byly ověřeny technickými konzultacemi s  firmou Pragosport a.s., Na Ořechovce 579/6, 162 00 Praha 6

  - údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,

- Hřiště je budováno na ploše stávajícího školního hřiště – nedochází ani ke změně užití ani rozšíření na jiné pozemky. Celé hřiště je umístěno na pozemku 619/1 v kú Tuhnice. Majitelem je Město Karlovy Vary, způsob využití – jiná plocha, druh pozemku – ostatní plocha. Součástí stavby je i obnova asfaltové komunikace ve stejné trase(nemění se výškové a šířkové řešení)  – příjezd z místní komunikace Sládkova – mírně tím bude dotčen pozemek 619/1. Způsob využití – ostatní komunikace, druh pozemku – ostatní plocha. Dotčení pozemku je pouze 3 m2. I tento  pozemek je v majetku Města Karlovy Vary

  - údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

- Před zahájením prací byla celá lokalita geodeticky zaměřena (výškopis i polohopis)

  - informace o splnění požadavků dotčených orgánů,

- Vzhledem k faktu, že se celé staveniště nachází ve vnitřním areálu školy, nebylo nutno projednávat stavbu s DOSS

  - informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,

- Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou ( Vyhláška 268/2009 Sb. ) o obecných technických požadavcích  na výstavbu.

  - údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,

- Vzhledem k faktu, že se celé staveniště nachází ve vnitřním areálu školy, není nutné vést územní řízení

  - věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření v dotčeném území,

- nejsou zpracovateli projektové dokumentace známy

  - předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,

- Předpokládaná lhůta výstavby je cca 2 měsíce

  - statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.

- Velikost hřiště – 42x24 metru

- Celková plocha polytanových ploch	1990 m2

- Počet běžeckých drah			3 dráhy o šířce 1,2 metru

- Délka sprintérské roviny		62,5 metru

- Příjezdová komunikace 		200 m2

B.  Souhrnná technická zpráva

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

  - zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně,

- Staveniště je naprosto standardní, dobře komunikačně přístupné. Jediným větším omezením je pouze provoz školy

  - urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících,

- Netýká se této stavby

  - technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,

- V rámci stavby bude vybudováno vlastní víceúčelové hřiště, běžecký ovál se sprinterskou rovinkou, , rozběhová dráha pro skok daleký vč. doskočiště, sektor pro vrh koulí, Dále bude obnovena příjezdní komunikace k zadnímu traktu tělocvičny. Vybudováno bude rovněž oplocení vlastního hřiště

  - napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

- Dopravně je hřiště napojeno buď areálem školy, zejména pak ale obnovovanou komunikací k zadnímu traktu

  - řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

- Délka příjezdové komunikace od vjezdových vrat na úroveň budovy tělocvičny je délky 66 metrů, šířky 3 metry, tloušťka konstrukce 390 mm

  - vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,

- Netýká se této stavby

  - řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,

- hřiště je řešeno v rovině, tedy s možností přístupu osob se smyslovým a pohybovým postižením

  - průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,

- Podkladem pro projektový návrh bylo geodetické zaměření terénu – jeho přesné zapracování umožnilo situování této stavby

  - údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém,

- Součástí stavby je vytyčovací výkres, vytyčovací body jsou v příloze technické zprávy

  - členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory,

- Vzhledem ke své jednoduchosti není stavba členěna na stavební objekty

  - vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,

- Pokud bude stavba realizována během školního roku, pak musí respektovat požadavky provozu školy (omezení hlučnosti a prašnosti)

  - způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.

viz bod F

- 2.   Mechanická odolnost a stabilita

- Netýká se této stavby

3.   Požární bezpečnost

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu

požární odolnost veškerých nosných stavebních konstrukcí je navržena v souladu s ČSN 73 0802, tab.12

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě

k omezení rozvoje a šíření ohně a kouře je objekt členěn na požární úseky v souladu s ČSN 73 0802, čl.5.3

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu

k omezení šíření požáru na sousední stavbu jsou pro daný objekt stanoveny odstupové vzdálenosti v souladu s ČSN 73 0802, čl.10

d) umožnění evakuace osob a zvířat

k umožnění evakuace osob a zvířat jsou v objektu navrženy únikové cesty v souladu s ČSN 73 0802, čl.9

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany

k umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany jsou navržena zařízení pro protipožární zásah v souladu s ČSN 73 0802, čl.12

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

- Netýká se této stavby

5.   Bezpečnost  při užívání

- Netýká se této stavby

6.    Ochrana proti hluku

- Netýká se této stavby

7.    Úspora energie a ochrana tepla

- Netýká se této stavby

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Netýká se této stavby

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

- Netýká se této stavby

10. Ochrana obyvatelstva

splnění základních požadavků na situování a stavební řešení  stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

- Netýká se této stavby

11. Inženýrské stavby  (objekty)

  - odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,

Odvodnění povrchu hřiště a běžeckého oválu je navrženo do žlábků pro zatížení A15, například ACO SELF, které se zaústí do  stávající kanalizace. Žlábek je navržen po vnitřním obvodu běžecké dráhy ve vzdálenosti 0,20 m od čáry vnitřní dráhy. Žlábky budou se spodním odtokem a odvedení vody se provede pomocí trubek PVC DN 100 mm, které se zaústí do šachet navrženého odvodňovacího systému.

Zemní pláň plochy uvnitř běžeckého oválu se odvodní soustavou drénů. Ty budou uspořádány do písmene „V“ v podélné ose hřiště. Budou z drenážních trubek DN 100 mm a svedou se ke sběrným drénům.

Sběrné drény budou po stranách běžeckých rovinek a jsou z drenážních trubek DN 150 mm. Zaústěny budou do navrhovaných kanalizačních šachet.

Ze šachet pak bude voda odvedena kanalizačními trubkami z PVC DN 150 mm do šachty stávající kanalizace.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

- Netýká se této stavby