- Úvodní údaje

- Identifikační údaje stavby

Název projektu : Stavební úpravy fasády a střechy MŠ Východní

Místo stavby : Východní 485/6, 360 20 Karlovy Vary – Drahovice

Charakter stavby : Stavební úpravy

- Stavebník

Firma : Město Karlovy Vary

IČO  : 00254657

Sídlo  : Moskevská 2035/21 , 361 20 Karlovy Vary

- Zpracovatel projektu

Firma : BPO spol. s r.o. Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČO  : 18224920

DIČ  : CZ 18224920

- Technická zpráva

- Účel objektu

Objekt je využíván jako mateřská škola. Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Předmětem úprav je zateplení fasád komplexu budov a návrh nové skladby střechy spojovací chodby. Soubor objektů je tvořen pavilonem I, II, hospodářským pavilonem a spojovací chodbou.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Fasáda – zateplení fasády a výměna  stávajících výplní otvorů

Výškové uspořádání budov nebude měněno, půdorys zůstane zachován

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není předmětem této projektové dokumentace.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace, osvětlení a oslunění

Kapacity a užitkové plochy nespadají do řešení této projektové dokumentace. Vnitřní dispozice budovy se nemění.

Osvětlení – dle ČSN 73 0580-3 .

Dojde k výměně stávajících oken. Nedojde k výrazné změně velikosti okenních rámů a velikosti prosklených ploch. Je zajištěná dostatečná úroveň denního osvětlení.

Max. výška parapetu požadována normou 1,05m bude dodržena

- Technické a konstrukční řešení objektu

Zateplení obvodového pláště

- Dodatečné zateplení všech obvodových vnějších stěn certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem

- Polystyrenové fasádní desky EPS F tl. 150mm v plochách fasády, tl. 100mm v plochách předsazených  meziokenních pásů pavilonu I, hospodářského pavilonu, tl. 80mm na obvodovém zdivu spojovací chodby, tl. 50mm u izolací atik spojovací chodby a izolace meziokenních obkladů.

- Minerální desková izolace tl. 150mm v pásu u vstupů do budov na pavilonu I, II, hospodářském pavilonu.

- Extrudovaný polystyren tl. 120mm u soklů pavilonu I, II, hospodářském pavilonu

Osazen 800mm pod úroveň terénu a max. 300mm nad úroveň terénu

- Extrudovaný polystyren tl. 60mm u soklů spojovací chodby

Osazen 800mm pod úroveň terénu a max. 300mm nad úroveň terénu

- EPS F tl. 40mm v nadpraží a ostění oken . U stávajících výplní ( plastové vstupní dveře ) zateplit ostění dle možností, alespoň izolantem tl. 10 – 20mm . Na parapetu spádový klín z polystyrenových desek.

Podklad pro izolační desky

- Pavilon I, II, hospodářský pavilon : stávající omítka břizolit, očištěnám vyspravena a vyrovnána. Rovinnost podkladu s tolerancí 5mm / 2m. Teplota vnějšího vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C . Desky jsou lepeny lepící stěrkou a mechanicky kotveny .

Soklová část je opatřena obkladem kabřincem. Obklad se odstraní včetně malty. Povrch vyrovnán VC maltou, napenetrován a izolován asfaltovými pasy. Desky XPS lepeny bezrozpouštědlovým asfaltovým lepidlem.

- Spojovací chodba : nově vyzděné stěny z plynosilikátových tvárnic tl. 150mm.

Soklová část je opatřena obkladem kabřincem. Obklad se odstraní včetně malty. Povrch vyrovnán VC maltou, napenetrován a izolován asfaltovými pasy. Desky XPS lepeny bezrozpouštědlovým asfaltovým lepidlem.

Zachovány ocelové sloupky. Tyto se obloží cementovými vodostálými deskami pro venkovní použití tl. 12,5mm mechanicky kotvenými do sloupků.

V nadpraží oken je zateplení kotveno na desky OSB 3 tl. 15mm. Pod desky OSB ze strany interiéru vložit parotěsnou fólii.

Vyrovnávací vrstva , výztuhy

- Sklotextilní síťovina, v namáhaných částech cca.1m nad terénem dodatečná vrstva výztužné sítě, na soklu použita pancéřová tkanina.

- Na všech rozích plastové či hliníkové profily s integrovanou síťovinou ( rohový, rohový nadpražní, soklový )

- Napojení na okenní rámy pomocí plastových profilů s integrovanou síťkou

- Ukončení omítky v pásu nad střechou spojovací chodby plastovým profilem pro napojení oplechování.

Mezivrstva

- Přebroušení malých nerovností, nanesení penetračního nátěru

Omítkový systém

- Silikonová tenkovrstvá omítka : omyvatelná, paropropustná, zrnitost 1,5mm

- Minerální tenkovrstvá omítka : vodoodpudivá, omyvatelná, paropropustná

Okapový chodník, řešení soklu budov

- Výkop š. cca. 1m pro provedení izolace soklu . Hloubka cca.900mm

- Desky tepelné izolace se překryjí nopovanou fólií a ke stěně se osadí drenážní trubka ø100mm. Drenáž svedena do štěrkových jímek v nároží pavilonů a spojovací chodby.

- Zásyp u izolace štěrkopískem š.300mm, ostatní původní zeminou

- Okapový chodník š.350mm kačírek, zahradní betonový obrubník v bet. loži

Úprava vnějších ploch

- Vybourání betonových teras u pavilonů I, II . Plochy dorovnány zeminou a zatravněny

- U pavilonu I vytvořena terénní vlna ohraničená betonovou palisádou max. výšky 500mm , osazení palisád do betonového lože C 12/15

- Po provedení izolace soklů obnovit dlážděné plochy a zajistit spád těchto ploch ke vpustím na terénu. Dlažba plošná betonová 300x300x40 + kladecí vrstva fr.4-8 30mm + drcené kamenivo fr.8-16  100mm

- Odvodnění betonovými žlabovkami 300x590x80

- Před vstupy do pavilonů I, II provedena zámková dlažba včetně kladecí vrstvy a hutnění podkladu, ohraničení obrubníkem v bet. loži. Část plochy spádována 1:8

- Dešťové svody ze střechy chodby svedeny do nově osazených gejgrů a napojeny do stávajících šachet ( 3ks ). Jeden svod sveden do kanalizační sítě viz. Dešťová kanalizace

- V prostoru mezi pavilony jsou 2 kanalizační šachty. U jedné zvýšena úroveň poklopu nástavcem, u druhé nutné její snížení na úroveň nové betonové dlažby

- Přemístění laviček a stolů – nové betonové patky 350x350x800 ( 1,9m3 C 12/15 )

+ navaření kotevních stojin ( 60 kg oceli )

- Terasa mezi pavilony u spojovací chodby – palubová podlaha z kompozitního materiálu včetně podkladních profilů. Podkladem pro terasu bude betonová dlažba 300x300x40 uložená na štěrkopískovém podsypu tl. 300mm. Terasa rozdělena na menší části cca. 2500x1500mm samostatně vyjímatelných.

Palubová venkovní podlaha - kompozitní

Pomocné stavební práce

- Demontáž hromosvodů, nahrazení stávajících konzol delšími, zpětná montáž

- Vyrovnání poškozené omítky

- Demontovat odvětrávací mřížky, prodloužit odvětrání či přebourat otvory ( mřížky v hospodářském pavilonu nad střechou chodby ), osazení nových kovových mřížek

- Demontáž požárních žebříků a osazení nových kovových žebříků s ochranným košem. Nástup na žebřík ve výšce min. 1,8m

- Demontovat oplechování parapetů a meziokenních pásů

- Demontáž elektroinstalace , v některých případech zpětná montáž dle požadavků investora.

- Demontáž cedulí a jejich opětovné osazení

- Demontáž elektrických vypínačů, osvětlení, čidel, zvonků. Osazení nových prvků

- Demontáž stávajících výplní ze sklobetonových tvárnic a copilit, vybourání zděných výplní ve spojovací chodbě

- Ocelové sloupky v chodbě ponechat, obrousit a opatřit nátěrem do vnitřního prostředí ( C1, životnost 15 let )

- Dozdění čtvercových otvorů ve stěně spojovací chodby plnými cihlami

- Vybourání otvoru v soklovém zdivu spojovací chodby ( nové plastové dveře )

- Demontáž dřevěných okenních výplní, dveřních výplní ( kovové zárubně , dřevěné křídlo , včetně překladu v nadpraží – pavilon I, II )

- Vyzdění plynosilikátové příčky ve spojovací chodbě tl. 75mm, obvodového zdiva spojovací chodby tl. 150mm.. V interiéru opatřit omítkou s výztužnou tkaninou.

- Do příčky osadit otevíravé dveře 800/1970 v kovové zárubni

- Opraví se ostění výplní a začistí, vyrovná se parapetní plocha (rozdíl výšky původní a nové parapetní plochy se vyspraví tepelně izolační maltou). Osadí se vnitřní parapet z bílých plastových desek s oblým zakončením. Boky budou zapuštěny pod omítku.

- V hygienických prostorech bude parapet po demontáži oken opraven a následně obložen keramickým obkladem.

- Opravené vnitřní ostění se vymaluje v barvě v dané místnosti použité.

- Opraví se případná poškození vnějších omítek vzniklá při výměně výplní. Opraví se i všechna poškození okolních konstrukcí, která byla způsobena výměnou výplní.

- Dodavatel zajistí úklid dotčených prostorů. Výplně budou předány bez ochranných pásek a čisté. V době přejímky budou výplně řádně vyregulovány.

- Dodavatel předloží všechny certifikáty a další potřebné doklady včetně návodu k používání a údržbě.

Střecha spojovací chodby

- Demontáž stávající krytiny ( titanzinek ) včetně podkladní fólie a bednění, žlabů a svodů, oplechování atik

- Odstranění tepelné izolace

- Odříznutí přesahujících částí ocelových nosníků I120 a okrajového profilu U120

- Vytvoření požadovaného spádu krytiny 2% : osadit dřevěný hranol 100/160 v rovině okenních výplní , krokve 80/120 á=900mm, bednění z prken ( předpoklad použití 50% původního ) opatřit nátěrem proti dřevokazným činitelům.

- U okapu osadit fošnu 150/60

- Zhotovit skladbu střešního pláště : asfaltovaná lepenka mechanicky kotvená, asfaltovaný pas jako parotěsná zábrana, tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 S s nakašírovaným pasem , vrchní pas s posypem - Broof ( t3 )

- Podhled v interiéru – SDK podhled na kovové závěsné konstrukci

Klempířské prvky

- Výměna parapetů oken. Nové oplechování ocelový poplastovaný plech 0,6mm, odstín světle šedý ( RAL 9018 ). Parapety továrně vyrobeny, osazeny do bočních profilů.

- Okapové žlaby, svody, oplechování okapu, atik z ocelového poplastovaného plechu 0,6mm.

Zámečnické prvky

- Demontáž ocelových mříží, žebříků, mřížek

- Nové okenní mříže pevné kotvené do zdiva přes zateplovací systém. Povrchová úprava práškovým lakováním ( bílá barva )

- Nové žebříky s ochranným košem, s nástupem min.1,80m nad terénem. Povrchová úprava práškovým lakováním ( světle šedá barva )

- Větrací mřížky kovové, povrchová úprava práškovým lakováním ( světle šedá barva )

Výplně otvorů

- Plastové výrobky z šestikomorových profilů s celoobvodovým kováním s mikroventilací

- Zasklení izolačním dvojsklem. Dle výpisu výplní sklo čiré, matné, bezpečnostní tř.2B2,  P1A.

- Celkový součinitel prostupu tepla okenních a dveřních výplní včetně rámu Umax = 1,2 W/m2K

- Okno ze sklobetonových tvárnic z tepelně izolačních tvarovek 190/190/80 Umax = 1,5 W/m2K

Použít tepelně izolační maltu

- Stínění oken zajištěno vnitřními žaluziemi, v kuchyni osadit před okna síťky proti hmyzu

- Vybraná okna opatřena pákovým ovládáním, umístěno max.1,5m nad podlahou

Před výrobou je nutné provést zaměření oken a dveří na místě ze strany exteriéru i interiéru.

Bezpečnost práce

Při provádění prací nutno dodržet požadavky zákona 309/2006Sb. a nařízení vlády 591/2006Sb.

Dešťová kanalizace

V rámci stavebních úprav fasády a střechy objektu budou vyměněny také dešťové svody a upraven okapový chodníček okolo objektu.

Stávající dešťový svod ze střechy koridoru (severní okraj) je vyústěn na terén. Nový dešťový svod se opatří lapačem splavenin, který se osadí v úrovni upraveného terénu. Svodné potrubí dešťové kanalizace se napojí do stávající přípojky objektu (jednotná kanalizace), která je vedena podél koridoru ve vzdálenosti cca 1,7 m. Napojení na stávající potrubí se provede vysazením odbočky. Přesná poloha, hloubka, materiál a dimenze stávající kanalizace v místě napojení dešťového svodu se musí zjistit před prováděním nové kanalizace. Poloha stávající kanalizace i ostatních sítí  jsou v situaci zakresleny orientačně dle podkladů správce sítí.

Svodné potrubí dešťové kanalizace je navrženo z PVC kanalizačních trubek hladkých (KG) DN 125 mm spojovaných těsnícím kroužkem z eleastomeru. Při velkém spádu potrubí, při změnách směru a zvláště při kombinaci těchto případů je nutno zajistit hrdla proti vytažení vlivem rázů kapaliny např. použitím pojistek.

Kanalizační potrubí bude uloženo v hutněném pískovém loži tl. 100 mm a min. 300 mm nad vrchol potrubí obsypáno tříděným materiálem do  zrna 20 mm. Zásyp rýhy bude proveden tříděnou hutněnou zeminou.

- Zkouška kanalizace

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

- Zemní práce

Před zahájením výkopových prací bude investorem zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících podzemních sítí a zařízení a zápis o nich proveden do stavebního deníku. Stávající podzemní sítě jsou v  situaci zakresleny orientačně.

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce.

Hutnění podsypů a obsypu se bude provádět po vrstvách max. mocnosti 0,2 m s mírou zhutnění na 95 % PCS.

Výkopy hlubší než 1 m se musí pažit. Zemní rýhy se musí v noci osvětlit.

Při spojování, pokládce a montáži kanalizačního potrubí se musí dodržet pokyny výrobce potrubí. Rovněž podkladní a obsypové vrstvy potrubí budou prováděny dle technologických postupů stanovených výrobcem.

Po dokončení zásypu potrubí se provede obnovení původních povrchů nebo nově navržená úprava (viz stavební část).

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy :

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-3	Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3 : Odvádění dešťových vod ze střech

ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ

POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Název úlohy : 	střecha učebny

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : 	Strop, střecha - tepelný tok zdola

Korekce součinitele prostupu dU :  	  0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo 	Název 	D[m] 	L[W/mK] 	C[J/kgK] 	Ro[kg/m3] 	Mi[-] 	Ma[kg/m2]

1 	Beton hutný 1 	0,2000 	1,2300 	1020,0 	2100,0 	17,0 	 0.0000

2 	Asfalt. pas 	0,0035 	0,2100 	1470,0 	1235,0 	14400,0 	 0.0000

3 	Lehčenýbeton 	0,1500 	0,2800 	880,0 	700,0 	8,0 	 0.0000

4 	Beton hutný 1 	0,0100 	1,2300 	1020,0 	2100,0 	17,0 	 0.0000

5 	Asfalt.pas	0,0025 	0,2100 	1470,0 	1200,0 	49250,0 	 0.0000

6 	Minerál izolace 	0,1400 	0,0430 	1150,0 	100,0 	1,1 	 0.0000

7 	PVC pásy 	0,0020 	0,1500 	1500,0 	1250,0 	13000,0 	 0.0000

Číslo 	Kompletní název vrstvy 	Interní výpočet tep. vodivosti

1 	Beton hutný 1 		---

2 	Asfalt. pas 		---

3 	Lehčený beton 1 		---

4 	Beton hutný 1 		---

5 	Asfalt. pas		---

6 	Minerál izolace 		---

7 	PVC pásy 		---

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  	 0.10 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :  	 0.25 m2K/W

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  	-17.0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :  	 25.0 C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  	 84.0 %

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :  	 70.0 %

Měsíc 	Délka[dny] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  25.0 	 43.5 	1377.2 	  -2.3 	 81.1 	 409.0

2 	      28 	  25.0 	 44.9 	1421.5 	  -1.0 	 80.8 	 454.1

3 	      31 	  25.0 	 45.8 	1450.0 	   2.5 	 79.7 	 582.5

4 	      30 	  25.0 	 46.2 	1462.7 	   7.1 	 77.7 	 783.4

5 	      31 	  25.0 	 48.4 	1532.3 	  12.0 	 75.0 	1051.4

6 	      30 	  25.0 	 50.8 	1608.3 	  15.3 	 72.5 	1259.8

7 	      31 	  25.0 	 52.0 	1646.3 	  16.8 	 71.1 	1359.6

8 	      31 	  25.0 	 51.5 	1630.4 	  16.1 	 71.8 	1313.2

9 	      30 	  25.0 	 48.8 	1545.0 	  12.5 	 74.7 	1082.2

10 	      31 	  25.0 	 46.5 	1472.2 	   7.8 	 77.4 	 818.7

11 	      30 	  25.0 	 45.8 	1450.0 	   2.6 	 79.6 	 586.0

12 	      31 	  25.0 	 45.2 	1431.0 	  -0.8 	 80.8 	 461.7

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 	  5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.

Počet hodnocených let :  	   1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :  	      4.00 m2K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce   U : 0.241 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  	 0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :  	 1.0E+0012 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* :  	     773.3

Fázový posun teplotního kmitu Psi* :  	      16.7 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  	     22.55 C

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  	     0.942

Číslo 	Minimální požadované hodnoty při max. 	Vypočtené

měsíce 	rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: 	hodnoty

--------- 80% --------- 	-------- 100% ---------

Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi[C] 	f,Rsi 	RHsi[%]

1 	  15.2 	 0.639 	  11.7 	 0.514 	  23.4 	 0.942 	  47.8

2 	  15.6 	 0.640 	  12.2 	 0.508 	  23.5 	 0.942 	  49.2

3 	  16.0 	 0.598 	  12.5 	 0.445 	  23.7 	 0.942 	  49.5

4 	  16.1 	 0.503 	  12.6 	 0.310 	  24.0 	 0.942 	  49.2

5 	  16.8 	 0.371 	  13.4 	 0.104 	  24.2 	 0.942 	  50.6

6 	  17.6 	 0.236 	  14.1 	------ 	  24.4 	 0.942 	  52.5

7 	  18.0 	 0.142 	  14.5 	------ 	  24.5 	 0.942 	  53.5

8 	  17.8 	 0.192 	  14.3 	------ 	  24.5 	 0.942 	  53.1

9 	  17.0 	 0.356 	  13.5 	 0.079 	  24.3 	 0.942 	  51.0

10 	  16.2 	 0.488 	  12.7 	 0.287 	  24.0 	 0.942 	  49.4

11 	  16.0 	 0.596 	  12.5 	 0.443 	  23.7 	 0.942 	  49.5

12 	  15.8 	 0.642 	  12.3 	 0.508 	  23.5 	 0.942 	  49.5

Poznámka: 	RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,

Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:

(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	  4-5 	  5-6 	  6-7 	   e

tepl.[C]: 	 22.6 	 21.0 	 20.8 	 15.6 	 15.5 	 15.4 	-16.5 	-16.6

p [Pa]: 	 2216 	 2181 	 1663 	 1651 	 1649 	  384 	  382 	  115

p,sat [Pa]: 	 2733 	 2480 	 2455 	 1767 	 1758 	 1745 	  144 	  142

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Kond.zóna 	Hranice kondenzační zóny    	Kondenzující množství

číslo 	levá 	[m] 	pravá 		vodní páry [kg/m2s]

1 	 0.5060 		 0.5060 	 2.102E-0009

Celoroční bilance vlhkosti:

Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 	     0.012 kg/m2,rok

Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 	     0.042 kg/m2,rok

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C.

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

Kondenzační zóna č.  1

Hranice kondenzační zóny 	Akt.kond./vypař. 	Akumul.vlhkost

Měsíc 	levá 	[m] 	pravá 	Gc [kg/m2s] 	Ma [kg/m2]

1 	 0.5060 		 0.5060 	 1.17E-0010 	   0.0003

2 	 0.5060 		 0.5060 	-1.26E-0012 	   0.0003

3 	  ---   		  ---   	-4.65E-0010 	   0.0000

4 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

5 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

6 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

7 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

8 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

9 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

10 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

11 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

12 	  ---   		  ---   	    ---     	    ---

Maximální množství kondenzátu Mc,a: 	   0.0003 kg/m2

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry

převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty

je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

Název úlohy : 	střecha chodba

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : 	Strop, střecha - tepelný tok zdola

Korekce součinitele prostupu dU :  	  0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo 	Název 	D[m] 	L[W/mK] 	C[J/kgK] 	Ro[kg/m3] 	Mi[-] 	Ma[kg/m2]

1 	Dřevo měkké (t 	0,0250 	0,1800 	2510,0 	400,0 	157,0 	 0.0000

2 	Asfalt. lepenka 	0,0007 	0,2100 	1470,0 	900,0 	3150,0 	 0.0000

3 	Asfalt. pas 	0,0018 	0,2100 	1470,0 	1225,0 	26900,0 	 0.0000

4 	EPS 100 	0,0800 	0,0390 	1250,0 	19,0 	40,0 	 0.0000

5 	Asfalt.pas 	0,0040 	0,2100 	1470,0 	1200,0 	50000,0 	 0.0000

6 	Asfalt. pas 	0,0040 	0,2100 	1470,0 	1200,0 	50000,0 	 0.0000

Číslo 	Kompletní název vrstvy 	Interní výpočet tep. vodivosti

1 	Dřevo měkké (tok kolmo k vláknům)

---

2 	Asfalt. lepenka		---

3 	Asfalt. pas 		---

4 	EPS 100 		---

5 	Asfalt. pas 		---

6 	Asfalt. Pas s posypem 		---

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  	 0.10 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :  	 0.25 m2K/W

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  	-17.0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :  	 16.0 C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  	 84.0 %

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :  	 55.0 %

Měsíc 	Délka[dny] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  16.0 	 27.5 	 499.8 	  -2.3 	 81.1 	 409.0

2 	      28 	  16.0 	 30.0 	 545.2 	  -1.0 	 80.8 	 454.1

3 	      31 	  16.0 	 37.1 	 674.2 	   2.5 	 79.7 	 582.5

4 	      30 	  17.0 	 45.5 	 881.2 	   7.1 	 77.7 	 783.4

5 	      31 	  19.0 	 52.9 	1161.8 	  12.0 	 75.0 	1051.4

6 	      30 	  20.0 	 58.9 	1376.5 	  15.3 	 72.5 	1259.8

7 	      31 	  21.0 	 59.7 	1483.9 	  16.8 	 71.1 	1359.6

8 	      31 	  21.0 	 57.8 	1436.7 	  16.1 	 71.8 	1313.2

9 	      30 	  20.0 	 51.3 	1198.9 	  12.5 	 74.7 	1082.2

10 	      31 	  19.0 	 42.3 	 929.0 	   7.8 	 77.4 	 818.7

11 	      30 	  17.0 	 35.3 	 683.6 	   2.6 	 79.6 	 586.0

12 	      31 	  16.0 	 30.4 	 552.5 	  -0.8 	 80.8 	 461.7

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 	  5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.

Počet hodnocených let :  	   1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :  	      2.24 m2K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce       U : 0.420 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  	 0.44 / 0.47 / 0.52 / 0.62 W/m2K

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :  	 2.4E+0012 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* :  	      25.0

Fázový posun teplotního kmitu Psi* :  	       1.8 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  	     12.74 C

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  	     0.901

Číslo 	Minimální požadované hodnoty při max. 	Vypočtené

měsíce 	rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: 	hodnoty

--------- 80% --------- 	-------- 100% ---------

Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi[C] 	f,Rsi 	RHsi[%]

1 	   0.3 	 0.143 	  -2.4 	------ 	  14.2 	 0.901 	  30.9

2 	   1.5 	 0.148 	  -1.4 	------ 	  14.3 	 0.901 	  33.4

3 	   4.5 	 0.149 	   1.4 	------ 	  14.7 	 0.901 	  40.4

4 	   8.4 	 0.131 	   5.2 	------ 	  16.0 	 0.901 	  48.4

5 	  12.5 	 0.077 	   9.2 	------ 	  18.3 	 0.901 	  55.2

6 	  15.1 	------ 	  11.7 	------ 	  19.5 	 0.901 	  60.6

7 	  16.3 	------ 	  12.9 	------ 	  20.6 	 0.901 	  61.2

8 	  15.8 	------ 	  12.4 	------ 	  20.5 	 0.901 	  59.5

9 	  13.0 	 0.069 	   9.7 	------ 	  19.3 	 0.901 	  53.7

10 	   9.2 	 0.123 	   5.9 	------ 	  17.9 	 0.901 	  45.3

11 	   4.7 	 0.147 	   1.6 	------ 	  15.6 	 0.901 	  38.7

12 	   1.7 	 0.149 	  -1.2 	------ 	  14.3 	 0.901 	  33.8

Poznámka: 	RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,

Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:

(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	  4-5 	  5-6 	   e

tepl.[C]: 	 12.7 	 10.9 	 10.9 	 10.8 	-16.0 	-16.2 	-16.5

p [Pa]: 	 1000 	  992 	  988 	  894 	  888 	  501 	  115

p,sat [Pa]: 	 1472 	 1306 	 1302 	 1292 	  150 	  147 	  144

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Kond.zóna 	Hranice kondenzační zóny    	Kondenzující množství

číslo 	levá 	[m] 	pravá 		vodní páry [kg/m2s]

1 	 0.1075 		 0.1075 	 2.923E-0009

Celoroční bilance vlhkosti:

Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 	     0.019 kg/m2,rok

Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 	     0.034 kg/m2,rok

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C.

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry

převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty

je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

Název úlohy : 	obvodové zdivo plynosilikat

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : 	Stěna

Korekce součinitele prostupu dU :  	  0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo 	Název 	D[m] 	L[W/mK] 	C[J/kgK] 	Ro[kg/m3] 	Mi[-] 	Ma[kg/m2]

1           štuková omítka	0,0050 	0,4700 	790,0 	1800,0 	25,0 	 0.0000

2 	Lepísí stěrka 	0,0050 	0,8000 	900,0 	1800,0 	100,0 	 0.0000

3 	Plynosilikát 3 	0,1500 	0,2300 	840,0 	680,0 	10,0 	 0.0000

4 	EPS-F 	0,0600 	0,0410 	1270,0 	17,0 	40,0 	 0.0000

5 	univerz. omítka	0,0050 	0,8000 	900,0 	1800,0 	100,0 	 0.0000

6 	Silik, omítka 	0,0030 	0,7000 	920,0 	1700,0 	121,0 	 0.0000

Číslo 	Kompletní název vrstvy 	Interní výpočet tep. vodivosti

1 	štuková omítka 		---

2 	univerzální stěrka 		---

3 	Plynosilikát 3 		---

4 	 EPS-F 		---

5 	 univerzální stěrka 		---

6 	Silik. omítka

---

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  	 0.13 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :  	 0.25 m2K/W

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  	-17.0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :  	 16.0 C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  	 84.0 %

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :  	 55.0 %

Měsíc 	Délka[dny] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  16.0 	 42.4 	 770.5 	  -2.3 	 81.1 	 409.0

2 	      28 	  16.0 	 44.8 	 814.1 	  -1.0 	 80.8 	 454.1

3 	      31 	  16.0 	 50.1 	 910.5 	   2.5 	 79.7 	 582.5

4 	      30 	  17.0 	 54.4 	1053.5 	   7.1 	 77.7 	 783.4

5 	      31 	  19.0 	 57.8 	1269.4 	  12.0 	 75.0 	1051.4

6 	      30 	  20.0 	 61.6 	1439.6 	  15.3 	 72.5 	1259.8

7 	      31 	  21.0 	 61.4 	1526.1 	  16.8 	 71.1 	1359.6

8 	      31 	  21.0 	 59.9 	1488.9 	  16.1 	 71.8 	1313.2

9 	      30 	  20.0 	 55.6 	1299.3 	  12.5 	 74.7 	1082.2

10 	      31 	  19.0 	 49.8 	1093.7 	   7.8 	 77.4 	 818.7

11 	      30 	  17.0 	 47.4 	 918.0 	   2.6 	 79.6 	 586.0

12 	      31 	  16.0 	 45.3 	 823.2 	  -0.8 	 80.8 	 461.7

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 	  5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.

Počet hodnocených let :  	   1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :  	      2.14 m2K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce    U : 0.432 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  	 0.45 / 0.48 / 0.53 / 0.63 W/m2K

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :  	 2.9E+0010 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* :  	      38.9

Fázový posun teplotního kmitu Psi* :  	       6.6 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  	     12.61 C

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  	     0.897

Číslo 	Minimální požadované hodnoty při max. 	Vypočtené

měsíce 	rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: 	hodnoty

--------- 80% --------- 	-------- 100% ---------

Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi[C] 	f,Rsi 	RHsi[%]

1 	   6.4 	 0.477 	   3.2 	 0.303 	  14.1 	 0.897 	  47.9

2 	   7.2 	 0.484 	   4.0 	 0.295 	  14.3 	 0.897 	  50.1

3 	   8.9 	 0.472 	   5.6 	 0.231 	  14.6 	 0.897 	  54.8

4 	  11.1 	 0.400 	   7.7 	 0.065 	  16.0 	 0.897 	  58.0

5 	  13.9 	 0.270 	  10.5 	------ 	  18.3 	 0.897 	  60.5

6 	  15.8 	 0.116 	  12.4 	------ 	  19.5 	 0.897 	  63.5

7 	  16.8 	------ 	  13.3 	------ 	  20.6 	 0.897 	  63.1

8 	  16.4 	 0.056 	  12.9 	------ 	  20.5 	 0.897 	  61.8

9 	  14.3 	 0.234 	  10.9 	------ 	  19.2 	 0.897 	  58.3

10 	  11.6 	 0.341 	   8.3 	 0.044 	  17.8 	 0.897 	  53.5

11 	   9.0 	 0.444 	   5.7 	 0.218 	  15.5 	 0.897 	  52.1

12 	   7.4 	 0.488 	   4.2 	 0.296 	  14.3 	 0.897 	  50.6

Poznámka: 	RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,

Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:

(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	  4-5 	  5-6 	   e

tepl.[C]: 	 12.6 	 12.5 	 12.4 	  3.5 	-16.3 	-16.4 	-16.5

p [Pa]: 	 1000 	  979 	  897 	  651 	  257 	  174 	  115

p,sat [Pa]: 	 1459 	 1445 	 1437 	  787 	  146 	  145 	  144

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Kond.zóna 	Hranice kondenzační zóny    	Kondenzující množství

číslo 	levá 	[m] 	pravá 		vodní páry [kg/m2s]

1 	 0.2010 		 0.2200 	 3.218E-0008

Celoroční bilance vlhkosti:

Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 	     0.061 kg/m2,rok

Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 	     2.173 kg/m2,rok

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C.

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry

převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty

je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

Název úlohy : 	obvodové zdivo cihla

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : 	Stěna

Korekce součinitele prostupu dU :  	  0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo 	Název 	D[m] 	L[W/mK] 	C[J/kgK] 	Ro[kg/m3] 	Mi[-] 	Ma[kg/m2]

1 	štuková omítka 	0,0100 	0,4700 	790,0 	1800,0 	25,0 	 0.0000

2 	Zdivo CDm tl. 	0,2500 	0,6900 	960,0 	1550,0 	7,0 	 0.0000

3 	Břízolit 	0,0100 	0,9000 	840,0 	1900,0 	25,0 	 0.0000

4 	EPS-F 	0,1500 	0,0410 	1270,0 	17,0 	40,0 	 0.0000

5 	omítkov . stěrka	0,0050 	0,4700 	790,0 	1800,0 	25,0 	 0.0000

6 	Silik. omítka 	0,0030 	0,7000 	920,0 	1700,0 	121,0 	 0.0000

Číslo 	Kompletní název vrstvy 	Interní výpočet tep. vodivosti

1 	štuková omítka 		---

2 	Zdivo CDm tl. 240 mm 2 		---

3 	Břízolit 		---

4 	EPS-F 		---

5 	omítková stěrka 		---

6 	Silik. omítka

---

Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :  	 0.13 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :  	 0.25 m2K/W

Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :  	 0.04 m2K/W

dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :  	 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  	-17.0 C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :  	 25.0 C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  	 84.0 %

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :  	 70.0 %

Měsíc 	Délka[dny] 	Tai[C] 	RHi[%] 	Pi[Pa] 	Te[C] 	RHe[%] 	Pe[Pa]

1 	      31 	  25.0 	 43.5 	1377.2 	  -2.3 	 81.1 	 409.0

2 	      28 	  25.0 	 44.9 	1421.5 	  -1.0 	 80.8 	 454.1

3 	      31 	  25.0 	 45.8 	1450.0 	   2.5 	 79.7 	 582.5

4 	      30 	  25.0 	 46.2 	1462.7 	   7.1 	 77.7 	 783.4

5 	      31 	  25.0 	 48.4 	1532.3 	  12.0 	 75.0 	1051.4

6 	      30 	  25.0 	 50.8 	1608.3 	  15.3 	 72.5 	1259.8

7 	      31 	  25.0 	 52.0 	1646.3 	  16.8 	 71.1 	1359.6

8 	      31 	  25.0 	 51.5 	1630.4 	  16.1 	 71.8 	1313.2

9 	      30 	  25.0 	 48.8 	1545.0 	  12.5 	 74.7 	1082.2

10 	      31 	  25.0 	 46.5 	1472.2 	   7.8 	 77.4 	 818.7

11 	      30 	  25.0 	 45.8 	1450.0 	   2.6 	 79.6 	 586.0

12 	      31 	  25.0 	 45.2 	1431.0 	  -0.8 	 80.8 	 461.7

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti : 	  5.0 %

Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.

Počet hodnocených let :  	   1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :  	      4.07 m2K/W

Součinitel prostupu tepla konstrukce    U :  0.236 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :  	 0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K

Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou

přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :  	 4.6E+0010 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* :  	     327.6

Fázový posun teplotního kmitu Psi* :  	      11.4 h

Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :  	     22.59 C

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  	     0.943

Číslo 	Minimální požadované hodnoty při max. 	Vypočtené

měsíce 	rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: 	hodnoty

--------- 80% --------- 	-------- 100% ---------

Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi,m[C] 	f,Rsi,m 	Tsi[C] 	f,Rsi 	RHsi[%]

1 	  15.2 	 0.639 	  11.7 	 0.514 	  23.4 	 0.943 	  47.8

2 	  15.6 	 0.640 	  12.2 	 0.508 	  23.5 	 0.943 	  49.1

3 	  16.0 	 0.598 	  12.5 	 0.445 	  23.7 	 0.943 	  49.5

4 	  16.1 	 0.503 	  12.6 	 0.310 	  24.0 	 0.943 	  49.1

5 	  16.8 	 0.371 	  13.4 	 0.104 	  24.3 	 0.943 	  50.6

6 	  17.6 	 0.236 	  14.1 	------ 	  24.4 	 0.943 	  52.5

7 	  18.0 	 0.142 	  14.5 	------ 	  24.5 	 0.943 	  53.5

8 	  17.8 	 0.192 	  14.3 	------ 	  24.5 	 0.943 	  53.1

9 	  17.0 	 0.356 	  13.5 	 0.079 	  24.3 	 0.943 	  50.9

10 	  16.2 	 0.488 	  12.7 	 0.287 	  24.0 	 0.943 	  49.3

11 	  16.0 	 0.596 	  12.5 	 0.443 	  23.7 	 0.943 	  49.5

12 	  15.8 	 0.642 	  12.3 	 0.508 	  23.5 	 0.943 	  49.4

Poznámka: 	RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,

Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:

(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní: 	   i 	  1-2 	  2-3 	  3-4 	  4-5 	  5-6 	   e

tepl.[C]: 	 22.6 	 22.4 	 18.9 	 18.8 	-16.5 	-16.6 	-16.6

p [Pa]: 	 2216 	 2156 	 1735 	 1675 	  232 	  202 	  115

p,sat [Pa]: 	 2739 	 2705 	 2182 	 2167 	  144 	  142 	  142

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Kond.zóna 	Hranice kondenzační zóny    	Kondenzující množství

číslo 	levá 	[m] 	pravá 		vodní páry [kg/m2s]

1 	 0.3419 		 0.4200 	 4.735E-0008

Celoroční bilance vlhkosti:

Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 	     0.103 kg/m2,rok

Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 	     1.092 kg/m2,rok

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   0.0 C.

Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Realizované stavební úpravy negativně neovlivní životní prostředí

- Dopravní řešení

Není předmětem této projektové dokumentace

- Ochrana před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Není předmětem této projektové dokumentace

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

- dokumentace respektuje vyhlášku č. 268/2009  Sb.  o technických požadavcích na stavby  - nedochází k žádných odchylkám nebo požadavkům na výjimky:

Tato projektová dokumentace je svým obsahem určena pro podání žádosti o stavební povolení a pro realizaci stavby. Budoucí  zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou . U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravy stávajícího objektu, jehož některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, zkonzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Přílohy technické zprávy

- Telefonica

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary

- ČEZ