## Kryci list
Nabídkový rozpočet s výkazem výměr
Zakázka
Číslo zakázky | ing.Bokota
Zakázka | Rekonstrukce restaurace v obj.Lidový dům Stará Role
Klasifikace
Fáze | Založená nabídka | CZK
Komentář
Verze
Popis | Výchozí
Komentář
Firmy
Typ Firmy | Název
Uživatelé
Význam (funkce) | Jméno

## Rekapitulace
Zakázka:
_ | Rekonstrukce restaurace v obj.Lidový dům Stará Role
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#N/A
91.3361
| 003: Svislé konstrukce |  | 20.2286
| 004: Vodorovné konstrukce |  | 2.0361
| 006: Úpravy povrchu |  | 59.9452
| 009: Ostatní konstrukce a práce |  | 0.11936
021: Silnoproud
024: Vzduchotechnika
033: Dopravní zařízení
091: Bourání konstrukcí - demolice
099: Přesun hmot HSV
| 711: Izolace proti vodě |  | 0.35888
| 713: Izolace tepelné |  | 0.1424
720: Zdravotní technika
| 722: Vnitřní vodovod |  | 0.06
731: Ústřední vytápění
| 763: Dřevěná prefabrikace |  | 1.696
| 766: Konstrukce truhlářské |  | 0.00227
767: Konstrukce zámečnické
| 771: Podlahy z dlaždic a obklady |  | 2.4148
| 772: Kamenné dlažby |  | 2.9186
| 781: Obklady keramické |  | 0.36721
| 783: Nátěry |  | 0.081841
| 784: Malby |  | 0.96466
Gastro: Gastrozařízení
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
0 | Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
0
0
| Celkem (včetně DPH) | 0 | CZK

## Zakazka
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn.cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH
[14 empty] | 0 |  | 91.3361 | _ | 0 | 0
[8 empty] | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 20.2286 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 1.3719 | 0 | 1.3719 |  | 0 | 1.75 | 2.4008 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 0,86*2*0,2+0,86*2*0,33+0,85*0,95*0,57 |  | 1.3719 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 317168112 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 2 |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 1.16 | 0 | 1.16 |  | 0 | 1.84 | 2.1344 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 1,16 |  | 1.16 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.26305 | 0 | 0.26305 |  | 0 | 1.09 | 0.28672 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 0,26305 |  | 0.26305 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.66016 | 0 | 0.66016 |  | 0 | 1.09 | 0.71957 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 0,66016 |  | 0.66016 | [6 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 342248112 | Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 117.176 | 0 | 117.176 |  | 0 | 0.11 | 12.8894 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 3,34*2,9 |  | 9.686 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np ; 112,29-4,8 |  | 107.49 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 10.34 | 0 | 10.34 |  | 0 | 0.17 | 1.7578 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 10,34 |  | 10.34 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 2.0361 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 0.77 | 0 | 0.77 |  | 0 | 2.45 | 1.8865 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | u schodiště ; 0,77 |  | 0.77 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 411351101 | Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 7.64 | 0 | 7.64 |  | 0 | 0.00215 | 0.016426 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 6,42+1,22 |  | 7.64 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 411351102 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 7.64 | 0 | 7.64 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | SP | 411354183 | Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m | m2 | 6.42 | 0 | 6.42 |  | 0 | 0.00186 | 0.011941 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | SP | 411354184 | Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m | m2 | 6.42 | 0 | 6.42 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | SP | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.1155 | 0 | 0.1155 |  | 0 | 1.05 | 0.12127 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 0,77*0,15 |  | 0.1155 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0 |  | 59.9452 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 55331139 | Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 600 L/P | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | H | 55331141 | Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 700 L/P | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | H | 55331143 | Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P | kus | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.01 | 0.05 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | H | 55331145 | Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | H | 55331151 | Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 1650 dvoukřídlá | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | H | 55331613 | Pouzdro stavební STANDARD S700-090 900 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | SP | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 152.2 | 0 | 152.2 |  | 0 | 0.01 | 1.522 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 152,2 |  | 152.2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 611473112 | Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová ze suchých směsí štuková | m2 | 42.3 | 0 | 42.3 |  | 0 | 0.02622 | 1.1091 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 42,3 |  | 42.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 9 | SP | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 325.72 | 0 | 325.72 |  | 0 | 0.01 | 3.2572 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 325,72 |  | 325.72 | [6 empty] | _
[5 empty] | 10 | SP | 612451111 | Vnitřní cementová omítka zdiva hrubá zatřená (pod obklady) | m2 | 107.74 | 0 | 107.74 |  | 0 | 0.04086 | 4.4023 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 107,74 |  | 107.74 | [6 empty] | _
[5 empty] | 11 | SP | 612473182 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková | m2 | 797.542 | 0 | 797.542 |  | 0 | 0.03497 | 27.89 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 3,34*2,9*2 |  | 19.372 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np ; 107,49*2+563,19 |  | 778.17 | [6 empty] | _
[5 empty] | 12 | SP | 612476015 | Vnitřní sanační omítkový systém -komplet vč.malby na sanační omítky | m2 | 164.3 | 0 | 164.3 |  | 0 | 0.06528 | 10.7255 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp stěny ; 164,3 |  | 164.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 13 | SP | 612481118 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele | m2 | 119.6313 | 0 | 119.6313 |  | 0 | 0.00469 | 0.56107 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 797,542*0,15 |  | 119.6313 | [6 empty] | _
[5 empty] | 14 | SP | 622325202 | Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% | m2 | 187 | 0 | 187 |  | 0 | 0.01 | 1.87 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | fasáda ; 75 |  | 75 | [6 empty] | _
[8 empty] | zídka terasy ; 112 |  | 112 | [6 empty] | _
[5 empty] | 15 | SP | 622471317 | Nátěr vnějších stěn fasádní silikát. barvou vč.penetrace složitosti II | m2 | 187 | 0 | 187 |  | 0 | 0.0021 | 0.3927 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | fasáda ; 75 |  | 75 | [6 empty] | _
[8 empty] | zídka terasy ; 112 |  | 112 | [6 empty] | _
[5 empty] | 16 | SP | 622903110 | Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou | m2 | 187 | 0 | 187 |  | 0 | 0.0001 | 0.0187 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | fasáda 1.np -terasa ; 75 |  | 75 | [6 empty] | _
[8 empty] | zídka terasy ; 112 |  | 112 | [6 empty] | _
[5 empty] | 17 | SP | 629995102 | Očištění ploch podlah po vybourání dlažby | m2 | 211.9 | 0 | 211.9 |  | 0 | 0.024 | 5.0856 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 35,5+4,6+152,8+19 |  | 211.9 | [6 empty] | _
[5 empty] | 18 | SP | 632453412 | Potěr samonivelační tl do 10mm | m2 | 35.5 | 0 | 35.5 |  | 0 | 0.01 | 0.355 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np P1 ; 35,5 |  | 35.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 19 | SP | 632453413 | Potěr cementový samonivelační tl do 15mm | m2 | 19 | 0 | 19 |  | 0 | 0.02 | 0.38 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np P4 ; 19 |  | 19 | [6 empty] | _
[5 empty] | 20 | SP | 635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 0.8 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0.42 | 0.336 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | schodiště ; 0,8 |  | 0.8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 21 | SP | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0.04 | 0.32 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 22 | SP | 642944221 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.07 | 0.07 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 23 | SP | 642945111 | Osazování protipožárních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.44 | 0.88 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 24 | SP | 642945112 | Osazování protipožárních zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.54 | 0.54 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 25 | SP | 642946112 | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0.11936 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 900 00-0001 | RHP typ P6 | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SP | 900 00-0002 | RHP typ S5 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SP | 900 00-0003 | Stávající kanalizační šachta -vyčištění, oprava | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | SP | 900 00-0004 | Odpojení všech stáv.sítí před započetím stavebních prací | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | SP | 900 00-0005 | Rozebrání stáv,dlažby na podložkách na stáv.terase, dmtz plech.lišty -zpětné vyspravení | m | 33 | 0 | 33 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | SP | 949111111 | Lešení lehké pomocné o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 152.2 | 0 | 152.2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 152,2 |  | 152.2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 949111113 | Lešení lehké pomocné o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m | m2 | 211.9 | 0 | 211.9 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 211,9 |  | 211.9 | [6 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 364.1 | 0 | 364.1 |  | 0 | 4e-05 | 0.014564 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 152,2 |  | 152.2 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np ; 211,9 |  | 211.9 | [6 empty] | _
[5 empty] | 9 | SP | 975043121 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m | m | 5.24 | 0 | 5.24 |  | 0 | 0.02 | 0.1048 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp pro nové schodiště ; 5,24 |  | 5.24 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 021: Silnoproud | [5 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 210 00-0001 | Silnoproud a slaboproud -přenos | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 024: Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 240 00-0001 | Vzduchotechnika -přenos | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 033: Dopravní zařízení | [5 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 330 00-000 | Repase nákladního výtahu -přenos | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 091: Bourání konstrukcí - demolice | [5 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 713110853 | Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl přes 100 mm | m2 | 5.2545 | 0 | 5.2545 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 1,55*3,39 |  | 5.2545 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 713130853 | Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 mm | m2 | 27.85 | 0 | 27.85 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 27,85 |  | 27.85 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubor | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 4 |  | 4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 725122817 | Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem | soubor | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 3 |  | 3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 7 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 1 |  | 1 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np ; 6 |  | 6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová | soubor | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 2 |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 9 | 0 | 9 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 1 |  | 1 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np ; 2+6 |  | 8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 762822820 | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 | m | 39.6 | 0 | 39.6 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 2,2*18 |  | 39.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 9 | SP | 762841811 | Demontáž dřev.prkenného podhledu | m2 | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 1+4 |  | 5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 10 | SP | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 77.4 | 0 | 77.4 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 77,16-7,6+7,84 |  | 77.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 11 | SP | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 2.2 | 0 | 2.2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 2,2 |  | 2.2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 12 | SP | 963011512 | Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 150 mm | m2 | 13.8138 | 0 | 13.8138 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | pro nové schodiště ; 2,53*5,46 |  | 13.8138 | [6 empty] | _
[5 empty] | 13 | SP | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 1.9433 | 0 | 1.9433 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 1,55*0,15*0,2 |  | 0.0465 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2,02*1,4*0,14 |  | 0.39592 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1,57*1,45*0,14 |  | 0.31871 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1,4*2,01*0,14 |  | 0.39396 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1,55*3,39*0,15 |  | 0.78817 | [6 empty] | _
[5 empty] | 14 | SP | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 227.12 | 0 | 227.12 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp 10% plochy ; 152,2*0,1 |  | 15.22 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np ; 211,9 |  | 211.9 | [6 empty] | _
[5 empty] | 15 | SP | 968071125 | Vyvěšení křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 10 |  | 10 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np ; 15 |  | 15 | [6 empty] | _
[5 empty] | 16 | SP | 968071126 | Vyvěšení křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 1 |  | 1 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np ; 5 |  | 5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 17 | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 22.506 | 0 | 22.506 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 0,86*2,1*1+0,6*2*6+0,7*2*2+0,9*2*5+0,85*2*1 |  | 22.506 | [6 empty] | _
[5 empty] | 18 | SP | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 16.675 | 0 | 16.675 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 1,45*2,5*3 |  | 10.875 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1,25*2*1 |  | 2.5 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1,65*2*1 |  | 3.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 19 | SP | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 25 | 0 | 25 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp UT+ZTI ; 13+7 |  | 20 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np pro VZT ; 5 |  | 5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 20 | SP | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 7 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np pro VZT ; 7 |  | 7 | [6 empty] | _
[5 empty] | 21 | SP | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 2.502 | 0 | 2.502 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np pro VZT ; 0,6*0,6*0,45*2+1,8*0,9*0,45*1+1,1*0,5*0,45*4 |  | 2.043 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1,5*0,5*0,45*1+0,9*0,3*0,45*1 |  | 0.459 | [6 empty] | _
[5 empty] | 22 | SP | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 17.245 | 0 | 17.245 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 1,51*2,5 |  | 3.775 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,9*2,1 |  | 1.89 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1*2,1 |  | 2.1 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,8*2,1 |  | 1.68 | [6 empty] | _
[8 empty] | 3,6*4 |  | 14.4 | [6 empty] | _
[8 empty] | -1,65*2*2 |  | -6.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 23 | SP | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.378 | 0 | 0.378 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 0,6*2,1*0,3 |  | 0.378 | [6 empty] | _
[5 empty] | 24 | SP | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 2.5057 | 0 | 2.5057 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 2,7*3,1*0,45 |  | 3.7665 | [6 empty] | _
[8 empty] | -1,47*2,5*0,45 |  | -1.6538 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,1*2,2*0,45 |  | 0.099 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,4*2,1*0,35 |  | 0.294 | [6 empty] | _
[5 empty] | 25 | SP | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | 2.07 | 0 | 2.07 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 0,9*2,1*0,8 |  | 1.512 | [6 empty] | _
[8 empty] | 0,9*0,62*1 |  | 0.558 | [6 empty] | _
[5 empty] | 26 | SP | 972054241 | Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm | kus | 20 | 0 | 20 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp UT+ZTI ; 10+10 |  | 20 | [6 empty] | _
[5 empty] | 27 | SP | 973031813 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm | m | 70.9 | 0 | 70.9 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 2,9 |  | 2.9 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np ; 68 |  | 68 | [6 empty] | _
[5 empty] | 28 | SP | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | m | 51.7 | 0 | 51.7 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 51,7 |  | 51.7 | [6 empty] | _
[5 empty] | 29 | SP | 976072221 | Vybourání kovových větracích mřížek pl do 0,3m2 ze zdiva cihelného | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 4 |  | 4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 30 | SP | 978011141 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 % | m2 | 152.2 | 0 | 152.2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 152,2 |  | 152.2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 31 | SP | 978011191 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % | m2 | 42.3 | 0 | 42.3 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 42,3 |  | 42.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 32 | SP | 978013141 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 325.72 | 0 | 325.72 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 325,72 |  | 325.72 | [6 empty] | _
[5 empty] | 33 | SP | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 726 | 0 | 726 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 55,07 |  | 55.07 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np ; 670,93 |  | 670.93 | [6 empty] | _
[5 empty] | 34 | SP | 978015241 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 30 % | m2 | 187 | 0 | 187 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | fasáda ; 75 |  | 75 | [6 empty] | _
[8 empty] | zídka terasy ; 112 |  | 112 | [6 empty] | _
[5 empty] | 35 | SP | 978023411 | Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 726 | 0 | 726 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 55,07 |  | 55.07 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np ; 670,93 |  | 670.93 | [6 empty] | _
[5 empty] | 36 | SP | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 108.82 | 0 | 108.82 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 22,06+16,44+70,32 |  | 108.82 | [6 empty] | _
[5 empty] | 37 | SP | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 114.0058 | 0 | 114.0058 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 38 | SP | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 114.0058 | 0 | 114.0058 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 39 | SP | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2736.144 | 0 | 2736.144 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 114,006*24 |  | 2736.144 | [6 empty] | _
[5 empty] | 40 | SP | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 114.0058 | 0 | 114.0058 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 41 | SP | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 228.012 | 0 | 228.012 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 114,006*2 |  | 228.012 | [6 empty] | _
[5 empty] | 42 | SP | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 114.006 | 0 | 114.006 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 43 | SP | 999 99-0001 | Dmtz stáv.nepotřebných rozvodů instalací vč.likvidace | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 44 | SP | 999 99-0002 | Dmtz stáv.hydrantu vč.likvidace | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 45 | SP | 999 99-0003 | Dmtz stáv.markýzy vč.likvidace | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 46 | SP | 999 99-0004 | Vybourání části stáv.nadpraží nad překladem (vstup) vč.likvidace | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 82.3293 | 0 | 82.3293 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 711: Izolace proti vodě | [5 empty] | 0 |  | 0.35888 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 711 00-0010 | Dodatečná izolace zdiva -sanace vlhkého zdiva infuzní clonou provedená tlak.injektáží | m2 | 12.27 | 0 | 12.27 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 12,27 |  | 12.27 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše -hydroizolační stěrka | m2 | 102.5375 | 0 | 102.5375 |  | 0 | 0.0035 | 0.35888 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | vněj.schodiště ; 36,7*0,425 |  | 15.5975 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np P2 ; 4,6*1,15 |  | 5.29 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np P1 ; 35,5*2*1,15 |  | 81.65 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 3.05 | 0 | 3.05 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0.1424 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 63148110 | Deska minerální izolační ORSTROP 600x1200 mm tl.60 mm | m2 | 83.1 | 2 | 84.762 |  | 0 | 0.00168 | 0.1424 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SP | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 83.1 | 0 | 83.1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | do sdk podhledu ; 83,1 |  | 83.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 1.77 | 0 | 1.77 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 720: Zdravotní technika | [5 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 720 00-0001 | Zdravotechnika -přenos | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 722: Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0 |  | 0.06 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 722250132 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový | soubor | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.02 | 0.06 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SP | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | % | 1.02 | 0 | 1.02 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 731: Ústřední vytápění | [5 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 730 00-0001 | Vytápění -přenos | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 763: Dřevěná prefabrikace | [5 empty] | 0 |  | 1.696 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 129.5 | 0 | 129.5 |  | 0 | 0.01 | 1.295 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 129,5 |  | 129.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 40.1 | 0 | 40.1 |  | 0 | 0.01 | 0.401 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 40,1 |  | 40.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 1.42 | 0 | 1.42 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 766: Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 |  | 0.00227 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 766 00-1010 | Dod+mtz dřev.deskový obklad stěn 1.np -dýha ořech vč.roštu a povrch.úpravy | m2 | 85.65 | 0 | 85.65 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SP | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 15 | 0 | 15 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SP | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | SP | 766660011 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | SP | 766660012 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | SP | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | SP | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | SP | 766660031 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | SP | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | SP | 766660301 | Montáž posuvných dveří do pouzdra | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00089 | 0.00089 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | SP | 766660717 | Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | SP | 766660720 | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | SP | 766660722 | Montáž dveřního kování | kus | 24 | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | SP | 766682112 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00046 | 0.00138 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | SP | 766-PL01 | Dod+mtz vnitř.okenní parapetní deska z PVC 1170x260mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | SP | 766-PL02 | Dod+mtz vnitř.okenní parapetní deska z PVC 1170x380mm | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | SP | 766-PL03 | Dod+mtz venkovní plast dveře 1000x2200mm dle PD | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | SP | 766-T06 | Dod+mtz vnitř.dřev.dveře atyp s nadsvětlíkem 1950/3200mm +kování, rám | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 19 | SP | 766-T07 | Dod+mtz vnitř.dřev.dveře atyp 1250/2400mm +kování, obložkka | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 20 | SP | 766-T15 | Dod+mtz šatní box dřevěný 2600x900x2000mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 21 | SP | 766-T16 | Dod+mtz vnitřní okenní parapet DTD 1330/650mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 22 | SP | 766-T16a | Dod+mtz vnitřní okenní parapet DTD 1900/650mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 23 | SP | 766-T17 | Dod+mtz policový regál dřevěný 1200x300x2000mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 24 | SP | 766-T18 | Dod+mtz barový pult dřevěný 950x1100mm, š.desky 450mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 25 | SP | 766-T19 | Dod+mtz barový pult dřevěný 1760x1100mm, š.desky 450mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 26 | SP | 766-T21 | Dod+mtz vnitř.parapetní deska výdejního okna 2370x500mm dle PD | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 27 | SP | 766-T22 | Dod+mtz vnitř.parapetní deska výdejního okna 850x660mm dle PD | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 28 | SP | 766-T23 | Dod+mtz vnitř.parapetní deska výdejního okna 1200x390mm dle PD | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 29 | SP | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 0.74 | 0 | 0.74 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 30 | SP | spcm766-1 | Dodávka obložkové zárubně 1kř | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 31 | SP | spcm766-2 | Dodávka kování vnitř.dveří | kus | 24 | 0 | 24 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 32 | SP | spcm766-3 | Dodávka samozavírače PO | kus | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 33 | SP | spcm766-4 | Dodávka větrací mřížka 400x150mm z elex.Al do dveří | kus | 6 | 0 | 6 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 34 | SP | spcm766-5 | Dodávka vnitř.plné dveře 1kř s PO | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 35 | SP | spcm766-6 | Dodávka vnitř.plné dveře 2kř s PO | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 36 | SP | spcm766-7 | Dodávka vnitř.plné dveře 1kř | kus | 17 | 0 | 17 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 37 | SP | spcm766-8 | Dodávka vnitř.plné dveře 2kř | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 38 | SP | spcm766-9 | Dodávka vnitř.plné dveře 1kř -kyvné s průzorem | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 767: Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 767 00-0001 | Dod+mtz ocel.překlady pro prostupy VZT profil Uč.100,200 | kg | 820 | 0 | 820 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | SP | 767 00-0002 | Dod+mtz ocel.kce schodiště vč.nátěru | kg | 710 | 0 | 710 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SP | 767 00-0003 | Dod+mtz schodiště -ocel.kce -lanko pr.6mm | m | 105 | 0 | 105 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 105 |  | 105 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 767 00-0004 | Dod+mtz schodiště -podlahové rošty -pozinkováno | kg | 380 | 0 | 380 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | SP | 767-Z01 | Dod+mtz podlahový rošt (pororošt) 1470x250mm -žárový zinek | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | SP | 767-Z02 | Dod+mtz podlahový rošt (pororošt) 1170x250mm -žárový zinek | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | SP | 767-Z03 | Výměna stáv.poklopu za nový vč.rámu -ocel.poklop hagodeck RV 66, 600x600mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 8 | SP | 767-Z04 | Dod+mtz ventilační mřížka 150x150mm, horizontální žaluzie, síťka proti hmyzu | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 9 | SP | 767-Z06 | Dod+mtz vnitř.výdejní okno z AL profilů 1185/1150mm dle PD | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | SP | 767-Z07 | Dod+mtz vnitř.výdejní okno z Al profilů 850/1150mm dle PD | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 11 | SP | 767-Z08 | Dod+mtz vnitř.výdejní okno z Al profilů 1200/1150mm dle PD | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 12 | SP | 767-Z09 | Dod+mtz vnitř.čistící zóna 1950/900mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 13 | SP | 767-Z10 | Dod+mtz venkovní čistící zóna 1950x1150mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 14 | SP | 767-Z11 | Dod+mtz madlo vně.schodiště -broušená nerez (3,65m) | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 15 | SP | 767-Z12 | Dod+mtz markýza venkovního vstupu -ocel.kce S235 vč.nátěru | kg | 1700 | 0 | 1700 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 16 | SP | 767-Z12a | Dod+mtz markýza venkovního vstupu -ocel.kce AISI 304 (17240) vč.povrch.úpravy | kg | 80 | 0 | 80 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 17 | SP | 767-Z12b | Dod+mtz markýza venkovního vstupu -ocel.kce -tabule tahokov -pozinkováno | kg | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 18 | SP | 767-Z12c | Dod+mtz markýza venkovního vstupu -ocel.kce -táhlo pr.8mm | m | 10.9 | 0 | 10.9 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 2,725*4 |  | 10.9 | [6 empty] | _
[5 empty] | 19 | SP | 767-Z12d | Dod+mtz markýza venkovního vstupu -kalené lepené sklo | m2 | 13.747 | 0 | 13.747 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 3,3*2 |  | 6.6 | [6 empty] | _
[8 empty] | 3,8*0,74 |  | 2.812 | [6 empty] | _
[8 empty] | 2,55*1,7 |  | 4.335 | [6 empty] | _
[5 empty] | 20 | SP | 767-Z13 | Dod+mtz kryty topení 1030x810mm dle PD | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 21 | SP | 767-Z14 | Dod+mtz kryty topení 1600x810mm dle PD | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 22 | SP | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 1.35 | 0 | 1.35 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 771: Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 0 |  | 2.4148 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 771413112 | Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 90 mm | m | 328.16 | 0 | 328.16 |  | 0 | 0.00041 | 0.13455 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 168,97 |  | 168.97 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np ; 159,19 |  | 159.19 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 771573121 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených vč.spárování | m2 | 208.12 | 0 | 208.12 |  | 0 | 0.00427 | 0.88867 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp 10% výměry ; 152,2*0,1 |  | 15.22 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np P3,2,1 ; 152,8+4,6+35,5 |  | 192.9 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 208.12 | 0 | 208.12 |  | 0 | 0.0003 | 0.062436 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 15,22 |  | 15.22 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np P3 ; 152,8 |  | 152.8 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np P2,1 ; 4,6+35,5 |  | 40.1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 172.62 | 0 | 172.62 |  | 0 | 0.0077 | 1.3292 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 15,22 |  | 15.22 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np P3 ; 152,8 |  | 152.8 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np P2 ; 4,6 |  | 4.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 998771201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | % | 5.47 | 0 | 5.47 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 6 | SP | spcm771 | Dodávka keram.dlažby -dle výběru investora | m2 | 234.3728 | 8 | 253.1226 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 15,22+152,8+35,5+4,6 |  | 208.12 | [6 empty] | _
[8 empty] | (168,97+159,19)*0,08 |  | 26.2528 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 772: Kamenné dlažby | [5 empty] | 0 |  | 2.9186 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | H | 58383544 | Deska kamenná - žula tl.2cm | m2 | 5.6885 | 3 | 5.8592 |  | 0 | 0.054 | 0.31639 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 36,7*0,155 |  | 5.6885 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | H | 58383546 | Deska kamenná - žula tl.3cm | m2 | 9.909 | 3 | 10.2063 |  | 0 | 0.081 | 0.82671 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 36,7*0,27 |  | 9.909 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 772 00-0001 | Dod+mtz deska -černý leštěný kámen š.450mm tl.40mm dl.950mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | SP | 772 00-0002 | Dod+mtz deska -černý leštěný kámen š.450mm tl.40mm dl.1760mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | SP | 772231302 | Montáž obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 30 mm | m | 36.7 | 0 | 36.7 |  | 0 | 0.04 | 1.468 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | vstupní schodiště ; 36,7 |  | 36.7 | [6 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 772231413 | Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými z kamene tvrdého tl do 30 mm | m | 36.7 | 0 | 36.7 |  | 0 | 0.00838 | 0.30755 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 7 | SP | 998772201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m | % | 3.76 | 0 | 3.76 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 781: Obklady keramické | [5 empty] | 0 |  | 0.36721 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 781413116 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých lepených standardním lepidlem vč.spárování | m2 | 107.74 | 0 | 107.74 |  | 0 | 0.00295 | 0.31783 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np ; 107,74 |  | 107.74 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 781493111 | Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem | m | 55 | 0 | 55 |  | 0 | 0.00031 | 0.01705 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | SP | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 107.74 | 0 | 107.74 |  | 0 | 0.0003 | 0.032322 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 4 | SP | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 2.8 | 0 | 2.8 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | SP | spcm781 | Dodávka keram.obkladů -dle výběru investora | m2 | 107.74 | 8 | 116.3592 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.081841 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 783225100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email | m2 | 20.51 | 0 | 20.51 |  | 0 | 0.00023 | 0.0047173 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | stáv.ocel.zárubně ; 4,7*0,2*1+4,8*0,2*7+5,25*0,2*1 |  | 8.71 | [6 empty] | _
[8 empty] | nové zárubně ; 4,6*0,2*2+4,7*0,2*1+4,8*0,2*5+4,9*0,2*2+5,65*0,2*2 |  | 11.8 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 783812100 | Nátěry omítek stěn -omyvatelný | m2 | 192.81 | 0 | 192.81 |  | 0 | 0.0004 | 0.077124 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp ; 44,96 |  | 44.96 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np ; 147,85 |  | 147.85 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 784: Malby | [5 empty] | 0 |  | 0.96466 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 477.92 | 0 | 477.92 |  | 0 | 0.001 | 0.47792 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp stěny ; 325,72 |  | 325.72 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.pp strop ; 152,2 |  | 152.2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 784441201 | Malby na SDK kce bílé dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m | m2 | 169.6 | 0 | 169.6 |  | 0 | 0.00048 | 0.081408 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.np podhled ; 129,5+40,1 |  | 169.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 1039.302 | 0 | 1039.302 |  | 0 | 0.00039 | 0.40533 | 21 | 0 | 0
[8 empty] | 1.pp stěny ; 325,72-44,96+19,372 |  | 300.132 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.pp strop ; 152,2 |  | 152.2 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np stěny ; 107,49*2+563,19-147,85-85,65 |  | 544.67 | [6 empty] | _
[8 empty] | 1.np strop ; 42,3 |  | 42.3 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | Gastro: Gastrozařízení | [5 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | SP | 900 00-1010 | Gastrozařízení -přenos | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
[8 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 1 | ON | 08 | Sdružená sazba VRN | % | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0
_
_
_

## Figury
Figura | Výraz | Hodnota | Popis