## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál (cena za Mj) | Materiál (cena celkem) | Montáž (cena za Mj) | Montáž (cena celkem) | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
731 - Kotelny
Vysokoteplotní čerpadlo s parametry při -15° C ohřev topné vody do 80° C výkon=11 kW
konzole na stěnu | soub | 3 | [5 empty] | 0 | 0
Elektrikářské práce-předběžně stanovené určit při montáži | soub | 1 | [5 empty] | 0 | 0
Regulace pro TČ vč. čidel a kabelů bm 30 | soub | 1 | [5 empty] | 0 | 0
TČ vnitřní jednotka | ks | 2 | [5 empty] | 0 | 0
TČ , vnitřní jednotka | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
TČ, venkovní jednotka | ks | 3 | [5 empty] | 0 | 0
Potrubí Cu pyln/kapalina vč. izolace | bm | 32 | [5 empty] | 0 | 0
Expanzní tlaková nádoba s membránou objem 25 l vč. připojovací sady Flexkonzole (držák + tlakoměr atd) | soub | 1 | [5 empty] | 0 | 0
Zásobník nerez | ks | 3 | [5 empty] | 0 | 0
Záložní elektrokotel 10 kW vč. komunikační karty E | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
Hydraulický vyrovnávač tlaku DN100 vč. izolace | soub | 1 | [5 empty] | 0 | 0
Čerpadlová skupina s čerpadlem autoadapt | soub | 1 | [5 empty] | 0 | 0
DVOJKOVOVÝ TEPLOMĚR ROVNÝ TR 60, ROZSAH 0-200°C+G67 (bez jímky a návarku)
60 mm | ks | 8 | [5 empty] | 0 | 0
KULOVÝ KOHOUT NAPOUŠTĚCÍ A VYPOUŠTĚCÍ KE KOTLŮM -
1/2" | ks | 8 | [5 empty] | 0 | 0
AUTOMATICKÝ RYCHLOODVZDUŠ. VENTIL - 12063 MICRO PN 12 bar, 110°C včetně zpětné klapky
3/8" AOV MICRO | ks | 8 | [5 empty] | 0 | 0
KULOVÝ KOHOUT - TYP 491 F-F PN 25/20 bar
1" | ks | 18 | [5 empty] | 0 | 0
FILTR - PN 20 bar závit vnitřní x vnější
1" | ks | 3 | [5 empty] | 0 | 0
ZPĚTNÁ KLAPKA MOSAZNÁ - TYP 235 PN 20/16 bar
1" | ks | 3 | [5 empty] | 0 | 0
PŘESUN HMOT PRO KOTELNY
UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE (HLOUBCE)
do 6 m | t | 0 | [5 empty] | 0 | 0
731 - Kotelny - celkem
733 - Rozvod potrubí
MĚDĚNÉ TRUBKY TVRDÉ SF_CU 99,93 DIN 1786. ČSN 42 3001.31
28x1 | m | 28 | [5 empty] | 0.75 | 21
35x1,5 | m | 69 | [5 empty] | 1.41 | 97.29
TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBI
do DN 40 | m | 97 | [5 empty] | 0 | 0
PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ
V OBJEKTECH VÝŠKY
do 6 m | t | 0.12 | [5 empty] | 0 | 0
733 - Rozvod potrubí - celkem | [8 empty] | 118.29
735 - Otopná tělesa
PURMO Ventil Compact 22 500/900 (Bílá RAL 9016) | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
PURMO Ventil Compact 22 500/1100 (Bílá RAL 9016) | ks | 1 | [5 empty] | 0 | 0
PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA
V OBJEKTECH VÝŠKY
do 6 m | t | 0 | [5 empty] | 0 | 0
735 - Otopná tělesa - celkem
713 - Izolace tepelné
TEPELNÁ IZOLACE HT/ ARMAFLEX Hadice - tl. 25 mm Vnější průměr potrubí mm
28 | bm | 28 | [5 empty] | 0 | 0
35 | bm | 69 | [5 empty] | 0 | 0
PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ
do 6 m | t | 0 | [5 empty] | 0 | 0
713 - Izolace tepelné - celkem
Demontáže
Demnotáž stávajících OT
DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES PANELOVÝCH DVOUŘADÝCH STAVEBNÍ DÉLKY
do 1500mm | ks | 2 | [5 empty] | 24.93 | 49.86
demontáž části teplovodupřes 32 do DN 50 | m | 2 | [5 empty] | 5.32 | 10.64
demontáž části potrubí TV přes 15 do DN 32-dle s kutečného stavu | m | 20 | [5 empty] | 3.2 | 64
DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE DVĚMA ZÁVITY
do G 1/2 | ks | 4 | [5 empty] | 0.45 | 1.8
Demontáže - celkem | [8 empty] | 126.3
789 - HZS
MONTÁŽ OSTATNÍCH ATYPICKÝCH KOVOVÝCH STAVEBNÍCH DOPLŇKOVÝH KONSTRUKCÍ, HMOTNOSTI-ochranná mříž
přes 50 do 100 kg | kg | 100 | [5 empty] | 0 | 0
LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
přes 1,9 do 2,50 m | m2 | 6 | [5 empty] | 6.18 | 37.08
KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY
.. | hod | 8 | [5 empty] | 0 | 0
TOPNÁ ZKOUŠKA
.. | hod | 48 | [5 empty] | 0 | 0
NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE
.. | hod | 12 | [5 empty] | 0 | 0
789 - HZS - celkem | [8 empty] | 37.08
722 - Vnitřní vodovod
Potrubí pro napojení zásobníku TV (teplá studená, cirkulace) a napojení na stávající rozvod provést dle skutečného stavu -není řešeno v této PD (případně řešit v samostatné PD zdravoinstalace)-přesné údaje určit při montáži | soub | 1 | [5 empty] | 0 | 0
722 - Vnitřní vodovod - celkem
CENA CELKEM (BEZ DPH)