## List1
KARLOVY VARY - HALA MÍČOVÝCH SPORTŮ
LEGENDA MÍSTNOSTÍ - TŘÍDY VNĚJŠÍCH VLIVŮ
OZN. | NÁZEV | TŘÍDA VLIVU | POZNÁMKA
1.01 | hrací plocha | 1P-7
1.02 | vstupní hala, recepce | 1P-1
1.03 | sklad | 1P-5
1.04 | výtah | 1P-1
1.05 | sociální zázemí | 3P-3
1.06 | ošetřovna | 1P-1
1.07 | sociální zázemí | 3P-3
1.08 | chodba | 1P-1
1.09 | šatna 1 | 1P-1
1.10 | sociální zázemí | 3P-3
1.11 | chodba | 1P-1
1.12 | rozvodna | 1P-2
1.13 | šatna zaměstnanci | 1P-1
1.14 | sociální zázemí | 3P-3 | v části, kde není sprcha je 1P-4
1.15 | rozvodna NN | 1P-2
1.16 | dieselagregát | 1P-2
1.17 | trafostanice | 1P-3
1.18 | rozvodna VN | 1P-3
1.19 | elektroměr | 1P-1
1.20 | šatna rozhodčí | 1P-1
1.21 | sociální zázemí | 3P-3
1.22 | úklidová komora | 1P-4
1.23 | WC ženy | 1P-4
1.24 | WC muži | 1P-4
1.25 | šatna 2 | 1P-1
1.26 | sociální zázemí | 3P-3
1.27 | šatna trenéři | 1P-1
1.28 | sociální zázemí | 3P-3
1.29 | šatna 3 | 1P-1
1.30 | sociální zázemí | 3P-3
1.31 | šatna 4 | 1P-1
1.32 | chodba | 1P-1
1.33 | schodiště | 1P-1
1.34 | šatna 5 | 1P-1
1.35 | sociální zázemí | 3P-3
1.36 | šatna 6 | 1P-1
1.37 | šatna 7 | 1P-1
1.38 | sociální zázemí | 3P-3
1.39 | šatna 8 | 1P-1
1.40 | šatna 9 | 1P-1
1.41 | sociální zázemí | 3P-3
1.42 | šatna 10 | 1P-1
1.43 | technická místnost | 3P-1
1.44 | chodba | 1P-1
1.45 | schodiště | 1P-1
1.46 | chodba | 1P-1
1.47 | sklad | 1P-5
1.48 | sklad | 1P-5
1.49 | sklad | 1P-5
1.50 | sklad | 1P-5
1.51 | sklad | 1P-5
1.52 | sklad | 1P-5
1.53 | úklidová komora | 1P-4
1.54 | EPS | 1P-2
1.55 | sklad | 1P-5
1.56 | sklad | 1P-5
1.57 | místnost pro popelnice | 2P-1
2.NP
2.01 | vstupní hala | 1P-7
2.02 | ochoz | 1P-7
2.03 | tribuna | 1P-7
2.04 | bufet | 1P-7
2.05 | mytí stolního nádobí | 3P-4
2.06 | přípravna | 3P-4
2.07 | sklad | 1P-5
2.08 | chodba | 1P-1
2.09 | šatna zaměstnanci | 1P-1
2.10 | WC předsíň | 1P-4
2.11 | WC předsíň | 1P-4
2.12 | výtah | 1P-1
2.13 | úklidová komora | 1P-4
2.14 | sklad | 1P-5
2.15 | posilovna | 1P-1
2.16 | kancelář | 1P-1
2.17 | kancelář | 1P-1
2.18 | kancelář | 1P-1
2.19 | WC předsíň | 1P-4
2.20 | WC | 1P-1
2.21 | chodba | 1P-1
2.22 | recepce | 1P-1
2.23 | šatna | 1P-1
2.24 | sociální zázemí | 3P-3
2.25 | sociální zázemí | 3P-3
2.26 | šatna | 1P-1
2.27 | chodba | 1P-1
2.28 | chodba a schodiště | 1P-1
2.29 | WC muži | 1P-4
2.30 | úklidová komora | 1P-4
2.31 | WC invalida | 1P-1
2.32 | chodba | 1P-1
2.33 | schodiště | 1P-1
2.34 | rozvodna NN | 1P-2
2.35 | sklad | 1P-5
2.36 | WC invalida | 1P-8
2.37 | WC ženy | 1P-4
2.38 | sklad | 1P-5
2.39 | chodba | 1P-1
2.40 | schodiště | 1P-1
2.41 | venkovní rampa | 3P-2
2.42 | venkovní ochoz | 3P-2
2.43 | venkovní schodiště | 3P-2
2.44 | VIP restaurace | 1P-7
3.NP
3.01 | chodba | 1P-1
3.02 | schodiště | 1P-1
3.03 | vzduchotechnika | 3P-1
3.04 | velín, režie | 1P-1
3.05 | chodba | 1P-1
3.06 | schodiště | 1P-1
3.07 | vzduchotechnika | 1P-2