KARLOVY VARY

HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

- DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

ČÁST A.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

INVESTOR :	Statutární město Karlovy Vary

Odbor rozvoje investic

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

GENERÁLNÍ  PROJEKTANT:	Helika a.s.

Beranových 65

199 21, Praha 9 Letňany

MÍSTO STAVBY:

NUTS II	Severozápad – CZ04

NUTS III (kraj)	Karlovarský kraj – CZ041

Obec:                                       Karlovy Vary (554961)

Katastrální území:                     Tuhnice (663492)

DATUM :	září 2013

###### PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a)	Identifikační údaje stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osob), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa základní charakteristika stavby a její účel	3

b)	Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích	7

c)	Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu	8

d)	Informace o splnění požadavků veřejnoprávních orgánů	12

e)	Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu	12

f)	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. územně plánovací informace podle § 104 stavebního zákona.	12

g)	Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opratření v dotčeném území	13

h)	Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby	13

i)	Statistické údaje o orientační hodnotě stavby v tis. Kč, údaje o plochách a objemech stavby	13

a)	Identifikační údaje stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osob), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa základní charakteristika stavby a její účel

a.1. 	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA – ŽADATELE

Investor:                  		Statutární město Karlovy Vary

Odbor rozvoje investic - vedoucí odboru Ing. Daniel Riedl

Sídlem :	Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Statutární zástupce :                         Ing. Petr Kulhánek, primátor města

tel.: 353 118 313, e-mail: p.kulhanek@mmkv.cz

Zastoupení ve věcech technických:  Ing. Daniel Riedl  - Odbor rozvoje investic

vedoucí odboru tel.: 353 118 248

IČ/ DIČ	IČ: 00254657 DIČ:  CZ00254657

a.2. 	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE DOKUMENTACE

Generální projektant :			Helika a.s.

Sídlem:					Beranových 65

199 21. Praha 9 Letňany

Statutární zástupce :			Ing. Tomáš Weiser

Hlavní inženýr:				Ing. Zdeněk Pelinka

Tel./ fax/ e-mail:				603 280 331, zdenek.pelinka@helika.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických :	Ing. Zdeněk Pelinka

Tel./ fax/ e-mail:				603 280 331, zdenek.pelinka@helika.cz

IČO /  DIČ:				60194294 / CZ 60194294

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2449

Specialisté zpracovatele:

Architektonicko stavební řešení:			BFB studio s.r.o. -Ing. arch. Antonín Buchta

283 871 266 / 602-663780/ bfbstudio@bfbstudio.cz

BBD s.r.o. – Ing. Pavel Bejček, Ing. Michal Maiwald,bejcek@bbd.cz, 777236906

Ing.arch.  Vítězslav Glomb

724 448 590, vita.glomb@ seznam.cz

Konstrukční řešení-statika:			TOBRYS s.r.o	Ing. Tomáš Bryčka,

Ing. Pavel Doležal Tel:466 310 626, 775 605 551 pardubice@tobrys.cz

Ocelová konstrukce zastřešení:			EXCON a.s. - Ing. Vladimír Janata, CSc., 
 			+420 244 015 530 ,737 270 530 janata@excon.cz

Ing.Jindřich Beran beran@excon.cz, 737270617

Zdravotní technika, inženýrské sítě:			Ing. Michal Vinduška

vinduska@ohvac.cz, 777902206

Vytápění, chlazení, vzduchotechnika:			Ing. Martin Hovorka

hovorka@ohvac.cz,731 675 973

Ing. Jan Urban

urban@ohvac.cz, 734785401

Elektro – silnoproud:			Ing. Luboš Procházka

prochazka@ohvac.cz,731675973

Náhradní zdroj, trafostanice:inženýrské sítě:		Ing. Milan Kraus

kraus@portikus.cz,606656913

Elektro – slaboproud,ozvučení			Ing. Miroslav Kolář

mkolar@intar.cz, 606 730 706

Slaboproud EPS, PBS:			INTAR a.s., Ing. Miroslav Kolář

Ing. Ivan Vavra

ivavra@intar.cz,603170423

Technologie gastroprovozů:			Ing. Jan Přindiš

603 914 467,jan.prindis@prvnigteam.cz

Požární ochrana:			Ing. Iveta Charousková

charouskova.iveta@seznam.cz

Dopravní řešení, komunikace a zpevněné plochy:	Ing. Olina Havlíková

777282002, havlikova.o@seznam.cz

Sadové úpravy:			Ing.Zuzana Macešková

602 157 023,maceskova@centrum.cz

Inženýrské sítě ZTI:			Ing. Ivan Forejt

602100229, ivan.forejt@seznam.cz

Teplovod a přívod předehřáté vody:			Ing.Radek Hořejší, Ing. Vladimír Rais

777191226, radekhorejsi@centrum.cz

a.3. 	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A POZEMKU

a)	Stavba :					Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty

Místo stavby :				Karlovy Vary -   katastrální   území  Tuhnice

GPS 50°13'22.54"N, 12°50'42.54"E v návaznosti  na  stadion  Závodu  míru  byly  postupně  realizovány  multifunkční  hala  –  KV  Aréna s tréninkovou halou a plavecký bazén – Hala pro míčové sporty bude součástí areálu

Druh stavby :				Novostavba

Účel stavby :				hala pro míčové sporty

Stupeň dokumentace :			dokumentace pro stavební řízení

b)	Pozemky :				dle tabulky

k.ú. Tuhnice  (663492)

TABULKA DOTČENÝCH PARCEL DLE KN – VLASTNICTVÍ STAVEBNÍKA – HALA, PARKOVIŠTĚ

| parcela | výměra m2 | druh pozemku | způsob využití | způsob ochrany | BPEJ | LV / Vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katastrální území: Tuhnice (663492) |  |  |  |  |  |  |
| 125/1 | 33351 | zahrada |  |  | 54712 výměra 31900 | 1 St. město KV |
| 136/22 | 1155 | ostatní plocha | jiná plocha |  |  | 1 St. město KV |
| 136/2 | 2910 | ostatní plocha | jiná plocha |  |  | 1 St. město KV |
| 136/16 | 911 | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |  | 1 St. město KV |

Vlastnické právo dle LV  1 (Jméno adresa podíl):

Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

Soupis pozemků určených pro výstavbu:

č. parcely	vlastník               výměra (m2)	druh pozemku	způsob využití

hala

125/1	St. město KV	     33351 	zahrada	-

136/22	St. město KV	      1155	ostatní plocha	jiná plocha

parkoviště/ komunikace

125/1	St. město KV	      33351 	zahrada	-

136/22	St. město KV           1155                                   ostatní plocha	            jiná plocha

136/2	St. město KV            2910                                  ostatní plocha	            jiná plocha

136/16	St. město KV             911                                   ostatní plocha	            ostatní komunikace

Soupis pozemků dotčených výstavbou – inženýrské sítě:

č. parcely    vlastník	výměra (m2)	druh pozemku	                    způsob využití

Přípojka teplovodu a předehřáté vody

125/1	St. město KV	   33351 	zahrada	-

136/1	St. město KV	     5140 	ostatní plocha	ostatní komunikace

136/2	St. město KV          2910                                     ostatní plocha                                jiná plocha

136/6	St. město KV	       39                              zastavěná plocha a nádvoří	bez čp/če tech.vyb

136/17	St. město KV	     198 	ostatní plocha	jiná plocha

136/20	St. město KV        1402	trvalý travní porost		-

136/22	St. město KV	        1155	ostatní plocha	jiná plocha

138/8      St. město KV         16173                              zastavěná ploch a nádvoří	         stavba č.p.1812

138/9      St. město KV           2605	ostatní plocha	         ostatní komunikace

vodovod

125/1     St. město KV	      33351 	zahrada			-

kanalizace dešťová, odvodnění

125/1	St. město KV	      33351 	zahrada	-

136/20	St. město KV        1402	trvalý travní porost		    -

137/1      St. město KV           4557	orná půda			-

kanalizace splašková

125/1	St. město KV	      33351 	zahrada	-

přípojka elektro

125/1	St. město KV	     33351 	zahrada	-

136/2	St. město KV           2910                                    ostatní plocha                                jiná plocha

136/8     St. město KV             42                                      ostatní plocha	           zeleň

136/22	St. město KV           1155	ostatní plocha	jiná plocha

591/13    St. město KV           135	ostatní plocha	           ostatní komunikace

591/24    St. město KV           203	ostatní plocha	           ostatní komunikace

591/44    St. město KV             22	ostatní plocha                                jiná plocha

přípojka slaboproud

136/1	St. město KV	        5140 	ostatní plocha                              ostatní komunikace

136/2	St. město KV             2910                                  ostatní plocha                              jiná plocha

136/6	St. město KV	          39                                 zastavěná plocha a nádvoří            bez čp/če tech.vyb

136/7    St. město KV              158                                   ostatní plocha	         zeleň

136/16	St. město KV            911                                    ostatní plocha                              ostatní komunikace

136/17   St. město KV	        198 	ostatní plocha	         jiná plocha

136/22	St. město KV	       1155	ostatní plocha                              jiná plocha

138/8      St. město KV           16173                              zastavěná ploch a nádvoří	         stavba č.p.1812

138/9      St. město KV            2605	ostatní plocha	         ostatní komunikace

osvětlení parkoviště

125/1	St. město KV	         33351 	zahrada	-

136/22	St. město KV	          1155	ostatní plocha	jiná plocha

Soupis pozemků dotčených výstavbou -  sousedících se stavbou :

č. parcely	vlastník     výměra (m2)	druh pozemku	způsob využití

125/17	St. město KV             1729	zahrada			-

125/18	St. město KV             138	zahrada			-

125/19	St. město KV               565	zahrada			-

127/1      AQUATHERM GROUP KV s.r.o. 1151            zastavěná plocha a nádvoří     bez čp/če tech.vyb

128         AQUATHERM GROUP KV s.r.o. 158	zahrada			-

129/1	St. město KV                29	ostatní plocha		jiná plocha

129/2	HOOPS.s.r.o.               49	zastavěná plocha 		zbořeniště

134	KIR-company s.r.o.,SJM Lorenz Zbyněk Lorenzová Danuše, Luňáčková Eva, Pletinská Elena, SJM Wolf Emil a Wolfová Alena 	budova s č.p. 1556 		objekt k bydlení

135	St. město KV                             1819	zahrada		-

136/4	AQUATHERM GROUP KV s.r.o. 338	trvalý travní porost		-

136/5	HOOPS.s.r.o.                              89	trvalý travní porost		-

136/21	St. město KV                               21	trvalý travní porost		-

137/2	St. město KV                               16	ostatní plocha		jiná plocha

136/15      St. město KV                            2851	zastavěná plocha a nádvoří	č.p.1816

136/18     St. město KV                                159	ostatní plocha		jiná plocha

136/19     St. město KV                                 162	ostatní plocha		jiná plocha

138/1	St. město KV                             3574	ostatní plocha		jiná plocha

138/10	St. město KV                             2361	ostatní plocha		ostatní komunikace

138/12	St. město KV                                 12	ostatní plocha		zeleň

138/13	St. město KV                                 15	ostatní plocha		zeleň

138/14	St. město KV                               657	ostatní plocha		zeleň

138/15      St. město KV                              3331	ostatní plocha		zeleň

138/18      St. město KV                                 183	ostatní plocha		jiná plocha

138/19    St. město KV                                   215	ostatní plocha		jiná plocha

138/20     St. město KV                                    75	ostatní plocha		zeleň

590	ČR	                           13097	ostatní plocha		dráha

591/1 	St. město KV                           20794	ostatní plocha		silnice

591/4   St. město KV                                     206	ostatní plocha		silnice

591/15	St. město KV                               851	ostatní plocha		zeleň

591/25	St. město KV                                66	ostatní plocha		ostatní komunikace

591/58   St. město KV                                     76	ostatní plocha		ostatní komunikace

591/59      St. město KV                                  69	ostatní plocha		ostatní komunikace

594/1	St. město KV                               514	ostatní plocha		ostatní komunikace

594/2	St. město KV                               120	ostatní plocha		jiná plocha

595/1        St. město KV                                454	ostatní plocha		ostatní komunikace

595/2      St. město KV                                    16	ostatní plocha		ostatní komunikace

596 	St. město KV                               768	ostatní plocha		ostatní komunikace

598/18	AC START KV                          5858	ostatní plocha		ostatní komunikace

3456/2       St. město KV                              184	ostatní plocha		neplodná půda

b)	Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Zdůvodnění výběru stavebního pozemku

Umístění projektované haly je uvažováno na pozemcích 125/1, 138/1 a dalších v k.ú. Tuhnice za KV Arénou resp. za tréninkovou halou v rámci plochy vedené v územním plánu jako plocha občanské vybavenosti. Na jihozápadním okraji tohoto území bude situováno Centrum zdraví a bezpečí . Mezi halou KV Arény a plánovanou halou a dokončovaným krytým bazénem, je umístěno parkoviště.

Město   Karlovy   Vary   postupně   realizuje   výstavbu   víceúčelového   areálu   pro   sport,   kulturu   a výstavnictví.   V souladu   s územním   plánem   města   na   pozemcích   katastrálního   území  Tuhnice v návaznosti  na  stadion Závodu  míru  byly  postupně  realizovány  multifunkční  hala  –  KV  Aréna s tréninkovou halou, v současné době je dokončován krytý plavecký bazén. Na základě stavebního programu  zpracovaného  Medika  projektem  Karlovy  Vary  s.r.o.  v září  r.  2002,  projednaného  se všemi dotčenými stranami, byla zpracována architektonicko-urbanistická studie území (Ak. Arch. A. Polony),  na  jejímž  základě  byla  vypracována  nová  studie,  řešící  konkrétní  umístění  haly  míčových sportů (Ak. Arch. A. Polony, Ing. Arch. J. Šejrl). Ze dvou možností umístění haly bylo vybráno území západně od stavby krytého bazénu, v přímé návaznosti na již realizované objekty hokejových hal a krytého  bazénu  se  společnými  parkovištěmi  pro poslední ze  staveb  areálu,  halu  pro míčové  sporty. Tím   bude   vyřešena   poptávka   po   kapacitě   dostatečných   halových   prostor   pro   míčové   sporty basketbal, volejbal, florbal, házenou a další, a to jak pro využití pro trénink, tak i pro soutěžní utkání s odpovídajícím hledištěm min. 560 diváků. Tato hala bude sloužit hlavně jako tréninkové centrum pro míčové sporty, tomu odpovídají rozměry hrací plochy s větší šířkou než je obvyklé umožňující příčné umístění  hřišť  pro  basketbal  a  volejbal.  Tomuto  předpokládanému  využití  odpovídá  i  větší  počet šaten.

Charakteristika místa realizace záměru

Terén v lokalitě je mírně svažitý se sklonem k severozápadu v rozmezí 5 – 7 %. Z hlediska geologického je území pro výstavbu méně vhodné pro jílovité podloží a vysokou hladinu spodních vod.

c)	Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Byl zpracován podrobný geologický průzkum lokality pro zjištění základových poměrů stavby. Geologický profil byl ověřen 10 jádrovými vrty. Zpracovatelem geologického průzkumu byla společnost AGUAS CFs.r.o. – Mgr. V. Kořán, dále byl použit inž. geologický průzkum lokality – INGEP Ing. Fulka.

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Dopravní řešení

Dopravní   řešení   vychází   z předchozích   studií   a   projektů   „Výstavního,   sportovně   kulturního   a kongresového  centra“,  „Dopravního  připojení  Výstavního,  sportovně  kulturního  a  kongresového centra (r. 2003) vč. dopravně-inženýrského posouzení – EDIP, prosinec 2003.

Celé území je připojeno k Západní ulici třemi kruhovými křižovatkami. U haly KV arény je asi v její polovině vjezd do krytého parkingu pod halou.

Hlavní přístup chodců do areálu je nově řešen visutou lávkou s kruhovou rampou, která umožní převést návštěvníky areálu přes frekventovanou komunikaci Západní ulice přímo do nástupního prostoru mezi halou arény a tréninkovou halou.

Dopravní napojení a parkoviště  – stávající možnosti parkování:

Dopravní napojení celé oblasti pod Tuhnickým lesem je v dnešní době ze dvou křižovatek na Západní ulici, která je páteřní komunikací Tuhnic a slouží jako hlavní sběrná komunikace na pravém břehu Ohře. Z ulice Západní je první připojení jednak z jedné větve okružní křižovatky u jezu a ČSPH OMV, druhé připojení je T- křižovatka odbočující vlevo / ve směru Doubí / před okružní křižovatkou u Dvorského mostu. Tato obslužná komunikace vede jižně kolem hal, dopravní napojení všech dalších ploch je právě z této obslužné komunikace.

Stávající možnosti parkování v okolí plánované stavby haly:

- podzemní garáže pod sportovní halou pro VIP:   	celkem 80 stání

- podzemní garáže pod tréninkovou halou:	                205 stání

- severovýchodní plocha před sport. halou:	          	 9 autobusů + přenos. Vozy

- stání na rampě před sport. halou:			27 stání pro zaměstnance

-  parkoviště nad sport. halou:                       		182 stání, z toho 6 invalidé

- parkoviště vedle bazénu:                             	19 stání + 4  pro zaměstn.

Celkem se tedy jedná o 517 parkovacích míst

Doprava v klidu

Pro potřeby haly míčových sportů je navýšena kapacita parkovacích míst v areálu o odpovídající počet stání.

Celkem bude potřeba stání 98 míst pro osobní auta – navrženo 118

Potřebný počet stání  8 – 12 míst pro zájezdové autobusy bude řešen na parkovišti u KV Arény.

U haly KV Arény je k dispozici je k dispozici stání pro 11 busů, která je možno využívat pro potřeby návštěvníků „Haly pro míčové sporty“.

Hromadná doprava

Zastávky MHD jsou stávající oboustranné u ZČP, nové zálivy jsou u okružní křižovatky Kpt. Jaroše, nová nástupní je před stadionem Závodu míru. V době konání zápasů je možné použít pro mimořádnou linku záliv nad Multifunkční halou.

Pěší

V době konání zápasů je maximální počet diváků v Hale pro míčové sporty 560 (v možném souběhu je v multifunkční hale 5 600 diváků a tréninkové hale 100 diváků, v bazénu 130 návštěvníků).

Většina diváků použije MHD a individuální dopravu. Přístup od autobusových zastávek při ulici Západní je nově řešen realizací lávky s kruhovou rampou, která umožní převést návštěvníky areálu přes frekventovanou komunikaci Západní ulice přímo do nástupního prostoru mezi halou KV Arény a tréninkovou halou a dále před „Halu pro míčové sporty“ a „Bazénové centrum“.

Doprava vyvolaná stavbou

Během výstavby lze očekávat nárůst dopravy. Bude se jednat o nákladní automobily přivážející komponenty, betonové směsi, materiál ke stavbě, zeminu atd. Přesná kvantifikace přejezdů nákladních automobilů v současné době není možná. S ohledem na kapacitně obdobné stavební záměry lze očekávat při špičkových výkonech kolem 15ti nákladních automobilů za den. Většinou se však bude jednat o přejezdy výrazně nižší.

Staveniště přiléhá severozápadním okrajem k ulici Západní. Pro vjezd na staveniště budou využívány stávající vjezdy od kruhové křižovatky k mostu a ulici Kpt. Jaroše a od stadionu Závodu míru. Dopravní trasy od Prahy budou vedeny po průtahu I/6 přes chebský most na ulici Západní. Rovněž dopravní trasy od Chebu budou po průtahu na ulici Západní, případně přes most Kpt. Jaroše. Z ulice Západní, jak od kruhového objezdu na západě, tak i východě, bude doprava vedena na hlavní obslužnou komunikaci areálu a na vlastní staveniště.

Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění z komunikací

Odpadní vody srážkového charakteru z areálu jsou v současnosti odváděny stokovou sítí dešťové kanalizace, zaústěnou přes Západní ulici do vodního toku – řeky Ohře. Vzhledem k tomu, že hlavní stoka této stávající dešťové kanalizace DN 800 má omezenou další využitelnou kapacitu 	QNávrhové	= 1.579 l.s-1je součástí nově navrhované dešťové kanalizace retenční nádrž s řízeným odtokem o hodnotě 5,00 l.s-1. Navrhované odvodnění střechy haly pro míčové sporty a odvodnění komunikací a zpevněných ploch je řešeno v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, §6, Vyhl. č. 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, §20 a novelou Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., číslo 150/2010. Technické řešení je navrženo tak, aby množství odpadních vod srážkových, odváděných z celého zájmového území bylo minimalizováno v souladu s Nařízením vlády ČR číslo 262/2007 Sb..

Vzhledem k možnosti kontaminace srážkových vod ropnými látkami z parkovacích ploch bude odvodnění těchto ploch řešeno samostatnou větví dešťové kanalizace a osazením centrálního odlučovače ropných látek příslušné kapacity pro plochy větší výměry s kapacitou do 50 l.s-1. Vlastní odvodnění zpevněných ploch bude provedeno systémem uličních vpustí.

Návrh dopravních značek

Nové svislé i vodorovné dopravní značení je součástí projektové dokumentace – část F2 600 Komunikace , chodníky, zpevněné plochy.

Vazba na technologické vybavení

Stavba má návaznost na Energocentrum KV Arény z titulu napojení na zdroj tepla a teplé vody - Uvažovaným zdrojem tepla bude nově vybudovaná předávací stanice tepla (dále PST), umístěná v samostatné technické místnosti v 1.NP objektu haly pro míčové sporty. PST bude napojena z primárního rozvodu tepla ze stávající plynové kotelny, umístěné v energetickém centru stávající multifunkční haly samostatnou teplovodní přípojkou, provedenou jako bezkanálové vedení z předizolovaného potrubí a přípojkou předehřáté vody.

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je navržena v souladu s ustanoveními vyhl. č. 398/2009 pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Veškeré pěší trasy jsou navrženy bezbariérové s výškovým převýšením v hranách max. 20 mm a podélným sklonem 8 %. Chodník při levé hraně přístupové komunikace bude vybaven vodicí linií pro osoby nevidomé a slabozraké, která bude provedena zvýšeným (80 mm) sadovým obrubníkem na rozhraní s trávníkem. Přechody přes vozovky v trase k hale budou osazeny signálními a varovnými pásy ze speciální slepecké dlažby.

Přístup z parkoviště do 1.NP nové haly bude řešen instalací osobního výtahu do 2.N.P.

Veškeré vnitřní prostory jsou řešeny v souladu s platnou vyhláškou.

Technická infrastruktura

Připojení na elektrickou síť

připojeno VN přípojkou z rozvodné sítě ČEZ samostatným projektem

Telefonní přípojka

Kabelové napojení O2: Ze slaboproudé ústředny v multihale bude možnost napojení přípojky.

Vytápění, zdroj tepla

Hala je napojena na energocentrum v KV Areně

Kanalizace

Napojeno na stávající sítě v území a na sítě budované v souvislosti s CZB

Vodovod

Napojeno na síť budovanou v rámci CZB

Připojení objektu elektrickou síť:.

Připojeno VN přípojkou z rozvodné sítě ČEZ samostatným projektem.

Dle požadavků uživatele elektrické energie bude v objektu vybudována nová  (vlastní uživatele) trafostanice 10/0,4 kV; 1 x 630 kVA(stavebně) osazená suchým strojem 400kVA.  Technologie bude dle dispozice a zvyklostí ČEZ K.Vary a určeného odborného dodavatele. Přístup je ze zásobovací komunikace areálu. Jednotlivé kobky VN, TR, jsou ve společném prostoru, přístupné dle dispozice. Je nutné zachovat přirozené větrání žaluziemi.

Příkon trafa 400kVA vychází z nové energetické bilance celého objektu, která požaduje cca 150kW. Smlouva na dodávku-výše příkonu bude dle dispozic ČEZ upravena po realizaci skutečného odběru s navýšením podílu na zajištění příkonu dle vyhlášky ERÚ č.51/2006.

Staveništní elektropřipojení

Zajištění příkonu pro stavbu bude ze stávající trafostanice bazénu. Požadovaný staveništní příkon je Ps=100kW.Trasa připojení bude závěsným kabelem z rozvaděče NN -TS Bazén(osazena skříň měření odběru) zadem kolem objektu bazénu až do místa stavebních odběrů.

Veřejné osvětlení:

Ze stávajícího systému VO okolních komunikací kolem multihaly a bazénu budou napojeny nové stožáry VO. Veřejné plochy budou osazeny stožáry dle technických podmínek správce VO města – MM K.Vary. Systém provozu bude shodný s VO parkoviště bazénu.

Celý systém osvětlení bude proveden ve stožárovém provedení. Typy materiálů budou v provedení dle požadavků správce.

Umístění stožárů bude nové a provedení bude dle koordinační situace s ohledem na další podzemní sítě.

Pro celou lokalitu je osazen zapínací bod v ul.Západní, ze kterého jsou vytaženy jednotlivé napájecí větve VO. Ovládání je fotobuňkou nebo časovým spínačem, resp.ručně.

Telefonní přípojka

Kabelové napojení O2:

Ze slaboproudé ústředny v multihale bude možnost napojení přípojky pro halu.

Další možnost je ze stávajícího sítového rozvaděče na rohu Západní a vjezdu do areálu multihaly. Technické podrobnosti budou projednány s oddělením rozvoje sítí Telefonica O2-p.Dufek

Další možnost je jednání s jiným provozovatelem sítě což finančně posoudí investor dle nabídek. Jde také o přenosy informací mezi multihalou a míčovou halou. Proto by mělo být provedeno propojení optickým kabelem podobnou trasou jako napojení bazénu.

Realizováno bude jako přímá dodávka telefonní společnosti (Telefonica -O2) na žádost uživatelů objektu.

Trasa vychází ze stávající tel.ústředny multihaly 1.NP zavěšeným pevným ocelovým žlabem se zákrytem v kolektoru.

Na konci kolektoru je výstupní šachta, kde trasa vystoupá  do nově provedeného prostupu do terénu.

Další trasa již vede ve volném terénu podél komunikace, jde podél chodníku před objektem haly a vchází do nové tel.ústředny bazénu. Zde je nutno dodržet souběhy s ostatními sítěmi, hlavně VO,VN,ZI,teplovod aj.

Vytápění, zdroj tepla a teplé vody

Teplovodní přípojka řeší napojení nového objektu haly pro míčové sporty ze stávajícího energocentra komplexu výstavního, sportovně kulturního a kongresového centra Karlovy Vary.  Teplovodní přípojka bude vedena ze stávajících napojovacích hrdel na rozdělovači topné vody s provozními parametry topného média 85/ 60°C, potrubí bude z objektu energocentra vedeno v topném kolektoru pod chladící věž a dále bezkanálovým vedením v předizolovaném potrubí do řešeného připojovaného objektu.  Řešené území stavby bezkanálových rozvodů tepla se nachází v prostoru nově budovaného parkoviště, převážně v zeleném pásu a vně objektu haly pro míčové sporty.

Tepelná sít bude provedena bezkanálovým systémem s použitím  předizolovaného potrubí souběžně a ve společném výkopu s rozvody předehřáté teplé vody. V trase budou provedeny pouze výkopy, potrubí budou obsypána pískem a prohozeným výkopkem. Tato technologie minimalizuje nároky na zemní práce a tím i na dobu výstavby.

Teplovodní přípojka bude provedena v koordinaci se stávajícími a nově budovanými podzemními sítěmi, dle prostorové normy.

Kanalizace

Odvod a likvidace odpadních vod splaškových:

Severozápadním směrem od navržené haly je vedena stávající stoka veřejné splaškové kanalizace DN 300, která je zaústěna do kanalizačního sběrače DN 500, vedeného v souběhu se Západní ulicí. Odkanalizování míčové haly je navrženo v koordinaci se sousedním areálem „Centra zdraví a bezpečí“. V rámci stavby sousedního areálu „CZB“ bude provedena nová stoka splaškové kanalizace KT DN 250, řešená jako rozšíření kanalizační sítě veřejného charakteru města Karlovy Vary. Napojení této stoky je navrženo do stávající revizní šachty kanalizačního sběrače DN 500.

Odpadní vody splaškového charakteru z navržené míčové haly budou odvedeny navrženou kanalizační přípojkou, zaústěnou do výše uvedené, nově nevržené stoky splaškové kanalizační sítě. Připojení je navrženo do revizní šachty s označením RŠ 6. Součástí kanalizační přípojky je i osazení odlučováku tuků z provozu bufetu, kapacita je uvažována pro 300 jídel.

Odvod a vypouštění odpadních vod dešťových:

Odpadní vody srážkového charakteru z areálu jsou v současnosti odváděny stokovou sítí dešťové kanalizace, zaústěnou přes Západní ulici do vodního toku – řeky Ohře. Vzhledem k tomu, že hlavní stoka této stávající dešťové kanalizace DN 800 má omezenou další využitelnou kapacitu QNávrhové= 1.579 l.s-1 je součástí nově navrhované dešťové kanalizace retenční nádrž s řízeným odtokem o hodnotě 5,00 l.s-1. Navrhované odvodnění střechy haly pro míčové sporty a odvodnění komunikací a zpevněných ploch je řešeno v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, §6, Vyhl. č. 269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, §20 a novelou Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., číslo 150/2010. Technické řešení je navrženo tak, aby množství odpadních vod srážkových, odváděných z celého zájmového území bylo minimalizováno v souladu s Nařízením vlády ČR číslo 262/2007 Sb..

Retenční nádrž je navržena v přejezdném podzemním provedení z plastových voštinových bloků, řízený odtok v množství 5,00 l.s-1. Velikost retenčního prostoru byla vypočtena výpočtovým programem ASIO RN V1.4, výpočet je uveden v příloze této zprávy. Potřebný retenční prostor je 65 m3.

Vzhledem k možnosti kontaminace srážkových vod ropnými látkami z parkovacích ploch bude odvodnění těchto ploch řešeno samostatnou větví dešťové kanalizace a osazením centrálního odlučovače ropných látek příslušné kapacity pro plochy větší výměry s kapacitou do 50 l.s-1. Vlastní odvodnění zpevněných ploch bude provedeno systémem uličních vpustí.

Vodovod

Zásobování pitnou vodou:

Napojení navržené haly pro míčové sporty je navrženo v koordinaci se sousedním areálem „Centra zdraví a bezpečí“. Je navrženo připojení na  stávající zásobní řad DN 150 veřejného vodovodu, nový vodovodní řad  v dimenzi DN 80 je řešen jako rozšíření veřejné vodovodní sítě, využitelné i pro další plánovanou výstavbu v areálu – železniční zastávku. Tento nově navržený řad veřejného vodovodu je součástí výstavby sousedního areálu „Centra zdraví a bezpečí“. Vlastní připojení budovy míčové haly je navrženo vodovodní přípojkou v délce 28,00 m, fakturační měření odběru je navrženo ve vodoměrné šachtě, osazené ve vzdálenosti 9,00 m od místa napojení.

d)	Informace o splnění požadavků veřejnoprávních orgánů

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů státní správy byly a budou zapracovány do  projektové dokumentace.

e)	Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Jsou dodrženy veškeré platné vyhlášky a předpisy, zejména zákon č. 350/2012 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu a vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb.

f)	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř. územně plánovací informace podle § 104 stavebního zákona.

Připomínky k dotčených orgánů k dokumentaci pro územní řízení byly zapracovýny do čistopisu dokumentace DÚR.

Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Záměr výstavby „Haly pro míčové sporty“ je v souladu s Územním plánem města Karlovy Vary, vydaným Úřadem města Karlovy Vary v r. 1997, se změnami a doplňky vyplývajícími z obecně závazných vyhlášek města Karlovy Vary č. 1/2000, č. 1/2004 a č. 13/2006.

Dle územního plánu je území zařazeno do a-plochy občanského vybavení, určené pro umísťování zařízení: e-sport.

Dle přílohy „A“ je území Tuhnice zařazeno mezi veřejně prospěšné stavby.

Záměr je v souladu s územním plánem.

g)	Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opratření v dotčeném území

Napojení některých sítí – vodovod, splašková kanalizace je koordinováno s výstavbou sousedního Centra zdraví a bezpečí, které bude vybudované řady používat. Hala pro míčové sporty bude napojena na tyto sítě přípojkami.

h)	Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Lhůta výstavby a předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby

předpokládané zahájení stavby		08/2014

předpokládané dokončení stavby		10/2015

lhůta výstavby				14 měsíců

Časový plán přípravy stavby:

| 08 / 2013 | územní rozhodnutí 1.8.2013 |
| --- | --- |
| 09 / 2013 | dokumentace DSP 23.9.2013 |
| 12/ 2013 | stavební povolení 17.12.2013 |
| 02/ 2014 | dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby |
| 06 / 2014 | výběr zhotovitele stavby |
| 08 / 2014 | zahájení stavby |
| 10/ 2015 | dokončení stavby |

i)	Statistické údaje o orientační hodnotě stavby v tis. Kč, údaje o plochách a objemech stavby

Zastavěné plochy, užitkové plochy, obestavěné prostory:

| Hala pro míčové sporty | Podlahová plocha m2 | Užitková plocha m2 | Obestavěný prostor m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.NP | 2981,0 | 2622,0 |  |
| 2.NP | 1733,0 | 1588,0 |  |
| 3.NP | 470,0 | 395,0 |  |
| celkem | 5184,0 | 4605,0 | 38620,0 |

- Počet diváků                                                                     617

Počet sedících diváků na tribunách			 552

Počet stojících diváků 				  60

počet míst pro imobilní diváky			   5

Přeložky, přípojky:

inženýrské stavební objekty

SO 320 	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ celková délka 134,40 m

součástí přípojky je odlučovák tuků z provozu bufetu s kapacitou 300 jídel denně

SO 330 	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  celková délka 42,00 m

SO 390		Přípojka teplovodu a předehřáté vody celková délka 186,20 m

SO 410	KANALIZACE DEŠŤOVÁ

410.1 		Kanalizace dešťová – řady celková délka 262,90 m

retenční nádrž velikost retenčního prostoru 65 m3

410.2 		Odvodnění parkoviště celková délka 50,10 m

odlučovák ropných látek

410.3 		Kanalizace dešťová – přípojky celková délka 205,40 m

100.1		Odvodnění stavební jámy – zatrubnění příkopu celková délka 123,40 m

100.2		Odvodnění stavební jámy – odvodňovací žebro

celková délka 84,60 m

navržená dimenze potrubí DN 150

výplň drceným kamenivem

Napojení na el. síť  - projekt ČEZ

Základní údaje o obsahové náplni objektu a budoucím provozu

Obsahová náplň objektu „Haly pro míčové sporty“ vychází z poptávky po halových prostorech pro širokou škálu míčových sportů, které v Karlových Varech citelně chybí.

Navrhovaná hala by měla navíc plnit funkci tréninkového centra. Pro potřeby maximálního využití co největším počtem oddílů v daném čase je požadována větší šířka hrací plochy, než je pro většinu sportů obvyklé, toto řešení však umožní příčné umístění hřišť a větší využití haly. Jednotlivá hřiště budou navzájem oddělena závěsnou sítí.

Tomuto předpokládanému využití haly odpovídá i vyšší počet šaten.

Hala je navržena o této kapacitě:

| 1.N.P. | - 2 velké oddílové šatny s vlastním sociálním zázemím |
| --- | --- |
|  | - 8 šaten se společným sociálním zázemím vždy pro dvě šatny |
|  | - šatna trenérů |
|  | - šatna rozhodčích |
|  | -recepce - sklady - sklad sportovních potřeb |
| 2.N.P. 3.N.P. | -hlediště pro 560 diváků – 500 sedících + 60 stojících -WC muži (5 wc+ 7pisoirů), WC ženy (5 wc), WC invalidé -bufet – 48 míst u stolu -posilovna - 2 šatny s vlastním sociálním zázemím -administrativní část – 4 kanceláře sportovních oddílů, čaj. kuchyňka, WC -2 x strojovna VZT -velín, režie |

|  | 1.NP |  |  |  | 2.NP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | NÁZEV | M2 |  | OZN. | NÁZEV | M2 |
| 1_01 | HRACÍ PLOCHA | 1469,63 |  | 2_01 | VSTUPNÍ HALA | 41,89 |
| 1_02 | VSTUPNÍ HALA, RECEPCE | 52,97 |  | 2_02 | OCHOZ | 260,78 |
| 1_03 | SKLAD | 30,78 |  | 2_03 | TRIBUNA | 266,88 |
| 1_04 | VÝTAH | 2,92 |  | 2_04 | BUFET | 75,38 |
| 1_05 | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | 5,23 |  | 2_05 | MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ | 6,43 |
| 1_06 | OŠETŘOVNA | 15,53 |  | 2_06 | PŘÍPRAVNA | 7,15 |
| 1_07 | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | 5,56 |  | 2_07 | SKLAD | 5,25 |
| 1_08 | CHODBA | 183,52 |  | 2_08 | CHODBA | 54,4 |
| 1_09 | ŠATNA 1 | 34,85 |  | 2_09 | ŠATNA ZAMĚSTNANCI | 4,79 |
| 1_10 | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | 17,28 |  | 2_10 | WC PŘEDSÍŇ | 2,92 |
| 1_11 | CHODBA | 8,22 |  | 2_11 | WC | 2,04 |
| 1_12 | ROZVODNA | 9,88 |  | 2_12 | VÝTAH | 2,93 |
| 1_13 | ŠATNA ZAMĚSTNANCI | 7,98 |  | 2_13 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 3,78 |
| 1_14 | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | 6,27 |  | 2_14 | SKLAD | 15,72 |
| 1_15 | ROZVODNA NN | 20,48 |  | 2_15 | POSILOVNA | 153,51 |
| 1_16 | DIESEL AGREGÁT | 21,05 |  | 2_16 | KANCELÁŘ | 13,25 |
| 1_17 | TRAFOSTANICE | 12,75 |  | 2_17 | KANCELÁŘ | 13,47 |
| 1_18 | ROZVODNA VN | 14,01 |  | 2_18 | KANCELÁŘ | 13,5 |
| 1_19 | ELEKTROMĚR | 6 |  | 2_19 | WC PŘEDSÍŇ | 4 |
| 1_20 | ŠATNA ROZHODČÍ | 11,41 |  | 2_20 | WC | 1,19 |
| 1_21 | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | 6,6 |  | 2_21 | CHODBA | 22,27 |
| 1_22 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 2,19 |  | 2_22 | RECEPCE | 8,91 |
| 1_23 | WC ŽENY | 6,01 |  | 2_23 | ŠATNA | 12,6 |
| 1_24 | WC MUŽI | 7,83 |  | 2_24 | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | 8,85 |
| 1_25 | ŠATNA 2 | 35,64 |  | 2_25 | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | 8,9 |
| 1_26 | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | 17,6 |  | 2_26 | ŠATNA | 11,92 |
| 1_27 | ŠATNA TRENÉŘI | 25,58 |  | 2_27 | CHODBA | 11,06 |
| 1_28 | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | 12,72 |  | 2_28 | CHODBA A SCHODIŠTĚ | 16,1 |
| 1_29 | ŠATNA 3 | 33,79 |  | 2_29 | WC MUŽI | 35,01 |
| 1_30 | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | 18,28 |  | 2_30 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 2,1 |
| 1_31 | ŠATNA 4 | 37,88 |  | 2_31 | WC INVALIDA | 4,17 |
| 1_32 | CHODBA | 14,82 |  | 2_32 | CHODBA | 6,52 |
| 1_33 | SCHODIŠTĚ | 14,47 |  | 2_33 | SCHODIŠTĚ | 6,95 |
| 1_34 | ŠATNA 5 | 31,71 |  | 2_34 | ROZVODNA NN | 6,64 |
| 1_35 | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | 18,15 |  | 2_35 | SKLAD | 8,3 |
| 1_36 | ŠATNA 6 | 31,71 |  | 2_36 | WC INVALIDA | 4,17 |
| 1_37 | ŠATNA 7 | 32,03 |  | 2_37 | WC ŽENY | 29,57 |
| 1_38 | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | 18,15 |  | 2_38 | SKLAD | 12,22 |
| 1_39 | ŠATNA 8 | 31,43 |  | 2_39 | CHODBA | 10,73 |
| 1_40 | ŠATNA 9 | 31,71 |  | 2_40 | SCHODIŠTĚ | 18,31 |
| 1_41 | SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ | 17,84 |  | 2_41 | VENKOVNÍ RAMPA | 133,78 |
| 1_42 | ŠATNA 10 | 31,71 |  | 2_42 | VENKOVNÍ OCHOZ | 184,68 |
| 1_43 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 29,53 |  | 2_43 | VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ | 39 |
| 1_44 | CHODBA | 29,34 |  | 2_44 | VIP RESTAURACE | 36,16 |
| 1_45 | SCHODIŠTĚ | 18,32 |  | CELKEM |  | 1588,18 |
| 1_46 | CHODBA | 21,01 |  |  |  |  |
| 1_47 | SKLAD | 11,59 |  |  |  |  |
| 1_48 | SKLAD | 8,08 |  |  |  |  |
| 1_49 | SKLAD | 8,08 |  |  |  |  |
| 1_50 | SKLAD | 8,08 |  |  |  |  |
| 1_51 | SKLAD | 8,08 |  |  |  |  |
| 1_52 | SKLAD | 8,08 |  |  |  |  |
| 1_53 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 3,23 |  |  |  |  |
| 1_54 | EPS | 2,51 |  |  |  |  |
| 1_55 | SKLAD | 27,26 |  |  |  |  |
| 1_56 | SKLAD | 8,63 |  |  |  |  |
| 1_57 | MÍSTNOST PRO POPELNICE | 15,96 |  |  |  |  |
| CELKEM |  | 2621,95 |  |  |  |  |

|  | 3.NP |  |
| --- | --- | --- |
| OZN. | NÁZEV | M2 |
| 3_01 | CHODBA | 6,84 |
| 3_02 | SCHODIŠTĚ | 11,63 |
| 3_03 | VZDUCHOTECHNIKA | 218,68 |
| 3_04 | VELÍN, REŽIE | 39,51 |
| 3_05 | CHODBA | 20,73 |
| 3_06 | SCHODIŠTĚ | 6,95 |
| 3_07 | VZDUCHOTECHNIKA | 90,76 |
| CELKEM |  | 395,1 |

PŘEDBĚŽNÝ ODHAD INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY

Předpokládaná cena stavby – 120 000 000 Kč

Ing. arch. Antonín Buchta, Ing. arch. Vítězslav Glomb

9/2013