Vysvětlení zadávací dokumentace a zadávacích podmínek

Veřejná zakázka:	KARLOVY VARY – REKONSTRUKCE ULIC MORAVSKÁ, HYNAISOVA A 				NÁMĚSTÍ SVOBODY

Zadavatel:		Město KARLOVY VARY

Dotaz k ZD:  		doručen e-mailem na adresu redi@redi.cz dne 4. 10. 2018 v 8:39 hodin

Vysvětlení č.		1

| Dotaz č. 1 | v PD v Souhrnné technické zprávě u SO 301 Rekonstrukce kanalizace je v textu uvedeno: Na základě informací o špatném stavebně-technickém stavu kanalizace byl proveden kamerový průzkum. Tímto průzkumem byl potvrzen havarijní stav kanalizace a zástupci Města Karlovy Vary bylo rozhodnuto o nutnosti její rekonstrukce v rámci této stavby. Vzhledem ke značnému podélnému sklonu komunikací a hloubce uložení kanalizace bylo rozhodnuto o bezvýkopové technologii opravy. Na stávající poškozený kanalizační řad bude pomocí stroje umístěn " těsnící rukáv", který rozpadající se řad utěsní a zacelí. Konkrétní návrh a technická specifikace řešení jsou uvedeny v odborném posudku Ing. Vaňourka, 2013. Domníváme se, že je ke správnému ocenění tohoto objektu tento odborný posudek Ing. Vaňourka potřeba. Avšak PD ho neobsahuje. |
| --- | --- |
| Odpověď č. 1 | V příloze tohoto vysvětlení předkládáme požadovaný znalecký posudek |
| Dotaz č. 2 | v PD v Souhrnné technické zprávě u SO 701 Osazení mobiliáře je v textu uvedeno: Dalším prvkem mobiliáře je osazení informační tabule k nemovité národní kulturní památce kostelu sv. Máří Magdaleny. Tabule bude vybavena zarážkou pro nevidomé a slabozraké. Ve výkaze výměr tato položka chybí. |
| Odpověď č. 2 | Informační tabule bude zajištěna zadavatelem samostatně mimo tuto veřejnou zakázku. |

V Karlových Varech dne 5. 10. 2018

Ing. Daniel Riedl

Vedoucí odboru investic