## SouhrnnyCelé
HL.III - Rozbor nákladů
Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu, zařízení krenotechniky, Propoje v 1pp - 2. etapa
|  | IO 01 - ODLEHČOVACÍ POTRUBÍ OD VRTŮ |  | 0
|  | IO 02 - PŘÍPOJKA VZDUCHOTECHNIKY |  | 0
|  | IO 03 - VYSOKOTLAKÝ VODOVOD |  | 0
|  | IO 04 - ROZVOD PITNÉ VODY |  | 0
|  | IO 05 - ROZVOD TMV - PITNÉ STOJÁNKY |  | 0
|  | IO 06 - ROZVOD TMV - STÁČENÍ DO BARELŮ |  | 0
|  | IO 07 - ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU |  | 0
|  | IO 08 - NAPOJENÍ Z1 - GRAVITACE |  | 0
|  | IO 09 - NAPOJENÍ Z1 - POKAMEŇOVÁNÍ |  | 0
|  | IO 10 - NAPOJENÍ Z1 - VÝTLAK TMV |  | 0
|  | IO 11 - NAPOJENÍ Z1 - VÝTLAK UT |  | 0
|  | IO 12 - NAPOJENÍ Z1 - PŘEPAD |  | 0
|  | IO 13 - NAPOJENÍ Z1 - ODVĚTRÁNÍ |  | 0
|  | IO 14 - NAPOJENÍ MÍSY VÝTRYSKU - PŘÍVOD TMV |  | 0
|  | IO 15 - NAPOJENÍ MÍSY VÝTRYSKU - ODVODNĚNÍ |  | 0
|  | IO 16 - NAPOJENÍ ODVODNĚNÍ ROŠTŮ MÍSY |  | 0
|  | IO 17 - TECHNOLOGIE TUV |  | 0
|  | VYBAVENÍ SEPARÁTORŮ ČIDLY MAR |  | 0
|  | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE |  | 0
|  | DEMONTÁŽE VČETNĚ LIKVIDACE |  | 0
|  |  | HLAVA III celkem | 0
VEDLEJŠÍ NÁKLADY
|  | GZS ( sociální zázemí, doprava apod. ) |  | 0
|  | Provoz investora |  | 0
|  | Územní vlivy |  | 0
|  | Celkem |  | 0
KOMPLETAČNÍ ČINNOST |  |  |  | 0
SOUHRNNÝ ROZPOČET - SLEPÝ
STAVBA CELKEM :
0 | 0 | Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu, zařízení krenotechniky, Propoje v 1pp - 2. etapa
0 | 0 | 0
Celkové náklady stavby ( v Kč bez DPH )
HL.I |  | Projektové a průzkumné práce
( výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení)
HL.II |  | Provozní soubory |  | -
HL.III |  | Stavební objekty |  | 0
HL.IV |  | Stroje,zařízení,nářadí,inventář |  | -
HL.V |  | Umělecká díla |  | -
HL.VI |  | Vedlejší rozpočt. náklady celkem |  | 0
HL.VII |  | Ostatní náklady |  | -
HL.VIII |  | Rezerva |  | -
HL.IX |  | Jiné investice |  | -
HL.X |  | Náklady hrazené z invest. prostředků |  | -
nezahrnované do ZP
HL.XI |  | Kompletační činnost |  | 0
Celkem ( bez DPH ) |  |  |  | 0

## Etapa2
Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu, zařízení krenotechniky, Propoje v 1pp - 2. etapa | [7 empty] | Celkem | 0 | 0
Specifikace materiálu a prací
p.č. | název | jed | počet | DN | PN | označení | poznámka | Kč/jed. | Kč bez DPH
1
2 | IO 01 - ODLEHČOVACÍ POTRUBÍ OD VRTŮ
3 | Potrubí a armatury min PN 6, svarové spoje, přírubové spoje
4 | Technické parametry : Vřídelní voda, 75°C, 6 bar, atest na pitnou vodu, odolnost proti pronikání plynu
5 | Materiál potrubí : AISI 316, nerez
6 | Potrubí, nerez AISI 316, 6,0 m | m | 75.3 | 85x2,0 | 6 |  | BJ35, 36, 37 |  | 0 | 0
7 | Příruba plochá přivařovací, aisi 316, nerez | ks | 2 | DN 65/6 | 6 |  | bj70 |  | 0
8 | Lemový kroužek aisi 316, nerez | ks | 3 | DN 100 |  |  | BJ35, 36, 37 |  | 0
9 | Lemový kroužek aisi 316, nerez | ks | 1 | DN 65 |  |  |  |  | 0
10 | Točivá příruba aisi 316, nerez | ks | 3 | DN100/6 | 6 |  |  |  | 0
11 | Točivá příruba aisi 316, nerez | ks | 1 | DN 65/6 | 6 |  |  |  | 0
12 | Koleno varné 90°, nerez aisi 316 | ks | 4 | DN 100 | 6 |  | BJ35, 36, 37 |  | 0
13 | Koleno varné 90°, nerez aisi 316 | ks | 8 | DN 80 | 6 |  | BJ35, 36, 37, 70 |  | 0
14 | Koleno varné 90°, nerez aisi 316 | ks | 1 | DN 65 | 6 |  | bj70 |  | 0
15 | Koleno varné 20°, nerez aisi 316 | ks | 7 | DN 80 | 6 |  | BJ35, 36, 37, 70 |  | 0
16 | Redukce varná nerez AISI 316 | ks | 3 | DN100/80 | 6 |  | BJ35, 36, 37 |  | 0
17 | Redukce varná nerez AISI 316 | ks | 1 | DN80/65 |  |  | bj70 |  | 0
18 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | kplt | 40 | DN 80 |  |  | BJ35, 36, 37, 70 |  | 0
19 | Závěs potrubní objímky AISI 304 nerez | kplt | 40 |  |  |  | BJ35, 36, 37, 70 |  | 0
20 | Těsnící prostup Roxtec RS 125, aisi 316 woc | ks | 4 | DN 80(85 ) |  |  | BJ35, 36, 37, 70 |  | 0
21 | Tepelná izolace potrubí Kaiflex ST | m | 32 |  |  | ST32x089 | co2 |  | 0
22 | Vrtání prostupu pr. 125 mm | m | 7.6 |  |  |  | BJ35, 36, 37, 70 |  | 0
23 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
24 | Zednické přípomoce - ( zazdívky otvorů, začištění otvorů, omítka, malby a pod. ) | % | 1 | [5 empty] | 0
25 | Montáž | Nh | 64 | [5 empty] | 0
26 | [8 empty] | 0
27 | IO 02 - PŘÍPOJKA VZDUCHOTECHNIKY | [7 empty] | 0 | 0
28 | Potrubí a armatury min PN 6, lisované a závitové spoje | [7 empty] | 0
29 | Technické parametry : Topná voda, 90°C, 6 bar | [7 empty] | 0
30 | Materiál potrubí : AISI 304, nerez | [7 empty] | 0
31 | Potrubí nerez aisi 304, svařované spoje | m | 47.277 | 52x1,5 |  |  |  |  | 0
32 | Potrubí nerez aisi 304, svařované spoje | m | 26.883 | 40x1,5 |  |  |  |  | 0
33 | Potrubí nerez aisi 304, svařované spoje | m | 6 | 22x1,5 |  |  |  |  | 0
34 | Oblouk 90°, aisi 304, nerez | ks | 12 | 52 |  |  |  |  | 0
35 | Oblouk 90°, aisi 304, nerez | ks | 6 | 40 |  |  |  |  | 0
36 | Oblouk 90°, aisi 304, nerez | ks | 6 | 18 |  |  |  |  | 0
37 | Redukce varná nerez | ks | 2 | 52/40 |  |  |  |  | 0
38 | Oblouk 72°, aisi 304, nerez | ks | 2 | 52x1,5 |  |  |  |  | 0
39 | Oblouk 72°, aisi 304, nerez | ks | 2 | 40x1,5 |  |  |  |  | 0
40 | Oblouk 36°, aisi 304, nerez | ks | 2 | 52x1,5 |  |  |  |  | 0
41 | Tkus jednoznačný | ks | 2 | 52/52/52 |  |  |  |  | 0
42 | Závitový přechod | ks | 4 | 52-2" |  |  |  |  | 0
43 | Závitový přechod | ks | 2 | 40-6/4" |  |  |  |  | 0
44 | Závitový přechod | ks | 8 | 22-1/2" |  |  |  |  | 0
45 | Kulový uzávěr závitový | ks | 2 | 2" |  |  |  |  | 0
46 | Kulový uzávěr závitový | ks | 2 | 6/4" |  |  |  |  | 0
47 | Kulový uzávěr závitový | ks | 4 | 1/2" |  |  |  |  | 0
48 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | kplt | 26 | 52 |  |  |  |  | 0
49 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | kplt | 16 | 40 |  |  |  |  | 0
50 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | kplt | 2 | 18 |  |  |  |  | 0
51 | Tepelná izolace návleková Kaiflex ST, tl. 25 mm | m | 48 | 52 |  | ST-25x54 |  |  | 0
52 | Tepelná izolace návleková Kaiflex ST, tl. 25 mm | m | 28 | 40 |  | ST-25x42 |  |  | 0
53 | Závěs potrubní objímky AISI 304 nerez | kplt | 44 | [5 empty] | 0
54 | Šroubení přímé, ploché těsnění, nerez | ks | 4 | 2" |  |  |  |  | 0
55 | Šroubení přímé, ploché těsnění, nerez | ks | 2 | 6/4" |  |  |  |  | 0
56 | Konzole C-profil 38/40, L=200 mm, nerez | [7 empty] | 0
57 | Vrtání prostupu pr. 125 mm | m | 0.7 | [5 empty] | 0
58 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
59 | Zednické přípomoce - ( zazdívky otvorů, začištění otvorů, omítka, malby a pod. ) | % | 1 | [5 empty] | 0
60 | Montáž | Nh | 48 | [5 empty] | 0
61 | [8 empty] | 0
62 | IO 03 - VYSOKOTLAKÝ VODOVOD | kplt | 1 |  |  | Nabídka Karcher |  |  |  | 0
63 | Potrubí a armatury PN 200, svarové spoje, přírubové, závitové spoje | [7 empty] | 0
64 | Technické parametry : Pitná voda, Tmax=85°C, 200 bar | [7 empty] | 0
65 | Materiál potrubí : AISI 304, nerez | [7 empty] | 0
66 | Stacionární jednotka HD 9/18-4 ST do 70°C, ochrana proti chodu na sucho, počítadlo hodin, automatické odtlakování, externí ovládání/signalizace |  | 1 |  |  | 1.524-950.2 |  |  | 0
67 | Držák pracovního nástavce, montáž na stěnu |  | 3 |  |  | 2.042-003.0 |  |  | 0
68 | Dálkové ovládání I-O |  | 4 |  |  | 2.637-491.0 |  |  | 0
69 | Kabel ovládací pro dálkové ovádání |  | 120 |  |  | 6.641-059.0 |  |  | 0
70 | Pistole |  | 3 |  |  | 4.118-005.0 |  |  | 0
71 | PPH / Pěnovací nástavec s nádobou 1 l |  | 1 |  |  | 2.112-017.0 |  |  | 0
72 | Regulátor |  | 4 |  |  | 4.118-009.0 |  |  | 0
73 | Pracovní nástavec 600mm |  | 1 |  |  | 4.112-007.0 |  |  | 0
74 | Pracovní nástavec 1050mm |  | 3 |  |  | 4.112-000.0 |  |  | 0
75 | Tryska 025 |  | 4 |  |  | 2.113-025.0 |  |  | 0
76 | Automatický hadicový buben ocel, práškově lakovaná/plast |  | 3 |  |  | 6.392-106.0 |  |  | 0
77 | VT hadice 20m |  | 3 |  |  | 6.110-028.0 |  |  | 0
78 | Výkyvný držák pro buben |  | 3 |  |  | 2.639-931.0 |  |  | 0
79 | Koncova rychlospojky pro pěnovací nástavec |  | 1 |  |  | 2.115-001.0 |  |  | 0
80 | Koncova rychlospojky pro pěnovací nástavec |  | 1 |  |  | 2.115-000.0 |  |  | 0
81 | Rychlospojka – koncovka trubky pro připojení VT hadice |  | 1 |  |  | 6.463-025.0 |  |  | 0
82 | Rychlospojka – koncovka trubky pro připojení VT hadice |  | 1 |  |  | 6.463-023.0 |  |  | 0
83 | Vysokotlaký rozvod vody: | [7 empty] | 0
84 | VT kohout nerez DN 25 |  | 6 |  |  | 4.580-163.0 |  |  | 0
85 | Spojka M22x1,5 EasyLock |  | 5 |  |  | 4.111-030.0 |  |  | 0
86 | Spojka EasyLock M22x1,5 |  | 4 |  |  | 4.111-034.0 |  |  | 0
87 | VT potrubní rozvod nerez DN 16 |  | 50 |  |  | 0.000-010.0 |  |  | 0
88 | Montáž , doprava: |  | 1 |  |  | 9.539-006.0 |  |  | 0
89 | Drobný material |  | 1 |  |  | 0.000-010.0 |  |  | 0
90 | Vrtání prostupu pr. 50 mm | m | 0.35 | [5 empty] | 0
91 | Zednické přípomoce - ( zazdívky otvorů, začištění otvorů, omítka, malby a pod. ) | % | 1 | [5 empty] | 0
92
93 | IO 04 - ROZVOD PITNÉ VODY | [7 empty] | 0 | 0
94 | Potrubí a armatury PN 6, svařované spoje, závitové spoje | [7 empty] | 0
95 | Technické parametry : Studená pitná voda, 8°C, 6 bar, atest na pitnou vodu | [7 empty] | 0
96 | Potrubí PPR PN 20, včetně tvarovek | bm | 7.2615 | PPR 32 | 20 |  |  |  | 0
97 | Potrubí PPR PN 20, včetně tvarovek | bm | 57.268 | PPR 25 | 20 |  |  |  | 0
98 | Kulový uzávěr závitový | ks | 1 | 5/4" |  |  |  |  | 0
99 | Kulový uzávěr závitový | ks | 5 | 3/4" |  |  |  |  | 0
100 | Tepelná izolace návleková tl. 9 mm | bm | 8 | DN 32 |  |  |  |  | 0
101 | Tepelná izolace návleková tl. 9 mm | bm | 58 | DN 25 |  |  |  |  | 0
102 | Montáž | Nh | 32 | [5 empty] | 0
103 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | ks | 5 | DN 32 |  |  |  |  | 0
104 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | ks | 30 | DN 25 |  |  |  |  | 0
105 | Závěs potrubní objímky AISI 304 nerez | ks | 35 | [5 empty] | 0
106 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
107 | Vrtání prostupu pr. 50 mm | m | 0.35 | [5 empty] | 0
108 | Zednické přípomoce - ( zazdívky otvorů, začištění otvorů, omítka, malby a pod. ) | % | 1 | [5 empty] | 0
109
110 | IO 05 - ROZVOD TMV - PITNÉ STOJÁNKY | [7 empty] | 0 | 0
111 | Potrubí a armatury min PN 6, svarové spoje, závitové spoje a spoje Clamp
112 | Technické parametry : Vřídelní voda, 75°C, 6 bar, atest na pitnou vodu, odolnost proti pronikání plynu
113 | Materiál potrubí : AISI 316, nerez
114 | Potrubí nerez aisi 316, svařované spoje | m | 2.06 | 40x1,5 |  |  |  |  | 0
115 | Potrubí nerez aisi 316, svařované spoje | m | 47.2564 | 28x1,5 |  |  |  |  | 0
116 | Oblouk 90°, aisi 316, nerez | ks | 2 | 40x1,5 |  |  |  |  | 0
117 | Oblouk 90°, aisi 316, nerez | ks | 9 | 28 |  |  |  |  | 0
118 | Oblouk 90°, aisi 316, nerez, Clamp | ks | 3 | 28 |  |  |  |  | 0
119 | Tkus jednoznačný Clamp | ks | 1 | 40/40/40 |  |  |  |  | 0
120 | Tkus jednoznačný Clamp | ks | 2 | 28/28/28 |  |  |  |  | 0
121 | Uzavírací nerezová mezipřírubová klapka, AISI 316, Těsnění EPDM, Valve typ MS4301-2-E-EPDM, připojení Clamp, vč. el pohonu Mapol MPQ006, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo | ks | 1 | 40 |  |  |  |  | 0
122 | Uzavírací nerezová mezipřírubová klapka, AISI 316, Těsnění EPDM, Valve typ MS4301-2-E-EPDM, připojení Clamp, vč. el pohonu Mapol MPQ006, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo | ks | 1 | 25 |  |  |  |  | 0
123 | Hrdlo Clamp talířek pr. 50,5 mm | ks | 4 | DN 40 |  |  |  |  | 0
124 | Objímka Clamp | ks | 6 | DN 40 |  |  |  |  | 0
125 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 6 | DN 40 |  |  |  |  | 0
126 | Hrdlo Clamp talířek pr. 50,5 mm | ks | 17 | DN 25 |  |  |  |  | 0
127 | Objímka Clamp | ks | 17 | DN 25 |  |  |  |  | 0
128 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 17 | DN 25 |  |  |  |  | 0
129 | Čerpadlo Wilo MHIL104-E-3-400-50-2/B, 1"-1" | ks | 1 | [5 empty] | 0
130 | Přechod Clamp ( talířek 50,5 mm ) - závit G vnější | ks | 1 | 40-1" |  |  | napojení čerpadla č5 na sání |  | 0
131 | Přechod Clamp ( talířek 50,5 mm ) - závit G vnější | ks | 1 | 28-1" |  |  | napojení čerpadla č5 na výtlak |  | 0
132 | Záslepka Clamp DN 25 | ks | 4 | 50.5 |  |  |  |  | 0
133 | Tepelná izolace návleková Kaiflex ST tl. 25 mm | m | 4 | 42Iz25 |  | ST-25x42 |  |  | 0
134 | Tepelná izolace návleková Kaiflex ST tl. 25 mm | m | 48 | 28Iz25 |  | ST-25x28 |  |  | 0
135 | Konzole C-profil 38/40 závěsná do stropu L=1000 mm | ks | 1 | [5 empty] | 0
136 | Konzole C-profil 38/40, L=300 | ks | 2 | [5 empty] | 0
137 | Závěs potrubní objímky AISI 304 nerez | kplt | 26 | M8 |  |  |  |  | 0
138 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | kplt | 26 | 28 |  |  |  |  | 0
139 | Vrtání prostupu pr. 50 mm | m | 0.35 | [5 empty] | 0
140 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
141 | Zednické přípomoce - ( zazdívky otvorů, začištění otvorů, omítka, malby a pod. ) | % | 1 | [5 empty] | 0
142 | Montáž | Nh | 32 | [5 empty] | 0
143
144 | IO 06 - ROZVOD TMV - STÁČENÍ DO BARELŮ | [8 empty] | 0
145 | Potrubí a armatury min PN 6, svarové spoje, přírubové, závitové spoje a spoje Clamp
146 | Technické parametry : Vřídelní voda, 75°C, 6 bar, atest na pitnou vodu, odolnost proti pronikání plynu
147 | Materiál potrubí : AISI 316, nerez
148 | Potrubí nerez aisi 316, svařované spoje vč. tvarovek | m | 60.976 | 28x1,5 |  |  |  |  | 0
149 | Oblouk 90°, aisi 316, nerez | ks | 9 | 28 |  |  |  |  | 0
150 | Oblouk 90°, aisi 316, nerez, Clamp | ks | 2 | 28 |  |  |  |  | 0
151 | Tkus CCC, aisi 316, nerez, Clamp-Clamp-Clamp | ks | 1 | 28 |  |  |  |  | 0
151 | Hrdlo Clamp talířek pr. 50,5 mm | ks | 2 | 40 |  |  |  |  | 0
152 | Objímka Clamp | ks | 2 | 40 |  |  |  |  | 0
153 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 2 | 40 |  |  |  |  | 0
154 | Hrdlo Clamp talířek pr. 50,5 mm | ks | 15 | 28 |  |  |  |  | 0
155 | Objímka Clamp | ks | 13 | 28 |  |  |  |  | 0
156 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 13 | 28 |  |  |  |  | 0
157 | Přechod Clamp ( talířek 50,5 mm ) - závit G vnější | ks | 1 | 40-1" |  |  | napojení čerpadla č5 na sání |  | 0
158 | Přechod Clamp ( talířek 50,5 mm ) - závit G vnější | ks | 1 | 28-1" |  |  | napojení čerpadla č6 na výtlak |  | 0
159 | Záslepka Clamp DN 25 | ks | 1 | 50.5 |  |  |  |  | 0
160 | Čerpadlo Wilo MHIL104-E-3-400-50-2/B, 1"-1" | ks | 1 | [5 empty] | 0
161 | Uzavírací nerezová mezipřírubová klapka, AISI 316, Těsnění EPDM, Valve typ MS4301-2-E-EPDM, připojení Clamp, vč. el pohonu Mapol MPQ006, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo | ks | 1 | 25 |  |  |  |  | 0
162 | Snímač tlaku DMP 331Pi 500-4001-1-1-800-C61-1-0-2-111,0-4 bar, 4-20 mA/2v., 0,10 %, polní pouzdro nerez, připojení Clamp DN1", membrána nerez, náplň jedlý olej | ks | 1 | [5 empty] | 0
163 | Návarek snímače MaR DN40, L=50 mm, Clamp, talířek pr. 50,5 mm | ks | 1 |  |  |  | výtlak čerpadlo |  | 0
164 | Tepelná izolace návleková Kaiflex ST | m | 62 | 28Iz25 |  | ST-25x28 |  |  | 0
165 | Závěs potrubní objímky AISI 304 nerez | kplt | 33 | M8 |  |  |  |  | 0
166 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | kplt | 33 | 28 |  |  |  |  | 0
167 | Vrtání prostupu pr. 50 mm | m | 0.35 | [5 empty] | 0
168 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
169 | Zednické přípomoce - ( zazdívky otvorů, začištění otvorů, omítka, malby a pod. ) | % | 1 | [5 empty] | 0
170 | Montáž | Nh | 48 | [5 empty] | 0
171
172 | IO 07 - ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU | [7 empty] | 0 | 0
173 | Potrubí a armatury PN 15, svařované a závitové spoje
174 | Technické parametry : stlačený vzduch, 15°C, 15 bar
175 | Materiál potrubí : AISI 304, nerez
176 | Potrubí nerez aisi 304, svařované spoje | m | 26.6255 | 22x1,2 |  |  |  |  | 0
177 | Oblouk 90°, aisi 304, nerez | ks | 10 | 22 |  |  |  |  | 0
178 | Připojovací šroubení | ks | 4 | 22-1/2" |  |  |  |  | 0
179 | Kulový uzávěr závitový | ks | 4 | 1/2" |  |  |  |  | 0
180 | Rychlospojka pneumatická | ks | 3 | DN 7,5 |  |  |  |  | 0
181 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | kplt | 16 | 22 |  |  |  |  | 0
182 | Závěs potrubní objímky AISI 304 nerez | kplt | 16 | [5 empty] | 0
183 | Vrtání prostupu pr. 50 mm | m | 0.35 | [5 empty] | 0
184 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
185 | Napojení na stávající rozvod tlakového vzduchu PPR 20 | kplt | 1 | [5 empty] | 0
186 | Zednické přípomoce - ( zazdívky otvorů, začištění otvorů, omítka, malby a pod. ) | % | 1 | [5 empty] | 0
187 | Montáž | Nh | 16 | [5 empty] | 0
188
189 | IO 08 - NAPOJENÍ Z1 - GRAVITACE | [8 empty] | 0
190 | Potrubí a armatury PN 6, svařované spoje, přírubové spoje
191 | Technické parametry : Vřídelní voda, 75°C, 6 bar, atest na pitnou vodu, odolnost proti pronikání plynu
192 | Potrubí ocelové nerez AISI 316, přírubové spoje | m | 3 | 204x2,0 | 6 |  | gravitace |  | 0
193 | Potrubí ocelové nerez AISI 316, přírubové spoje | m | 13.9565 | 154x2,0 | 6 |  | gravitace |  | 0
194 | Koleno přírubové, 90°, nerez aisi 316 | ks | 1 | DN 150/6 | 6 |  | gravitace |  | 0
195 | Tkus nerez Aisi 316, s náběhem odbočky | ks | 1 | DN 200-DN150 |  |  | gravitace |  | 0
196 | Tkus nerez Aisi 316, | ks | 1 | DN 150-DN 100 |  |  | propoj výtlaku |  | 0
197 | Redukce, centrická, nerez Aisi 316 | ks | 1 | DN200-DN 150 |  |  | gravitace |  | 0
198 | Redukce, centrická, nerez Aisi 316, varná | ks | 1 | DN350-DN200 |  |  | napojení na grav. |  | 0
199 | Příruba plochá přivařovací, aisi 316, nerez | ks | 2 | DN 200/16 | 6 |  | průtokoměr + mezikus |  | 0
200 | Příruba plochá přivařovací, aisi 316, nerez | ks | 4 | DN 200/6 | 6 |  | potrubí |  | 0
201 | Příruba plochá přivařovací, aisi 316, nerez | ks | 2 | DN 150/16 | 16 |  | armatury |  | 0
202 | Příruba plochá přivařovací, aisi 316, nerez | ks | 16 | DN 150/6 | 6 |  | potrubí |  | 0
203 | Uzavírací nerezová mezipřírubová klapka, AISI 316, Těsnění EPDM, Valve typ 4044w-EPDM, připojení mezipřírubové, vč. el pohonu Mapol MPS160, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo | ks | 1 | DN 150/16 | 16 |  | napojení na Z1 |  | 0
204 | Uzavírací nerezová mezipřírubová klapka, AISI 316, Těsnění EPDM, Valve typ MS4301-2-E-EPDM, připojení Clamp, vč. el pohonu Mapol MPS100, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo | ks | 1 | DN 100/10 | 16 |  | napojení výtlaku do gravitace |  | 0
205 | Průtokoměr Krohne Optiflux 4300W s externím převodníkem modbus - pouze demontáž/montáž, dodávka SPLZaK | ks | 1 | DN 200
206 | Uložení potrubí - pevný bod | ks | 1 | DN 150 |  |  |  |  | 0
207 | Uložení potrubí - kluzné | ks | 1 | DN 200 |  |  |  |  | 0
208 | Uložení potrubí - kluzné | ks | 2 | DN 150 |  |  |  |  | 0
209 | Hrdlo Clamp DN 100, talířek pr. 119 mm | ks | 1 | 104 |  |  |  |  | 0
210 | Objímka Clamp | ks | 1 | 104 |  |  |  |  | 0
211 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 1 | 104 |  |  |  |  | 0
212 | Přírubový mezikus DN 200, L=350 mm | ks | 1 | DN 200 |  |  |  |  | 0
213 | Konzole stěnová, 2 ks, nerez AISI 304, profil U80 | kg | 100 | [5 empty] | 0
214 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
215 | Montáž | Nh | 64 | [5 empty] | 0
216
217 | IO 09 - NAPOJENÍ Z1 - POKAMEŇOVÁNÍ | [8 empty] | 0
218 | Potrubí a armatury PN 6, svařované spoje, spoje Clamp
219 | Technické parametry : Vřídelní voda, 75°C, 6 bar, atest na pitnou vodu, odolnost proti pronikání plynu
220 | Potrubí, nerez AISI 316, 6,0 m | m | 19.776 | 104x2,0 | 6 |  |  |  | 0
221 | Oblouk 90°, aisi 316, nerez, Clamp CC | ks | 5 | 104 |  |  |  |  | 0
222 | Tkus nerez Aisi 316, s náběhem odbočky, Clamp CCC | ks | 1 | 104/104/104 |  |  |  |  | 0
223 | Hrdlo Clamp talířek pr. 119 mm | ks | 7 | 104 |  |  |  |  | 0
224 | Objímka Clamp | ks | 11 | 104 |  |  |  |  | 0
225 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 11 | 104 |  |  |  |  | 0
226 | Uzavírací nerezová mezipřírubová klapka, AISI 316, Těsnění EPDM, Valve typ MS4301-2-E-EPDM, připojení Clamp, vč. el pohonu Mapol MPS100, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo | ks | 1 | DN 100/10 | 16 |  | napojení Z1 |  | 0
227 | Průtokoměr Krohne Optiflux 4300W s externím převodníkem IFC 300W CG 300 11 GAC, modbus RTU | ks | 1 | DN 100 |  |  |  |  | 0
228 | Příruba plochá přivařovací, aisi 316, nerez | ks | 4 | DN 100/16 | 16 |  | průtokoměr + mezikus |  | 0
229 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | ks | 11 | DN 100 |  |  |  |  | 0
230 | Závěs potrubní objímky AISI 304 nerez | ks | 11 | DN 100 |  |  |  |  | 0
231 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
232 | Zednické přípomoce - ( zazdívky otvorů, začištění otvorů, omítka, malby a pod. ) | % | 1 | [5 empty] | 0
233 | Montáž | Nh | 64 | [5 empty] | 0
234
235 | IO 10 - NAPOJENÍ Z1 - VÝTLAK TMV | [7 empty] | 0 | 0
236 | Potrubí a armatury PN 6, svařované spoje, přírubové spoje | [7 empty] | 0
237 | Technické parametry : Vřídelní voda, 75°C, 6 bar, atest na pitnou vodu, odolnost proti pronikání plynu | [7 empty] | 0
238 | Potrubí ocelové nerez AISI 316, přírubové spoje | m | 5.974 | 204x2,0 | 6 |  | propoj zásobníků |  | 0
239 | Potrubí, nerez AISI 316, 6,0 m | m | 25.0084 | 104x2,0 | 6 |  |  |  | 0
240 | Příruba plochá přivařovací, aisi 316, nerez | ks | 3 | DN200/16 | 6 |  |  |  | 0
241 | Příruba plochá přivařovací, aisi 316, nerez | ks | 17 | DN200/6 | 6 |  |  |  | 0
242 | Příruba plochá přivařovací, aisi 316, nerez | ks | 1 | DN 80/16 | 6 |  | napojení čerp. TMV |  | 0
243 | Příruba plochá přivařovací, aisi 316, nerez | ks | 1 | DN 50/16 | 6 |  | napojení čerp. TMV |  | 0
244 | Příruba zaslepovací, nerez aisi 316 | ks | 3 | DN200/6 |  |  | S1+S2+propoj |  | 0
245 | Příruba zaslepovací, nerez aisi 316 | ks | 1 | DN200/16 |  |  | propoj |  | 0
246 | Příruba zaslepovací, nerez aisi 316 | ks | 1 | DN125/6 |  |  | Zásobní Z1 |  | 0
247 | Příruba zaslepovací, nerez aisi 316 | ks | 1 | DN80/6 |  |  | Zásobní Z1 |  | 0
248 | Redukce varná nerez AISI 316, PN 6 | ks | 1 | DN 100/80 |  |  |  |  | 0
249 | Redukce varná nerez AISI 316, PN 6 | ks | 1 | DN 100/50 |  |  |  |  | 0
250 | Zpětná klapka mezipřírubová, AISI 316, nerez | ks | 1 | DN 100/16 | 6 |  |  |  | 0
251 | Oblouk 90°, aisi 316, nerez varné | ks | 4 | 204x2,0 |  |  |  |  | 0
252 | Oblouk 90°, aisi 316, nerez varné | ks | 1 | 104x2,0 |  |  |  |  | 0
253 | Oblouk 90°, aisi 316, nerez Clamp CC | ks | 5 | 104x2,0 |  |  |  |  | 0
254 | Tkus redukovaný, varný | ks | 1 | 204/104/204 |  |  |  |  | 0
255 | Tkus redukovaný, varný | ks | 1 | 204/85/204 |  |  |  |  | 0
256 | Tkus s náběhem odbočky, Clamp, CCC | ks | 3 | 104/104/104 |  |  |  |  | 0
257 | Osvětlení průhledítka typ KLR A Power LED-S 7W 24V AC/DC C, IP 65 (ARMAT) | ks | 2 | DN 200 |  |  |  |  | 0
258 | Hrdlo Clamp DN 100, talířek pr. 119 mm | ks | 32 | 104 |  |  |  |  | 0
259 | Objímka Clamp | ks | 32 | 104 |  |  |  |  | 0
260 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 32 | 104 |  |  |  |  | 0
261 | Hrdlo Clamp DN 40, talířek pr. 50,5mm | ks | 2 | DN 40 |  |  |  |  | 0
262 | Objímka Clamp, talířek 50,5 mm | ks | 2 | DN 40 |  |  | Zásobník Z1 + Z2 |  | 0
263 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 2 | DN 40 |  |  | Zásobník Z1 + Z2 |  | 0
264 | Záslepka, aisi 316, nerez, Clamp, DN 40 | ks | 2 | pr. 50,5 |  |  | Zásobník Z1 + Z2 |  | 0
265 | Uzavírací nerezová mezipřírubová klapka, AISI 316, Těsnění EPDM, Valve typ 4044w-EPDM, připojení mezipřírubové, vč. el pohonu Mapol MPS500, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo | ks | 2 | DN 200/16 | 16 | MKS | sání |  | 0
266 | Uzavírací nerezová mezipřírubová klapka, AISI 316, Těsnění EPDM, Valve typ MS4301-2-E-EPDM, připojení Clamp, vč. el pohonu Mapol MPS100, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo | ks | 2 | DN 100/10 | 16 | MKCS |  |  | 0
267 | Doplnění servopohonu na uzavírací mezipřírubovou klapku, el. pohon Mapol MPS500, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo + montážní mezikus | ks | 1 | DN 200/16 | 16 |  | napojení na Z2 |  | 0
268 | Doplnění servopohonu na uzavírací mezipřírubovou klapku, el. pohon Mapol MPS100, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo + montážní mezikus | ks | 1 | DN 100 | 16 |  | napojení na Z2 |  | 0
269 | Čerpadlo TMV, ISH Olomouc, BETA 0.13 ZC, vč. motoru, zákl. desky a spojky, 50-NHC-250-13-ZC020-09, DN 80/50, PN 18.85 m, 13 l/s, 2940 min-1,s ucpávkou Burgmann_MG1, vyrobeno dle TP 426-13-154/03, pro termominerální vodu s elmotorem Simens 1LE1601-1EA23-4AE4-Z, IPO55 kW, s externím přídavným chlazením, s 3xPTC termistory ve vinutí. Externí chlazení - 220 V, s atributy B02 - Protokol kontrolní kusové zkoušky; F70-vestavba cizí ventilace H22-ochrana krytem IP56; H70-druhé vnější těsnění;N11-tepelná třída 180(H), jmenobitý výkon, trplota okolí max 60°C;Q62 - vestavba 1 ks odporového čidla PT100 ve statorovém vinutí ve dvouvodičovém zapojení. | ks | 1 |  |  |  | stávající - pouze montáž
270 | Příslušenství k čerpadlu TMV, ISH Olomouc BETA - směrový kříž do sacího potrubí | ks | 1 | [5 empty] | 0
271 | Deska antivibrační lisovaný korek 1000x500x30 mm | m2 | 0.975 | [5 empty] | 0
272 | Návarek čidla MaR DN40, L=50 mm, Clamp, talířek pr. 50,5 mm | ks | 2 | DN 40 |  |  | Zásobník Z1 + Z2 |  | 0
273 | Snímač tlaku DMP 331Pi 500-9999-1-1-800-C61-1-0-2-111,0-1,6 m v.s., 4-20 mA/2v., 0,10 %, polní pouzdro nerez, připojení Clamp DN1", membrána nerez, náplň jedlý olej | ks | 2 |  |  |  | Zásobník Z1 + Z2 |  | 0
274 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | ks | 15 | DN 100 |  |  |  |  | 0
275 | Závěs potrubní objímky AISI 304 nerez | ks | 15 | [5 empty] | 0
276 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | ks | 2 | DN 200 |  |  |  |  | 0
277 | Podpěra potrubí sedlová, nerez aisi 304 | ks | 2 | DN 200 |  |  |  |  | 0
278 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
279 | Montáž, osazení a přikotvení čerpadla oběhového k soklu | ks | 1 | [5 empty] | 0
280 | Seřízení a spuštění čerpadel servisními pracovníky výrobce ISH | kplt | 1 | [5 empty] | 0
281 | Zednické přípomoce - ( zazdívky otvorů, začištění otvorů, omítka, malby a pod. ) | % | 1 | [5 empty] | 0
282 | Montáž | Nh | 96 | [5 empty] | 0
283
284 | IO 11 - NAPOJENÍ Z1 - VÝTLAK UT | [7 empty] | 0 | 0
285 | Potrubí a armatury PN 6, svařované spoje, spoje Clamp | [7 empty] | 0
286 | Technické parametry : Vřídelní voda, 75°C, 6 bar, atest na pitnou vodu, odolnost proti pronikání plynu, nerez AISI 316 | [7 empty] | 0
287 | Potrubí, nerez AISI 316, 6,0 m | m | 16.583 | 129x2,0 | 6 |  |  |  | 0
288 | Potrubí, nerez AISI 316, 6,0 m | m | 5.871 | 85x2,0 | 6 |  |  |  | 0
289 | Potrubí, nerez AISI 316, 6,0 m | m | 1 | 70x2,0 | 6 |  |  |  | 0
290 | Potrubí, nerez AISI 316, 6,0 m | m | 21.321 | 28x1,5 | 6 |  |  |  | 0
291 | Uzavírací nerezová mezipřírubová klapka, AISI 316, Těsnění EPDM, Valve typ MS4301-2-E-EPDM, připojení Clamp, vč. el pohonu Mapol MPS100, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo | ks | 4 | DN 80/10 | 16 |  |  |  | 0
292 | Čerpadlo Wilo IL 65/220-3/4, 24m3/h, 16m, 3kW, DN 65 | ks | 1 | DN 65/16 |  |  | stávající - pouze montáž
293 | Čerpadlo Wilo IL 65/220-3/4, 24m3/h, 16m, 3kW, DN 65 včetně dodatečné úpravy oběžného kola | ks | 1 | DN 65/16 |  |  |  |  | 0
294 | Deska antivibrační lisovaný korek 1000x500x30 mm | m2 | 0.32 | [5 empty] | 0
295 | Příruba přivařovací nerez AISI 316, DN 65, PN 16 | ks | 4 | DN 65/16 |  |  |  |  | 0
296 | Redukce varná, AISI 316, nerez | ks | 4 | 80/65 |  |  |  |  | 0
297 | Redukce varná, AISI 316, nerez | ks | 1 | 125/80 |  |  |  |  | 0
298 | Tkus redukovaný, Clamp, CCC, s náběhem odbočky | ks | 1 | 129/84/129 |  |  |  |  | 0
299 | Oblouk 90°, aisi 316, nerez, Clamp-Clamp | ks | 3 | 85x2,0 |  |  |  |  | 0
300 | Oblouk 90°, aisi 316, nerez, Clamp-Clamp | ks | 6 | 28x1,5 |  |  |  |  | 0
301 | Oblouk 15°, aisi 316, nerez, Clamp-Clamp | ks | 4 | 129x2,0 |  |  |  |  | 0
302 | Hrdlo Clamp DN 125, talířek pr. 155 mm | ks | 17 | DN125 |  |  |  |  | 0
303 | Objímka Clamp | ks | 15 | DN125 |  |  |  |  | 0
304 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 15 | DN125 |  |  |  |  | 0
305 | Hrdlo Clamp DN 80, talířek pr. 106 mm | ks | 11 | DN 80 |  |  |  |  | 0
306 | Objímka Clamp | ks | 13 | DN 80 |  |  |  |  | 0
307 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 13 | DN 80 |  |  |  |  | 0
308 | Hrdlo Clamp DN 25, talířek pr. 50,5 mm | ks | 2 | DN 25 |  |  |  |  | 0
309 | Objímka Clamp | ks | 2 | DN 25 |  |  |  |  | 0
310 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 2 | DN 25 |  |  |  |  | 0
311 | Záslepka, aisi 316, nerez, Clamp | ks | 2 | 85x2,0 |  |  |  |  | 0
312 | Záslepka, aisi 316, nerez, Clamp | ks | 2 | 28x1,5 |  |  |  |  | 0
313 | Nástěnné otočné rameno pro zavěšení zdvihací kočky, s vázacím okem, 300kg, L=1000mm, nerez AISI 304 | kplt | 2 | [5 empty] | 0
314 | Závěs potrubní objímky AISI 304 nerez | ks | 14 | [5 empty] | 0
315 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | ks | 10 | DN 125 |  |  |  |  | 0
316 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | ks | 4 | DN 25 |  |  |  |  | 0
317 | Vrtání prostupu pr. 150 mm | m | 0.35 | [5 empty] | 0
318 | Vrtání prostupu pr. 50 mm | m | 0.35 | [5 empty] | 0
319 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
320 | Montáž, osazení a přikotvení čerpadla oběhového k soklu | ks | 2 | DN 65/16 |  |  |  |  | 0
321 | Zednické přípomoce - ( zazdívky otvorů, začištění otvorů, omítka, malby a pod. ) | % | 1 | [5 empty] | 0
322 | Montáž | Nh | 96 | [5 empty] | 0
323
324 | IO 12 - NAPOJENÍ Z1 - PŘEPAD | [7 empty] | 0 | 0
325 | Potrubí a armatury PN 6, svařované spoje, závitové spoje, spoje Clamp | [7 empty] | 0
326 | Technické parametry : Vřídelní voda, 75°C, 6 bar, atest na pitnou vodu, odolnost proti pronikání plynu | [7 empty] | 0
327 | Materiál potrubí : AISI 316, nerez | [7 empty] | 0
328 | Potrubí ocelové nerez AISI 316, přírubové spoje | m | 9.579 | 254x2,0 | 6 |  | přepad |  | 0
329 | Potrubí ocelové nerez AISI 316 | m | 0.2 | 40x1,5 | 6 |  | čidla MaR |  | 0
330 | Koleno přírubové, 90°, nerez aisi 316 | ks | 1 | DN 250/6 | 6 |  | přepad |  | 0
331 | Redukce, asymetrická, nerez Aisi 316 | ks | 1 | DN250-DN 150 |  |  | vypouštění |  | 0
332 | Tkus, nerez Aisi 316 | ks | 1 | DN250-DN250 |  |  | přepad |  | 0
333 | Příruba plochá přivařovací, aisi 316, nerez | ks | 11 | DN 250/6 | 6 |  | přepad |  | 0
334 | Příruba plochá přivařovací, aisi 316, nerez | ks | 1 | DN 150/16 | 16 |  | vypouštění |  | 0
335 | Potrubní spona nerez - dodávka SPLZak, pouze montáž | ks | 1 | DN250-DN250 |  |  | přepad |  | 0
336 | Uzavírací nerezová mezipřírubová klapka, AISI 316, Těsnění EPDM, Valve typ 4044w-EPDM, připojení mezipřírubové, vč. el pohonu Mapol MPS160, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo | ks | 1 | DN 150/16 | 16 |  | vypouštění |  | 0
337 | Podpěra potrubí sedlová, nerez aisi 304 | ks | 2 | DN 250 |  |  |  |  | 0
338 | Nádoba přepadu - dodávka SPLZaK, pouze montáž | kplt | 1 | [5 empty] | 0
339 | Průhledítko nádoby přepadu DN 200, AISI 316, nerez, přivařovací | ks | 1 |  |  |  | nádoba PN 2 |  | 0
340 | Návarek čidla MaR DN40, L=50 mm, Clamp, talířek pr. 50,5 mm | ks | 2 |  |  |  | nádoba PN 1 a PN 2 |  | 0
341 | Osvětlení průhledítka typ KLR A PowerLED-F 7W 24V AC/DC C, IP 65 (ARMAT) | ks | 2 |  |  |  | nádoba PN 1 a PN 2 |  | 0
342 | Limitní mikrovlný spínač OPTISWITCH 6500C + KPH 3 3213 - připojení Clamp talířek 50,5 mm | ks | 2 |  |  |  | nádoba PN 1 a PN 2 |  | 0
343 | Objímka Clamp, talířek 50,5 mm | ks | 2 | DN 40 |  |  | nádoba PN 1 a PN 2 |  | 0
344 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 2 | DN 40 |  |  | nádoba PN 1 a PN 2 |  | 0
345 | Záslepka, aisi 316, nerez, Clamp, DN 40 | ks | 2 | pr. 50,5 |  |  | nádoba PN 1 a PN 2 |  | 0
346 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
347 | Montáž | Nh | 64 | [5 empty] | 0
348 | [8 empty] | 0
349 | IO 13 - NAPOJENÍ Z1 - ODVĚTRÁNÍ | [7 empty] | 0 | 0
350 | Potrubí a armatury PN 6, svařované spoje | [7 empty] | 0
351 | Technické parametry : CO2, 75°C, 6 bar, odolnost proti pronikání plynu | [7 empty] | 0
352 | Materiál potrubí : AISI 316, nerez | [7 empty] | 0
353 | Potrubí nerez DN 65, nerez AISI 316; | bm | 30.4365 | 70x2,0 |  |  | svar |  | 0
354 | Hrdlo Clamp DN 100, talířek pr. 119 mm | ks | 2 | 104 |  |  |  |  | 0
355 | Objímka Clamp | ks | 2 | 104 |  |  |  |  | 0
356 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 2 | 104 |  |  |  |  | 0
357 | Hrdlo Clamp DN 80, talířek pr. 106 mm | ks | 4 | DN 80 |  |  |  |  | 0
358 | Objímka Clamp | ks | 4 | DN 80 |  |  |  |  | 0
359 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 4 | DN 80 |  |  |  |  | 0
360 | Hrdlo Clamp DN 65, talířek pr. 91 mm | ks | 20 | DN 65 |  |  |  |  | 0
361 | Objímka Clamp | ks | 20 | DN 65 |  |  |  |  | 0
362 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 20 | DN 65 |  |  |  |  | 0
363 | Koleno nerez DN 65, nerez AISI 316, Clamp CC | ks | 6 | 70x2,0 |  |  | Clamp |  | 0
364 | Tkus nerez AISI 316, Clamp CCC | ks | 2 | 70-70-70 |  |  | Clamp |  | 0
365 | Redukce varná, nerez | ks | 2 | DN 100/65 |  |  |  |  | 0
366 | Redukce varná, nerez | ks | 4 | DN 80/65 |  |  |  |  | 0
367 | Větrací mřížka do spoje Clamp DN 100 - pr. 119 mm, tl.2mm, nerez, tahokov | ks | 2 | DN 100 |  |  |  |  | 0
368 | Prostup Roxtec RS 125, AISI 316 | ks | 2 | 65 |  | RS 125 | Roxtec |  | 0
369 | Vrtání prostupů pr.125 | m | 3.9 | [5 empty] | 0
370 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | kplt | 17 | 70 |  |  |  |  | 0
371 | Závěs potrubní objímky AISI 304 nerez | kplt | 17 | [5 empty] | 0
372 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
373 | Zednické přípomoce - ( zazdívky otvorů, začištění otvorů, omítka, malby a pod. ) | % | 1 | [5 empty] | 0
374 | Montáž | Nh | 48 | [5 empty] | 0
375
376 | IO 14 - NAPOJENÍ MÍSY VÝTRYSKU - PŘÍVOD TMV | [7 empty] | 0 | 0
377 | Potrubí a armatury PN 6, svařované spoje, závitové spoje, spoje Clamp | [7 empty] | 0
378 | Technické parametry : Vřídelní voda, 75°C, 6 bar, atest na pitnou vodu, odolnost proti pronikání plynu | [7 empty] | 0
379 | Materiál potrubí : AISI 316, nerez | [7 empty] | 0
380 | Potrubí nerez, nerez AISI 316; 104x2,0 | bm | 2.266 | 104x2,0 |  |  | svar |  | 0
381 | Potrubí nerez, nerez AISI 316; 52x1,5 | bm | 5.253 | 52x1,5 |  |  | svar |  | 0
382 | Hrdlo Clamp DN 100, talířek pr. 119 mm | ks | 4 | 104 |  |  |  |  | 0
383 | Objímka Clamp | ks | 4 | 104 |  |  |  |  | 0
384 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 4 | 104 |  |  |  |  | 0
385 | Hrdlo Clamp talířek pr. 64 mm | ks | 14 | 52 |  |  |  |  | 0
386 | Objímka Clamp | ks | 16 | 52 |  |  |  |  | 0
387 | Těsnění Clamp, Silikon | ks | 16 | 52 |  |  |  |  | 0
388 | Koleno nerez Clamp-Clamp DN 100, nerez AISI 316, CC | ks | 1 | 104 | 6 | 10 | Clamp |  | 0
389 | Koleno nerez Clamp-Clamp DN 50, nerez AISI 316, CC | ks | 4 | 52 | 6 | 10 | Clamp |  | 0
390 | Tkus Clamp, nerez AISI 316, CCC | ks | 1 | 52/52/52 | 6 | 10 | Clamp |  | 0
391 | Přechod Clamp 50-2“ ( vnitřní závit ), talířek 64 mm | ks | 4 | 52-2“ | 6 |  | Clamp |  | 0
392 | Redukce varná, nerez | ks | 1 | DN 104/52 |  |  |  |  | 0
393 | Regulační ventil Belimo H432B se servopohonem SVC24A-MP-TPC, kvs=16 m3/h, MP-BUS komunikace | ks | 2 | 2“ | 6 | 10 | závit |  | 0
394 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | kplt | 5 | 52 |  |  |  |  | 0
395 | Závěs potrubní objímky AISI 304 nerez | kplt | 5 | [5 empty] | 0
396 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
397 | Montáž | Nh | 16 | [5 empty] | 0
398
399 | IO 15 - NAPOJENÍ MÍSY VÝTRYSKU - ODVODNĚNÍ | [8 empty] | 0
400 | Technické parametry : Vřídelní voda, 75°C, 6 bar, atest na pitnou vodu, odolnost proti pronikání plynu | [7 empty] | 0
401 | Materiál potrubí : PP Master SN10 | [7 empty] | 0
402 | Potrubí PP Master 110x3,7, SN 10, 1,0 m | ks | 6 | 100 |  | M8-100/1 | Pipelife |  | 0
403 | Potrubí PP Master 110x3,7, SN 10, 3,0 m | ks | 8 | 100 |  | M8-100/3 | Pipelife |  | 0
404 | Koleno DN 100, 45° | ks | 6 | 100 |  | M-KGB 100/30 | Pipelife |  | 0
405 | Koleno DN 100, 30° | ks | 4 | 100 |  | M-KGB 100/30 | Pipelife |  | 0
406 | Koleno DN 100, 15° | ks | 1 | 100 |  | M-KGB 100/15 | Pipelife |  | 0
407 | Tkus DN 100, 45° | ks | 1 | 100 |  | M-KGEA100/100 | Pipelife |  | 0
408 | AP Pojistka hrdla D110, 1.4404 | ks | 25 | 100 |  | 417029 | ACO |  | 0
409 | AP Spojovací kus s hrdlem a přírubou 110/DN100 EPDM 1.4404 | ks | 1 | DN 100 |  | 419262 |  |  | 0
410 | AP Spoj. kus s přírubou a hladkým koncem DN100/110 1.4404 | ks | 1 | DN 100 |  | 419267 |  |  | 0
411 | Uzavírací nerezová mezipřírubová klapka, AISI 316, Těsnění EPDM, Valve typ 4044w-EPDM, připojení mezipřírubové, vč. el pohonu Mapol MPS100, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo | ks | 1 | 100 | 10 |  | Valve |  | 0
412 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | ks | 8 | DN 100 |  |  |  |  | 0
413 | Závěs potrubní objímky AISI 304 nerez | ks | 8 | [5 empty] | 0
414 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
415 | Prostup Roxtec RS 150, AISI 316 woc | ks | 2 | De 110 |  |  | Roxtec |  | 0
416 | Vrtání prostupů pr.150 | m | 3.8 | [5 empty] | 0
417 | Zednické přípomoce - ( zazdívky otvorů, začištění otvorů, omítka, malby a pod. ) | % | 1 | [5 empty] | 0
418 | Montáž | Nh | 16 | [5 empty] | 0
419
420 | IO 16 - NAPOJENÍ ODVODNĚNÍ ROŠTŮ MÍSY | [8 empty] | 0
421 | Technické parametry : Vřídelní voda, 75°C, 6 bar, atest na pitnou vodu, odolnost proti pronikání plynu | [7 empty] | 0
422 | Materiál potrubí : PP Master SN10 | [7 empty] | 0
423 | Potrubí PP Master 110x3,7, SN 10, 1,0 m | ks | 1 | 100 |  | M8-100/1 | Pipelife |  | 0
424 | Potrubí PP Master 110x3,7, SN 10, 3,0 m | ks | 3 | 100 |  | M8-100/3 | Pipelife |  | 0
425 | Koleno DN 100, 87,5° | ks | 1 | 100 |  | M-KGB 100/87 | Pipelife |  | 0
426 | Koleno DN 100, 45° | ks | 1 | 100 |  | M-KGB 100/30 | Pipelife |  | 0
427 | Koleno DN 100, 30° | ks | 1 | 100 |  | M-KGB 100/30 | Pipelife |  | 0
428 | AP Pojistka hrdla D110, 1.4404 | ks | 26 | 100 |  | 417029 | ACO |  | 0
429 | Objímka potrubí nerez s těsnící pryží | ks | 4 | DN 100 |  |  |  |  | 0
430 | Závěs potrubní objímky AISI 304 nerez | ks | 4 | [5 empty] | 0
431 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
432 | Montáž | Nh | 8 | [5 empty] | 0
433 | [8 empty] | 0
434 | IO 17 - TECHNOLOGIE TUV | [7 empty] | 0 | 0
435 | Potrubí a armatury PN 6, svařované spoje, závitové spoje
436 | Technické parametry : TUV, 60°C, 6 bar, atest na pitnou vodu, topná voda 50/40°C, 3 bary
437 | Ohřívač vody TUV, stojatý, zásobníkový, kombinovaný nepřímotopný, Antikor, KP Mark, nerez AISI 304, plocha výměníku min 2m2, obsah 400 l, elektrodohřev topnou spirálou G6/4" ( M48x2,0) - 6 kW včetně přídavné anodové ochrany, min 0,6 MPa, 90° C, se snímatelnou tepelnou izolací, s jímkou na teplotní čidlo 1/2". | ks | 1 | 400l | 6 |  |  |  | 0
438 | Potrubí ocelové tř. 11 | m | 15.553 | 48x3,2 | 6 |  |  |  | 0
439 | PPR PN 20 včetně tvarovek | bm | 22.6085 | PPR 32 | 16 |  |  |  | 0
440 | Koleno varné 90°, ocel tř. 11 | ks | 8 | DN 40 | 6 |  |  |  | 0
441 | Elektromagnetický ventil Danfoss NC032U458502, 24DC, EV220B, G6/4", NBR | ks | 1 | 6/4" | 6 |  |  |  | 0
442 | kulový uzávěr, závitový, | ks | 1 | 6/4" | 6 |  |  |  | 0
443 | kulový uzávěr, závitový, | ks | 2 | 5/4" | 6 |  |  |  | 0
444 | vypouštěcí kulový kohout | ks | 2 | 3/4" | 6 |  |  |  | 0
445 | Pojistný ventil 3/4", 600 kPa | ks | 2 | 3/4" | 6 | PV1 |  |  | 0
446 | Pojistný ventil 32-5/4", 400kPa | ks | 1 | 5/4-6/4" | 4 | PV2 |  |  | 0
447 | Zpětná klapka závitová, celokovová | ks | 1 | 5/4" | 6 | ZK |  |  | 0
448 | Tepelná izolace návleková Kaiflex ST tl. 25 mm | bm | 15.553 | DN 40, Iz 25 |  | ST-25x48 |  |  | 0
449 | Tepelná izolace, návleková Mirelon tl. 20 mm včetně tvarovek | bm | 22.6085 | DN 32 |  |  |  |  | 0
450 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
451 | Zednické přípomoce - vyrovnání podlahy pod zásobníkem | % | 3 | [5 empty] | 0
452 | Montáž | Nh | 40 | [5 empty] | 0
453 | [8 empty] | 0
454 | VYBAVENÍ SEPARÁTORŮ ČIDLY MAR | [7 empty] | 0 | 0
455 | Potrubní návarek hrdlo Clamp čidla MaR nerez AISI 316, DN 32 ( talířek 50,5 mm ), PN 6 | ks | 4 | [5 empty] | 0
456 | Clamp 32- hrdlo nerez AISI 316, talířek pr. 50,5 mm | ks | 4 | [5 empty] | 0
457 | Clamp 32- objímka, nerez AISI 316, talířek pr. 50,5 mm | ks | 4 | [5 empty] | 0
458 | Clamp 32, těsnění Silikon, DN 32, PN 6 | ks | 4 | [5 empty] | 0
459 | Clamp32 – záslepka | ks | 4 | [5 empty] | 0
460 | Náhradní revizní vstup DN 400 | ks | 1 | [5 empty] | 0
461 | Vložka separátoru DN 250, L=2000 mm, nerez AISI 316 – atyp | ks | 3 | DN250 |  |  |  |  | 0
462 | Drobný montážní, instalační a spojovací materiál ( těsnění, šrouby, matky, podložky apod ) | kplt | 1 | [5 empty] | 0
463 | Doplnění stávající armatury servopohonem -uzavírací nerezová mezipřírubová klapky, el. pohon Mapol MPS100, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo + montážní mezikus | ks | 4 | DN 100/6 | 6 |  | před měřením |  | 0
464 | Doplnění stávající armatury servopohonem -uzavírací nerezová mezipřírubová klapky, el. pohon Mapol MPS100, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo + montážní mezikus | ks | 1 | DN 40 | 6 |  | odbočka stojánky |  | 0
465 | Doplnění stávající armatury servopohonem -klapky přelivu zásobníku Z1, el. pohon Mapol MPS160, 230VAC, 2xsnímač polohy, 2xsnímač signalizace, ruční kolo + montážní mezikus | ks | 1 | Přeliv Z1 | 7 |  | přeliv Z1 |  | 0
466 | Ozdobný horní kryt separátoru, nerez, broušená | ks | 4 |  |  |  | separátor v 1NP - 35+36+37+70 |  | 0
467 | Ochranná výstelka prostupů proti pronikání úkapů do 1pp, pr.1000mm, v=400 mm, tl. 0,8mm | ks | 4 |  |  |  | separátor v 1NP - 35+36+37+70 |  | 0
468 | Montáž | Nh | 50 | [5 empty] | 0
469 | [8 empty] | 0
470 | OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE | [7 empty] | 0 | 0
471 | Kalové čerpadlo Wilo Drain VC40/20-3-400-S0-2, 19 m3/h, 20 m | ks | 1 | [5 empty] | 0
472 | Železobetonový sokl čerpadla 0,4x0,4x0,72m, D+M, beton C35/45-XC2/XD3 včetně kotvení do podlahy trny | ks | 2 | [5 empty] | 0
473 | Železobetonový sokl čerpadla 1,5x0,6x0,68m, D+M, beton C35/45-XC2/XD3 včetně kotvení do podlahy trny | ks | 1 | [5 empty] | 0
474 | Armovací síť do betonu 100x100 mm, pr. 8 mm | kg | 47.7 | [5 empty] | 0
475 | ČIdlo MaR - snímač teploty media CO2 do potrubí, KROHNE TRA H10, Pt100 čtyřvodič, připojení Clamp 50,5mm, | ks | 4 | [5 empty] | 0
476 | Potrubní návarek hrdlo Clamp čidla MaR nerez AISI 316, DN 32 ( talířek 50,5 mm ), PN 6 | ks | 2 | [5 empty] | 0
477 | ČIdlo MaR Siemens 7MF1570-1DA01, snímač hladiny do řeky, rozsah 0-4m, přesnost 0,3%, délka kabelu 10m, výstup 4-20 mA | ks | 1 | [5 empty] | 0
478 | Ochranná trubka hladinového čidla DN 70, perforovaná, kotvená ke zdi | m | 3 | [5 empty] | 0
479 | Identifikační popis potrubí a armatur | ks | 200 | [5 empty] | 0
480 | Vodotěsná přepážka otvíravá na pantech včetně zárubně, rozměr uzavíraného stavebního otvoru 1500x700x300mm, materiál přepážky nerez plech AISI 304, min. tloušťky, 6 mm, čtyřbodové uzavírání s koncovým spínačem signalizující polohu uzamčeno, horní hranu přepážky tvoří trubka o průměru 60 mm, hloubka zárubně 300 mm, těsnění + kotvení do stavebního otvoru, zaručená těsnost přepážky 700 mm vodního sloupce o teplotě max 70°C, včetně výrobní dokumentace, která bude před zahájením výroby odsouhlasena investorem. Prostupová přepážka včetně rychlenavíjecí dveřní rolety š. 1,6 m, v. 2,0m, D+M | kplt | 1 | [5 empty] | 0
481 | Zednické přípomoce - začištění prostupů, zazdění + omítka + malba | m2 | 15 | [5 empty] | 0
482 | Stropní úložný systém Hilti, nosníky, L=6000mm, nerez | ks | 40 | MQ-41-RA2 6m #303995 |  | HILTI |  |  | 0 |  | 0
483 | Stropní úložný systém Hilti, stěnová konzola, nerez | ks | 18 | MQK-41/300-R #304005 |  | HILTI |  |  | 0
484 | Stropní úložný systém Hilti, kotvy nosníků, nerez | sada | 144 |  |  | HILTI |  |  | 0
485 | Stropní úložný systém Hilti, hrazda VZT potrubí, L=1000mm, nerez | ks | 20 | MQ-41-RA2 6m #303995 |  | HILTI |  |  | 0
486 | Objímkový fixační čep systému Hilti do pr. 16 | sada | 14 | MQA-M10-R #304022 |  | HILTI |  |  | 0
487 | Objímkový fixační čep systému Hilti do pr. 22 | sada | 14 | MQA-M10-R #304022 |  | HILTI |  |  | 0
488 | Objímkový fixační čep systému Hilti do pr. 28 | sada | 28 | MQA-M10-R #304022 |  | HILTI |  |  | 0
489 | Objímkový fixační čep systému Hilti do pr 40 | sada | 10 | MQA-M10-R #304022 |  | HILTI |  |  | 0
490 | Objímkový fixační čep systému Hilti do pr 52 | sada | 10 | MQA-M10-R #304022 |  | HILTI |  |  | 0
491 | Objímkový fixační čep systému Hilti do pr 70 | sada | 16 | MQA-M10-R #304022 |  | HILTI |  |  | 0
492 | Objímkový fixační čep systému Hilti do pr 85 | sada | 43 | MQA-M10-R #304022 |  | HILTI |  |  | 0
493 | Objímkový fixační čep systému Hilti do pr 104 | sada | 40 | MQA-M10-R #304022 |  | HILTI |  |  | 0
494 | Objímkový fixační čep systému Hilti do pr 110 | sada | 23 | MQA-M12-R #304023 |  | HILTI |  |  | 0
495 | Objímkový fixační čep systému Hilti do pr 129 | sada | 10 | MQA-M12-R #304023 |  | HILTI |  |  | 0
496 | Objímkový fixační čep systému Hilti do pr 204 | sada | 8 | MQA-M16-R #304024 |  | HILTI |  |  | 0
497 | Nerezový šachtový žebřík Zarges, nerez, s protiskluzovou úpravou, L=2400mm, profil 50x20 mm | ks | 1 | 47356 |  | Zarges |  |  | 0
498 | Nerezový šachtový žebřík Zarges, nerez, s protiskluzovou úpravou, s výstupním madlem, L=1000mm, profil 50x20 mm | ks | 2 | 47341 |  | Zarges |  |  | 0
499 | Patka žebříku, nerez, profil 50x20 mm | sada | 3 | 47312 |  | Zarges |  |  | 0
500 | Kotva žebříku, nerez, profil 50x20 mm, pevná 150 mm | sada | 3 | 47304 |  | Zarges |  |  | 0
501 | Výstupní madlo, nerez, profil 50x20 mm, výška 1100mm, hloubka 250 mm | ks | 4 | 47244 |  | Zarges |  |  | 0
502 | Montáž | Nh | 60 | [5 empty] | 0
503 | [8 empty] | 0
504 | DEMONTÁŽE VČETNĚ LIKVIDACE | [7 empty] | 0 | 0
505 | Bourání betonového soklu | m3 | 0.1152 |  |  |  | sokl. čerp. č.2 |  | 0
506 | Demontáž stávajícího potrubí ocel tř. 11 | m | 30 | DN 150 |  |  |  |  | 0
507 | Demontáž stávajícího potrubí ocel tř. 11 | m | 16 | DN 100 |  |  |  |  | 0
508 | Demontáž stávajícího potrubí Cu 28 | m | 26 | DN 25 |  |  |  |  | 0
509 | [8 empty] | 0
0
0
0
0
0