## El SIL
Položkový rozpočet | [9 empty] | #TypZaznamu#
Uvedené ceny položek v rozpočtu vycházají z ceníku RTS. Položky speciální a odlišné jsou uvedeny s minimálními technickými požadavky, které musí splňovat a cena je dle veřejně dostupných cen uváděných v ceníkcích dodavetelů.
S: |  | ZŠ TRUHLÁŘSKÁ 19, KARLOVY VARY STAVEBNÍ ÚPRAVY VENKOVNÍ PAVILON. | [7 empty] | STA
O: | [9 empty] | OBJ
R: | [9 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
Elektroinstalace sinloproud
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | cena / MJ | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | Celkem
Díl: | M21 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | DIL
1 |  | Dodávka komponent
2 | 000000RK01 | Zásuvka jednonásobná 2P+T modulová 45x45mmchráněná s bezšroub. Svorkami 230V/16A, bílá | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | POL1_0
3 | 000000RK02 | Podlahová krabice z kvalitní nerezové oceli. zavření i když jsou kabely připojeny. víko lze vyplnit dle vašich představ (dřevem, podlahovými obklady…) o tloušťce cca 15 mm. Možné kombinace 2 velkých modulů. Rozměry: 199x199x72 mm (d x š x v). Přívod: ze zadní strany, zboku a zdola o rozměrech ø 25 mm. | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
4 | 000000RK03 | Designový pilíř v lakovaném provedení, pro osazení zásuvkové rozvodnice řady BLOCK 4 . Barva laku pilíře RAL 7016, přechodový rám kolem rozvodnice RAL 7035. Pro variabilitu dodáváno bez zásuvkové rozvodnice. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | 000000RK04 | Zásuvková skříň o rozměrech o rozměrech 415x212x111mm do pilíře jištěná s 2x chráničem a jističi dle výkresu D.1.4.3.5. pro zásuvkové a světelné okruhy. Na čele 4x zásuvka 230V s krytem s Zboku zafrézovaná Dvoj zásuvka s clonkami pro 2xRJ45 Cat 6. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | 000000R002 | Závěsné, LED asymetrické svítidlo, včetně 1 x LED, 16W, 2000lm, Ra80, 4000K | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0
7 | 000000R004 | ZAVESNY SYSTEM LANKA TVAR Y ZH/UNI2 | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0
8 | 000000R005 | LED pouliční lampa - 50W - 4000Lm - studená bílá - 6000K, IP 65 včetně montážmí sady na zeď | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0
9 | 34535400R | Strojek spínače 1pólového řaz.1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
10 | 34536490R | Kryt spínače | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
11 | 34536700R | Rámeček pro spínače | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
12 |  | Montáž komponent
13 | 005231010R | Revize nově inst. Elektroinstalace vč. dotčených rozvodnic. | Soubor | 1 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
14 | 000000RK0M2 | Montáž celoocelové podlahové krabice včetně usazení do betonu a zavedení kabeláže | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
15 | 000000RK0M3 | Montáž pilíře, ukotvení do podlahy, protežení kabelů, zabudování vestavné datové zásuvky, začištění a utěsnění. | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
16 | 000000RK0M4 | Montáž zásuvkové skříně, zapojení kabeláže, osazení komponentů dle PD + uzemnění | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
17 | 210 11-1014.R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) ¦ | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0
18 | 210110041R00 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
19 | 741371011R01 | Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních na závěsech | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0
20 | 210 20-2126.R00 | Svítidlo LED světlomet venkovní | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0
21 | 210292041R00 | Přezkoušení světel./zásuv. okruhu, úprava stávající instalace | ks | 13 |  |  |  | 0 | 0 | POL3_0
22 |  | Dodávka tras
23 | 210 22-0021.RM1 | Zemnící pásek FeZn 30X4 zemnící páska | kg | 55 |  | 0 |  |  | 0
24 | 211 22-0021.RM2 | Zemnící svorka SR 2b slouží ke křížovému nebo souběžnému spojení zemnící pásky, je proto klíčovou součástkou při konstrukci hromosvodu. | ks | 40 |  | 0 |  |  | 0
25 | 212 22-0021.RM3 | Zemnící drát FeZn 10 - jednodrátový vodič pro instalaci hromosvodů | kg | 20 |  | 0 |  |  | 0
26 | 3457114701R | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 | ks | 80 |  | 0 |  |  | 0
27 | 210 01-0091.RT3 | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 HF | ks | 40 |  | 0 |  |  | 0
28 | 210 01-0091.RT4 | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 HF | ks | 100 |  | 0 |  |  | 0
29 | 345715367R | Krabice odbočná KO 125/1L | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
30 | 34571518R | Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 | ks | 36 |  | 0 |  |  | 0 | POL3_0
31 | 345718065R | Hmoždinka HM8 s vrutem | ks | 300 |  | 0 |  |  | 0 | POL3_0
32 | 34572109R | Lišta vkládací z PVC 20x20 | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | POL1_0
33 | 34571051R | Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 m | m | 20 |  | 0 |  |  | 0
34 |  | Montáž tras
35 | 210 22-0021.RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 50 |  |  |  | 0 | 0
36 | 211 22-0021.RT2 | Montáž zemnící svorky ke křížovému spoji | ks | 40 |  |  |  | 0 | 0
37 | 212 22-0021.RT3 | Montážn zemnícího drátu FeZn 10 | kg | 20 |  |  |  | 0 | 0
38 | 222 26-0546.R01 | Trubka KOPOFLEX do 63mm uloření do země | m | 80 |  |  |  | 0 | 0
39 | 210 01-0091.RT3 | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 HF | m | 40 |  |  |  | 0 | 0
40 | 210 01-0091.RT4 | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 HF | m | 100 |  |  |  | 0 | 0
41 | 210010301R00 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
42 | 211010002R00 | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8 | ks | 300 |  |  |  | 0 | 0
43 |  | Dodávka kabeláže
44 | 34140966R | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 60 |  | 0 |  |  | 0 | POL1_0
45 | 34111030R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | POL1_0
46 | 34111036R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  | 0 | POL3_0
47 | 34111098R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 | m | 50 |  | 0 |  |  | 0
48 |  | Montáž kabeláže
49 | 210800527R01 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 60 |  |  |  | 0 | 0
50 | 210810005R01 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 uložený ve zdi | m | 30 |  |  |  | 0 | 0
51 | 210810006R01 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 uložený ve zdi | m | 30 |  |  |  | 0 | 0
52 | 210810017R01 | Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2, uložený ve zdi | m | 50 |  |  |  | 0 | 0
53 | 650 14-1211.R00 | Ukončení vodiče v krabici + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 50 |  |  |  | 0 | 0
54 | 650 14-1213.R00 | Ukončení vodiče v krabici + zapojení do 6 mm2 | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
55 |  | Dodávka rozvaděče
56 | 358 22-0023.11R | Jistič do 3pólový charakter. B, 25A, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | POL3_0
57 | 358 22-0010.13R1 | Jistič do 1pólový charakter + chránič. B, 10A, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | POL3_0
58 |  | Montáž rozvaděče
59 | 650 06-1642.R00 | Montáž jističe modu. třípólového do 80 A - do patr.rozvaděče | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | POL1_0
60 | 650 06-1611.R00 | Montáž jističe modul. Jednopól. do 25 A - do patr.rozvaděče | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
61 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 60 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
62 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | POL3_0
63 |  | Stavební přípomoce
64 | 460680022R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
65 | 460680402RV1 | Vysekání kapsy 10x10x8cm pro krabice v cihlové zdi | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
66 | 460680593RV1 | Vysekání drážky 5x7cm pro kabely v cihlové zdi | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 | POL3_0
67 | 460710043RV1 | Zahození a omítnutí drážky 5x7cm | m | 10 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
68 | 58541250R | Sádra stavební bilá 1 kg | kg | 5 |  |  |  | 0 | 0 | POL3_0
69 | 784 95-0030.RAA | Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 10 |  |  |  | 0 | 0
70 | 460941311 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 10 |  |  |  | 0 | 0
71 | 971 10-0041.RA0 | Vybourání otvorů ve zdech | m2 | 1 |  |  |  | 0 | 0
72 |  | Dokumrntace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0