## SLABO
Položkový rozpočet | [10 empty] | #TypZaznamu#
Uvedené ceny položek v rozpočtu vycházají z ceníku RTS. Položky speciální a odlišné jsou uvedeny s minimálními technickými požadavky, které musí splňovat a cena je dle veřejně dostupných cen uváděných v ceníkcích dodavetelů.
S: |  | ZŠ KONEČNÁ 25, RYBÁŘE, KARLOVY VARY STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY CHEMIE A LABORATOŘE | [8 empty] | STA
O: | [10 empty] | OBJ
R: | [10 empty] | ROZ
C: | [10 empty] | CAS_STR
Elektroinstalace slaboproud
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | cena / MJ | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | Celkem
Díl: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | DIL
1 |  | Dodávka komponent
2 | 71202012R01 | Zásuvka datová 1xRJ45, cat6 UTP bílá (rámeček+strojek+maska+keystone) | ks | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | POL1_0
3 | 371202013R01 | Zásuvka datová 2xRJ45, cat6 UTP bílá (rámeček+strojek+maska+keystone) | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | POL1_0
4 | 371202022R | Zásuvka komunikační přímá USB,1 zásuvka USB 2.0 typu A. Šroubové připojení 5žilového kabelu USB | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | 371202023R | Zásuvka komunikační HDMI, 1 zásuvka HDMI typu A, možnost full HD (1920 x 1080 pixelů) a 3D provozu. Šroubové připojení 20žilového kabelu HDMI | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
6 | 00000000R11 | HDMI kabel 10m, 20ti žilový | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 00000000R12 | USB aktivní kabel kabel 10m, 5ti žilový | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8
9 | 00000000RS02 | Propojovací kabeláž patchcord Cat6.1m | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10
11
12 |  | Montáž komponent
13 | 222 29-0401R | Zásuvka komunikační přímá USB,1 zásuvka USB 2.0 typu A. Šroubové připojení 5žilového kabelu USB | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
14 | 222 29-0402R | Zásuvka komunikační HDMI, 1 zásuvka HDMI typu A, možnost full HD (1920 x 1080 pixelů) a 3D provozu. Šroubové připojení 20žilového kabelu HDMI | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
15 | 222 29-0005.R00 | Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
16 | 222 29-0007.R00 | Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL3_0
17 | 222 29-0112.R00 | Rozvodný box 12xRJ45 bez zapojení kabelů | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL3_0
18
19
20
21 |  | Dodávka tras
22 | 345715367R | Krabice odbočná KO 125/1L | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0
23 | 34571518R | Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 | ks | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 | POL3_0
24 | 34572109R | Lišta vkládací z PVC 20x20 | m | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | POL1_0
25 | 34571051R | Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 m | m | 300 | 0 | 0 |  |  | 0
26 |  | Montáž tras | [6 empty] | 0
27 | 210 01-0003.R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | ks | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 210010301R00 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | POL1_0
29 | 210 01-0329.RT2 | Krabice KO do dutých stěn, bez zapojení, hranatá včetně dodávky KO 125/1L s víčkem | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | Dodávka kabeláže
31 | 371201305R | Instalační kabel kategorie 6, standard ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 6 a třídu vedení Class E, třídy LSOH (třída reakce na oheň Dca s2 d2 a1) | m | 600 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | POL1_0
32 |  | Montáž kabeláže | [8 empty] | POL3_0
33 | 222 28-0215.R00 | Kabel UTP kat.6 v trubkách | m | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
34 |  | Dodávka rozvaděče
38 | 371202025R | Zásuvkový modul 6 datový, koncovka RJ45/6 | ks | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | POL3_0
39 | 371201011R | Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | POL1_0
40 | 357314044R | Polička 19" s perforací, hloubka 550 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | POL3_0
41 | 371201110R | Panel rozvodný ACAR 19" 5x230V, 1,5U CZ 3m | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | POL1_0
42 |  | Montáž rozvaděče
43 | 222 29-0971.R00 | Patch panel | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
44 | 222 29-0971.R01 | Zapojení portu cat.6 do patch panelu | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
45 | 222 29-0981.R00 | Vyvazovací panel | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL3_0
46 | 222 29-0991.R00 | Ukládací police | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
47 | 222 29-1991.R00 | Aktivní síťový prvek bez konfigurace | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
48 | 222 29-2351.R00 | Modul zásuvky 230 V do krabice | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
49 | 222 29-3001.R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL3_0
50 | 222 29-3011.R00 | Kontrolní měření kabelu | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
51 | 222 29-3012.R00 | Měření do protokolu | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL3_0
52 | 222 29-3012.R01 | Vypracování a tisk protokolu měření | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL3_0
53 |  | Stavební přípomoce
54 | 460680022R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
55 | 460680402RV1 | Vysekání kapsy 10x10x8cm pro krabice v cihlové zdi | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
56 | 460680593RV1 | Vysekání drážky 5x7cm pro kabely v cihlové zdi | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL3_0
57 | 460710043RV1 | Zahození a omítnutí drážky 5x7cm | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL1_0
58 | 58541250R | Sádra stavební bilá 1 kg | kg | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | POL3_0
59 | 784 95-0030.RAA | Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 460941311 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 971 10-0041.RA0 | Vybourání otvorů ve zdech | m2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0