## Příloha č. 8
SPECIFIKACE SVÍTIDEL
Název veřejné zakázky: Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary (NPO 1/2022) |  |  |  |  | Příloha ZD č. 8
Číslo výpočtu | Počet svítidel dle výpočtu | Typ svítidla* | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W]** | Celkový příkon [kW]
1 | 107 |  |  |  | 0
2 | 36 |  |  |  | 0
3 | 21 |  |  |  | 0
4 | 35 |  |  |  | 0
5 | 86 |  |  |  | 0
6 | 43 |  |  |  | 0
7 | 17 |  |  |  | 0
8 | 10 |  |  |  | 0
9 | 79 |  |  |  | 0
10 | 61 |  |  |  | 0
Přechod 1 | 12 |  |  |  | 0
* Typ a příkon svítidla se musí shodovat s katalogovým listem a se svítidlem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu (spolu s LDT daty)
** Instalovaný příkon svítidla se musí shodovat se světelně technickým výpočtem a příkonem uvedeným v LDT datech, bez regulace
Celkový počet svítidel (=507): | 507 |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  | Maximální instalovaný příkon nesmí překročit hodnotu (kW): |  | 26.737
…...................................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko