## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ PEČOVATELEK, BYTOVÉ JEDNOTCE č. 108 V 2. np |  | Objednatel: | Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary, p |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | RT-2144-22 |  | Projektant: | Ing Jan Hruška, Josefa Lady 199, K.Vary-Olšová Vra |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | KARLOVY VARY, VÝCHODNÍ 16 |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 130
JKSO: |  | 803 |  | Zpracoval: | Volek S |  | Datum: | 11.12.2021
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ PEČOVATELEK, BYTOVÉ JEDNOTCE č. 108 V 2. np | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary, p
Druh stavby: |  | RT-2144-22 | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Ing Jan Hruška, Josefa Lady 199, K.Vary-Olšová Vra
Lokalita: |  | KARLOVY VARY, VÝCHODNÍ 16 | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Volek S | Zpracováno dne: | 11.12.2021 | Zpracováno dne: | 11.12.2021
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
| 34 | Stěny a příčky |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 781 | Obklady (keramické) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| S | Přesuny sutí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
[5 empty] | Celkem: | 0

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁZEMÍ PEČOVATELEK, BYTOVÉ JEDNOTCE č. 108 V 2. np | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary, p
Druh stavby: |  | RT-2144-22 | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Ing Jan Hruška, Josefa Lady 199, K.Vary-Olšová Vra
Lokalita: |  | KARLOVY VARY, VÝCHODNÍ 16 | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 803 | Zpracováno dne: | 11.12.2021 | Zpracoval: | Volek S
Č | Kód | Zkrácený popis |  |  |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry | [5 empty] | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 34 | Stěny a příčky | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 342254511R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm |  |  |  | m2 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 34
|  | 0,9*2,6-0,6*0,8 ; instalační šachta |  |  |  |  | 1.86
2 | 346244313R00 | Obezdívky van a WC nádržek z desek porobetonových tl.100 mm |  |  |  | m2 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 34
|  | 0,9*4*0,15 ; podezdění vaničky |  |  |  |  | 0.54
3 | 342941114R00 | Připojení příček ke stáv.konstr. kotva+hřebíky |  |  |  | m | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 34
|  | 2,6*2 |  |  |  |  | 5.2
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková |  |  |  | m2 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  | 0,9*(2,65-1,5)-0,6*0,4 ; instalační šachta |  |  |  |  | 0.795
5 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká |  |  |  | m2 | 17.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  | (1,939+1,4)*2*2,0-0,6*1,97 |  |  |  |  | 12.174
|  | (1,199+0,9)*2*1,5-0,6*1,5 |  |  |  |  | 5.397
6 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových |  |  |  | m2 | 8.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  | (1,939+1,4)*2*(2,6-2,0) |  |  |  |  | 4.007
|  | (1,199+0,9)*2*(2,6-1,5)-0,6*0,47 |  |  |  |  | 4.336
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 |  |  |  | m2 | 18.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 63
|  | 0,9*(2,65-1,5)-0,6*0,4 ; instalační šachta |  |  |  |  | 0.795
|  | (1,939+1,4)*2*2,0-0,6*1,97 |  |  |  |  | 12.174
|  | (1,199+0,9)*2*1,5-0,6*1,5 |  |  |  |  | 5.397
8 | 632421115R00 | Potěr ,ručně zpracovaný,tl. 5 mm |  |  |  | m2 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 63
|  | 1,939*1,4 + 1,939*0,9 |  |  |  |  | 4.46
| 711 | Izolace proti vodě | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 711212002RT1 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka |  |  |  | m2 | 22.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 711
|  | 1,939*1,4 + 1,939*0,9 |  |  |  |  | 4.46
|  | (1,939+1,4)*2*2,0-0,6*1,97 |  |  |  |  | 12.174
|  | (1,199+0,9)*2*1,5-0,6*1,5 |  |  |  |  | 5.397
10 | 711212602RT1 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna - vnější, vnitřní roh |  |  |  | kus | 10.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 711
|  | (1,939+1,4)*2 |  |  |  |  | 6.678
|  | (1,199+0,9)*2 |  |  |  |  | 4.198
11 | 711212611RT1 | Těsnicí pás do svislých koutů |  |  |  | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |  | 711
|  | 2,0*4 + 1,5*4 |  |  |  |  | 14
12 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m |  |  |  | % | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 711
| 721 | Vnitřní kanalizace | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 721170905R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |  | 721
14 | 721176212R00 | Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm |  |  |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 721
15 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 721
16 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 721
17 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm |  |  |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 721
18 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 |  |  |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 721
19 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  |  |  | % | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |  | 721
| 722 | Vnitřní vodovod | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. |  |  |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 722
|  | 3,0*2 |  |  |  |  | 6
21 | 722172912R00 | Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |  | 722
22 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |  | 722
23 | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm |  |  |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |  | 722
|  | 3,0*2 |  |  |  |  | 6
24 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 |  |  |  | pár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |  | 722
25 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |  | 722
26 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m |  |  |  | % | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 722
| 725 | Zařizovací předměty | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
27 | 725292041R00 | Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l |  |  |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 725
28 | 725292035R00 | Držák na toaletní papír nerezový |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |  | 725
29 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |  | 725
30 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |  | 725
31 | 55423080 | Sprchová keramická vanička 90x90 cm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |  | 725
32 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap |  |  |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 725
33 | 55484415.A | Stěna sprchová boční pevná 90 cm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |  | 725
34 | 55484471.A | Dveře sprchové třídilné 90 cm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 725
35 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |  | 725
36 | 725013138RT1 | Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý - včetně sedátka v bílé barvě |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |  | 725
37 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 725
38 | 23170120 | Polyuretanová pěna 750 ml |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |  | 725
39 | 725017232R00 | Umyvadlo rohové , 55 cm, bílé |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |  | 725
40 | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |  | 725
41 | 725320822R00 | Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |  | 725
42 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 |  |  |  | soubor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 725
43 | 55110050 | Hadice FLEXI k baterii (8x12) Il 40 cm |  |  |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |  | 725
44 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |  | 725
45 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |  | 725
46 | 551 05VD | Sprchová souprava s mýdlenkou, posuvný držák, chrom (nastavitelná rozteč) 11444 |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 725
47 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m |  |  |  | % | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |  | 725
| 728 | Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
48 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |  | 728
49 | 5534301661 | Větrací mřížka 150 x 300 mm |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 728
50 | 728114812R00 | Demontáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm |  |  |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |  | 728
51 | 728114112R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm |  |  |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 728
52 | 28615244.A | Trubka HT s hrdlem D 125 mm délka 1000 mm PP |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |  | 728
53 | 141 00VD | Drobný montážní a spojovací materiál, ztratné |  |  |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |  | 728
| 766 | Konstrukce truhlářské | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
54 | 766812830R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m . použita zpět |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |  | 766
55 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných |  |  |  | m2 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  | 766
|  | 0,9*2,6 |  |  |  |  | 2.34
56 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m |  |  |  | % | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |  | 766
| 771 | Podlahy z dlaždic | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
57 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm |  |  |  | m2 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |  | 771
|  | 1,939*1,4 + 1,939*0,9 |  |  |  |  | 4.46
58 | 771575107RT1 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm |  |  |  | m2 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |  | 771
|  | 1,939*1,4 + 1,939*0,9 |  |  |  |  | 4.46
59 | 597623122 | Dlaždice 20x20 |  |  |  | m2 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |  | 771
|  | (1,939*1,4 + 1,939*0,9)*1,02 |  |  |  |  | 4.549
60 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m |  |  |  | % | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 771
| 776 | Podlahy povlakové | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
61 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky |  |  |  | m2 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |  | 776
|  | 14,9+14,9 + 18,8 ; m 03 + 04 + 05 dle výkresu |  |  |  |  | 48.6
62 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC |  |  |  | m | 44.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |  | 776
|  | (1,579+3,45)*2 + (3,45+4,27)*2 + (3,45+3,5)*2+(0,4+0,1+2,5*2) |  |  |  |  | 44.898
63 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu - včetně dodávky soklíku PVC |  |  |  | m | 44.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |  | 776
|  | (1,579+3,45)*2 + (3,45+4,27)*2 + (3,45+3,5)*2+(0,4+0,1+2,5*2) |  |  |  |  | 44.898
64 | 776981112R00 | Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah |  |  |  | m | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |  | 776
|  | 0,6*2 |  |  |  |  | 1.2
65 | 776521100RU2 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo - včetně podlahoviny tl. 2,0 mm |  |  |  | m2 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |  | 776
|  | 14,9+14,9 + 18,8 ; m 03 + 04 + 05 dle výkresu |  |  |  |  | 48.6
66 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m |  |  |  | % | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |  | 776
| 781 | Obklady (keramické) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
67 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady |  |  |  | m2 | 17.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |  | 781
|  | (1,939+1,4)*2*2,0-0,6*1,97 |  |  |  |  | 12.174
|  | (1,199+0,9)*2*1,5-0,6*1,5 |  |  |  |  | 5.397
68 | 597813664 | Obkládačka 20x25 světle šedá lesk |  |  |  | m2 | 17.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |  | 781
|  | (1,939+1,4)*2*2,0-0,6*1,97 |  |  |  |  | 12.174
|  | (1,199+0,9)*2*1,5-0,6*1,5 |  |  |  |  | 5.397
69 | 781415015RT1 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm |  |  |  | m2 | 17.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 781
|  | (1,939+1,4)*2*2,0-0,6*1,97 |  |  |  |  | 12.174
|  | (1,199+0,9)*2*1,5-0,6*1,5 |  |  |  |  | 5.397
70 | 781497111R00 | Lišta PVC ukončovacích i rohová k obkladům |  |  |  | m | 31.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  | 781
|  | (1,939+1,4)*2+6*2,0 |  |  |  |  | 18.678
|  | (1,199+0,9)*2+6*1,5 |  |  |  |  | 13.198
71 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m |  |  |  | % | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |  | 781
| 783 | Nátěry | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
72 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email |  |  |  | m2 | 9.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |  | 783
|  | (1,97*2+0,8)*(0,8+0,05*2)*2 + (1,97*2+0,6)*(0,05+0,1)*2 |  |  |  |  | 9.894
73 | 783322120R00 | Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 1x +1x email |  |  |  | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |  | 783
| 784 | Malby | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
74 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x |  |  |  | m2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |  | 784
|  | 58,0+121,0 |  |  |  |  | 179
75 | 784195212R00 | Malba , bílá, bez penetrace, 2 x |  |  |  | m2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |  | 784
|  | 58,0+121,0 |  |  |  |  | 179
76 | 784401801R00 | Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m |  |  |  | m2 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |  | 784
|  | 58,0+121,0 |  |  |  |  | 179
| 94 | Lešení a stavební výtahy | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
77 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m |  |  |  | m2 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |  | 94
|  | 2,9+1,1+14,9+15,5+18,8 ; dle výkresu |  |  |  |  | 53.2
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
78 | 953941421R00 | Osazení železných ventilací o ploše nad 0,10 m2 vč. dodávky 150x300 mm |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |  | 95
79 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  |  |  | m2 | 47.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |  | 95
|  | 7,35*6,45 |  |  |  |  | 47.407
80 | 953942421R00 | Osazení ocelového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 95
81 | 553476544 | Dvířka revizní 600x800 cm, nerez |  |  |  | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |  | 95
| 96 | Bourání konstrukcí | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
82 | 965041321RT1 | Bourání lehčených mazanin, tl.10 cm, pl. 1 m2 |  |  |  | m3 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | (1,939*1,4 + 1,939*0,9)*0,05 |  |  |  |  | 0.223
83 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 |  |  |  | m2 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | 1,939*1,4 + 1,939*0,9 |  |  |  |  | 4.46
84 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm |  |  |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |  | 96
85 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |  | 96
86 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 |  |  |  | m2 | 17.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | (1,939+1,4)*2*2,0-0,6*1,97 |  |  |  |  | 12.174
|  | (1,199+0,9)*2*1,5-0,6*1,5 |  |  |  |  | 5.397
87 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% |  |  |  | m2 | 17.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | (1,939+1,4)*2*2,0-0,6*1,97 |  |  |  |  | 12.174
|  | (1,199+0,9)*2*1,5-0,6*1,5 |  |  |  |  | 5.397
88 | 976082131R00 | Vybourání objímek,držáků apod.ze zdiva cihelného |  |  |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | 7 ; sedačky, madel, držáků, mřížek |  |  |  |  | 7
| H99 | Ostatní přesuny hmot | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
89 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m |  |  |  | t | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0
|  | 0,1745+0,8588+0,0455+0,06544+0,0720 |  |  |  |  | 1.216
| M21 | Elektromontáže | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
90 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou - včetně dodávky kabelu |  |  |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0
91 | 210800115RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou - včetně dodávky kabelu |  |  |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0
92 | 210800116RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou |  |  |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0
93 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou - včetně dodávky kabelu |  |  |  | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0
94 | 210800505RT1 | Vodič H07V-U (CY) 2,5 mm2 uložený v trubkách |  |  |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0
95 | 210010001RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm |  |  |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0
96 | 210190041RU2 | Osazení plast.rozvodnic,výklenek, plocha do 0,2 m2 |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0
97 | 210120561R00 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0
98 | 210120813R00 | Chránič proudový třípólový do 40 A |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0
99 | 210120803R00 | Chránič proudový dvoupólový do 40 A |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
100 | 210120569R00 | Jistič trojpólový do 25 A se zapojením |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0
101 | 210192571R00 | Svorkovnice řadová pro vodič do 2,5 mm2 |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0
102 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0
103 | 210110042RT6 | Spínač zapuštěný dvoupólový, řazení 2 |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0
104 | 210111011RT2 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0
105 | 210111014RT2 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) |  |  |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
106 | 210201511R00 | Svítidlo LED bytové stropní přisazené |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0
107 | 210290751R00 | Montáž ventilátoru do 1,5 kW |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0
108 | 35822001010 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1 |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0
109 | 358890406 | Chránič proudový |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0
110 | 358890501 | Chránič proudový |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0
111 | 35822002310 | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-6B-3 |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0
112 | 348 001VD | Světlo do koupelny nad zrcadlo LED 90cm 15W 1200lm 4000K IP44 230V - černé |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0
113 | 348 002VD | LED Stropní svítidlo LED/24W/230V 38cm 3000K/4000K/6400K |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0
114 | 348 003VD | LED Podlinkové svítidlo LED/15W/230V stříbrná |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0
115 | 210290813R00 | Připojení motorových spotřebičů do 25 kW - varné desky |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0
116 | 210290811R00 | Připojení motorových spotřebičů do 5 kW - digestoře |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0
117 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. |  |  |  | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0
118 | 900 R24 | HZS |  |  |  | h | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0
119 | 210100060R00 | Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2 |  |  |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
120 | 210010322RT1 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová |  |  |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0
121 | 141 00VD | Drobný montážní a spojovací materiál, ztratné |  |  |  | % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0
122 | 430 92VD | Zednické výpomoce |  |  |  | % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0
| S | Přesuny sutí | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
123 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m |  |  |  | t | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0
|  | 0,3588 ; suť |  |  |  |  | 0.359
|  | 0,0347+0,0195+0,0173 ; ZTI |  |  |  |  | 0.071
|  | 0,0486 ; PVC |  |  |  |  | 0.049
124 | 979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m |  |  |  | t | 6.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0
|  | 0,3588*14 ; suť |  |  |  |  | 5.023
|  | (0,0347+0,0195+0,0173)*14 ; ZTI |  |  |  |  | 1.001
|  | 0,0486*14 ; PVC |  |  |  |  | 0.68
125 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením |  |  |  | t | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0
|  | 0,3588 ; suť |  |  |  |  | 0.359
|  | 0,0347+0,0195+0,0173 ; ZTI |  |  |  |  | 0.071
|  | 0,0486 ; PVC |  |  |  |  | 0.049
126 | 979082113R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m |  |  |  | t | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0
|  | 0,3588 ; suť |  |  |  |  | 0.359
|  | 0,0347+0,0195+0,0173 ; ZTI |  |  |  |  | 0.071
|  | 0,0486 ; PVC |  |  |  |  | 0.049
127 | 979082119R00 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m |  |  |  | t | 9.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0
|  | 0,3588*19 ; suť |  |  |  |  | 6.817
|  | (0,0347+0,0195+0,0173)*19 ; ZTI |  |  |  |  | 1.359
|  | 0,0486*19 ; PVC |  |  |  |  | 0.923
128 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 |  |  |  | t | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0
129 | 979990111R00 | Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103 |  |  |  | t | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0
|  | 0,0347+0,0195+0,0173 ; ZTI |  |  |  |  | 0.071
130 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 |  |  |  | t | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0
|  | 0,0486 ; PVC |  |  |  |  | 0.049
[9 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka: