## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1. NP SZ STRANY, MODULY 01 - 05/A-C |  | Objednatel: | Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary, p |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | RT-2141-1 |  | Projektant: | Ing Jan Hruška, Josefa Lady 199, K.Vary-Olšová Vra |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | kARLOVY VARY, SEVERNÍ 5 |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 149
JKSO: |  | 803 |  | Zpracoval: | Volek S |  | Datum: | 06.12.2021
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1. NP SZ STRANY, MODULY 01 - 05/A-C | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary, p
Druh stavby: |  | RT-2141-1 | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Ing Jan Hruška, Josefa Lady 199, K.Vary-Olšová Vra
Lokalita: |  | kARLOVY VARY, SEVERNÍ 5 | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Volek S | Zpracováno dne: | 06.12.2021 | Zpracováno dne: | 06.12.2021
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
| 31 | Zdi podpěrné a volné |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 34 | Stěny a příčky |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 60 | Omítky ze suchých směsí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 781 | Obklady (keramické) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M21 | Elektroinstalace |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
[5 empty] | Celkem: | 0

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1. NP SZ STRANY, MODULY 01 - 05/A-C | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary, p
Druh stavby: |  | RT-2141-1 | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Ing Jan Hruška, Josefa Lady 199, K.Vary-Olšová Vra
Lokalita: |  | kARLOVY VARY, SEVERNÍ 5 | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 803 | Zpracováno dne: | 06.12.2021 | Zpracoval: | Volek S
Č | Kód | Zkrácený popis |  |  |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry | [5 empty] | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 31 | Zdi podpěrné a volné | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 |  |  |  | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 31
2 | 553 902VD | Ocelová svařenec 2 x U 120 - 2250 mm +2 x plech 6x220x200 mm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 31_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 31
| 34 | Stěny a příčky | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
3 | 342255022RT1 | Příčky z desek porobetonových tl. 7,5 cm |  |  |  | m2 | 3.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 34
|  | 3,445*0,8 |  |  | nadezdění příčky |  | 2.756
|  | 0,75*2,075-0,7*0,7 |  |  | Příčky WC |  | 1.066
| 60 | Omítky ze suchých směsí | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 602011179R00 | Stěrka na stěnách minerální |  |  |  | m2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 60
|  | 8,0 |  |  | m 07 po vybouraných skříních |  | 8
|  | 5,0+15,0 |  |  | přeštukovácí plochy zádveří - vstupní dveře |  | 20
5 | 602023193R00 | Penetrace stěn Ardex P 51 |  |  |  | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 60
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 612423531R00 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková |  |  |  | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  | 5,0 |  |  | oprtavy po instalacích - rýhy v m. 05, 07, 08 |  | 5
7 | 612403381R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x3 cm maltou ze SMS |  |  |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  | 20,0 |  |  | po instalacích v m. 05, 07, 08 |  | 20
8 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková |  |  |  | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  | 20,0 |  |  | m 08 a m 08 |  | 20
| 721 | Vnitřní kanalizace | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm |  |  |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 721
|  | 6,0 |  |  | pro dřez |  | 6
10 | 721176214R00 | Potrubí KG odpadní svislé D 160 x 4,0 mm |  |  |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |  | 721
|  | 2,0 |  |  | v jádru |  | 2
11 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |  | 721
12 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm |  |  |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 721
13 | 721177826R00 | Čisticí kus House Ultra Silent pro potrubí svislé, D 110 mm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |  | 721
14 | 721170909R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 721
15 | 900 RT3 | HZS - Práce v tarifní třídě 6 - práce, které nejdou specifikovat |  |  |  | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 721
16 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  |  |  | % | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |  | 721
| 722 | Vnitřní vodovod | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 722172312R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 |  |  |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |  | 722
18 | 722172911R00 | Propojení plastového potrubí polyf.D 16 mm,vodovod |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 722
19 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2" |  |  |  | pár | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 722
20 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2" |  |  |  | pár | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |  | 722
21 | 722175313R00 | Montáž plastových vodovodních tvarovek, lepených, jeden spoj, D 25 mm - záslepka |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |  | 722
22 | 722175323R00 | Montáž plastových vodovodních tvarovek, lepených, dva spoje, D 25 mm - přechod na oc. |  |  |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 722
23 | 722181211RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm |  |  |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 722
24 | 722237221R00 | Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 15 mm |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 722
25 | 722237222R00 | Kohout vodovodní kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R910, DN 20 mm |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 722
26 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm |  |  |  | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |  | 722
27 | 900 RT3 | HZS - Práce v tarifní třídě 6 - práce, které nejdou specifikovat |  |  |  | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |  | 722
28 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m |  |  |  | % | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |  | 722
| 725 | Zařizovací předměty | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
29 | 725013135R00 | Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad vodor, bílý, včetně sedátka. |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 725
30 | 725017232R00 | Umyvadlo rohové , 55 cm, bílé |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |  | 725
31 | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |  | 725
32 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 |  |  |  | soubor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |  | 725
33 | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 725
34 | 725980113R00 | Dvířka vanová 300 x 300 mm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |  | 725
35 | 55110050 | Hadice FLEXI k baterii (8x12) l 40 cm |  |  |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |  | 725
36 | 725814126R00 | Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20 |  |  |  | soubor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |  | 725
37 | 725292035R00 | Držák na toaletní papír nerezový |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 725
38 | 725292041R00 | Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 725
39 | 725292061R00 | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |  | 725
40 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - zrcadla a věšáku, vč dodání |  |  |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |  | 725
41 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m |  |  |  | % | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |  | 725
| 728 | Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 728114111R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm |  |  |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 728
43 | 728614611R00 | Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 100 mm |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |  | 728
|  | 2 |  |  |  |  | 2
44 | 728111817R00 | Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,40 m2 |  |  |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |  | 728
45 | 728114112R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm |  |  |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |  | 728
46 | 429148040 | Ventilátor do "koupelny 100 TURBO" - upřesnit |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 728
47 | 28615234.A | Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |  | 728
48 | 28615250.A | Trubka HT s hrdlem D 160 mm délka 150 mm PP |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |  | 728
49 | 28615309.A | Koleno HTB D 160 mm 87° PP |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |  | 728
50 | 728113117R00 | Montáž potrubí plastového čtyřhranného do 0,4 m2 |  |  |  | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |  | 728
51 | 4298201042 | Trouba rovná 4hranná 500 x 600 mm, délka 1 m |  |  |  | kus | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 728
52 | 728111111R00 | Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,01 m2 |  |  |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |  | 728
53 | 4298201010 | Trouba rovná 4hranná 100 x 100 mm, délka 1 m |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |  | 728
54 | 728212511R00 | Montáž spojky plechové kruhové do d 100 mm, vč. dodávky |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |  | 728
55 | 728411311R00 | Montáž vyústě čtyřhranné do 0,04 m2, vč. dodání |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 728
56 | 728415111R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2, vč. dodání |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |  | 728
57 | 141 00VD | Drobný montážní a spojovací materiál, ztratné, nepostihnutelné práce |  |  |  | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |  | 728
| 762 | Konstrukce tesařské | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
58 | 762111811R00 | Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí |  |  |  | m2 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 762
|  | 0,774*2,07 |  |  | dřevěná stěna WC |  | 1.602
59 | 762131811R00 | Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí |  |  |  | m2 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 762_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 762
|  | 0,774*2,07 |  |  | dřevěná stěna WC |  | 1.602
| 766 | Konstrukce truhlářské | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
60 | 766825811R00 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |  | 766
61 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami |  |  |  | m2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |  | 766
|  | (0,7+0,5)*2,0 |  |  | opláštění VZT |  | 2.4
62 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m |  |  |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 766
63 | 611601202 | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 70x197 cm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |  | 766
64 | 611601203 | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm |  |  |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |  | 766
65 | 54914594 | Kliky se štítem dveř. |  |  |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |  | 766
66 | 54926043 | Zámek stavební vložkový (80 mm) L |  |  |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 766
67 | 54964011 | Cylindrická vložka oboustranná 29+40 mm |  |  |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |  | 766
68 | 54914588 | Kliky se štítem mezip s ukazatelem 804 Cr |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |  | 766
69 | 54926060 | Zámek stavební obyčejný (60 mm) L |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |  | 766
70 | 766629310R00 | Montáž plastových stěn prosklených |  |  |  | m2 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |  | 766
|  | 1,78*2,5 |  |  |  |  | 4.45
71 | 611 018VD | Plastové dveře stěna, 2 křídla 1780/2500 mm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |  | 766
72 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m |  |  |  | % | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |  | 766
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
73 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet - pro EL |  |  |  | m2 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |  | 767
|  | 1,2*0,6 |  |  |  |  | 0.72
74 | 767584512R00 | Montáž podhledů kazetových do zdiva 60x60 cm - po EL |  |  |  | m2 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |  | 767
|  | 1,2*0,6 |  |  |  |  | 0.72
75 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m |  |  |  | % | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |  | 767
| 771 | Podlahy z dlaždic | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
76 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm |  |  |  | m2 | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |  | 771
|  | 1,267*0,774+2,558*0,923 |  |  | WC |  | 3.342
77 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby |  |  |  | m2 | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |  | 771
|  | 1,267*0,774+2,558*0,923 |  |  | WC |  | 3.342
78 | 771575107RT1 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm |  |  |  | m2 | 3.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |  | 771
|  | 1,267*0,774+2,558*0,923+0,7*0,15 |  |  |  |  | 3.447
79 | 771577113RS2 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic |  |  |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |  | 771
80 | 771589791R00 | Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě |  |  |  | m2 | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |  | 771
81 | 59764202 | Dlažba granit matná 200x200x9 mm |  |  |  | m2 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |  | 771
|  | (1,267*0,774+2,558*0,923+0,7*0,15)*1,02 |  |  |  |  | 3.516
82 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m |  |  |  | % | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 771
| 776 | Podlahy povlakové | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
83 | 776521100RU2 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo - včetně podlahoviny tl. 2,0 mm |  |  |  | m2 | 93.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |  | 776
|  | 7,05*3,425 + 7,06*3,425 + 3,45*5,437+2,469*0,9 + 3,445*3,5 + 3,445*3,4 + 0,8*0,15*7 |  |  |  |  | 93.917
84 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky |  |  |  | m2 | 93.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |  | 776
|  | 7,05*3,425 + 7,06*3,425 + 3,45*5,437+2,469*0,9 + 3,445*3,5 + 3,445*3,4 + 0,8*0,15*7 |  |  |  |  | 93.917
85 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu - včetně dodávky soklíku PVC |  |  |  | m | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |  | 776
|  | (3,425+7,05)*2-0,8*2 + (3,425+7,05)*2-0,8*3 + (3,45+5,81)*2-0,8*2 + (3,445+3,5)*2-0,8 |  |  |  |  | 67.91
|  | (3,445+3,5)*2-0,8*3 |  |  |  |  | 11.49
86 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC |  |  |  | m | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |  | 776
|  | (3,425+7,05)*2-0,8*2 + (3,425+7,05)*2-0,8*3 + (3,45+5,81)*2-0,8*2 + (3,445+3,5)*2-0,8 |  |  |  |  | 67.91
|  | (3,445+3,5)*2-0,8*3 |  |  |  |  | 11.49
87 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou |  |  |  | m2 | 93.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |  | 776
|  | 7,05*3,425 + 7,06*3,425 + 3,45*5,437+2,469*0,9 + 3,445*3,5 + 3,445*3,4 + 0,8*0,15*7 |  |  |  |  | 93.917
88 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy |  |  |  | m2 | 93.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |  | 776
|  | 7,05*3,425 + 7,06*3,425 + 3,45*5,437+2,469*0,9 + 3,445*3,5 + 3,445*3,4 + 0,8*0,15*7 |  |  |  |  | 93.917
89 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m |  |  |  | % | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |  | 776
| 781 | Obklady (keramické) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
90 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm |  |  |  | m2 | 18.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |  | 781
|  | (3,45+1,267)*2*2,1-0,8*1,97 |  |  | WC |  | 18.235
91 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady |  |  |  | m2 | 18.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  | 781
|  | (3,45+1,267)*2*2,1-0,8*1,97 |  |  | WC |  | 18.235
92 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm |  |  |  | m2 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |  | 781
|  | ((3,45+1,267)*2*2,1-0,8*1,97)*1,02 |  |  |  |  | 18.6
93 | 781497111R00 | Lišta PVC ukončovacích i rohová k obkladům |  |  |  | m | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |  | 781
|  | 2,1*8 |  |  |  |  | 16.8
94 | 597813664 | Obkládačka 20x25 světle šedá lesk |  |  |  | m2 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |  | 781
|  | ((3,45+1,267)*2*2,1-0,8*1,97)*1,02 |  |  | WC |  | 18.6
95 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m |  |  |  | % | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |  | 781
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
96 | 953991221R00 | Osazení hmoždinek ve stěnách z betonu DN 10 -12 mm |  |  |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |  | 95
|  | 8 |  |  | pro ocelový překlad |  | 8
97 | 954312101R00 | Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm |  |  |  | m | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |  | 95
|  | 5,14 |  |  | VZT v m 05 |  | 5.14
|  | 2,5 |  |  | od digestoře |  | 2.5
98 | 954312201R00 | Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm |  |  |  | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 95
|  | 2,5 |  |  | opláštění VZT |  | 2.5
99 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  |  |  | m2 | 142.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |  | 95
|  | 14,6*(7,5+2,27) |  |  |  |  | 142.642
100 | 000 0VD | Nepostihnuté práce a dodávka |  |  |  | % | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |  | 95
| 783 | Nátěry | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
101 | 783224900R00 | Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email |  |  |  | m2 | 7.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |  | 783
|  | (1,97*2+0,8)*(0,05*2+0,1)*7+(1,97*2+0,7)*(0,05+0,1) |  |  | zárubně |  | 7.332
|  | 0,12*2*2,222+0,22*0,22*2 |  |  | překlad |  | 0.63
102 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním |  |  |  | m2 | 7.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |  | 783
|  | (1,97*2+0,8)*(0,05*2+0,1)*7+(1,97*2+0,7)*(0,05+0,1) |  |  | zárubně |  | 7.332
| 784 | Malby | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
103 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x |  |  |  | m2 | 326.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |  | 784
|  | 7,05*3,425 + (7,05+3,425)*2*2,62 |  |  |  |  | 79.035
|  | 7,06*3,425 + (7,06+3,425)*2*2,62 |  |  |  |  | 79.122
|  | 3,405*5,437+2,469*0,9 + (6,337+3,45)*2*2,62 |  |  |  |  | 72.019
|  | 3,445*3,5 + (3,445+3,5)*2*2,62 |  |  |  |  | 48.449
|  | 3,445*3,4 + (3,445+3,4)*2*2,62 |  |  |  |  | 47.581
104 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x |  |  |  | m2 | 326.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |  | 784
105 | 784401801R00 | Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m |  |  |  | m2 | 326.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |  | 784
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
106 | 900 RT3 | HZS - Práce v tarifní třídě 6 - práce, které nejdou specifikovat |  |  |  | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |  | 90
| 94 | Lešení a stavební výtahy | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
107 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m |  |  |  | m2 | 103.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |  | 94
|  | 7,05*3,425*4+2,237*1,5+1,8*1,8 |  |  |  |  | 103.18
| 96 | Bourání konstrukcí | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
108 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 |  |  |  | m2 | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | 1,267*0,774+2,558*0,923 |  |  | WC |  | 3.342
109 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 |  |  |  | kus | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | 0,8*1,97*2 |  |  | shrnovací v m 05 a 06 |  | 3.152
110 | 968072641R00 | Vybourání kovových stěn, kromě výkladních |  |  |  | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | 1,8*2,5 |  |  |  |  | 4.5
111 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 |  |  |  | m2 | 18.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | (3,45+1,267)*2*2,1-0,8*1,97 |  |  | WC |  | 18.235
112 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm |  |  |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |  | 96
113 | 974032142R00 | Vysekání rýh zeď z dutých cihel 7 x 7 cm |  |  |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | 10,0+20,0 |  |  | pro instalace |  | 30
114 | 974031135R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 20 cm - pro ZTI |  |  |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 |  | 96
115 | 970031080R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm - 2 x EL |  |  |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |  | 96
116 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm - pro EL |  |  |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 |  | 96
117 | 973031324R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm _ pro EL |  |  |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 96
118 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm - pro ZTI a EL |  |  |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | 2,0 ; ZTI |  |  |  |  | 2
|  | 3,0 ; EL |  |  |  |  | 3
119 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m |  |  |  | t | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | 2,1743 |  |  | suť a hmoty |  | 2.174
|  | 0,0475 |  |  | VZT |  | 0.048
|  | 0,0582 |  |  | tesařské |  | 0.058
|  | 0,3524+0,0264 |  |  | truhlářské |  | 0.379
|  | 0,0939+0,0064 |  |  | PVC |  | 0.1
120 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m |  |  |  | t | 5.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | 2,1743*2 |  |  | suť a hmoty |  | 4.349
|  | 0,0475*2 |  |  | VZT |  | 0.095
|  | 0,0582*2 |  |  | tesařské |  | 0.116
|  | (0,3524+0,0264)*2 |  |  | truhlářské |  | 0.758
|  | (0,0939+0,0064)*2 |  |  | PVC |  | 0.201
121 | 979087313R00 | Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek |  |  |  | t | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | 2,1743 |  |  | suť a hmoty |  | 2.174
|  | 0,0475 |  |  | VZT |  | 0.048
|  | 0,0582 |  |  | tesařské |  | 0.058
|  | 0,3524+0,0264 |  |  | truhlářské |  | 0.379
|  | 0,0939+0,0064 |  |  | PVC |  | 0.1
122 | 979082113R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m |  |  |  | t | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | 2,1743 |  |  | suť a hmoty |  | 2.174
|  | 0,0475 |  |  | VZT |  | 0.048
|  | 0,0582 |  |  | tesařské |  | 0.058
|  | 0,3524+0,0264 |  |  | truhlářské |  | 0.379
|  | 0,0939+0,0064 |  |  | PVC |  | 0.1
123 | 979082119R00 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m |  |  |  | t | 52.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | 2,1743*19 |  |  | suť a hmoty |  | 41.312
|  | 0,0475*19 |  |  | VZT |  | 0.902
|  | 0,0582*19 |  |  | tesařské |  | 1.106
|  | (0,3524+0,0264)*19 |  |  | truhlářské |  | 7.197
|  | (0,0939+0,0064)*19 |  |  | PVC |  | 1.906
124 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 |  |  |  | t | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | 0,0939+0,0064 |  |  | PVC |  | 0.1
125 | 979990162R00 | Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 |  |  |  | t | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | 0,0582 |  |  | tesařské |  | 0.058
|  | 0,3524+0,0264 |  |  | truhlářské |  | 0.379
126 | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 |  |  |  | t | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 |  | 96
| H99 | Ostatní přesuny hmot | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
127 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m |  |  |  | t | 1.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0
|  | 0,0656+0,2161+0,0752+1,2977+0,1249+0,1812 |  |  |  |  | 1.961
| M21 | Elektroinstalace | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
128 | 210 03VD | Úprava rozvodů elektroinstalace + revize |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0
129 | 210 12VD | Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace |  |  |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0
130 | 210 11VD | Prověření stávajícího stavu rovodů. napojovací body a j. |  |  |  | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0
131 | 210010322RT1 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová - včetně dodávky KR 97/5 s víčkem |  |  |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0
132 | 650012111RT6 | Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení - včetně dodávky krabice KP 64/2 |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0
133 | 210010106R00 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 80 mm,šroubováním |  |  |  | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0
134 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou - včetně dodávky kabelu |  |  |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
135 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou - včetně dodávky kabelu |  |  |  | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0
136 | 210800116RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou - včetně dodávky kabelu |  |  |  | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0
137 | 210800012R00 | Vodič uložený v trubkách CYY 2,5 mm2 |  |  |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0
138 | 210120803R00 | Chránič proudový dvoupólový do 40 A (PFL7-25/1N/0,3/B) |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0
139 | 210192574R00 | Zapojení Svorkovnice řadová pro vodič do 16 mm2 |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0
140 | 210192722R00 | Popis rozvaděče |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0
141 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE - včetně dodávky zásuvky a rámečku |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0
142 | 210111014RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) - včetně dodávky zásuvky a rámečku |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0
143 | 210111131R00 | Zásuvka průmyslová IP 44 2P+PE 16 A |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0
144 | 210201511R00 | Svítidlo LED bytové stropní přisazené, vč dodání |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0
145 | 210290741R00 | Montáž elmotoru do 1 kW s přenesením do 5 m - ventilátoru |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0
146 | 210010535R00 | Zapojení vodiče do wago svorky |  |  |  | kus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0
147 | 210010521R00 | Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na závit |  |  |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0
148 | 220890202R00 | Revize |  |  |  | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0
149 | 141 00VD | Drobný montážní a spojovací materiál, nepostihnutelné práce |  |  |  | % | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka: