Příloha č. 8 Smlouvy o dílo

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15, II. stupeň - půdní vestavba, odborné učebny

Část 1 veřejné zakázky - Stavební práce

Další podmínky realizace díla

- Vstup na staveniště bude probíhat hlavním vchodem. Pro přesun do podkroví je možné použít osobní výtah, který je určen k přesunu osob, nikoli však materiálu.

- Hlavní vchod v průběhu dne musí zůstat uzavřen. Přístup bude možný pouze přes sekretariát školy (zvonek u vchodu), nebo ho zajistí zhotovitel službou u dveří.

- Veškerý materiál stěhovat do podkroví venkovním nákladním výtahem, nebo po schodišti (v době školní výuky až od 14:00 hodin).

- Škola může poskytnout připojení na elektrickou energii z rozvaděče nebo spodního patra. Připojení bude přes staveništní rozvaděč s podružným měřením s následným přeúčtováním spotřebované elektřiny.

- Prostor staveniště v podkroví zůstane v průběhu prací uzavřen (zavřené vstupní dveře do 4. NP), aby se zamezilo znečištění školních prostor. V případě provádění prací mimo prostory 4. NP budou přijata příslušná opatření k minimalizaci prašnosti a vzniku suti a odpadů.

- Stavební práce bude možné realizovat v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hod.

- Povinnost projednat každou změnu organizace práce na staveništi s ředitelem základní školy.

- Dodržování zákazu kouření v celém objektu základní školy a na přilehlých pozemcích včetně prostor zařízení staveniště.

- Chráněnou únikovou cestu je nutné vybudovat především v červenci a nejpozději do poloviny srpna, protože zde dochází k výraznému křížení s provozem školy.