## Příloha č. 8
SPECIFIKACE SVÍTIDEL
Název veřejné zakázky: Modernizace části veřejného osvětlení ve městě Karlovy Vary - III. etapa | [5 empty] | Příloha ZD č. 8
Výpočet | Počet svítidel dle výpočtu | Typ svítidla* | CLO [ANO/NE] | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon / svítidlo [W]** | Celkový příkon [kW]
č. 1 | 45 |  |  |  |  | 0
č. 2 | 19 |  |  |  |  | 0
č. 3 | 13 |  |  |  |  | 0
č. 4 | 20 |  |  |  |  | 0
č. 5 | 19 |  |  |  |  | 0
č. 6 | 12 |  |  |  |  | 0
č. 7 | 4 |  |  |  |  | 0
č. 8 | 28 |  |  |  |  | 0
č. 9 | 9 |  |  |  |  | 0
č. 10 | 13 |  |  |  |  | 0
č. 11 | 3 |  |  |  |  | 0
č. 12 | 21 |  |  |  |  | 0
č. 13 | 9 |  |  |  |  | 0
č. 14 | 2 |  |  |  |  | 0
č. 15 | 173 |  |  |  |  | 0
č. 16 | 2 |  |  |  |  | 0
č. 17 | 16 |  |  |  |  | 0
č. 18 | 8 |  |  |  |  | 0
č. 19 | 8 |  |  |  |  | 0
č. 20 | 22 |  |  |  |  | 0
č. 21 | 69 |  |  |  |  | 0
č. 22 | 16 |  |  |  |  | 0
Přechod 1 | 2 |  |  |  |  | 0
Přechod 2 | 2 |  |  |  |  | 0
* Typ a příkon svítidla se musí shodovat s katalogovým listem a se svítidlem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu (spolu s LDT daty)
** Instalovaný příkon svítidla se musí shodovat se světelně technickým výpočtem a příkonem uvedeným v LDT datech, bez regulace
Celkový počet svítidel: | 535 |  |  | Instalovaný příkon celkem: |  | 0
|  |  |  | Maximální instalovaný příkon nesmí překročit hodnotu (kW): |  | 12.3382
podpis oprávněné osoby