PROJEKTOVÁ  KANCELÁŘ  NH s.r.o.

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ NH s.r.o.,  Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24 Nové Hamry

Tel. +420 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz

Zakázka 		NH.09.2022

# Akce 		ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 – půdní vestavba – Karlovy Vary

# rekonstrukce krovu a střešního pláště

- Průvodní zpráva

ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 – půdní vestavba – Karlovy Vary

REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

##### PDPS

datum		listopad 2023

zpracoval 	Ing. Irena Pichlová, Oto Szakos

A.1.  Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby 			ZU a ZUŠ Šmeralova 15 – půdní vestavba – Karlovy Vary

b) místo stavby 			Šmeralova 15, Karlovy Vary , st.p.č. 159

Charakter stavby 			změna dokončené stavby – rekonstrukce krovu a střešního pláště

c) předmět dokumentace	 	projektová dokumentace pro provedení stavby – PDPS

A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi

a) objednatel – stavebník 		Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

IČ : 00254657

b) vlastnické právo 			Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

IČ : 00254657

A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Vedoucí projektu

Oto Szakos, projektová kancelář Nové Hamry 392, 362 21 Nové Hamry

ČKAIT : 0300708 – autorizovaný technik pozemní stavby

Tel. 353 396 341 	mob. 602 403 842 		e.mail : otoszakos@seznam.cz

Autorizace projektové dokumentace

Ing. Irena Pichlová – projektová kancelář, Smetanova 467, 362 21 Nejdek

ČKAIT : 0301098 – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Tel. 353 618 892  	mob. 775 252 580  		e.mail : pichlova.irena@seznam.cz

- Vzduchotechnika

AIR GAS Projekt , Petr Matoušek, Závodu míru 578, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role

ČKAIT: 0300926

Tel. +420 607 105 345 			e.mail : petr@matousekvzt.cz

- Požární ochrana – technické řešení

- Jakub Tulis, Pila 209, 360 01 Karlovy Vary

- Autorizovaný technik v oboru požární bezpečnosti staveb ČKAIT: 0301453

- Tel. +420 739 055 428 		e.mail : jakubtulis@seznam.cz

- Statické řešení stavby

- Ing. Marek Jírovský, Nejedlého 532, 363 01 Ostrov

- ČKAIT : 0301028

- Tel. 775 615 581	mob. 777 615 584		e.mail : mji@seznam.cz

A.2. Seznam vstupních podkladů

Jako podklad pro zpracování projektové dokumentace byla použita projektová studie stavebního řešení a:

- zaměření skutečného stavu objektu + průzkumy

- zadání investora a odsouhlasený koncept řešení

- informace z podkladů katastrálního úřadu, mapy a výpisy z KM

- prohlídka objektů a fotodokumentace stávajícího stavu objektu

- Prohlídka přístupných konstrukcí krovu v rozsahu připravených sond z hlediska působení dřevokazných škůdců

  - Ing. Martina Hřebenářová, Petřínská 256/44, 326 00 Plzeň,

  - tel. 602 837 399, e-mail: hrebenarova@seznam.cz

A.3. Údaje o území

a/ rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území

Stavba „ZU a ZUŠ Šmeralova 15 – půdní vestavba – Karlovy Vary – rekonstrukce krovu a střešního pláště„ je umístěna v katastrálním území obce Karlovy Vary – Rybáře  ( 663557 ) ulice Šmeralova. Stávající půdní prostor je součástí budovy školy, nachází se v 4. NP objektu.  Stavební úpravy – půdní vestavba je navržena ve stávajících prostorách objektu v půdním prostoru, který není v současné době využíván – slouží pouze pro uskladnění školního vybavení. Navržené stavební úpravy nemění vzhled objektu, nezasahují mimo objekt (stávající přípojky na IS jsou zachovány) a nemění se způsob využití stávajících prostor a provozů. Z vnějšího pohledu na stavbu bude provedeno osazení střešních oken do stávající střechy v jednotném stylu a symetrickém dělení.

Rekonstrukce krovu a střešního pláště řeší sanaci stávajícího krovu napadeného dřevokaznými houbami a plísní, výměnu oplechování a střešní krytiny náhradou za novou krytinu v kombinaci – plechová krytina (věže) a střešní krytina vláknocementová – česká šablona červená.

b/ údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Řešený objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném území a záplavovém území.

c/ údaje o odtokových poměrech

Navrhované stavební úpravy objektu (vestavba do podkroví) neovlivní odtokové poměry v dotčeném území.

d/ údaje o souladu s ÚP dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření

Stavby se netýká – provádění vnitřních stavebních úprav bez zásahu do vnějšího prostředí. Přístavby ani změny stávající stavby z hlediska půdorysů nejsou navrhovány.

e/ údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou

stavby se netýká – nebylo vydáno

f/ údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavby se netýká – provádění vnitřních stavebních úprav v objektu – změna užívání části objektu / vestavba

g/ údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Při zpracování projektové dokumentace byly zohledněny požadavky dotčených orgánů státní správy a zúčastněných organizací – požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace ve stupni prováděcí projektová dokumentace.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje			Závodní 94, 360 21, Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary – Odbor ŽP 			U Spořitelny 2, 361 20, Karlovy Vary

NIPI ČR, o.p.s. 			  			Sokolovská 149, 360 05, Karlovy Vary

Magistrát města Karlovy Vary – Odbor rozvoje a investic 		Moskevská 21, 361 20, Karlovy Vary

h/ seznam výjimek a úlevových řešení

Provedení stavebních úprav nevyžaduje výjimky a úlevová opatření

i/ seznam souvisejících a podmiňujících investic

V rámci provedení stavby nebudou prováděny související a podmiňující investice..

j/ seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Pozemky dotčené stavbou „ ZU a ZUŠ Šmeralova 15 – půdní vestavba – Karlovy Vary  “

Katastrální území Rybáře ( 663557), obec Karlovy Vary, kraj Karlovarský

- Pozemková parcela stavební č. 159  	zastavěná plocha a nádvoří  		2.237 m2

Statutární město Karlovy Vary 		Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

Pozemky sousedící se  stavbou „ ZU a ZUŠ Šmeralova 15 – půdní vestavba – Karlovy Vary  “

- Pozemková parcela č. 160/1  	zahrada 		 		1.505 m2

Statutární město Karlovy Vary 		Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

- Pozemková parcela č. 161/1  	ostatní plocha   			4.342 m2

Statutární město Karlovy Vary 		Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

- Pozemková parcela č. 289/1  	ostatní plocha 	  		11.691 m2

Statutární město Karlovy Vary 		Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

- Pozemková parcela č. 1018  	ostatní plocha – ostatní komunikace	7.358 m2

Statutární město Karlovy Vary 		Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20

A.4. Údaje o stavbě

a/ nová stavba nebo změna dokončené stavby

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího krovu objektu na základě provedeného průzkumu krovu a stávajícího stavu střešní krytiny, která vykazuje netěsnosti a poruchy a tím způsobuje zatékání do podstřešního prostoru, který je navržen k vestavbě učeben.

b/ účel užívání stavby

Stávající objekt je využíván jako školní budova školy ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15. Provedením stavebních úprav nebude měněn charakter využití objektu jako školy – tento zůstane v plném rozsahu je zachován.

c/ trvalá nebo dočasná stavba

Stavba navržena jako trvalá

d/ údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není vedena v seznamu kulturních památek, památek a stavebně chráněných objektů.

e/ údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Návrh stavby je v souladu s technickými požadavky kladenými na stavby z hlediska požadavků Vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f/ údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů a to hlavně z hlediska ochrany životního prostředí, hygienických požadavků na stavby a požárně bezpečnostních požadavků.

g/ seznam výjimek a úlevových opatření

Stavba nevyžaduje výjimky a úlevová opatření

h/ navrhované kapacity

Stavební úpravy rozšiřují stávající kapacitu učeben a kabinetů pro výuku základního stupně školy.

i/ základní bilance stavby

Dešťové vody ze střech jsou svedeny do kanalizace, která je napojena na stávající kanalizační systém města Karlovy Vary  projektová dokumentace neřeší, zůstává stávající řešení.

Objekt je napojen na stávající přípojku vody, kapacita přípojky a její technický stav vyhovuje požadavkům stavby, zůstává stávající řešení

Vytápění objektu řešeno napojením na centrální zásobování teplem, kapacitně vyhovuje, beze změn

j/ předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby:

Termíny stavby:

Zahájení stavby 	2023

Ukončení stavby 	2024

Výstavba bude provedena jako jeden celek bez členění na etapy, postup výstavby bude koordinován s požadavky orgánů místní správy a požadavky dotčených orgánů. Opatření pro ochranu osob a majetku řeší projektová dokumentace část – zásady organizace výstavby.

k/ orientační hodnota stavby

Náklady stavby byly dle nákladů a agregovaných cen stanoveny na 3.000 tis Kč včetně DPH

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude rozdělena na objekty, bude provedena jako jeden celek