Požadavek zhotovitele na změnu č. 5

Projekt:  ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 -  REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

| Adresa objednatele: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary | Datum vydání požadavku: |  | 10.10.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): |  | ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Odstranění povlakové krytiny střechy |  |
| Popis změny, technického řešení: |  |  |  |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: V PD je uvažováno s odstraněním jedné vrstvy povlakové krytiny střechy |  |  |  |
| Nové řešení: Odstranění třech vrstev povlakové krytiny střechy |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: Po zjištění skutečného stavu (po demontáži střešní krytiny) bylo zjištěno, že v některých místech střechy je asfaltová lepenka ve třech vrstvách. Tyto bylo nutné odstranit v celém rozsahu. |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: není |  |  |  |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: není |  |  |  |

Požadavek zhotovitele na změnu č. 5

Projekt: ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 -  REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Přílohy:	ZL č. 5

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Zhotovitel požádal o doplnění větší výměry některých položek. Jiný skutečný stav oproti předpokladu v PD nemohl nikdo předpokládat.

V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.

Datum:

Podpis: