## Data
p.č. | rok | č.ak. | kap. | OZR. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | VKP | CKP | DPH
1 | 2024 | 2 | RR | R1 | 767305 | rozv ocep BF-U-6/144C Zapu IP30 plné dveře 283051 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
2 | 2024 | 2 | RR | R1 | 781176 | sběrnice hřebenová S3L-1000-10mm2 3x19vývod kolíky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
3 | 2024 | 2 | RR | R1 | 171105 | vodič CY 1,5 /H07V-U/ | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
4 | 2024 | 2 | RR | R1 | 171106 | vodič CY 2,5 /H07V-U/ | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
5 | 2024 | 2 | RR | R1 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
6 | 2024 | 2 | RR | R1 | 171109 | vodič CY 10 /H07V-U/ | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
7 | 2024 | 2 | RR | R1 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
8 | 2024 | 2 | RR | R1 | 783311 | propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
9 | 2024 | 2 | RR | R1 | 784112 | svorka řadová RSA 4 A šroubová bílá A131111 | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
10 | 2024 | 2 | RR | R1 | 784142 | koncová přepážka RSA 4 A(bílá) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
11 | 2024 | 2 | RR | R1 | 784143 | středová přepážka RSA 4 A(bílá) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
12 | 2024 | 2 | RR | R1 | 764883 | svorkovnice KM11N 5x16+6x10mm2 na lištu modrá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
13 | 2024 | 2 | RR | R1 | 347122 | kanál propojovací VK-BA6 40025/43x31mm vč.víka | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
14 | 2024 | 2 | RR | R1 | 434043 | jistič PL6 1pól/ch.B/6kA 10A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
15 | 2024 | 2 | RR | R1 | 434045 | jistič PL6 1pól/ch.B/6kA 16A | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
16 | 2024 | 2 | RR | R1 | 434063 | jistič PL6 1pól/ch.C/6kA 10A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
17 | 2024 | 2 | RR | R1 | 434513 | jistič PL7 1+Npól/ch.C/10kA 10-16A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
18 | 2024 | 2 | RR | R1 | 435106 | jistič PL6 3pól/ch.B/6kA 20A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
19 | 2024 | 2 | RR | R1 | 435164 | jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
20 | 2024 | 2 | RR | R1 | 438712 | proudový chránič 4pol PF7-40/4/003 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
21 | 2024 | 2 | RR | R1 | 434676 | 230V Vypínací spoušť pro modulární jističe | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
22 | 2024 | 2 | RR | R1 | 10.033.12 | Relé Z-SC230/S impulsní | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
23 | 2024 | 2 | RR | R1 | 11.420.29 | Relé CRM-161 multifunkční časové | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
24 | 2024 | 2 | RR | R1 | 1229969 | EL.MER. MANELER 9901M 5-45A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
25 | 2024 | 2 | RR | R1 | 471031 | zákl kombi sv přep DEHNshield pro 3fáz TN-C 941300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00
26 | 2024 | 2 | RR | R1 | 1212442 | SVITIDLOVA SVORKA KERAMICKA 3P 6311-07 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.00

## Soupis položek-
název akce: Školička Duk.hrd.SIL.ELE-01-10-2022-BEZ VÝR.
popis: Školička Duk.hrd.SIL.ELE-01-10-2022-BEZ VÝR.
označení rozvaděče: R1
popis rozvaděče: R1 Školič
Výkaz výměr
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R1
1 | 767305 | rozv ocep BF-U-6/144C Zapu IP30 plné dveře 283051 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 781176 | sběrnice hřebenová S3L-1000-10mm2 3x19vývod kolíky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 171105 | vodič CY 1,5 /H07V-U/ | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 171106 | vodič CY 2,5 /H07V-U/ | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 171109 | vodič CY 10 /H07V-U/ | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 783311 | propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 784112 | svorka řadová RSA 4 A šroubová bílá A131111 | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 784142 | koncová přepážka RSA 4 A(bílá) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 784143 | středová přepážka RSA 4 A(bílá) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 764883 | svorkovnice KM11N 5x16+6x10mm2 na lištu modrá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 347122 | kanál propojovací VK-BA6 40025/43x31mm vč.víka | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 434043 | jistič PL6 1pól/ch.B/6kA 10A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 434045 | jistič PL6 1pól/ch.B/6kA 16A | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 434063 | jistič PL6 1pól/ch.C/6kA 10A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 434513 | jistič PL7 1+Npól/ch.C/10kA 10-16A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 435106 | jistič PL6 3pól/ch.B/6kA 20A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 435164 | jistič PL7 3pól/ch.B/10kA 32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 438712 | proudový chránič 4pol PF7-40/4/003 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 434676 | 230V Vypínací spoušť pro modulární jističe | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 10.033.12 | Relé Z-SC230/S impulsní | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 11.420.29 | Relé CRM-161 multifunkční časové | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1229969 | EL.MER. MANELER 9901M 5-45A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 471031 | zákl kombi sv přep DEHNshield pro 3fáz TN-C 941300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1212442 | SVITIDLOVA SVORKA KERAMICKA 3P 6311-07 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Datum: 01.02.2024
Vypracoval:

## Soupis položek+
název akce: Školička Duk.hrd.SIL.ELE-01-10-2022-BEZ VÝR.
popis: Školička Duk.hrd.SIL.ELE-01-10-2022-BEZ VÝR.
označení rozvaděče: R1
popis rozvaděče: R1 Školič
Výkaz výměr
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R1
1 | 767305 | rozv ocep 144M Zapu IP30 plné dveře 283051 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 781176 | sběrnice hřebenová 1000-10mm2 3x19vývod kolíky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 171105 | vodič CY 1,5 /H07V-U/ | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 171106 | vodič CY 2,5 /H07V-U/ | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 171109 | vodič CY 10 /H07V-U/ | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 783311 | propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 784112 | svorka řadová 4mm2 šroubová bílá | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 784142 | koncová přepážka 4mm2 bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 784143 | středová přepážka 4mm2 bílá | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 764883 | svorkovnice 5x16+6x10mm2 na lištu modrá | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 347122 | kanál propojovací do rozvad 43x31mm vč.víka | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 434043 | jistič 1pól/ch.B/6kA 10A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 434045 | jistič 1pól/ch.B/6kA 16A | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 434063 | jistič 1pól/ch.C/6kA 10A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 434513 | jistič 1+Npól/ch.C/10kA 10-16A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 435106 | jistič 3pól/ch.B/6kA 20A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 435164 | jistič 3pól/ch.B/10kA 32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 438712 | proudový chránič 4pol 40/4/003 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 434676 | 230V Vypínací spoušť pro modulární jističe | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 10.033.12 | Relé 230/S impulsní | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 11.420.29 | Relé 230V/8A multifunkční časové | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1229969 | EL.MER. 5-45A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 471031 | zákl kombi sv přep pro 3fáz TN-C TYP I+II. 12,5kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1212442 | SVITIDLOVA SVORKA KERAMICKA 3P 6311-07 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Datum: 01.02.2024
Vypracoval: