## RH
KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
|  |  | Cena | cena celkem | suma ks
| obj. číslo | Název
RH |  | 3VA1010-3ED32-0AA0, 3VA10, In 100 A, Icu 25 kA / 415 V, nadproudová spoušť TM210 (FTFM), Ir 100 A, Ii 10x In, 3pól, přední přívod OEZ/Siemens | 0 | 0 | 1
|  | kompaktní jistič 3VA3VA1340-4EF32-0AA0 | 0 | 0 | 1
|  | Ruční pohon na dveře 3VA9467-0FK25 | 0 | 0 | 1
|  | Bloková svorka 3VA9403-0JJ23 | 0 | 0 | 1
|  | Napěťová spoušť 3VA9988-0BL33 | 0 | 0 | 1
|  | Pomocný spínač 1x CO, Ue AC 240 V / DC 250 V, Ith 6 A | 0 | 0 | 1
| 2CCS883001R0255 | S803C-B25 | 0 | 0 | 1
| 2CCS800900R0211 | S800-SOR250 | 0 | 0 | 1
| 2CCS800900R0011 | S800-AUX | 0 | 0 | 1
0
| 2CSM279022R1801 | E91/50 | 0 | 0 | 1
| 2CSM277962R1801 | E93/50 | 0 | 0 | 23
| 2CSM277083R1801 | E9F14 gG6 | 0 | 0 | 1
| 2CSM258783R1801 | E9F14 gG16 Pojistka válcová 16A | 0 | 0 | 9
| 2CSM257603R1801 | E9F14 gG20 | 0 | 0 | 6
| 2CSM256423R1801 | E9F14 gG25 Pojistka válcová 25A | 0 | 0 | 21
| 2CSM258693R1801 | E9F14 gG32 | 0 | 0 | 12
| 2CSM257513R1801 | E9F14 gG40 Pojistka válcová 40A | 0 | 0 | 6
| 2CSM277502R1801 | E93/125 | 0 | 0 | 1
| 2CSM258213R1801 | E9F22 gG63 Pojistka válcová 63A | 0 | 0 | 6
| 2CSM257033R1801 | E9F22 gG80 | 0 | 0 | 3
| 2CSM259523R1801 | E9F22 gG100 Pojistka válcová 100A | 0 | 0 | 3
| 1SEP101890R0002 | XLP00-6BC | 0 | 0 | 18
| 1SCA022627R1210 | OFAF000H50 | 0 | 0 | 30
| 1SCA022627R1390 | OFAF000H63 | 0 | 0 | 6
| 1SCA022627R1550 | OFAF000H100 | 0 | 0 | 6
| 2CDS271001R0065 | S201M-B6 | 0 | 0 | 3
| 2CDS271001R0105 | S201M-B10 | 0 | 0 | 22
| 2CDS271001R0165 | S201M-B16 | 0 | 0 | 26
0
| 2CDS273001R0105 | S203M-B10 | 0 | 0 | 1
| 2CDS273001R0165 | S203M-B16 | 0 | 0 | 2
0
| 2CSF204101R1400 | F204 A-40/0,03 | 0 | 0 | 3
| 2CSR255180R1105 | DS201 B10 A30 | 0 | 0 | 0
| 1SBE111111R0611 | ESB16-11N-06 230V AC/DC | 0 | 0 | 3
| 1SAE231111R0622 | ESB25-22N-06 230 ... 240V AC/DC | 0 | 0 | 1
| 1SAE231111R0640 | ESB25-40N-06 230 ... 240V AC/DC | 0 | 0 | 1
0
| 1SVR500020R0000 | CT-MFD.12 Multifunkční časové relé CT-D s 1c/o | 0 | 0 | 1
0
| 1SFA619403R5232 | CL2-523G Signálka zelená 230 V AC | 0 | 0 | 1
| 1SFA619403R5231 | CL2-523R Signálka červená 230 V AC | 0 | 0 | 1
Rozvaděč
| 2CPX023978R9999 | RZ1P4A -úchyty rámu (4ks), proj. | 0 | 0 | 5
| 2CPX039451R9999 | ZW51 -příruba plná plastová | 0 | 0 | 12
| 2CPX041201R9999 | MG201 -Modul pro 24M, proj. | 0 | 0 | 1
| 2CPX041202R9999 | MG301 -Modul pro 36M, proj. | 0 | 0 | 3
| 2CPX041208R9999 | MG432 -Modul pro 72M (150mm), proj. | 0 | 0 | 6
| 2CPX041242R9999 | MM111 -Modul s montážní deskou, proj. | 0 | 0 | 1
| 2CPX041263R9999 | MB118 -Modul krycí, proj. | 0 | 0 | 1
| 2CPX041276R9999 | MS227 -Modul pro 3xCu příp. do 630A, proj. | 0 | 0 | 1
| 2CPX041277R9999 | MS327 -Modul pro 3xCu příp. do 630A, proj. | 0 | 0 | 3
| 2CPX041290R9999 | MN163 -Modul pro N/PE příp. do 630A, proj. | 0 | 0 | 1
| 2CPX041291R9999 | MN263 -Modul pro N/PE příp. do 630A, proj. | 0 | 0 | 1
| 2CPX041292R9999 | MN363 -Modul pro N/PE příp. do 630A, proj. | 0 | 0 | 3
| 2CPX041301R9999 | MT336 -Modul pro 6x XLP00, proj. | 0 | 0 | 3
| 2CPX041387R9999 | MA250A -Modul univerzální do 250A, proj. | 0 | 0 | 1
| 2CPX041388R9999 | MA630A -Modul univerzální do 630A, proj. | 0 | 0 | 1
| 2CPX041401R9999 | MZ160 -Modul pro 1 elektroměr, proj. | 0 | 0 | 3
| 2CPX041434R9999 | ZWM369 -Profil WR rámu, v.00 (3GU), proj. | 0 | 0 | 2
| 2CPX041444R9999 | ZWM165 -Příčník pro WR profil, š.2, proj. | 0 | 0 | 2
| 2CPX042849R9999 | WRM181 -montážní rám, š.1, v.12GU, proj. | 0 | 0 | 1
| 2CPX042850R9999 | WRM281 -montážní rám, š.2, v.12GU, proj. | 0 | 0 | 1
| 2CPX042851R9999 | WRM381 -montážní rám, š.3, v.12GU, proj. | 0 | 0 | 3
| 2CPX045611R9999 | 1/8R4 -skříň řadová 364x1913x425 | 0 | 0 | 1
| 2CPX045612R9999 | 2/8R4 -skříň řadová 614x1913x425 | 0 | 0 | 1
| 2CPX045613R9999 | 3/8R4 -skříň řadová 864x1913x425 | 0 | 0 | 3
| 2CPX045821R9999 | RSW84P2 -boční kryty pro 425x1913 (2ks) | 0 | 0 | 1
| 2CPX045890R9999 | RSR14 -podstava 100mm pro 364x425 | 0 | 0 | 1
| 2CPX045891R9999 | RSR24 -podstava 100mm pro 614x425 | 0 | 0 | 1
| 2CPX045892R9999 | RSR34 -podstava 100mm pro 864x425 | 0 | 0 | 3
| 2CPX045930R9999 | RB18 -dotyková ochrana pro 364x1913 | 0 | 0 | 1
| 2CPX045931R9999 | RB28 -dotyková ochrana pro 614x1913 | 0 | 0 | 1
| 2CPX045932R9999 | RB38 -dotyková ochrana pro 864x1913 | 0 | 0 | 3
| 2CPX045997R9999 | RZ33 -spojky polí | 0 | 0 | 4
| 2CPX060450R9999 | ZH311 -Propoj. přípojnice 6xXLP00 | 0 | 0 | 3
| 2CPX062954R9999 | ZH427 -krycí rámeček 3xXLP00 | 0 | 0 | 6
|  | CELKEM BEZ DPH – MATERIÁL |  | 0
|  | MONTÁŽ |  | 0
0

## RB0.1
KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
|  |  | Cena | cena celkem | suma ks
| obj. číslo | Název
RB0.1 | 2CPX052185R9999 | CA24V ComfortLine Compact s dveřmi, 96M, 2x4 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 0
| 2CPX052188R9999 | CA27V ComfortLine Compact s dveřmi, 168M, 2x7 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 1
| 2CPX030111R9999 | ABB Skříň U62 144TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 0
| 2CPX030114R9999 | ABB Skříň U72 168TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1100 | E203/100g; 3 pólový odpínač ;100A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1080 | E203/80g; 3 pólový odpínač ;80A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0040 | SHD203/40; 3 pólový odpínač; In: 40A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0050 | SHD203/50; 3 pólový odpínač; In: 50A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 1
| 2CDD273111R0063 | SHD203/63; 3 pólový odpínač; In: 63A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 8501510912 | Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4 | 0 | 0 | 1
| 2CDS273001R0325 | S203M-B32; 3 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0255 | S203M-B25; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0205 | S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0165 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 2
| 2CDS271001R0165 | S201M-B16; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 11
| 2CDS271001R0105 | S201M-B10; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 17
| 2CDS271001R0065 | S201M-B6; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 1
| 2CSF204001R1400 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 1
| 2CSF204001R1250 | F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 2
| 1SAE231111R0640 | ESB25-40N-06 230 ... 240V AC/DC 4-pólový instalační stykač Ie=25A 4 ZAP | 0 | 0 | 0
| 1SBE111111R0611 | ESB16-11N-06 230V AC/DC 2-pólový instalační stykač Ie=16A1 ZAP + 1 VYP | 0 | 0 | 1
| 8595188112444 | Multifunkční časové relé CRM-91H | 0 | 0 | 0
|  | řadová svorka 16 | 0 | 0 | 3
|  | řadová svorka 2.5 | 0 | 0 | 15
|  | řadová svorka 35 | 0 | 0 | 0
| 2CSR255180R1105 | DS201 B10 A30 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
|  | CELKEM BEZ DPH – MATERIÁL |  | 0
|  | MONTÁŽ |  | 0
0

## RB2.1
KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
|  |  | Cena | cena celkem | suma ks
| obj. číslo | Název
RB2.1 | 2CPX052185R9999 | CA24V ComfortLine Compact s dveřmi, 96M, 2x4 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 0
| 2CPX052188R9999 | CA27V ComfortLine Compact s dveřmi, 168M, 2x7 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 1
| 2CPX030111R9999 | ABB Skříň U62 144TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 0
| 2CPX030114R9999 | ABB Skříň U72 168TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1100 | E203/100g; 3 pólový odpínač ;100A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1080 | E203/80g; 3 pólový odpínač ;80A; šedá páčka | 0 | 0 | 1
| 2CDD273111R0040 | SHD203/40; 3 pólový odpínač; In: 40A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0050 | SHD203/50; 3 pólový odpínač; In: 50A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0063 | SHD203/63; 3 pólový odpínač; In: 63A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 8501510912 | Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4 | 0 | 0 | 1
| 2CDS273001R0325 | S203M-B32; 3 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0255 | S203M-B25; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 1
| 2CDS273001R0205 | S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0165 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0065 | S203M-B6; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 6 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS271001R0165 | S201M-B16; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 14
| 2CDS271001R0105 | S201M-B10; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 13
| 2CDS271001R0065 | S201M-B6; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 2
| 2CSF204001R1400 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 2
| 2CSF204001R1250 | F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 0
| 1SAE231111R0640 | ESB25-40N-06 230 ... 240V AC/DC 4-pólový instalační stykač Ie=25A 4 ZAP | 0 | 0 | 2
| 1SBE111111R0611 | ESB16-11N-06 230V AC/DC 2-pólový instalační stykač Ie=16A1 ZAP + 1 VYP | 0 | 0 | 0
| 8595188112444 | Multifunkční časové relé CRM-91H | 0 | 0 | 2
|  | řadová svorka 16 | 0 | 0 | 3
|  | řadová svorka 2.5 | 0 | 0 | 20
|  | řadová svorka 35 | 0 | 0 | 0
| 2CSR255180R1105 | DS201 B10 A30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM BEZ DPH – MATERIÁL |  | 0
|  | MONTÁŽ |  | 0
0

## RA0.1
KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
|  |  | Cena | cena celkem | suma ks
| obj. číslo | Název
RA0.1 | 2CPX052185R9999 | CA24V ComfortLine Compact s dveřmi, 96M, 2x4 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 1
| 2CPX052188R9999 | CA27V ComfortLine Compact s dveřmi, 168M, 2x7 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 0
| 2CPX030111R9999 | ABB Skříň U62 144TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 0
| 2CPX030114R9999 | ABB Skříň U72 168TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1100 | E203/100g; 3 pólový odpínač ;100A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1080 | E203/80g; 3 pólový odpínač ;80A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0040 | SHD203/40; 3 pólový odpínač; In: 40A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0050 | SHD203/50; 3 pólový odpínač; In: 50A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 1
| 2CDD273111R0063 | SHD203/63; 3 pólový odpínač; In: 63A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 8501510912 | Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4 | 0 | 0 | 1
| 2CDS273001R0325 | S203M-B32; 3 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 3
| 2CDS273001R0255 | S203M-B25; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0205 | S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0165 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS271001R0165 | S201M-B16; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 12
| 2CDS271001R0105 | S201M-B10; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 6
| 2CDS271001R0065 | S201M-B6; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CSF204001R1400 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 3
| 2CSF204001R1250 | F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 2
| 1SAE231111R0640 | ESB25-40N-06 230 ... 240V AC/DC 4-pólový instalační stykač Ie=25A 4 ZAP | 0 | 0 | 0
| 1SBE111111R0611 | ESB16-11N-06 230V AC/DC 2-pólový instalační stykač Ie=16A1 ZAP + 1 VYP | 0 | 0 | 0
| 8595188112444 | Multifunkční časové relé CRM-91H | 0 | 0 | 0
|  | řadová svorka 16 | 0 | 0 | 3
|  | řadová svorka 2.5 | 0 | 0 | 10
|  | řadová svorka 35 | 0 | 0 | 0
| 2CSR255180R1105 | DS201 B10 A30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM BEZ DPH – MATERIÁL |  | 0
|  | MONTÁŽ |  | 0
0

## RA1.1
KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
|  |  | Cena | cena celkem | suma ks
| obj. číslo | Název
RA1.1 | 2CPX052185R9999 | CA24V ComfortLine Compact s dveřmi, 96M, 2x4 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 0
| 2CPX052188R9999 | CA27V ComfortLine Compact s dveřmi, 168M, 2x7 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 0
| 2CPX030111R9999 | ABB Skříň U62 144TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 1
| 2CPX030114R9999 | ABB Skříň U72 168TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1100 | E203/100g; 3 pólový odpínač ;100A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1080 | E203/80g; 3 pólový odpínač ;80A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0040 | SHD203/40; 3 pólový odpínač; In: 40A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0050 | SHD203/50; 3 pólový odpínač; In: 50A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0063 | SHD203/63; 3 pólový odpínač; In: 63A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 1
| 8501510912 | Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4 | 0 | 0 | 1
| 2CDS273001R0325 | S203M-B32; 3 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0255 | S203M-B25; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 1
| 2CDS273001R0205 | S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0165 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS271001R0165 | S201M-B16; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 22
| 2CDS271001R0105 | S201M-B10; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 15
| 2CDS271001R0065 | S201M-B6; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CSF204001R1400 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 3
| 2CSF204001R1250 | F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 0
| 1SAE231111R0640 | ESB25-40N-06 230 ... 240V AC/DC 4-pólový instalační stykač Ie=25A 4 ZAP | 0 | 0 | 0
| 1SBE111111R0611 | ESB16-11N-06 230V AC/DC 2-pólový instalační stykač Ie=16A1 ZAP + 1 VYP | 0 | 0 | 0
| 8595188112444 | Multifunkční časové relé CRM-91H | 0 | 0 | 0
|  | řadová svorka 16 | 0 | 0 | 3
|  | řadová svorka 2.5 | 0 | 0 | 10
|  | řadová svorka 35 | 0 | 0 | 0
| 2CSR255180R1105 | DS201 B10 A30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM BEZ DPH – MATERIÁL |  | 0
|  | MONTÁŽ |  | 0
0

## RA1.2
KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
|  |  | Cena | cena celkem | suma ks
| obj. číslo | Název
RA1.2 | 2CPX052185R9999 | CA24V ComfortLine Compact s dveřmi, 96M, 2x4 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 0
| 2CPX052188R9999 | CA27V ComfortLine Compact s dveřmi, 168M, 2x7 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 0
| 2CPX030111R9999 | ABB Skříň U62 144TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 0
| 2CPX030114R9999 | ABB Skříň U72 168TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 1
| 2CDE283001R1100 | E203/100g; 3 pólový odpínač ;100A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1080 | E203/80g; 3 pólový odpínač ;80A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0040 | SHD203/40; 3 pólový odpínač; In: 40A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0050 | SHD203/50; 3 pólový odpínač; In: 50A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0063 | SHD203/63; 3 pólový odpínač; In: 63A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 1
| 8501510912 | Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4 | 0 | 0 | 1
| 2CDS273001R0325 | S203M-B32; 3 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0255 | S203M-B25; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 3
| 2CDS273001R0205 | S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0165 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 2
| 2CDS271001R0165 | S201M-B16; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 22
| 2CDS271001R0105 | S201M-B10; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 17
| 2CDS271001R0065 | S201M-B6; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 2
| 2CSF204001R1400 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 3
| 2CSF204001R1250 | F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 0
| 1SAE231111R0640 | ESB25-40N-06 230 ... 240V AC/DC 4-pólový instalační stykač Ie=25A 4 ZAP | 0 | 0 | 0
| 1SBE111111R0611 | ESB16-11N-06 230V AC/DC 2-pólový instalační stykač Ie=16A1 ZAP + 1 VYP | 0 | 0 | 0
| 8595188112444 | Multifunkční časové relé CRM-91H | 0 | 0 | 0
| 2TAZ312000R2011 | Impulsní relé E290-16-10/230, 16A/1zap, 230V | 0 | 0 | 1
|  | řadová svorka 16 | 0 | 0 | 3
|  | řadová svorka 2.5 | 0 | 0 | 10
|  | řadová svorka 35 | 0 | 0 | 0
| 2CSR255180R1105 | DS201 B10 A30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM BEZ DPH – MATERIÁL |  | 0
|  | MONTÁŽ |  | 0
0

## RA2.1
KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
|  |  | Cena | cena celkem | suma ks
| obj. číslo | Název
RA2.1 | 2CPX052185R9999 | CA24V ComfortLine Compact s dveřmi, 96M, 2x4 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 0
| 2CPX052188R9999 | CA27V ComfortLine Compact s dveřmi, 168M, 2x7 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 0
| 2CPX030111R9999 | ABB Skříň U62 144TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 1
| 2CPX030114R9999 | ABB Skříň U72 168TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1100 | E203/100g; 3 pólový odpínač ;100A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1080 | E203/80g; 3 pólový odpínač ;80A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0040 | SHD203/40; 3 pólový odpínač; In: 40A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0050 | SHD203/50; 3 pólový odpínač; In: 50A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0063 | SHD203/63; 3 pólový odpínač; In: 63A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 1
| 8501510912 | Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4 | 0 | 0 | 1
| 2CDS273001R0325 | S203M-B32; 3 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0255 | S203M-B25; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 1
| 2CDS273001R0205 | S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0165 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS271001R0165 | S201M-B16; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 22
| 2CDS271001R0105 | S201M-B10; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 15
| 2CDS271001R0065 | S201M-B6; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CSF204001R1400 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 3
| 2CSF204001R1250 | F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 0
| 1SAE231111R0640 | ESB25-40N-06 230 ... 240V AC/DC 4-pólový instalační stykač Ie=25A 4 ZAP | 0 | 0 | 0
| 1SBE111111R0611 | ESB16-11N-06 230V AC/DC 2-pólový instalační stykač Ie=16A1 ZAP + 1 VYP | 0 | 0 | 0
| 8595188112444 | Multifunkční časové relé CRM-91H | 0 | 0 | 0
|  | řadová svorka 16 | 0 | 0 | 3
|  | řadová svorka 2.5 | 0 | 0 | 10
|  | řadová svorka 35 | 0 | 0 | 0
| 2CSR255180R1105 | DS201 B10 A30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM BEZ DPH – MATERIÁL |  | 0
|  | MONTÁŽ |  | 0
0

## RA2.2
KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
|  |  | Cena | cena celkem | suma ks
| obj. číslo | Název
RA2.2 | 2CPX052185R9999 | CA24V ComfortLine Compact s dveřmi, 96M, 2x4 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 0
| 2CPX052188R9999 | CA27V ComfortLine Compact s dveřmi, 168M, 2x7 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 0
| 2CPX030111R9999 | ABB Skříň U62 144TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 0
| 2CPX030114R9999 | ABB Skříň U72 168TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 1
| 2CDE283001R1100 | E203/100g; 3 pólový odpínač ;100A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1080 | E203/80g; 3 pólový odpínač ;80A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0040 | SHD203/40; 3 pólový odpínač; In: 40A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0050 | SHD203/50; 3 pólový odpínač; In: 50A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0063 | SHD203/63; 3 pólový odpínač; In: 63A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 1
| 8501510912 | Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4 | 0 | 0 | 1
| 2CDS273001R0325 | S203M-B32; 3 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0255 | S203M-B25; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 3
| 2CDS273001R0205 | S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0165 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS271001R0165 | S201M-B16; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 29
| 2CDS271001R0105 | S201M-B10; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 13
| 2CDS271001R0065 | S201M-B6; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 4
| 2CSF204001R1400 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 3
| 2CSF204001R1250 | F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 0
| 1SAE231111R0640 | ESB25-40N-06 230 ... 240V AC/DC 4-pólový instalační stykač Ie=25A 4 ZAP | 0 | 0 | 0
| 1SBE111111R0611 | ESB16-11N-06 230V AC/DC 2-pólový instalační stykač Ie=16A1 ZAP + 1 VYP | 0 | 0 | 0
| 8595188112444 | Multifunkční časové relé CRM-91H | 0 | 0 | 0
|  | řadová svorka 16 | 0 | 0 | 3
|  | řadová svorka 2.5 | 0 | 0 | 10
|  | řadová svorka 35 | 0 | 0 | 0
| 2CSR255180R1105 | DS201 B10 A30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM BEZ DPH – MATERIÁL |  | 0
|  | MONTÁŽ |  | 0
0

## RA3.1
KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
|  |  | Cena | cena celkem | suma ks
| obj. číslo | Název
RA3.1 | 2CPX052185R9999 | CA24V ComfortLine Compact s dveřmi, 96M, 2x4 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 0
| 2CPX052188R9999 | CA27V ComfortLine Compact s dveřmi, 168M, 2x7 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 0
| 2CPX030111R9999 | ABB Skříň U62 144TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 1
| 2CPX030114R9999 | ABB Skříň U72 168TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1100 | E203/100g; 3 pólový odpínač ;100A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1080 | E203/80g; 3 pólový odpínač ;80A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0040 | SHD203/40; 3 pólový odpínač; In: 40A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0050 | SHD203/50; 3 pólový odpínač; In: 50A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0063 | SHD203/63; 3 pólový odpínač; In: 63A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 1
| 8501510912 | Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4 | 0 | 0 | 1
| 2CDS273001R0325 | S203M-B32; 3 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0255 | S203M-B25; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 1
| 2CDS273001R0205 | S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0165 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS271001R0165 | S201M-B16; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 22
| 2CDS271001R0105 | S201M-B10; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 15
| 2CDS271001R0065 | S201M-B6; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CSF204001R1400 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 3
| 2CSF204001R1250 | F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 0
| 1SAE231111R0640 | ESB25-40N-06 230 ... 240V AC/DC 4-pólový instalační stykač Ie=25A 4 ZAP | 0 | 0 | 0
| 1SBE111111R0611 | ESB16-11N-06 230V AC/DC 2-pólový instalační stykač Ie=16A1 ZAP + 1 VYP | 0 | 0 | 0
| 8595188112444 | Multifunkční časové relé CRM-91H | 0 | 0 | 0
|  | řadová svorka 16 | 0 | 0 | 3
|  | řadová svorka 2.5 | 0 | 0 | 10
|  | řadová svorka 35 | 0 | 0 | 0
| 2CSR255180R1105 | DS201 B10 A30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM BEZ DPH – MATERIÁL |  | 0
|  | MONTÁŽ |  | 0
0

## RA3.2
KARLOVY VARY, ZŠ KONEČNÁ – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE
|  |  | Cena | cena celkem | suma ks
| obj. číslo | Název
RA3.2 | 2CPX052185R9999 | CA24V ComfortLine Compact s dveřmi, 96M, 2x4 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 0
| 2CPX052188R9999 | CA27V ComfortLine Compact s dveřmi, 168M, 2x7 řady, IP44, bílá, ABB | 0 | 0 | 0
| 2CPX030111R9999 | ABB Skříň U62 144TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 1
| 2CPX030114R9999 | ABB Skříň U72 168TE pod omítku plné dvířka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1100 | E203/100g; 3 pólový odpínač ;100A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDE283001R1080 | E203/80g; 3 pólový odpínač ;80A; šedá páčka | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0040 | SHD203/40; 3 pólový odpínač; In: 40A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0050 | SHD203/50; 3 pólový odpínač; In: 50A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 0
| 2CDD273111R0063 | SHD203/63; 3 pólový odpínač; In: 63A; pro 415 V AC; HOME | 0 | 0 | 1
| 8501510912 | Svodič přepětí T2 Saltek SLP-275 V/4 | 0 | 0 | 1
| 2CDS273001R0325 | S203M-B32; 3 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0255 | S203M-B25; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 25 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 1
| 2CDS273001R0205 | S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS273001R0165 | S203M-B16; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 0
| 2CDS271001R0165 | S201M-B16; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 27
| 2CDS271001R0105 | S201M-B10; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 15
| 2CDS271001R0065 | S201M-B6; 1 fázový jistič, vypínací schopnost Icn: 10 kA | 0 | 0 | 1
| 2CSF204001R1400 | F204AC-40/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 3
| 2CSF204001R1250 | F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový | 0 | 0 | 0
| 1SAE231111R0640 | ESB25-40N-06 230 ... 240V AC/DC 4-pólový instalační stykač Ie=25A 4 ZAP | 0 | 0 | 0
| 1SBE111111R0611 | ESB16-11N-06 230V AC/DC 2-pólový instalační stykač Ie=16A1 ZAP + 1 VYP | 0 | 0 | 0
| 8595188112444 | Multifunkční časové relé CRM-91H | 0 | 0 | 0
|  | řadová svorka 16 | 0 | 0 | 3
|  | řadová svorka 2.5 | 0 | 0 | 10
|  | řadová svorka 35 | 0 | 0 | 0
| 2CSR255180R1105 | DS201 B10 A30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  | CELKEM BEZ DPH – MATERIÁL |  | 0
|  | MONTÁŽ |  | 0
0