## rekapitulace
Aspe
Soupis objektů s DPH
Stavba:24-421-2-001 - KARLOVY VARY, ULICE U TRATI - REKONSTRUKCE
| Varianta:ZŘ - Základní řešení |  |  |  | Sazba 1 | 0
| Odbytová cena: |  |  |  | Sazba 2 | 15
| OC+DPH: |  |  |  | Sazba 3 | 21
Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH
000 | Vedlejší a ostatní náklady
101 | Úprava ulice U Trati - východ
102 | Úprava ulice U Trati - jih

## 000
Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 24-421-2-001 |  | KARLOVY VARY, ULICE U TRATI - REKONSTRUKCE
číslo a název SO |  | 000 |  | Vedlejší a ostatní náklady
číslo a název rozpočtu: |  | 000 |  | Vedlejší a ostatní náklady
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  | Sazba | DPH
[7 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2024_OTSKP | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO | KPL | 1
2 | 2024_OTSKP | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zahrnuje i vytýčení průběhu inženýrských sítí. | KPL | 1
3 | 2024_OTSKP | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KPL | 1
4 | 2024_OTSKP | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1
5 | 2024_OTSKP | 02990 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE dle grafického stylu ŘSD - vč. pronájmu | KPL | 1
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
C e l k e m
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem
Celkem

## 101
Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 24-421-2-001 |  | KARLOVY VARY, ULICE U TRATI - REKONSTRUKCE
číslo a název SO |  | 101 |  | Úprava ulice U Trati - východ
číslo a název rozpočtu: |  | 101 |  | Úprava ulice U Trati - východ
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  | Sazba | DPH
[7 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2024_OTSKP | 014101 | zem | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina | M3 | 2369.12
m3 z pol. 17120: 2369,12=2 369,120 [A]
2 | 2024_OTSKP | 014102 | bet | POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 | T | 187.456
obrubníky z pol. 11351: 307,2*0,040=12,288 [A] obrubníky z pol. 11352: 721,6*0,230=165,968 [B] vybourané vpusti, odhad 0,5 m3/ks, z pol.96687: 0,5*8*2,3=9,200 [C] Celkem: A+B+C=187,456 [D]
3 | 2024_OTSKP | 014201 |  | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA včetně nákupu, naložení a dovozu | M3 | 50.875
pro potřebu ohumusování: 85,3*0,15+41,9*0,2+198*0,15=50,875 [A]
4 | 2024_OTSKP | 02990R |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - PŘÍSTŘEŠKY MHD - demontáž 3 ks stáv. přístřešků včetně odvozu na určené místo a uskladnění - dovoz a zpětná montáž 3 ks přístřešků | KPL | 1
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
|  | 1 |  | Zemní práce
5 | 2024_OTSKP | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM povinný odkup zhotovitelem | M3 | 54.805
stáv. asfalt. chodník: 1096,1*0,05=54,805 [A]
6 | 2024_OTSKP | 11318 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC včetně odvozu na skládku města | M3 | 30.954
dlažba stáv. chodníků: 515,9*0,06=30,954 [A]
7 | 2024_OTSKP | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu na mezideponii ( zpětné použití pro násyp a dosypávky ) | M3 | 402
nestmelené vrstvy stáv. vozovky: 402=402,000 [A]
8 | 2024_OTSKP | 11351 |  | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na skládku | M | 307.2
záhon. obrubníky: 307,2=307,200 [A]
9 | 2024_OTSKP | 11352 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku | M | 721.6
stáv. obruby: 721,6=721,600 [A]
10 | 2024_OTSKP | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Povinný odkup zhotovitelem | M3 | 907.2
stáv.vozovka v tl. 0,1 m: 402=402,000 [A] na mostě, na ZÚ a KÚ: 505,2=505,200 [B] Celkem: A+B=907,200 [C]
11 | 2024_OTSKP | 113764 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Povinný odkup zhotovitelem | M | 1637.3
u obrubníků: 1637,3=1 637,300 [A]
12 | 2024_OTSKP | 12373 | skl | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I včetně odvozu na skládku | M3 | 2306.2
odkop vč. AZ: 2306,2=2 306,200 [A]
13 | 2024_OTSKP | 13273 | skl | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně odvozu na skládku | M3 | 62.92
výkop pro přípojky UV: 57,2*1,1*1,0=62,920 [A]
14 | 2024_OTSKP | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 47
násyp voz.: 47=47,000 [A]
15 | 2024_OTSKP | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 2369.12
na skládku m3 z pol. 12373 skl + 13273 skl: 2306,2+62,92=2 369,120 [A]
16 | 2024_OTSKP | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodný materiál pro AZ tl.0,3 m | M3 | 1261.1
AZ: 1261,1=1 261,100 [A]
17 | 2024_OTSKP | 17310 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 27.8
dosypávka krajnic: 27,8=27,800 [A]
18 | 2024_OTSKP | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 60.667
obsyp přípojek po parapláň: 57,2*1,1*1,0=62,920 [A] odečet kub. potrubí: -3,14*0,112*0,112*57,2=-2,253 [B] Celkem: A+B=60,667 [C]
19 | 2024_OTSKP | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 6410
ÚP: 6410=6 410,000 [A]
20 | 2024_OTSKP | 18222 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 85.3
svahy: 85,3=85,300 [A]
21 | 2024_OTSKP | 18232 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M | M2 | 198
trvalkový záhon: 198=198,000 [A]
22 | 2024_OTSKP | 18233 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M | M2 | 41.9
rovina: 41,9=41,900 [A]
23 | 2024_OTSKP | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 127.2
svah + rovina: 85,3+41,9=127,200 [A]
24 | 2024_OTSKP | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 127.2
m2 z pol.18241: 127,2=127,200 [A]
25 | 2024_OTSKP | 18351 |  | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ | M2 | 127.2
m2 z pol. 18241: 127,2=127,200 [A]
|  | 1 |  | Zemní práce
|  | 2 |  | Základy
26 | 2024_OTSKP | 21263 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM Položka bude čerpána na základě rozhodnutí TDI. | M | 295.2
trativod: 295,2=295,200 [A]
|  | 2 |  | Základy
|  | 3 |  | Svislé konstrukce
27 | 2024_OTSKP | 327212 |  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC vyspravení zídky u Potravin, včetně spárování | M3 | 1.8
odhad cca 40% objemu opravované zdi: 1,8=1,800 [A]
|  | 3 |  | Svislé konstrukce
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
28 | 2024_OTSKP | 45152 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD fr, 8/16 | M3 | 29.7
trvalkový štěrk. záhon, tl. 0,15 m: 198m2*0,15=29,700 [A]
29 | 2024_OTSKP | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 6.292
lože potrubí přípojek: 57,2*1,1*0,1=6,292 [A]
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
|  | 5 |  | Komunikace
30 | 2024_OTSKP | 56313 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK | M2 | 3216.8
k-ce vozovky: 3216,8=3 216,800 [A]
31 | 2024_OTSKP | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDb 0/32 Gn | M3 | 1399.3
k-ce vozovky: 868,5=868,500 [A] k-ce chodníku: 304,2=304,200 [B] k-ce pojížděného chodníku, vjezdů: 35,7=35,700 [C] k-ce parkovacích stání: 81,8+109,1=190,900 [D] Celkem: A+B+C+D=1 399,300 [E]
32 | 2024_OTSKP | 56361 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM R - mat. | M2 | 2206.3
k-ce chodníku: 2027,9=2 027,900 [A] k-ce pojížděného chodníku: 178,4=178,400 [B] Celkem: A+B=2 206,300 [C]
33 | 2024_OTSKP | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI - C, kationaktivní asfaltová emulze, 0,8 kg/m2 | M2 | 3395.2
k-ce vozovky : 3216,8=3 216,800 [A] k-ce pojížděného chodníku,vjezdy: 178,4=178,400 [B] Celkem: A+B=3 395,200 [C]
34 | 2024_OTSKP | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS - CP. kationaktivní asfaltová emulza, 0,35 kg/m2 | M2 | 5928.3
k-ce vozovky: 3216,8=3 216,800 [A] k-ce chodníku: 2027,9=2 027,900 [B] k-ce pojížděného chodníku, vjezdů: 178,4=178,400 [C] k-ce v místě frézování: 505,2=505,200 [D] Celkem: A+B+C+D=5 928,300 [E]
35 | 2024_OTSKP | 574A31 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM ACO 8CH | M2 | 2027.9
k-ce chodníku: 2027,9=2 027,900 [A]
36 | 2024_OTSKP | 574A33 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 | M2 | 3722
k-ce voz.: 3216,8=3 216,800 [A] k-ce voz.v místě fréz.: 505,2=505,200 [B] Celkem: A+B=3 722,000 [C]
37 | 2024_OTSKP | 574A43 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM ACO 11, 50/70 | M2 | 178.4
k-ce pojížděného chodníku, vjezdy: 178,4=178,400 [A]
38 | 2024_OTSKP | 574E66 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP 16+ | M2 | 3216.8
k-ce vozovky: 3216,8=3 216,800 [A]
39 | 2024_OTSKP | 57621 |  | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 drcené kamenivo fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m2 | M2 | 3395.2
na PI-C vozovky + pojíž. chodník: 3216,8+178,4=3 395,200 [A]
40 | 2024_OTSKP | 582612 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 532.6
k-ce parkovacích stání: 545,6=545,600 [A] s odpočtem barevné dlažby: -13=-13,000 [B] Celkem: A+B=532,600 [C]
41 | 2024_OTSKP | 582614 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 16.9
kontrastní pás: 16,9=16,900 [A]
42 | 2024_OTSKP | 582615 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 13
vyznačení parkovacích míst barev. dlažbou: 2,5*0,2*12+5,0*0,2*7=13,000 [A]
43 | 2024_OTSKP | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 63.7
dlažba pro nevidomé chodníku a pojížděného chodníku: 46,5+17,2=63,700 [A]
44 | 2024_OTSKP | 587206 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 | 8.15
předláždění chodníku u podjezdu: 16,3*0,5=8,150 [A]
|  | 5 |  | Komunikace
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
45 | 2024_OTSKP | 711117 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ nopová fólie vč. zalištování přesahů | M2 | 32.8
izolace stěny u Potravin výšky 0,6 m: 32,8=32,800 [A]
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
|  | 8 |  | Potrubí
46 | 2024_OTSKP | 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM plast SN200 SN16 | M | 57.2
přípojky pro napojení UV a odvod. žlabů: 57,2=57,200 [A]
47 | 2024_OTSKP | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 11
nové UV: 11=11,000 [A]
48 | 2024_OTSKP | 897543 |  | VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM | KUS | 2
vpusť odvodňovacího žlabu: 2=2,000 [A]
49 | 2024_OTSKP | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 16
poklopy kulaté + čtvercové: 13+3=16,000 [A]
50 | 2024_OTSKP | 89922 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ | KUS | 12
mříže stáv. UV: 7=7,000 [A] mříže anglických dvorků: 5=5,000 [B] Celkem: A+B=12,000 [C]
51 | 2024_OTSKP | 89923 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ | KUS | 26
úprava šoupat: 26=26,000 [A]
|  | 8 |  | Potrubí
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
52 | 2024_OTSKP | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 20
nové DZ dle situace doprav. značení: 20=20,000 [A]
53 | 2024_OTSKP | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 12
zpětné osazení stáv. DZ: 12=12,000 [A]
54 | 2024_OTSKP | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 13
zrušení stáv. DZ dle situace: 1=1,000 [A] demontáž stáv. DZ pro zpětné osazení: 12=12,000 [B] Celkem: A+B=13,000 [C]
55 | 2024_OTSKP | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 14
sloupky nových DZ dle situace: 14=14,000 [A]
56 | 2024_OTSKP | 914922 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 10
zpětné osazení sloupků stáv. DZ: 10=10,000 [A]
57 | 2024_OTSKP | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 11
sloupek zrušené stáv. DZ dle situace: 1=1,000 [A] demontáž stáv. sloupků DZ pro zpětné osazení: 10=10,000 [B] Celkem: A+B=11,000 [C]
58 | 2024_OTSKP | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 68.625
VDZ dle situace: V4/0,25 0,5/0,5: 45*0,25*0,5=5,625 [A] V7a: 3,0*0,5*6*3=27,000 [B] V11a (BUS): 12m2*3=36,000 [C] Celkem: A+B+C=68,625 [D]
59 | 2024_OTSKP | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 68.625
výměra dle pol. 915111: 68,625=68,625 [A]
60 | 2024_OTSKP | 91552 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA | KUS | 18
2 x 3 písmena BUS x 3 zastávky: 18=18,000 [A]
61 | 2024_OTSKP | 917212 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM beton. obrubník 80/250 | M | 371
obrubníky: 371=371,000 [A]
62 | 2024_OTSKP | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM beton. obrubník 150/250 a150/150 | M | 1266.3
obrubníky 150/250: 792,3=792,300 [A] obrubníky 150/150: 474=474,000 [B] Celkem: A+B=1 266,300 [C]
63 | 2024_OTSKP | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 262.5
pro osazení dlažby pro nevidomé v chodníku a pojížď.chodníku: 163,1+49,1=212,200 [A] příčné řezání u vjezdů: 50,3=50,300 [B] Celkem: A+B=262,500 [C]
64 | 2024_OTSKP | 919113 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 145.6
příčné řezání na ZÚ a KÚ: 145,6=145,600 [A]
65 | 2024_OTSKP | 931314 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 asfalt. zálivka typ N2 | M | 1637.3
u obrubníků, dle pol. 113764: 1637,3=1 637,300 [A]
66 | 2024_OTSKP | 931315 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 asfalt. zálivka typ N2 | M | 262.5
m z pol. 919112: 262,5=262,500 [A]
67 | 2024_OTSKP | 931316 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 asfalt. zálivka typ N2 | M | 145.6
na ZÚ a KÚ: 145,6=145,600 [A]
68 | 2024_OTSKP | 93543 |  | ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ | M | 7
délka odvod. žlabu s odpočtem 2 ks vpustí : 2*(4,5-1,0)=7,000 [A]
69 | 2024_OTSKP | 96687 |  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu a uložení na skládku | KUS | 8
stáv. UV: 8=8,000 [A]
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
C e l k e m
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem
Celkem

## 102
Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 24-421-2-001 |  | KARLOVY VARY, ULICE U TRATI - REKONSTRUKCE
číslo a název SO |  | 102 |  | Úprava ulice U Trati - jih
číslo a název rozpočtu: |  | 102 |  | Úprava ulice U Trati - jih
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA |  | Sazba | DPH
[7 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 2024_OTSKP | 014101 | zem | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina | M3 | 583.92
m3 z pol. 17120: 583,92=583,920 [A]
2 | 2024_OTSKP | 014102 | bet | POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 | T | 35.657
obrubníky z pol. 11351: 24,9*0,040=0,996 [A] obrubníky z pol. 11352: 123,3*0,230=28,359 [B] podkl.beton z pol.11335: 22,4*0,230=5,152 [C] vybourané vpusti, odhad 0,5 m3/ks, z pol.96687: 0,5*1*2,3=1,150 [D] Celkem: A+B+C+D=35,657 [E]
3 | 2024_OTSKP | 014201 |  | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA včetně nákupu, naložení a dovozu | M3 | 26.595
pro potřebu ohumusování: 177,3m2*0,15=26,595 [A]
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
|  | 1 |  | Zemní práce
4 | 2024_OTSKP | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM povinný odkup zhotovitelem | M3 | 9.695
stáv. asfalt. chodník: 193,9*0,05=9,695 [A]
5 | 2024_OTSKP | 11318 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC včetně odvozu na skládku města | M3 | 1.326
dlažba stáv. chodníků: 22,1*0,06=1,326 [A]
6 | 2024_OTSKP | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO včetně odvozu na mezideponii ( zpětné použití pro násyp a dosypávky ) | M3 | 127.2
nestmelené vrstvy stáv. vozovky: 127,2=127,200 [A]
7 | 2024_OTSKP | 11335 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU včetně odvozu na skládku | M3 | 22.4
stáv. vozovka, beton na 15%: 22,4=22,400 [A]
8 | 2024_OTSKP | 11351 |  | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na skládku | M | 24.9
záhon. obrubníky: 24,9=24,900 [A]
9 | 2024_OTSKP | 11352 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně odvozu na skládku | M | 123.3
stáv. obruby: 123,3=123,300 [A]
10 | 2024_OTSKP | 11372 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Povinný odkup zhotovitelem | M3 | 39.896
stáv.vozovka v tl. 0,04 m: 997,4*0,04=39,896 [A]
11 | 2024_OTSKP | 113764 |  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Povinný odkup zhotovitelem | M | 210.5
u obrubníků: 210,5=210,500 [A]
12 | 2024_OTSKP | 12373 | skl | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I včetně odvozu na skládku | M3 | 556.2
odkop vč. AZ: 556,2=556,200 [A]
13 | 2024_OTSKP | 13273 | skl | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I včetně odvozu na skládku | M3 | 27.72
výkop pro přípojky UV: 25,2*1,1*1,0=27,720 [A]
14 | 2024_OTSKP | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 0.9
násyp voz.: 0,9=0,900 [A]
15 | 2024_OTSKP | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 583.92
na skládku m3 z pol. 12373 skl + 13273 skl: 556,2+27,72=583,920 [A]
16 | 2024_OTSKP | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vhodný materiál pro AZ tl.0,3 m | M3 | 436
AZ: 436=436,000 [A]
17 | 2024_OTSKP | 17310 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 5.7
dosypávka krajnic: 5,7=5,700 [A]
18 | 2024_OTSKP | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 26.727
obsyp přípojek po parapláň: 25,2*1,1*1,0=27,720 [A] odečet kub. potrubí: -3,14*0,112*0,112*25,2=-0,993 [B] Celkem: A+B=26,727 [C]
19 | 2024_OTSKP | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 1771.3
ÚP: 1771,3=1 771,300 [A]
20 | 2024_OTSKP | 18222 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 177.3
svahy: 177,3=177,300 [A]
21 | 2024_OTSKP | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 177.3
svah: 177,3=177,300 [A]
22 | 2024_OTSKP | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 177.3
m2 z pol.18241: 177,3=177,300 [A]
23 | 2024_OTSKP | 18351 |  | CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ | M2 | 177.3
m2 z pol. 18241: 177,3=177,300 [A]
|  | 1 |  | Zemní práce
|  | 2 |  | Základy
24 | 2024_OTSKP | 21263 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM Položka bude čerpána na základě rozhodnutí TDI. | M | 249.5
trativod: 249,5=249,500 [A]
|  | 2 |  | Základy
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
25 | 2024_OTSKP | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 2.772
lože potrubí přípojek: 25,2*1,1*0,1=2,772 [A]
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
|  | 5 |  | Komunikace
26 | 2024_OTSKP | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDb 0/32 Gn | M3 | 426.6
k-ce vozovky: 176,9+144,1=321,000 [A] k-ce chodníku: 30,4=30,400 [B] k-ce pojížděného chodníku, vjezdů: 23,1=23,100 [C] k-ce parkovacích stání: 52,1=52,100 [D] Celkem: A+B+C+D=426,600 [E]
27 | 2024_OTSKP | 56361 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM R - mat. | M2 | 318
k-ce chodníku: 202,7=202,700 [A] k-ce pojížděného chodníku: 115,3=115,300 [B] Celkem: A+B=318,000 [C]
28 | 2024_OTSKP | 56973 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKORDTI NEBO RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 150MM | M2 | 28.7
zpevnění krajnic: 28,7=28,700 [A]
29 | 2024_OTSKP | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI - C, kationaktivní asfaltová emulze, 0,8 kg/m2 | M2 | 1075.7
k-ce vozovky : 960,4=960,400 [A] k-ce pojížděného chodníku,vjezdy: 115,3=115,300 [B] Celkem: A+B=1 075,700 [C]
30 | 2024_OTSKP | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS - CP. kationaktivní asfaltová emulza, 0,35 kg/m2 | M2 | 1278.4
k-ce vozovky: 960,4=960,400 [A] k-ce chodníku: 202,7=202,700 [B] k-ce pojížděného chodníku, vjezdů: 115,3=115,300 [C] Celkem: A+B+C=1 278,400 [D]
31 | 2024_OTSKP | 574A31 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM ACO 8CH | M2 | 202.7
k-ce chodníku: 202,7=202,700 [A]
32 | 2024_OTSKP | 574A33 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 | M2 | 960.4
k-ce voz.: 960,4=960,400 [A]
33 | 2024_OTSKP | 574A43 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM ACO 11, 50/70 | M2 | 115.3
k-ce pojížděného chodníku, vjezdy: 115,3=115,300 [A]
34 | 2024_OTSKP | 574E56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ | M2 | 960.4
k-ce vozovky: 960,4=960,400 [A]
35 | 2024_OTSKP | 57621 |  | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 drcené kamenivo fr. 2/4 v množství 3,0 kg/m2 | M2 | 1075.7
na PI-C vozovky + pojíž. chodník: 960,4+115,3=1 075,700 [A]
36 | 2024_OTSKP | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 11
dlažba pro nevidomé pojížděného chodníku: 11=11,000 [A]
37 | 2024_OTSKP | 58401 |  | VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM Polovegetační tvárnice tl. 100 mm | M2 | 347.5
parkovací stání: 347,5=347,500 [A]
|  | 5 |  | Komunikace
|  | 8 |  | Potrubí
38 | 2024_OTSKP | 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM plast SN200 SN16 | M | 25.2
přípojky UV: 25,2=25,200 [A]
39 | 2024_OTSKP | 89536 |  | DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU Položka bude čerpána na základě rozhodnutí TDI. | KUS | 1
VO: 1=1,000 [A]
40 | 2024_OTSKP | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 2
nové UV: 2=2,000 [A]
41 | 2024_OTSKP | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 1
poklopy kulaté: 1=1,000 [A]
|  | 8 |  | Potrubí
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
42 | 2024_OTSKP | 914131 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1
nové DZ dle situace doprav. značení: 1=1,000 [A]
43 | 2024_OTSKP | 914132 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 3
zpětné osazení stáv. DZ: 3=3,000 [A]
44 | 2024_OTSKP | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 4
zrušení stáv. DZ dle situace: 1=1,000 [A] demontáž stáv. DZ pro zpětné osazení: 3=3,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]
45 | 2024_OTSKP | 914921 |  | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1
sloupky nových DZ dle situace: 1=1,000 [A]
46 | 2024_OTSKP | 914922 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2
zpětné osazení sloupků stáv. DZ: 2=2,000 [A]
47 | 2024_OTSKP | 914923 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 3
sloupek zrušené stáv. DZ dle situace: 1=1,000 [A] demontáž stáv. sloupků DZ pro zpětné osazení: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C]
48 | 2024_OTSKP | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 16.25
V10b ( parkovací stání): 5,0*0,125*26=16,250 [A]
49 | 2024_OTSKP | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 16.25
výměra dle pol. 915111: 16,25=16,250 [A]
50 | 2024_OTSKP | 917212 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM beton. obrubník 80/250 | M | 13
obrubníky: 13=13,000 [A]
51 | 2024_OTSKP | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM beton. obrubník 150/250 a150/150 | M | 288
obrubníky 150/250: 207,5=207,500 [A] obrubníky 150/150: 80,5=80,500 [B] Celkem: A+B=288,000 [C]
52 | 2024_OTSKP | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 29.6
pro osazení dlažby pro nevidomé v pojížď.chodníku: 29,6=29,600 [A] příčné řezání na ZÚ a KÚ: 3
53 | 2024_OTSKP | 931314 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 asfalt. zálivka typ N2 | M | 210.5
u obrubníků, dle pol. 113764: 210,5=210,500 [A]
54 | 2024_OTSKP | 931315 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 asfalt. zálivka typ N2 | M | 32.6
na ZÚ a KÚ: 3=3,000 [A] v místě dlažby pro nevidomé: 29,6=29,600 [B] Celkem: A+B=32,600 [C]
55 | 2024_OTSKP | 96687 |  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu a uložení na skládku | KUS | 1
stáv. UV: 1=1,000 [A]
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
C e l k e m
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Celkem
Celkem