# Průvodní zpráva

**Akce : Přístavba montovaných garážových hal na pozemku p.č. 64/31, k.ú. Tašovice**

**pro HZ Tašovice, U Brodu č.p. 231, Tašovice.**

Na základě objednávky byla připravena projektová dokumentace výše uvedené stavby. Dokumentace je určena pro stavební povolení, výběr zhotovitele a provádění stavby.

Dodavatelem ověřené a upravené paré bude po dokončení sloužit jako dokumentace skutečného provedení.

#### A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě :

a) Název stavby : Přístavba montovaných garážových hal na pozemku p.č. 64/31, k.ú. Tašovice pro HZ Tašovice, U Brodu č.p. 231, Tašovice.

Jedná se o stavební práce podle zákona 183/2006 v platném znění, které vyžadují společné územní a stavební povolení podle § 94j a dalších zákona 183/2006.

b) Místo stavby : parc. č. 64/31, k.ú. Karlovy Vary.

c) Předmět projektové dokumentace :

Jedná se přístavbu garážových a skladovací haly ke stávající budově HZ p.č. st. 31, propojení médií, zpevněnou plochu

A.1.2 Údaje stavebníkovi :

Statutární město K. Vary, Moskevská 21, 361 20 K. Vary. IČO 00254657

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, číslo v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300382 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

b) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, 0300382 Pozemní stavby

c)

Ing. Petr Hampl, 0300703 Statika

Iveta Charousková, 8488 Požárně bezpečnostní řešení

Ing. František Kolář, 0300539 Elektroinstalace

Rudolf Bárta, 0300204 Zdravotní instalace

Pavel Tezaur, 0300238 ÚT A VZT

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je jedním objektem, neobsahuje žádné technologické zařízení.

## A.3 Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace 297/35/12 z 10/2013 – Ing. arch. Helena Ruseva

Vizuální prohlídka

Projednání s uživatelem

Konzultace s dotčenými orgány státní správy

Informace z internetu

Fotodokumentace

Podklady výrobců

Projednání se stavebníkem

Dokumentace je určena pro společné územní a stavební povolení, pro projednání s dotčenými orgány, pro provádění stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby.

Změny a úpravy musejí být schváleny projektantem a objednatelem.

V Karlových Varech, 8.3.2023

**Ing. Roman GAJDOŠ**