Technická zpráva

Zdravotně technické instalace

Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	Rekonstrukce a modernizace učeben v ZŠ jazyků Karlovy Vary, Libušina

Investor			Statutární město Karlovy Vary

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Datum zpracování  	04 / 2019

Projekt. dokumentace	dokumentace pro realizaci stavby

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří si zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

Podklady

- zaměření stávajícího stavu

- podklady a požadavky profesí : stavební část

- Všeobecná část

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce a modernizace stávajících odborných učeben a příslušných kabinetů v 1. a 3. NP hlavní budovy Základní školy jazyků v Karlových Varech v ulici Libušina, včetně jejich vybavení nábytkem a pomůckami.

Projekt ZTI řeší odvedení odpadních vod z nových zařizovacích předmětů instalovaných v učebnách.

- Technická část

Stávající stav

Učebny jsou vybaveny umyvadlem nebo dřezem.

Technické řešení

V učebnách se provede výměna stávajících umyvadel a dřezů včetně baterií. Výměna stávajících dřezů s bateriemi je součástí výměny linky. Stávající zařizovací předměty se demontují a nahradí novými, které se napojí na stávající odpadní potrubí kanalizace a stoupačky vody. Poloha stávajících instalací se musí prověřit, ve výkresech je zakreslena pouze orientačně.

Materiál

Připojovací potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z potrubí PP-HT.

Potrubí studené a teplé vody je navrženo z trub PPR PN 16 a bude opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu (MIRELON).

Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Zkouška kanalizace

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

Zkouška vodovodu

Po dokončení montáže potrubí vnitřního vodovodu se provede prohlídka a tlaková zkouška podle příslušných ustanovení ČSN 75 5409. Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a dezinfikovat.

Zařizovací předměty jsou navrženy standardní, tak aby odpovídaly účelu stavby (např. JIKA). Všechny zařizovací předměty jsou zajištěny proti vnikání plynu do objektu zápachovými uzávěrkami.

U umyvadel ve třídách budou instalovány stojánkové pákové baterie. Všechny výtokové armatury musí zabraňovat zpětnému nasátí vody.

Dřezy v učebnách včetně dřezových laboratorních baterií a sifonů jsou součástí vybavení linky.

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy a vyhlášky :

ČSN 01 3450 		Technické výkresy – Instalace

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 75 5409 		Vnitřní vodovod

EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

ČSN 75 5462

EN 1717		Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace