## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {628d63d6-8943-4d23-8eb3-c502c2900a18}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | P332021 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | K. Vary, náplavka řeky Ohře | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Karlovy Vary | [8 empty] | Datum: |  | 19. 4. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00254657 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Karlovy Vary | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00254657 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 06032354 | [14 empty] | False
|  |  | GEOprojectKV s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ06032354 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 06032354 | [14 empty] | 0,01
|  |  | GEOprojectKV s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ06032354 | [14 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | P332021
| Stavba: | [6 empty] | K. Vary, náplavka řeky Ohře
| Místo: | [6 empty] | Karlovy Vary | [6 empty] | Datum: |  | 19. 4. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Karlovy Vary | [6 empty] | Projektant: |  | GEOprojectKV s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | GEOprojectKV s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {628d63d6-8943-4d23-8eb3-c502c2900a18} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 101 |  |  |  | Zpevněné plochy | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {09c40fc7-fcaa-4cd4-8bff-b75b2f94e5f6} | {628d63d6-8943-4d23-8eb3-c502c2900a18} | 2
/ |  | SO 901 |  |  |  | Mobiliář | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b91a75cd-6f2a-4daa-80bd-87c33c5afe27} | {628d63d6-8943-4d23-8eb3-c502c2900a18} | 2

## SO 101 - Zpevněné plochy
{09c40fc7-fcaa-4cd4-8bff-b75b2f94e5f6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
K. Vary, náplavka řeky Ohře
Objekt:
SO 101 - Zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Karlovy Vary |  |  | Datum: | 19. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00254657
|  | Statutární město Karlovy Vary |  |  |  | DIČ: | CZ00254657
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06032354
|  | GEOprojectKV s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ06032354
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 06032354
|  | GEOprojectKV s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ06032354
Poznámka:
Položky v ostatních nákladech zahrnují: Průzkumné práce - vytyčení inženýrských sítí Geodetické práce - vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení Projektové práce - projekt RDS, projekt skutečného provedení Zařízení staveniště - skládka materiálů, oplocení, zázemí, DIO atd. Inženýrská činnost - zkoušky únosnosti pláně a jednotlivých vrstev
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
K. Vary, náplavka řeky Ohře
Objekt:
SO 101 - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Karlovy Vary |  |  | Datum: | 19. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karlovy Vary |  |  | Projektant: | GEOprojectKV s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | GEOprojectKV s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Průzkumné práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Geodetické práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Inženýrská činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
K. Vary, náplavka řeky Ohře
Objekt:
SO 101 - Zpevněné plochy
Místo: |  |  | Karlovy Vary |  |  | Datum: | 19. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karlovy Vary |  |  | Projektant: | GEOprojectKV s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | GEOprojectKV s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7063.8388 |  | 30.432 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7063.8388 |  | 30.432 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 500.0057 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 11900321R1 | Zajištění stavby v korytě řeky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -601561557
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: nákup velkoobjemových pytlů 100x90x90 cm nákup písku naplnění pytlů | [14 empty] | P | 2
2 | K | 11900321R2 | Uložení a přesun mobilních zábran v korytě řeky | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2009103603
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje: uložení pytlů do koryta řeky přemístění pytlů na další místo stavby | [14 empty] | P | 2
3 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min | hod | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 371926584
| P |  | Poznámka k položce: odčerpání vody z koryta řeky pro uložení betonových prvků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5*24 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min | den | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48500370
5 | K | 122251506 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 3220 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795468772
| VV |  | 1550+310+190+620+60+490 |  | 3220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2960 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576560485
| VV |  | 1480*2 |  | 2960 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1740 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -496454628
| VV |  | 3220-1480 |  | 1740 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 1480 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 887045268
9 | K | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně | m3 | 1480 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -132753297
| VV |  | 300+140+100+370+40+530 |  | 1480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2784 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -142575892
| VV |  | 1,6*1740 |  | 2784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1480 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340249818
12 | K | 175151201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně | m3 | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213175642
| P |  | Poznámka k položce: zásyp břehu těžkým záhozem | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 45+17+95+8+85 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 58380654 | kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg | t | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 500 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1383303060
| VV |  | 250*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 9695 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544861505
| VV |  | 3860+40+265+2900+930+1450+160+90 |  | 9695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1275.7455 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm | m3 | 76.25 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 164.7 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1855693010
| VV |  | 14+7+3+2+30+20,25 |  | 76.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 44.9 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 103.3158 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441757372
| P |  | Poznámka k položce: podkladní beton C16/20 - X0 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8+4+14+1,5+15,5+1,9 |  | 44.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 1235 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 3.3222 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1781389948
| VV |  | 165+120+435+45+470 |  | 1235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 1235 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1782779308
| VV |  | 165+120+435+45+470 |  | 1235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 274322611 | Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 373 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 933.1975 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1025417033
| P |  | Poznámka k položce: beton C30/37 - XC4, XF1, XA1, XM1 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 56+38+150+15+114 |  | 373 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 67.14 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 71.21 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1581732790
| P |  | Poznámka k položce: výztuž z oceli B500B | [14 empty] | P | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 43512111R1 | Montáž schodišťových ramen a podest hmotnosti nad 3 t | kus | 121 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -346138059
22 | M | 5937219R1 | rameno schodišťové ŽB 2,0x4,5 m dle PD | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -918053920
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 1 - D.1.5.1 | [14 empty] | P | 2
23 | M | 5937219R2 | podesta schodišťová ŽB 1,5x3,3 m dle PD | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236752184
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 2_1 - D.1.5.2 | [14 empty] | P | 2
24 | M | 5937219R3 | podesta schodišťová ŽB 2x3,3 m dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1094632697
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 2_2 - D.1.5.2 | [14 empty] | P | 2
25 | M | 5937219R4 | rameno schodišťové ŽB 1,5x3,8 m dle PD | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -228356978
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 2_3 - D.1.5.2 | [14 empty] | P | 2
26 | M | 5937219R5 | podesta schodišťová ŽB 1,5x1,60 m dle PD | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1760212262
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 2_4 - D.1.5.2 | [14 empty] | P | 2
27 | M | 5937219R6 | podesta schodišťová ŽB 2x1,9 m dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942492427
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 2_5 - D.1.5.2 | [14 empty] | P | 2
28 | M | 5937219R7 | podesta schodišťová ŽB 1,25x2,5 m dle PD | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -899795275
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 3_1 - D.1.5.3 | [14 empty] | P | 2
29 | M | 5937219R8 | podesta schodišťová ŽB 2x2,8 m dle PD | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -332382707
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 3_2 - D.1.5.3 | [14 empty] | P | 2
30 | M | 5937219R9 | rameno schodišťové ŽB 1,25x3,55 m dle PD | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1876732508
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 3_3 - D.1.5.3 | [14 empty] | P | 2
31 | M | 5937219R10 | podesta schodišťová ŽB 2,75x2,5 m dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1604438484
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 3_4 - D.1.5.3 | [14 empty] | P | 2
32 | M | 5937219R11 | podesta schodišťová ŽB 1,8x2,5 m dle PD | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 869768188
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 3_5 - D.1.5.3 | [14 empty] | P | 2
33 | M | 5937219R13 | rameno schodišťové ŽB 1,5x4,95 m dle PD | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -99495000
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 4_1 - D.1.5.4 | [14 empty] | P | 2
34 | M | 5937219R14 | podesta schodišťová ŽB 1,5x2,8 m dle PD | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1900217562
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 4_2 - D.1.5.4 | [14 empty] | P | 2
35 | M | 5937219R15 | podesta schodišťová ŽB 1,5x2,5 m dle PD | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1798619324
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 4_3 - D.1.5.4 | [14 empty] | P | 2
36 | M | 5937219R16 | rameno schodišťové ŽB 5,10x2 m dle PD | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75175699
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 5_1 - D.1.5.5 | [14 empty] | P | 2
37 | M | 5937219R17 | betonový skluz ŽB 5,05x1,6 m dle PD | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -994812863
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 5_2 - D.1.5.5 | [14 empty] | P | 2
38 | M | 5937219R20 | betonové opevnění ŽB 2,45x1,75 m dle PD | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1530693742
| P |  | Poznámka k položce: Betonový prvek 5_3 - D.1.5.5 | [14 empty] | P | 2
39 | M | 5937219R21 | betonové desky ŽB 4,5x2 m dle PD | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 851826571
| P |  | Poznámka k položce: desky pod mobilní občerstvení - D.1.5.6 | [14 empty] | P | 2
40 | K | 46052016R1 | Dodávka a montáž rezervní chráničky pro budoucí kabel VO včetně hloubení a zásypu rýhy | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65972633
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5283.158 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm | m2 | 3860 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.092 | 355.12 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -618194846
| P |  | Poznámka k položce: Skladba A | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1420+790+1650 |  | 3860 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 564211011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.115 | 4.6 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -826740525
| P |  | Poznámka k položce: Skladba G | [14 empty] | P | 2
43 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 265 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.23 | 60.95 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032750719
| P |  | Poznámka k položce: Skladba D | [14 empty] | P | 2
44 | K | 564710102 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 60 mm | m2 | 3860 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.12 | 463.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132887965
| P |  | Poznámka k položce: Skladba A | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1420+790+1650 |  | 3860 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 564750101 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.297 | 11.88 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -681810757
| P |  | Poznámka k položce: Skladba G | [14 empty] | P | 2
46 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 7025 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.2916 | 2048.49 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1753519929
| P |  | Poznámka k položce: Skladba A - 3860 m2 Skladba D - 265 m2 Skladba E - 2900 m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3860+265+2900 |  | 7025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 564760111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 930 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.396 | 368.28 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1271788982
| P |  | Poznámka k položce: Skladba C | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 500+430 |  | 930 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 1770 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.387 | 684.99 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929723689
| P |  | Poznámka k položce: Skladba F - 1450 m2 Skladba H - 2x160 m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1450+160*2 |  | 1770 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 564801111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 30 mm | m2 | 930 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.069 | 64.17 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 661299966
| P |  | Poznámka k položce: Skladba C | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 500+430 |  | 930 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 31.05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 383283191
| P |  | Poznámka k položce: Skladba B | [14 empty] | P | 2
51 | K | 564920511 | Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 60 mm | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.144 | 12.96 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -86156929
| P |  | Poznámka k položce: Skladba B | [14 empty] | P | 2
52 | K | 571908111R1 | Kryt z křemičitého písku plážového tl 200 mm | m2 | 1450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.46 | 667 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092020762
| P |  | Poznámka k položce: Skladba F | [14 empty] | P | 2
53 | K | 571908111R2 | Kryt z křemičitého písku plážového tl 300 mm | m2 | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.65 | 104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928117400
| P |  | Poznámka k položce: Skladba H | [14 empty] | P | 2
54 | K | 577133111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370891895
| P |  | Poznámka k položce: Skladba B | [14 empty] | P | 2
55 | K | 579231326 | Strojně litý pryžový povrch stabilizační a 1-vrstvý tl 13 mm 2 ostatní barvy na terén do 300 m2 | m2 | 930 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.05151 | 47.9043 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690338500
| P |  | Poznámka k položce: Skladba C | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 500+430 |  | 930 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 870 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.1837 | 159.819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -66265546
| P |  | Poznámka k položce: Skladba E ohumusování a zatravnění je součástí souvisejícího projektu sadových úprav | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2900*0,3 |  | 870 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 58381007 | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 | m2 | 887.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.222 | 197.0028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1236825245
| VV |  | 870*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 887.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | 596811311 | Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0888 | 0.3552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 521622914
| P |  | Poznámka k položce: schody u loděnice | [14 empty] | P | 2
59 | M | 59246002 | dlažba plošná betonová terasová hladká 300x300x60mm | m2 | 4.12 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.08438 | 0.34765 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161378959
| P |  | Poznámka k položce: schody u loděnice | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 59681131R1 | Kladení betonových schodišťových prvků tl do 100 mm | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0888 | 0.5328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282451390
| P |  | Poznámka k položce: schody u loděnice | [14 empty] | P | 2
61 | M | 5924600R1 | betonový schodišťový prvek 300x370x170mm | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08438 | 0.50628 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -662899371
| P |  | Poznámka k položce: schody u loděnice | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5,8252427184466*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.56523 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 871360310 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -952399942
| P |  | Poznámka k položce: pro odvodnění plochy s vodními prvky | [14 empty] | P | 2
63 | M | 28617005 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10 | m | 30.45 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.22229 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -787558871
| P |  | Poznámka k položce: pro odvodnění plochy s vodními prvky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 30*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 3.75e-06 | 7.5e-06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1871554088
65 | M | 28611362 | koleno kanalizace PVC KG 160x67° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1020546858
66 | K | 89594111R1 | Zřízení vpusti kanalizační dvorní 25x25 xm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.3409 | 0.3409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1300361670
| P |  | Poznámka k položce: pro odvodnění plochy s vodními prvky | [14 empty] | P | 2
67 | M | 592238R4 | Vpusť dvorní - komplet | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1459100031
| P |  | Poznámka k položce: pro odvodnění plochy s vodními prvky | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.3643 |  | 30.432 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 916371211R1 | Osazení skrytého ocelového obrubníku | m | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611702558
69 | M | 27245187R1 | obrubník ocelový 200x2000mm, tl. 2,0mm | m | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 3.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1158040944
70 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 1770 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.8319 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -433512058
| P |  | Poznámka k položce: Skladba F - 1450 m2 Skladba H - 2x160 m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1450+160*2 |  | 1770 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 93612411R1 | Dodávka a montáž plovoucího pontonu dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.35744 | 0.35744 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1706582968
72 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 19.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646229155
| P |  | Poznámka k položce: základy betonového skluzu u loděnice | [14 empty] | P | 2
73 | K | 963053936 | Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných | m2 | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 11.232 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2090856483
| P |  | Poznámka k položce: betonový skluz a schody u loděnice | [14 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 30.432 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 421389773
75 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 304.32 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 714395729
| VV |  | 30,432*10 |  | 304.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 997221625 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 30.432 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1036308297
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 7063.839 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409218551
78 | K | 998226011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců | t | 557.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2052157305
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka betonových prvků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 114,504+48,816+128,88+30,28+154,32+81 |  | 557.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 998226094 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 5000 m | t | 557.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -154528052
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka betonových prvků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 114,504+48,816+128,88+30,28+154,32+81 |  | 557.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 998226095 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun ZKD 5000 m | t | 557.8 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -800456717
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka betonových prvků | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 114,504+48,816+128,88+30,28+154,32+81 |  | 557.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 901 - Mobiliář
{b91a75cd-6f2a-4daa-80bd-87c33c5afe27}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
K. Vary, náplavka řeky Ohře
Objekt:
SO 901 - Mobiliář
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Karlovy Vary |  |  | Datum: | 19. 4. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00254657
|  | Statutární město Karlovy Vary |  |  |  | DIČ: | CZ00254657
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06032354
|  | GEOprojectKV s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ06032354
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 06032354
|  | GEOprojectKV s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ06032354
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
K. Vary, náplavka řeky Ohře
Objekt:
SO 901 - Mobiliář
Místo: |  |  | Karlovy Vary |  |  | Datum: | 19. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karlovy Vary |  |  | Projektant: | GEOprojectKV s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | GEOprojectKV s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
K. Vary, náplavka řeky Ohře
Objekt:
SO 901 - Mobiliář
Místo: |  |  | Karlovy Vary |  |  | Datum: | 19. 4. 2022
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karlovy Vary |  |  | Projektant: | GEOprojectKV s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | GEOprojectKV s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 103.0714 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 103.0714 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131251102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 40.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -985945997
| VV |  | 0,2*(38+22+40+22+62+9+9+1) |  | 40.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 101.5759 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 40.6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 101.5759 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78838145
| VV |  | 0,2*(38+22+40+22+62+9+9+1) |  | 40.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4955 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 93600100R1 | Montáž prvků městské a zahradní architektury hm přes 0,1 do 1,5 t | kus | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -994097120
| P |  | Poznámka k položce: Plocha A | [14 empty] | P | 2
4 | K | 93600100R2 | Montáž prvků městské a zahradní architektury hm přes 0,1 do 1,5 t | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396511692
| P |  | Poznámka k položce: Plocha B | [14 empty] | P | 2
5 | K | 93600100R3 | Montáž prvků městské a zahradní architektury hm přes 0,1 do 1,5 t | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -716424544
| P |  | Poznámka k položce: Plocha C | [14 empty] | P | 2
6 | K | 93600100R4 | Montáž prvků městské a zahradní architektury hm přes 0,1 do 1,5 t | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -211862712
| P |  | Poznámka k položce: Samostatné herní prvky podél trasy | [14 empty] | P | 2
7 | K | 93600100R5 | Montáž prvků městské a zahradní architektury hm přes 0,1 do 1,5 t | kus | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2131916181
| P |  | Poznámka k položce: Velké lavičky | [14 empty] | P | 2
8 | K | 93600100R6 | Montáž prvků městské a zahradní architektury hm přes 0,1 do 1,5 t | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1892603995
| P |  | Poznámka k položce: Malé lavičky | [14 empty] | P | 2
9 | K | 93600100R7 | Montáž prvků městské a zahradní architektury hm přes 0,1 do 1,5 t | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1469590059
| P |  | Poznámka k položce: Odpadkové koše | [14 empty] | P | 2
10 | K | 93600100R9 | Dodávka a montáž kruhových ohnišť z ocelového okruží průměru 1 m výšky 30 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -798497228
11 | K | 93600100R10 | Dodávka a montáž výstavních panelů 150x150 cm dle PD | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1897571458
12 | K | 93600100R11 | Dodávka a montáž prvků agility dle PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1157161362
13 | M | 7491010R1 | lavička bez opěradla (kotvená) 3200x400x440mm konstrukce-dřevo | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -601403469
14 | M | 7491010R2 | lavička s opěradlem (kotvená) 3200x400x440mm konstrukce-dřevo | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2012039156
15 | M | 7491010R3 | lavička bez opěradla (kotvená) 400x400x440mm konstrukce-dřevo | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1582093216
16 | M | 7491010R4 | lavička s opěradlem (otočná) 400x400x440mm konstrukce-dřevo | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1125180808
17 | M | 7491013R1 | koš odpadkový ocel, dřevo 330x380x880 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.1305 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858732409
18 | M | 7492000R1 | dodávka pobytových prvků dle PD - plocha A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775355172
19 | M | 7492000R2 | dodávka pobytových prvků dle PD - plocha B, vodní prvky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1045234045
20 | M | 7492000R3 | dodávka pobytových prvků dle PD - plocha B, vodní fontány | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 939894869
21 | M | 7492000R4 | dodávka pobytových prvků dle PD - plocha C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 347672391
22 | M | 7492000R5 | dodávka pobytových prvků dle PD - houpačka váhy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1865952619
23 | M | 7492000R6 | dodávka pobytových prvků dle PD - malý kolotoč | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 853644625
24 | M | 7492000R7 | dodávka pobytových prvků dle PD - zrcadlový labirint | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994759098
25 | M | 7492000R8 | dodávka pobytových prvků dle PD - velká balanční plošina | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 612981316
26 | M | 7492000R9 | dodávka pobytových prvků dle PD - rotační panel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1331079981
27 | M | 7492000R10 | dodávka pobytových prvků dle PD - zrcadlo z pruhů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1626054639
28 | M | 7492000R11 | dodávka pobytových prvků dle PD - dedrofon | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1965872394
29 | M | 7492000R12 | dodávka pobytových prvků dle PD - vodní vír | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1935966807
30 | M | 7492000R13 | dodávka pobytových prvků dle PD - optický hranol | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -841274485
31 | M | 7492000R14 | dodávka pobytových prvků dle PD - kolotoč na stání | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2110395194
32 | M | 7492000R15 | dodávka pobytových prvků dle PD - kaleidoskop | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668242043