## SLABO
Položkový rozpočet | [9 empty] | #TypZaznamu#
Uvedené ceny položek v rozpočtu vycházají z ceníku RTS. Položky speciální a odlišné jsou uvedeny s minimálními technickými požadavky, které musí splňovat a cena je dle veřejně dostupných cen uváděných v ceníkcích dodavetelů.
S: |  | ZŠ TRUHLÁŘSKÁ 19, KARLOVY VARY STAVEBNÍ ÚPRAVY VENKOVNÍ PAVILON. | [7 empty] | STA
O: | [9 empty] | OBJ
R: | [9 empty] | ROZ
C: | [9 empty] | CAS_STR
Elektroinstalace slaboproud
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | cena / MJ | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | Celkem
Díl: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | DIL
1 |  | Dodávka komponent
2 | 71202012R01 | Zásuvka datová 1xRJ45, cat6 UTP bílá (rámeček+strojek+maska+keystone) | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | POL1_0
3 | 371202013R01 | Zásuvka datová 2xRJ45, cat6 UTP bílá (rámeček+strojek+maska+keystone) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | POL1_0
8 | 00000000RS01 | Aktivní prvek, Rack mounted 19“, 1U,24 (48) RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ porty,4 SFP nebo SFP+,podpora Stack – až 16 switchů,podpora pro Aruba AirWave Network Management,Podpora pro HPE Inteligent Management Center rozhraní CLI,Podpora SNMP IEEE802.3 Ethernet MIB, Repeater MIB,Podpora IEEE 802.3az,Podpora pro 802.1X local MAC Podpora pro IEEE 802.1p,Ochrana DoS, ARP protection, IP lockdown | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | 00000000RS02 | Propojovací kabeláž patchcord Cat6.1m | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 00000000RS03 | Venkovní kompaktní IP kamera 2Mpix pro noční snímání s citlivým Starlight+ CMOS snímačem 1/2.8", rozlišení 1920x1080@25fps, komprese videa H265+, citlivost 0.002Lux@F1.5, motorický objektiv 2,7-13,5mm (109°~28°) s automatickým ostřením a IR korekcí, IR přísvit <60m, ICR automatický filtr, WDR(120dB), 1x LAN. IVS funkce virtuální plot nebo narušení, dual streaming, RTSP, ONVIF, P2P a mobilní přístup, slot na uSD kartu max. 256GB. Vodotěsná IP67, napájení DC 12V nebo PoE (IEEE 802.3af) + montážní krabice | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
11 | 00000000RS04 | NVR rekordér pro 8 IP kamer do 8Mpix, 80Mb/s, 1x LAN + 8x PoE, 1xHDD, HDMI/VGA, ONVIF + HDD 2TB | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
12 |  | Montáž komponent
13 | 222 73-1206.R0 | Montáž IP kamery včetně nastavení a konfigurace v DVR na úchytné body včetně instalační krabice | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
14 | 223 73-1206.R1 | Montáž IP záznamového zařízení včetně nastavení a konfigurace | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
15 | 222 29-0007.R01 | Instalace zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 do pilíře | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 | POL3_0
16 | 222 29-0007.R02 | Instalace zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 do pilíře | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | POL3_0
17 |  | Dodávka tras
18 | 3457114701R | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 | ks | 40 |  | 0 |  |  | 0
19 | 210 01-0091.RT3 | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 HF | ks | 80 |  | 0 |  |  | 0
20 | 210 01-0091.RT4 | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 HF | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0
21 | 345715367R | Krabice odbočná KO 125/1L | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
22 | 34571051R | Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 m | m | 10 |  | 0 |  |  | 0
23 |  | Montáž tras
24 | 222 26-0546.R01 | Trubka KOPOFLEX do 63mm uloření do země | m | 40 |  |  |  | 0 | 0
25 | 210 01-0091.RT3 | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20 x 20 HF | m | 80 |  |  |  | 0 | 0
26 | 210 01-0091.RT4 | Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40 x 20 HF | m | 40 |  |  |  | 0 | 0
27 | 210 01-0329.RT2 | Krabice KO do dutých stěn, bez zapojení, hranatá včetně dodávky KO 125/1L s víčkem | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0
28 |  | Dodávka kabeláže
29 | 371201305R | Instalační kabel kategorie 6, standard ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 6 a třídu vedení Class E, třídy LSOH (třída reakce na oheň Dca s2 d2 a1) | m | 450 |  | 0 |  |  | 0 | POL1_0
30 |  | Montáž kabeláže | [7 empty] | POL3_0
31 | 222 28-0215.R00 | Kabel UTP kat.6 v trubkách | m | 450 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
32 |  | Dodávka rozvaděče
33 | 371201011R | Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | POL1_0
34 | 357314044R | Polička 19" s perforací, hloubka 550 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | POL3_0
35 | 371201110R | Panel rozvodný ACAR 19" 5x230V, 1,5U CZ 3m | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | POL1_0
36 |  | Montáž rozvaděče | [6 empty] | 0
37 | 222 29-0971.R00 | Patch panel | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
38 | 222 29-0971.R01 | Zapojení portu cat.6 do patch panelu | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
39 | 222 29-0981.R00 | Vyvazovací panel | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | POL3_0
40 | 222 29-0991.R00 | Ukládací police | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
41 | 222 29-1991.R00 | Aktivní síťový prvek bez konfigurace | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
42 | 222 29-2351.R00 | Modul zásuvky 230 V do krabice | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
43 | 222 29-3001.R00 | Vypáskování kabelů v rozvaděči | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | POL3_0
44 | 222 29-3011.R00 | Kontrolní měření kabelu | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
45 | 222 29-3012.R00 | Měření do protokolu | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | POL3_0
46 | 222 29-3012.R01 | Vypracování a tisk protokolu měření | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | POL3_0
47 |  | Stavební přípomoce
48 | 460680022R00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
49 | 460680593RV1 | Vysekání drážky 5x7cm pro kabely v cihlové zdi | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | POL3_0
50 | 460710043RV1 | Zahození a omítnutí drážky 5x7cm | m | 5 |  |  |  | 0 | 0 | POL1_0
51 | 58541250R | Sádra stavební bilá 1 kg | kg | 3 |  |  |  | 0 | 0 | POL3_0
52 | 784 95-0030.RAA | Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba | m2 | 10 |  |  |  | 0 | 0
53 | 460941311 | Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 5 |  |  |  | 0 | 0
54 | 971 10-0041.RA0 | Vybourání otvorů ve zdech | m2 | 2 |  |  |  | 0 | 0