## Položkový rozpočet
Stavba : |  |  | 874 - K.Vary, ZŠ Konečná 25, Rybáře
Objekt : |  |  | 8740010 - Staveb.úpravy učebny-zdravotně technické instalace
Poř. | Číslo položky |  | Název položky | m.j. | Výměra | Cena/mj | Cena celkem | Hmotnost
9 | DOKONCUJICI KONSTRUKCE
1 | C95394-1000/99 |  | Osaz kotev prvků zabetonováním 1kg | ks | 32 |  | 0 | 0.00256
| PPR 20 | + | 5+2*2+3*3 |  |  | 18
| PPR 25 | + | 5*2 |  |  | 10
| kan.D 75 | + | 4 |  |  | 4
2 | 42396095 |  | Objímky potr.závěs+guma 20-24 G 1/2" | ks | 18 |  | 0 | 0.0144
3 | 42396081 |  | Objímky potr.závěs+guma 25-30 G 3/4" | ks | 10 |  | 0 | 0.01
4 | 42396078 |  | Trubk.objímky DN 70mm | ks | 4 |  | 0 | 0.00016
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.02712
99 | PRESUN HMOT
5 | C99928-1111 |  | Přesun hm v.do 25m * | t | 0.027 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0
713 | IZOLACE TEPELNE
6 | C71346-2112/99 |  | Izol potrubí skruž PE spona DN 20 | m | 38.5 |  | 0 | 0.00116
|  | + | 11.5+6+4.5+16.5 |  |  | 38.5
7 | 28770192 |  | Izolace PE návlek.D 22/5 | m | 11.5 |  | 0 | 0
8 | 28770193 |  | Izolace PE návlek.D 22/13 | m | 6 |  | 0 | 0
9 | 28770194 |  | Izolace PE návlek.D 22/20 | m | 21 |  | 0 | 0
|  | + | 4.5+16.5 |  |  | 21
10 | C71346-2113/99 |  | Izol potrubí skruž PE spona DN 25 | m | 27.5 |  | 0 | 0.00083
|  | + | 14.5+13 |  |  | 27.5
11 | 28770203 |  | Izolace PE návlek.D 28/5 | m | 14.5 |  | 0 | 0
12 | 28770195 |  | Izolace PE návlek.D 28/20 | m | 13 |  | 0 | 0
13 | C99871-3103 |  | Přesun hm izol.tepel.výška 24m * | t | 0.002 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.00199
721 | VNITRNI KANALIZACE
14 | C72117-1803 |  | Dmtž potrubí PVC-D 75 | m | 3.5 |  | 0 | 0
|  | + | 2.5+1 |  |  | 3.5
15 | C72129-0823 |  | Dmtž kanaliz přesun hmot -24m * | t | 0.01 |  | 0 | 0
16 | R72110-0911/0 |  | Uzátkovaní kanalizačního hrdla | ks | 2 |  | 0 | 0.0087
PVC DN50
17 | C72117-0962 |  | Potrubí PVC odpadní propojení D 63 | kus | 3 |  | 0 | 0.03864
18 | C72117-0953 |  | Potrubí PVC odpadní vsaz odbhr d 75 | ks | 2 |  | 0 | 0.02212
19 | C72117-4024/98 |  | Potrubí z PP HT Systém | m | 9 |  | 0 | 0.09954
odpadní hrdlové DN 70
|  | + | 3.5+0.2+1+4.3 |  |  | 9
20 | C72117-4042/98 |  | Potrubí z PP HT Systém | m | 4 |  | 0 | 0.00332
připojovací hrdlové DN 40
|  | + | 0.3*2+1.6+0.3+0.5+1 |  |  | 4
21 | C72117-4043/98 |  | Potrubí z PP HT Systém | m | 2 |  | 0 | 0.00202
připojovací hrdlové DN 50
|  | + | 0.5+0.5+0.4+0.3+0.3 |  |  | 2
22 | 28770270 |  | Čisticí kus HT D 75mm | ks | 3 |  | 0 | 0.003
23 | R72127-3145/01 |  | Mont.hlavice ventilač půd.PVC HL 900 | kus | 1 |  | 0 | 0.00471
24 | 28696991 |  | Hlavice vent.půdová HL 904 DN 40 | ks | 1 |  | 0 | 0.001
25 | 28614165 |  | Zátka HTM DN 70mm | ks | 1 |  | 0 | 0
26 | C72119-4104 |  | Vyvedení kanal výpustek D 40 | kus | 4 |  | 0 | 0
27 | C72119-4105 |  | Vyvedení kanal výpustek D 50 | kus | 6 |  | 0 | 0
28 | C72129-0111 |  | Zkouška těs kanal vodou -DN 125 | m | 15 |  | 0 | 0
|  | + | 9+4+2 |  |  | 15
29 | C99872-1103 |  | Přesun hm kanalizace výška 24m | t | 0.183 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.18305
722 | VNITRNI VODOVOD
30 | C72213-0801 |  | Dmtž potrubí ocelzáv -DN 25 | m | 16.5 |  | 0 | 0
|  | + | 2.5+2+5+5+2 |  |  | 16.5
31 | C72218-1812 |  | Dmtž plsť pásu z trub -D50 | m | 16.5 |  | 0 | 0
32 | C72229-0823 |  | Dmtž vodovod přesun výška -24m | t | 0.03 |  | 0 | 0
33 | C72217-0942 |  | Potrubí PPr spojka K 285 G 1/2 | kus | 7 |  | 0 | 0.00119
|  | + | 1+2*3 |  |  | 7
34 | C72217-0943 |  | Potrubí rPE spojka K 285 G 3/4" | kus | 2 |  | 0 | 0.00046
35 | C72217-0911 |  | Potrubí rPE vsaz odboč D 32 | kus | 1 |  | 0 | 0.00619
36 | C72213-0901 |  | Potrubí závit zátka | kus | 10 |  | 0 | 0.001
37 | R72217-1221/02 |  | Potrubí PPR D 20/2,8 PN 16 | m | 11.5 |  | 0 | 0.00311
|  | * | studená
|  | + | 2.7+0.45*4+0.15*4+1.7+0.2*2+1.7+0.2*2+0.2+1+1 |  |  | 11.5
38 | R72217-1222/01 |  | Potrubí PPR D 25/3,5 PN 16 | m | 14.5 |  | 0 | 0.0058
|  | * | studená
|  | + | 0.8+0.2+0.2+5.7+1.8+3.3+0.2+2.3 |  |  | 14.5
39 | R72217-1221/03 |  | Potrubí PPR s čedič. vlákny D20x2,8 PN 16 | m | 27 |  | 0 | 0.00729
|  | * | teplá
|  | + | 2.7+0.55*4+1.8+0.2*2+1.8+0.2*2+0.2+1 |  |  | 10.5
|  | * | cirkulace
|  | + | 0.5+0.3+0.9+0.3+5.8+1.9+1.5+5.3 |  |  | 16.5
40 | R72217-1222/03 |  | Potrubí PPR s čedič. vlákny D25x3,5 PN 16 | m | 13 |  | 0 | 0.0052
|  | * | teplá
|  | + | 0.8+0.3+5.9+2+1.6+2.4 |  |  | 13
41 | C72219-0401 |  | Upev vypust DN 15 | kus | 20 |  | 0 | 0
|  | + | 10*2 |  |  | 20
42 | C72222-0121 |  | Nástěnka K 247 G 1/2 | par | 10 |  | 0 | 0.0196
43 | C72223-9101 |  | Mtž vodov armatur 2závit G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | 2e-05
44 | 55121192 |  | Kulový kohout R 250D G1/2" | ks | 1 |  | 0 | 0.0003
45 | C72223-9102 |  | Mtž vodov armatur 2závit G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 4e-05
46 | 55121203 |  | Kohouty kulové R250D 3/4" | ks | 2 |  | 0 | 0.002
47 | C72229-0226 |  | Zkouška tlak potr -DN 50 | m | 66 |  | 0 | 0.01188
|  | + | 11.5+14.5+27+13 |  |  | 66
48 | C72229-0234 |  | Proplach a dezinfekce -DN 80 | m | 66 |  | 0 | 0.00066
49 | C99872-2103 |  | Přesun hm vodovod výška 24m | t | 0.065 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.06474
725 | ZARIZOVACI PREDMETY
50 | C72521-0821 |  | Dmtž umyvadlo dit,ocel,lit | soub | 1 |  | 0 | 0
51 | C72570-6811 |  | Dmtž dřez kameninový | sada | 8 |  | 0 | 0
52 | C72582-0801 |  | Dmtž baterie nástěn | soub | 4 |  | 0 | 0
53 | C72582-0802 |  | Dmtž baterie stoján 1otvor | soub | 6 |  | 0 | 0
54 | C72586-0811 |  | Dmtž uzávěr zápach jdn | kus | 9 |  | 0 | 0
55 | C72559-0813 |  | Dmtž zaříz předmět přesun vyska-24m | t | 0.38 |  | 0 | 0
56 | C72580-0924 |  | Zpět mtž baterie nástěn | ks | 1 |  | 0 | 8e-05
57 | C72521-9401 |  | Mtž umyvadel du na šroub do zdi | soub | 1 |  | 0 | 0.00139
58 | 64297022 |  | Umyvadlo stand.keram.š.55cm | ks | 1 |  | 0 | 0.015
59 | C72581-0401 |  | Ventil rohový -trub T 66 G 1/2 | soub | 21 |  | 0 | 0.00525
|  | + | 10*2+1 |  |  | 21
60 | C72582-9301 |  | Mtž baterie umyv a dřez stojánkG1/2 | kus | 1 |  | 0 | 4e-05
61 | 55199961 |  | Baterie stoj.umyvadlová | ks | 1 |  | 0 | 0.002
s odpad.soupravou
62 | C72586-9101 |  | Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv | kus | 1 |  | 0 | 0.00017
63 | 55196150 |  | Sifon umyvadlovy chrom DN 40 | ks | 1 |  | 0 | 0.0005
64 | C99872-5103 |  | Zařiz předm přesun hmot výška -24m | t | 0.024 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.02443
763 | DREVOSTAVBY
65 | R76316-4251/98 |  | Obklad SDK, zaplent.potrubí | m2 | 3.2 |  | 0 | 0.03949
opl.d.standardní A tl. 12,5mm
|  | + | 0.48+0.44+1.4+0.88 |  |  | 3.2
66 | C99876-3101 |  | Dřevstavby přesun hmot výška -12m | t | 0.039 |  | 0 | 0
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0.03949
998 | DOPOČTY PRIRAZEK
67 | C0941/01 |  | Vrn HSV - zednické výpomoce | kpl | 1 |  | 0 | 0
68 | C0942 |  | VRN HSV - zařízení staveniště 2,3% | TKč |  | 23 | 0 | 0
/zadá se absol.částka základny/
Oddíl celkem | [6 empty] | 0 | 0
REKAPITULACE: |  |  |  |  | 21% |  | Celkem | Hmotnost
| Cena bez DPH: |  |  |  | 0 |  | 0
| Daň z přidané hodnoty: |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena včetně DPH: |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.34082

## Rekapitulace
Ing.Michaela Pelikánová |  |  | 2021-09-23
R E K A P I T U L A C E
NABÍDKOVÉHO ROZPOČTU VČ. VÝKAZU VÝMĚR
Stavba : | 874 - K.Vary, ZŠ Konečná 25, Rybáře
Objekt : | 8740010 - Staveb.úpravy učebny-zdravotně technické instalace
Číslo | Název stavebního oddílu | Nabídková cena | Hmotnost
9 | DOKONCUJICI KONSTRUKCE | 0 | 0.02712
99 | PRESUN HMOT | 0 | 0
713 | IZOLACE TEPELNE | 0 | 0.00199
721 | VNITRNI KANALIZACE | 0 | 0.18305
722 | VNITRNI VODOVOD | 0 | 0.06474
725 | ZARIZOVACI PREDMETY | 0 | 0.02443
763 | DREVOSTAVBY | 0 | 0.03949
998 | DOPOČTY PRIRAZEK | 0 | 0
REKAPITULACE: |  | Cena celkem | Hmotnost
| Cena bez DPH: | 0
| DPH 21%: | 0
| Cena včetně DPH: | 0 | 0.34082

## Krycí list
NORMEX MANAGER |  |  |  |  | (C) NORMEX Praha
Rozpočet a NZ |  |  |  |  | software & normy
Ing.Michaela Pelikánová
VÝKAZ VÝMĚR
| Stavba: | 874 - K.Vary, ZŠ Konečná 25, Rybáře
| Objekt: | 8740010 - Staveb.úpravy učebny-zdravotně technické instalace
| Středisko: | 95 - Projektové práce Ing.M.Pelikánová
| Cena včetně DPH : | 0 | Kč
| Cena bez DPH: | 0 | Kč
| 21% daň z PH : | 0 | Kč
| Hmotnost : | 0.34082 | T
|  |  |  | Zpracoval: | Hlaváčková
|  |  |  | Dne: | 2021-09-23