## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY, 1. NP, SZ STRANA - MODULY 01-03 / A-B |  | Objednatel: | Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary, p |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | RT 2143-22 |  | Projektant: | Ing Jan Hruška, Josefa Lady 199, K.Vary-Olšová Vra |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | KARLOVY VARY, SEDLECKÁ 2 |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 136
JKSO: |  | 803 |  | Zpracoval: | Volek S |  | Datum: | 09.12.2021
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY, 1. NP, SZ STRANA - MODULY 01-03 / A-B | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary, p
Druh stavby: |  | RT 2143-22 | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Ing Jan Hruška, Josefa Lady 199, K.Vary-Olšová Vra
Lokalita: |  | KARLOVY VARY, SEDLECKÁ 2 | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Volek S | Zpracováno dne: | 09.12.2021 | Zpracováno dne: | 09.12.2021
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
| 34 | Stěny a příčky |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 60 | Omítky ze suchých směsí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 781 | Obklady (keramické) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| H99 | Ostatní přesuny hmot |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M21 | Elektroinstalace |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| S | Přesuny sutí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
[5 empty] | Celkem: | 0

## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY, 1. NP, SZ STRANA - MODULY 01-03 / A-B | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary, p
Druh stavby: |  | RT 2143-22 | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Ing Jan Hruška, Josefa Lady 199, K.Vary-Olšová Vra
Lokalita: |  | KARLOVY VARY, SEDLECKÁ 2 | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 803 | Zpracováno dne: | 09.12.2021 | Zpracoval: | Volek S
Č | Kód | Zkrácený popis |  |  |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry | [5 empty] | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 34 | Stěny a příčky | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 342254511R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm |  |  |  | m2 | 11.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 34
|  | (2,25+1,615+0,675+0,55)*2,68-0,6*1,97-0,475*1,0 |  |  |  |  | 11.984
2 | 342254811R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm |  |  |  | m2 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 34
|  | 1,275*1,3 |  |  |  |  | 1.657
3 | 342948112R00 | Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami |  |  |  | m | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 34
|  | 2,68*3 |  |  |  |  | 8.04
4 | 346244312R00 | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 75 mm |  |  |  | m2 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 34
|  | (1,0+0,8)*2*0,15 ; vanička |  |  |  |  | 0.54
| 60 | Omítky ze suchých směsí | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 602011141R00 | Štuk na stěnách vnitřní , ručně |  |  |  | m2 | 5.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 60
|  | (0,6+0,4)*2,68 + 0,6*2*2,68 ; za skříněmi |  |  |  |  | 5.896
6 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn |  |  |  | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 60
| 61 | Úprava povrchů vnitřní | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS |  |  |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  | 20,0 ; po instalacích |  |  |  |  | 20
8 | 612423531RT2 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková |  |  |  | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  | 20,0*0,15 ; po instalacích |  |  |  |  | 3
9 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká |  |  |  | m2 | 15.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  | 2,25*0,8 ; m 02 |  |  |  |  | 1.8
|  | (2,175+1,615)*2*2,0-0,6*2,0-0,475*1,0 ; m 03 po obklady |  |  |  |  | 13.485
10 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková |  |  |  | m2 | 17.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 61
|  | 2,25*(2,68-2,0)+1,69*2,98-0,6*1,97 ; m 02 |  |  |  |  | 5.384
|  | (2,175+1,615)*2*(2,65-2,0)+(0,54+0,825)*2*2,68-0,475*1,0 ; m 03 |  |  |  |  | 11.768
| 711 | Izolace proti vodě | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 711212002RT1 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka - ,proti vlhkosti, tl. 2mm) |  |  |  | m2 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 711
|  | 2,175*1,615-0,54*0,675 |  |  |  |  | 3.148
12 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna š. 120 mm |  |  |  | m | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |  | 711
|  | (2,175+1,615)*2 |  |  |  |  | 7.58
13 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m |  |  |  | % | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |  | 711
| 721 | Vnitřní kanalizace | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 721171219R00 | Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |  | 721
15 | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |  | 721
16 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm |  |  |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 721
17 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm |  |  |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |  | 721
18 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm |  |  |  | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |  | 721
19 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm |  |  |  | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 721
20 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |  | 721
21 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 721
22 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  |  |  | % | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 721
| 722 | Vnitřní vodovod | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
23 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 |  |  |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |  | 722
24 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. |  |  |  | m | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |  | 722
|  | 2,2*2+1,7*2+1,1 |  |  |  |  | 8.9
25 | 722172912R00 | Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 722
26 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |  | 722
27 | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm |  |  |  | m | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |  | 722
|  | 2,2*2+1,7*2+1,1 |  |  |  |  | 8.9
28 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 722
29 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 |  |  |  | pár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |  | 722
30 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 |  |  |  | m | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |  | 722
|  | 2,2*2+1,7*2+1,1 |  |  |  |  | 8.9
31 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 |  |  |  | m | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 722
32 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m |  |  |  | % | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 722
| 725 | Zařizovací předměty | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
33 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |  | 725
34 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |  | 725
35 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 |  |  |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |  | 725
36 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 725
37 | 725015231R00 | Bidet závěsný , bílý, 1 otvor pro baterii |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |  | 725
38 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm, bílé |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |  | 725
39 | 720 02VD | Úprava rozvodů vodovodu a kanalizace, vč. propojení |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |  | 725
40 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |  | 725
41 | 725292035R00 | Držák na toaletní papír nerezový |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 725
42 | 725291146R00 | Madlo dvojité sklopné nerez Novaservis dl. 852 mm |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |  | 725
43 | 55484439.A | Zástěna sprchová posuvná 100 cm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |  | 725
44 | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |  | 725
45 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 |  |  |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |  | 725
46 | 725823111RT0 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 725
47 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |  | 725
48 | 551 05VD | Sprchová souprava s mýdlenkou, posuvný držák, chrom (nastavitelná rozteč) 11444 |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |  | 725
49 | 725610810R00 | Demontáž sporáku |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |  | 725
50 | 725619101R00 | Montáž sporáků |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |  | 725
51 | 726211121R00 | Modul pro WC , h 108 cm |  |  |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |  | 725
52 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m |  |  |  | % | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |  | 725
| 728 | Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
53 | 728614212R00 | Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 728
54 | 728113813R00 | Demontáž potrubí plastového 4hranného do 0,07 m2 |  |  |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |  | 728
55 | 429148012 | Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100SL |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 728
56 | 429851031 | Potrubí plastové hranaté VP 90x220/1000 HP |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |  | 728
57 | 728211212R00 | Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,03 m2 - napojení na stávající rozvod, vč materiáluz |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |  | 728
58 | 728212411R00 | Montáž klapky plechové kruhové do d 100 mm vč. klapky |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |  | 728
59 | 728411111R00 | Montáž vyústě linearní podhledové do 0,1 m2 |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |  | 728
60 | 905 R00 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. |  |  |  | h | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  | 728
| 766 | Konstrukce truhlářské | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
61 | 766111820R00 | Demontáž dřevěných stěn plných |  |  |  | m2 | 29.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |  | 766
|  | (3,45*2+1,59*2+0,87)*2,68 ; stávající jádro |  |  |  |  | 29.346
62 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |  | 766
63 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 766
64 | 611601201 | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 60x197 cm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |  | 766
65 | 611601203 | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |  | 766
66 | 611601204 | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 90x197 cm |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |  | 766
67 | 54914590 | Kliky se štítem mezip s ukazatelem 804 bílé |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |  | 766
68 | 54914594 | Kliky se štítem dveř. 804 /90 Cr |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 766
69 | 54964011 | Cylindrická vložka oboustranná 29+40 mm |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |  | 766
70 | 54926001 | Zámek zadlabací vložk. bezp. P/L |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |  | 766
71 | 54926060 | Zámek stavební obyčejný typ (60 mm) L |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |  | 766
72 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m |  |  |  | % | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |  | 766
| 771 | Podlahy z dlaždic | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
73 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm |  |  |  | m2 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |  | 771
|  | 2,175*1,615-0,54*0,675 |  |  |  |  | 3.148
74 | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod dlažby |  |  |  | m2 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |  | 771
75 | 771575107RT1 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm |  |  |  | m2 | 3.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |  | 771
76 | 597623122 | Dlaždice 20x20 |  |  |  | m2 | 3.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |  | 771
|  | 3,148*1,02 |  |  |  |  | 3.211
77 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m |  |  |  | % | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |  | 771
| 776 | Podlahy povlakové | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
78 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky |  |  |  | m2 | 37.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 |  | 776
|  | 4,31*3,45+1,67*1,25 + 3,45*6,0 ; m 02+0,3 + 01 |  |  |  |  | 37.657
79 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC |  |  |  | m | 37.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |  | 776
|  | (4,31+3,45+1,67)*2 + (3,45+6,0)*2 ; m 02+0,3 + 01 |  |  |  |  | 37.76
80 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu - včetně dodávky soklíku PVC |  |  |  | m | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |  | 776
|  | (6,0+3,45)*2 + (3,45+6,0)*2 ; m 02+0,3 + 01 |  |  |  |  | 37.8
81 | 776521100RU2 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo - včetně podlahoviny , tl. 2,0 mm |  |  |  | m2 | 37.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 776
|  | 3,45*4,31+1,69*1,2 + 3,45*6,0 ; m 02 + 01 |  |  |  |  | 37.597
82 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m |  |  |  | % | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 776_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |  | 776
| 781 | Obklady (keramické) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
83 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady |  |  |  | m2 | 15.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |  | 781
|  | 2,25*0,8 ; m 02 |  |  |  |  | 1.8
|  | (2,175+1,615)*2*2,0-0,6*2,0-0,475*1,0 ; m 03 po obklady |  |  |  |  | 13.485
84 | 781101141R00 | Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady |  |  |  | m2 | 13.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |  | 781
|  | (2,175+1,615)*2*2,0-0,6*2,0-0,475*1,0 ; m 03 po obklady |  |  |  |  | 13.485
85 | 781415015RT1 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm |  |  |  | m2 | 15.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |  | 781
|  | 2,25*0,8 ; m 02 |  |  |  |  | 1.8
|  | (2,175+1,615)*2*2,0-0,6*2,0-0,475*1,0 ; m 03 po obklady |  |  |  |  | 13.485
86 | 781497111R00 | Lišta PVC ukončovacích i rohová k obkladům |  |  |  | m | 31.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |  | 781
|  | (2,175+1,615)*2*2+2,0*8 |  |  |  |  | 31.16
87 | 597813664 | Obkládačka 20x25 světle lesk |  |  |  | m2 | 15.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |  | 781
88 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m |  |  |  | % | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 781
| 783 | Nátěry | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
89 | 783215100R00 | Nátěr olejový kovových konstrukcí 2x + 1x email |  |  |  | m2 | 2.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |  | 783
|  | (1,97*2+0,8)*(0,05*2+0,1) + (1,97*2+0,9)*(0,05*2+0,1) + (1,97*2+0,6)*(0,05*2+0,1) |  |  |  |  | 2.824
| 784 | Malby | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
90 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x |  |  |  | m2 | 140.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  | 784
|  | ;m 01 ; 3,45*6,0 + (3,45+6,30)*2*2,68 |  |  |  |  | 72.96
|  | ;m 02 ; 3,45*4,31+1,6*1,2 + (3,45+6,0)*2*2,68 |  |  |  |  | 67.442
|  | ;m 03 ; 1,275*1,615+1,0*0,85) + (1,615+2,175)*2*(2,68-2,0)+4,0 |  |  |  |  | 0
91 | 784195212R00 | Malba , bílá, bez penetrace, 2 x |  |  |  | m2 | 140.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |  | 784
| 94 | Lešení a stavební výtahy | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
92 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m |  |  |  | m2 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |  | 94
|  | 3,45*6,0*2 |  |  |  |  | 41.4
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
93 | 953942421R00 | Osazení ocelového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm - nerez dvířka |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |  | 95
94 | 553476544 | Dvířka revizní 475x1000 cm, nerez |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |  | 95
95 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  |  |  | m2 | 48.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 |  | 95
|  | 7,5*6,45 |  |  |  |  | 48.375
96 | 000 0VD | Drobné nepostihnutelné práce a dodávka |  |  |  | % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |  | 95
| 96 | Bourání konstrukcí | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
97 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 |  |  |  | m2 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | 0,87*1,18+1,242*1,59 |  |  |  |  | 3.001
98 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 |  |  |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |  | 96
99 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 |  |  |  | m2 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |  | 96
|  | (1,0+2,175)*2,0 |  |  |  |  | 6.35
| H99 | Ostatní přesuny hmot | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
100 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m |  |  |  | t | 2.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H99_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0
|  | 1,0978+0,0211+1,6936+0,0501+0,0333 |  |  |  |  | 2.896
| M21 | Elektroinstalace | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
101 | 210010002RU2 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm |  |  |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0
102 | 210010105R00 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním |  |  |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0
103 | 974049122R00 | Vysekání rýh v betonových zdech 3x7 cm |  |  |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0
104 | 210010106R00 | Lišta elektroinstalační PVC š.do 80 mm,šroubováním |  |  |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0
105 | 974031122R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm |  |  |  | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0
106 | 210800106RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou - včetně dodávky kabelu |  |  |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0
107 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou - včetně dodávky kabelu |  |  |  | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0
108 | 210800115RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou - včetně dodávky kabelu |  |  |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0
109 | 210800116R00 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou - včetně dodávky kabelu |  |  |  | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0
110 | 210800013R00 | Vodič uložený v trubkách CYY 4 mm2 |  |  |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0
111 | 210192551R00 | Montáž jednofázové propojovací lišty Z-GV 16/iP 1TE |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0
112 | 210192552R00 | Montáž třífázové propojovací lišty Z-GV 16/iP 3TE |  |  |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0
113 | 210120803R00 | Chránič proudový dvoupólový do 40 A |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0
114 | 210120823R00 | Chránič proudový čtyřpólový do 40 A |  |  |  | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0
115 | 210110001RT2 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí - včetně dodávky spínače |  |  |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0
116 | 210111014RT2 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) - včetně dodávky zásuvky a rámečku |  |  |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0
117 | 210111131R00 | Zásuvka průmyslová IP 44 2P+PE 16 A |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0
118 | 210201511R00 | Svítidlo LED bytové stropní přisazené |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
119 | 210201211R00 | Svítidlo zářivkové přisazené, 1 zdroj |  |  |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0
120 | 210290751R00 | Montáž ventilátoru do 1,5 kW |  |  |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0
121 | 210010521R00 | Odvíč./zavíčkování krabic - víčko na závit |  |  |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0
122 | 210010527RT2 | Montáž a připojení svorkovnice včetně dodávky svorkovnice S - 66 |  |  |  | kus | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0
123 | 220890202R00 | Revize |  |  |  | h | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0
124 | 210 11VD | Prověření stávajícího stavu rovodů. napojovací body a j. |  |  |  | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0
125 | 210 12VD | Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace |  |  |  | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0
126 | 210010311RT1 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová - včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem |  |  |  | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0
127 | 210192721R00 | Záslepka rozvaděče |  |  |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0
128 | 230 10VD | Přesun a výpomoce |  |  |  | % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0
| S | Přesuny sutí | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
129 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m |  |  |  | t | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0
|  | 0,4918 ; suť |  |  |  |  | 0.492
|  | (0,0193+0,6329+0,0092+0,0031+0,0005) ; ZTI |  |  |  |  | 0.665
|  | 0,4974 ; KO TR |  |  |  |  | 0.497
130 | 979087392R00 | Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m |  |  |  | t | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0
|  | 0,4918 ; suť |  |  |  |  | 0.492
|  | 0,0193+0,6329+0,0092+0,0031+0,0005 ; ZTI |  |  |  |  | 0.665
|  | 0,4974 ; KO TR |  |  |  |  | 0.497
131 | 979082113R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m |  |  |  | t | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0
|  | 0,4918 ; suť |  |  |  |  | 0.492
|  | 0,0193+0,6329+0,0092+0,0031+0,0005 ; ZTI |  |  |  |  | 0.665
|  | 0,4974 ; KO TR |  |  |  |  | 0.497
132 | 979082119R00 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m |  |  |  | t | 26.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
|  | 0,4918*16 ; suť |  |  |  |  | 7.869
|  | (0,0193+0,6329+0,0092+0,0031+0,0005)*16 ; ZTI |  |  |  |  | 10.64
|  | 0,4974*16 ; KO TR |  |  |  |  | 7.958
133 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot |  |  |  | t | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0
134 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 |  |  |  | t | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0
135 | 979990111R00 | Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103 |  |  |  | t | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0
136 | 979990162R00 | Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 |  |  |  | t | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka: