## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [26 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK | [5 empty] | FALSE | {0000f120-0000-0000-0000-000000000000}
[19 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0.01 | 21
[33 empty] | 0.01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0.001
|  | Kód: |  |  |  | 01122025 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0.01
|  | Stavba: |  |  |  | ZŠ a ZÚŠ Šmeralova – půdní vestavba, Karlovy Vary | [26 empty] | 0.01
|  | KSO: | [12 empty] | CZ-CC: | [17 empty] | 0.01
|  | Místo: |  |  |  | Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy | [8 empty] | Datum: |  | 2026-04-01 | [15 empty] | 0.01
0.01
|  | Zadavatel: | [12 empty] | IČ: | [17 empty] | 0.01
[15 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0.01
0.01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0.01
|  |  | Vyplň údaj | [11 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0.01
FALSE
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: |  | 07303289 | [15 empty] | FALSE
|  |  | DESIGN 4AVI, s.r.o | [11 empty] | DIČ: | [17 empty] | FALSE
0.01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [17 empty] | 0.01
|  |  | Sebastian Fenyk | [11 empty] | DIČ: | [17 empty] | TRUE
FALSE
Poznámka:
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. | [36 empty] | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
[7 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
DPH
|  | Cena s DPH | [5 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant: | [10 empty] | Zpracovatel:
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Zadavatel: | [10 empty] | Zhotovitel:
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód | [5 empty] | 01122025
| Stavba: | [5 empty] | ZŠ a ZÚŠ Šmeralova – půdní vestavba, Karlovy Vary
| Místo: | [5 empty] | Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy | [6 empty] | Datum: |  | 2026-04-01
| Zadavatel: | [12 empty] | Projektant: |  | DESIGN 4AVI, s.r.o |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek | [20 empty] | DESIGN 4AVI, s.r.o
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel: |  | Sebastian Fenyk | [24 empty] | Sebastian Fenyk
| Kód |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Nh celkem [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady soupisu celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {00567bec-0000-0000-0000-000000000000} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 20220609-1B |  |  | Dodávka IT vybavení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {00567bed-0000-0000-0000-000000000000} | {00567bec-0000-0000-0000-000000000000} | 2 |  |  | Dodávka IT vybavení

## 20220609-1B - Dodávka IT vybave
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [10 empty] | {00567bed-0000-0000-0000-000000000000}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [18 empty] | FALSE
Stavba:
|  | ZŠ a ZÚŠ Šmeralova – půdní vestavba, Karlovy Vary | [15 empty] | ZŠ a ZÚŠ Šmeralova – půdní vestavba, Karlovy Vary
Objekt:
|  | 20220609-1B - Dodávka IT vybavení | [15 empty] | 20220609-1B - Dodávka IT vybavení
| KSO: |  |  |  |  | CZ-CC:
| Místo: |  | Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy |  |  | Datum: | 2026-04-01
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 07303289
|  | DESIGN 4AVI, s.r.o |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Sebastian Fenyk |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. | [15 empty] | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
DPH
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant: |  |  | Zpracovatel:
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Zadavatel: |  |  | Zhotovitel:
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
SOUPIS PRACÍ | [9 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
Stavba:
|  | ZŠ a ZÚŠ Šmeralova – půdní vestavba, Karlovy Vary | [15 empty] | ZŠ a ZÚŠ Šmeralova – půdní vestavba, Karlovy Vary
Objekt:
|  | 20220609-1B - Dodávka IT vybavení | [15 empty] | 20220609-1B - Dodávka IT vybavení
Místo: |  |  | Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy |  |  | Datum: | 2026-04-01
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | DESIGN 4AVI, s.r.o
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Sebastian Fenyk
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| D | PSV | PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
| D | IT | Dodávky IT vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
| D | STK | IT vybavení v rámci strukturované kabeláže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
1 | M | Pol35 | Datový přepínač 48Gb + 4SFP+, s 48 porty 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE+; 802.3at/af, s 4 porty 10G SFP+ Slots PoE+ Ports: 48 Ports, min. 30 W na port, Power Budget min. 500 W, přepínací kapacita min. 176 Gbps, rychlost přepnutí min. 130.9 Mpps, s podporou min. 16tis MAC adres, 16 IPv4/IPv6 Interfaces, Static Routing, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Interface Relay, DHCP VLAN Relay, DHCP L2 Relay, Link Aggregation, static link aggregation, 802.3ad LACP, Spanning Tree Protocol: 802.1d STP 802.1w RSTP 802.1s MSTP STP Security: TC Protect, BPDU Filter, Root Protect, Unified Configuration, Reboot Schedule, Spravovatelný pomocí cloudového kontroleru kompatibilní s Omada. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Switch | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
2 | M | Pol36 | SFP+ modul do switche 10Gb SFP+ LC pro 9/125um Single Mode, dosah min. 10km IEEE 802.3ae, TCP/IP, od stejného výrobce výše uvedeného switche (pro 100% kompatibilitu). Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: SFP+ modul | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
3 | M | Pol37 | Wifi 6 Access Point IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 6 GHz, 5 GHz, 2.4 GHz, 802.3at PoE nebo 12V/2.5A DC, 1× 2.5G Ethernet Port, spravovatelný, MAC Access Control, Email Alerts, Spravovatelný pomocí cloudového kontroleru kompatibilní s Omada. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Wifi 6 Access Point 1 | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
4 | M | Pol38 | Wifi 6 Access Point Uplink min.: 1× 2.5G Ethernet Port, Downlink min.: 1× 2.5G Ethernet Port + 2× Gigabit Ethernet Ports, Max. příkon: 17W, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Spravovatelný pomocí cloudového kontroleru kompatibilní s Omada. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Wifi 6 Access Point 2 | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
5 | M | Pol39 | Wifi Controller 2× 10/100/1000 Mbps Ethernet porty, 1× USB 3.0 port, pro min. 500 access pointů, 100 přepínačů a 100 routerů, maximální počet klientů min. 15,000, kompatibilní s dodávaným řešením: Switche a AP. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Wifi Controller | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
| D | AVT | Multimediální vybavení učeben |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
6 | M | Pol40 | Tablet pro žáky s min. 11" multidotykovým displejem, min. QHD 2360x1460, RAM min. 8GB, vnitřní pamět min. 128GB, min. 8 jádrové CPU, podpora min. WiFi 6E, NFC, konektor USB-C, podpora MDM řešení přímo od výrobce. Cena včetně dopravy. | kus | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Tablet | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
7 | M | Pol41 | Česká klávesnice kompatibilní s výše uvedeným tabletem. Cena včetně dopravy. | kus | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Klávesnice | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
8 | M | Pol42 | Stylus kompatibilní s výše uvedeným tabletem, bezdrátové nabíjení, rozpoznání přítlaku, podpora Bluetooth. Cena včetně dopravy. | kus | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Stylus | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
9 | M | Pol43 | Pouzdro kompatibilní s výše uvedeným tabletem, s výřezy pro kameru možnost polohování tabletu. Cena včetně dopravy. | kus | 62 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pouzdro | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
10 | M | Pol44 | PC pro učitele (základní), minimální parametry: 20 jádrové CPU, 32GB RAM DDR5, možnost rozšíření na 128GB ECC / 256GB nECC 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe 10/100/1000Mb NIC, 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (přenosová rychlost signálu 20 Gb/s), 6× USB 3.2 Gen 2 (přenosová rychlost signálu 10 Gb/s), 3× USB 2.0 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1× zvukový vstup (line in), 1× zvukový výstup (line out), 2× DisplayPort 1.4, 64bit OS kompatibilní se serverovým OS ve škole, klávesnice, myš, servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: PC pro učitele (základní) | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
11 | M | Pol45 | PC pro učitele - PC učebna pro střih videa, minimální parametry: 24 jádrové CPU, 64GB RAM DDR5, možnost rozšíření na 128GB 512 GB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC 1 TB M.2 SSD PCIe NVMe, Dedikovaná grafická karta min. 8GB GDDR6, 192.0 GB/s, výkon: Pixel Rate 46.78 GPixel/s, Texture Rate 105.3 GTexel/s, FP32 (float) 6.737 TFLOPS, 10/100/1000Mb NIC, 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (přenosová rychlost signálu 20 Gb/s) 4× USB 3.2 Gen 2 (přenosová rychlost signálu 10 Gb/s), 2× USB 3.2 Gen 1 (přenosová rychlost signálu 5 Gb/s), 3× USB 2.0, 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1× zvukový výstup (line out), 2× DisplayPort 2.1, 4× mini DisplayPort 1.4, 64bit OS kompatibilní se serverovým OS ve škole, klávesnice, myš, servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: PC pro učitele - PC učebna pro střih videa | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
12 | M | Pol46 | PC pro učitele - jazyková učebna, minimální parametry: 24 jádrové CPU, 64GB RAM DDR5, možnost rozšíření na 128GB 512 GB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC 1 TB M.2 SSD PCIe NVMe Dedikovaná grafická karta min. 8GB GDDR6, 192.0 GB/s, výkon: Pixel Rate 46.78 GPixel/s Texture Rate 105.3 GTexel/s FP32 (float) 6.737 TFLOPS 10/100/1000Mb NIC 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (přenosová rychlost signálu 20 Gb/s) 4× USB 3.2 Gen 2 (přenosová rychlost signálu 10 Gb/s) 2× USB 3.2 Gen 1 (přenosová rychlost signálu 5 Gb/s) 3× USB 2.0 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu 1× zvukový výstup (line out) 2× DisplayPort 2.1 4× mini DisplayPort 1.4 1× PCI Express 5.0 x16 1× PCI Express 3.0 x16 (wired as x4) 2× PCI Express 3.0 x1 3× M.2 2280 PCIe Gen 4x4 pro SSD disk (1× obsazený) 2× Flex IO port 64bit OS kompatibilní se serverovým OS ve škole klávesnice, myš záruka poskytovaná výrobcem 3 roky, oprava na místě u zákazníka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: PC pro učitele - jazyková učebna | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
13 | M | Pol47 | PC pro žáky - PC učebna, minimální parametry: 20 jádrové CPU, 32GB RAM DDR5, možnost rozšíření na 64GB 1 TB M.2 SSD PCIe NVMe 10/100/1000Mb NIC, WiFi 6E, podpora Bluetooth 5.5, 2x USB-C, 4x USB 3.2, provedení All-in-One, maximální rozměry: 54x22x49cm, Antireflexní nedotykový display IPS 23,8", Full HD, nízká emise modrého světla, Web kamera, integrované reproduktory, rozlišení 1920x1080, podpora Windows Hello, 64bit OS kompatibilní se serverovým OS ve škole, klávesnice, myš, servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: PC pro žáky - PC učebna | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
14 | M | Pol48 | PC pro žáky - PC učebna pro střih videa, minimální parametry: 20 jádrové CPU, 32GB RAM DDR5, možnost rozšíření na 128GB 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC, Dedikovaná grafická karta min. 8GB GDDR6, 192.0 GB/s, výkon: Pixel Rate 46.78 GPixel/s, Texture Rate 105.3 GTexel/s, FP32 (float) 6.737 TFLOPS 10/100/1000Mb NIC, 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (přenosová rychlost signálu 20 Gb/s), 4× USB 3.2 Gen 2 (přenosová rychlost signálu 10 Gb/s), 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 2× DisplayPort 2.1 4× mini DisplayPort 1.4, 64bit OS kompatibilní se serverovým OS ve škole klávesnice, myš, provedení Mini Form Factor / max. 22x22x7cm, servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: PC pro žáky - PC učebna pro střih videa | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
15 | M | Pol49 | NAS úložiště min. 2x šachta pro 3,5" HDD / 2,5" SSD / M.2 2280 NVMe SSD, 64bit, min. 2 jádrové CPU / min. 4GB RAM rozšiřitelné na 32GB, 2xLAN: 1Gb + 2,5GbE, zabezpečení zámkem, min. 3 roky záruka. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: NAS úložiště | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
16 | M | Pol50 | HDD pro úložiště 8TB, 3,5" SATAIII, CMR, 7200rpm, cache 256MB, stejný výrobce jako NAS, záruka min. 3 roky. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: HDD pro úložiště | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
17 | M | Pol51 | PC media server, minimální parametry: 20 jádrové CPU, 32GB RAM DDR5, možnost rozšíření na 128GB 1 TB M.2 SSD PCIe 4x4 NVMe TLC Dedikovaná grafická karta min. 8GB GDDR6, 192.0 GB/s, výkon: Pixel Rate 46.78 GPixel/s, Texture Rate 105.3 GTexel/s, FP32 (float) 6.737 TFLOPS, 10/100/1000Mb NIC, 2× USB-C 3.2 Gen 2x2 (přenosová rychlost signálu 20 Gb/s), 4× USB 3.2 Gen 2 (přenosová rychlost signálu 10 Gb/s), 2× USB 3.2 Gen 1 (přenosová rychlost signálu 5 Gb/s), 3× USB 2.0, 1× kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu, 1× zvukový výstup (line out), 2× DisplayPort 2.1, 4× mini DisplayPort 1.4, 1× HDMI 2.1, 64bit OS kompatibilní se serverovým OS ve škole klávesnice, myš, servisní služba u zákazníka s odezvou do následujícího pracovního dne od nahlášení servisní události. Cena včetně dopravy, instalace, nastavení. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: PC media server | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
18 | M | Pol52 | Záložní zdroj UPS pro učitele, Počet výstupních zásuvek min.:8 Typ výstupu:IEC 13 Zdánlivý výkon min. VA:1000, Topologie:Line-Interactive, Fáze (Vstup/Výstup):1:1, Komunikace:USB, DB-9 - RS-232. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Záložní zdroj | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
19 | M | Pol1 | Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 55" (139 cm) a rozlišením obrazu 4K UHD. Dotyková technologie umožňuje odlišit dotyk prstem (pro ovládání, min. 50 dotyků) a popisovačem (pro psaní) a dlaní (pro mazání), současně pro min. 2 uživatele, možnost otevření a úprav souborů s příponou .notebook přímo z prostředí displeje. Integrované reproduktory 2x20W, integrované mikrofonní pole skládající se z minimálně 6 mikrofonů, integrovaná čtečka RFID a NFC karet. Pro připojení minimálně konektory 4x vstup HDMI, 1x vstup VGA, 1x vstup USB-C (s napájením min. 65W), 1x výstup HDMI a 1x výstup USB-C a podpora Wifi 6e (802.11ax), Bluetooth min verze 5.2. a šachtu pro počítač standardu OPS. Displej musí mít certifikaci Energy Star nebo obdobnou. Cena včetně dopravy, instalace a zprovoznění. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Interaktivní displej 55" | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
20 | M | Pol2 | Nástěnný fixní držák pro displej o velikosti 55", VESA min. 400 x 400. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Nástěnný držák | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
21 | M | Pol3 | Elektricky výškově nastavitelný mobilní stojan. Kolečka s brzdou. Rozsah pohybu min. 850 mm. Nosnost 110 kg. Pojistka proti přiskřípnutí. Cena včetně dopravy, instalace a zprovoznění. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Elektricky výškově nastavitelný mobilní stojan | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
22 | M | Pol4 | Interaktivní displej s úhlopříčkou min. 86" (218cm) a rozlišením obrazu 4K UHD. Automatické rozpoznání dotyku prstem pro ovládání, popisovačem pro psaní a zárověň odlišení popisovačů pro současné psaní různou barvou. Počítačový modul s minimálními parametry 8GB RAM a 64GB, který obsahuje aplikaci pro psaní na bílé ploše a prohlížeč webových stránek. Integrované reproduktory 2x18W + subwoofer 15W, integrované mikrofonní pole (min. 8 mikrofonů), integrovaná čtečka NFC. Minimálně konektory HDMI a USB-C a bezdrátovou konektivitu Wifi (s podporou Wi-fi 6) a Bluetooth (min. 5.0). Cena včetně dopravy, instalace a zprovoznění. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Interaktivní displej 86" | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
23 | M | Pol5 | Vertikální mechanický pojezd pro displeje bez křídel Systém vertikálního mechanického pojezdu pro interaktivní displeje o úhlopříčce obrazu 86". Zdvih minimálně 650 mm. Mechanický pojezd s technologií, která umožní snadnou manipulaci i pro žáky. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Vertikální mechanický pojezd pro displeje bez křídel | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
24 | M | Pol6 | Keramická tabule na pojízdném stojanu 120 x 100 cm Keramická bílá tabule na mobilním stojanu o rozměru 120 x 100 cm. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Keramická tabule | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
25 | M | Pol7 | Keramická tabule na pylonovém pojezdu 200 x 120 cm Keramická bílá tabule na mobilním stojanu o rozměru 200 x 120 cm. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Keramická tabule | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
26 | M | Pol8 | Výukový software pro vyučující Softwarový balíček pro přípravu interaktivních cvičení (nástroje pero, tužka, zvýrazňovač, převod psaného textu na tiskací, pravítko, kreslení tvarů, nástroj pro bezpečné vyhledávání obrázků a videí na internetu, nástroj pro vytváření učebních aktivit pomocí šablon - alespoň 4 šablony musí umožnit zapojení žáků pomocí žákovských zařízení, galerii obrázků). Nástroj kompatibilní min. se soubory .notebook (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, uložit v původním formátu). Aplikace musí být v českém jazyce. Cloudové prostředí pro vytváření, ukládání a sdílení interaktivních cvičení s neomezeným úložištěm. Prostředí musí být kompatibilní min. se soubory .notebook, .pdf, .ppt a musí obsahovat nástroj pro hlasování a společnou práci nad podkladem z více zařízení přes internet s možností současného zapisování a ovládání všemi uživateli. Úložiště musí umožnit třídění souborů do složek, import souborů, přímé vytváření nových souborů - cvičení.Cena včetně implementace. | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Výukový software | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
27 | M | Pol9 | HDMI optický kabel, HDMI 2.0. Podpora 4K/60Hz 4:4:4 18Gbps, HDR 12bit, HDCP2.2, 3D & ARC. Pro instalaci do chrániček vysoká pevnost v tahu nejméně 15 kg. Minimální poloměr ohybu aspoň 25 mm. Délka min. 10 metrů. . Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Optický HDMI kabel | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
28 | M | Pol10 | USB repeater pro prodlužování USB kabelů, délka min. 5 m. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Repeater aktivní USB | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
29 | M | Pol11 | Bezdrátová dokumentová kamera s flexibilním ramenem, s možností práce úplně bez kabelů - přenos obrazu přes Wifi, napájení z baterie. Min. 10x zoom. LED osvětlení snímaného objektu, ruční a automatické ovládání ostření a jasu. Snímaná plocha min A4. Jednoduché ovládání vizualizéru. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Vizualizér | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
30 | M | Pol12 | Mobilní box s min. 8x VR brýlemi a v min. konfiguraci, displej o velikost 5", rozlišení 3600x1900, 13MPx přední kamerou s funkcí auto-focus, kapacitou baterie 4.000mAh, RAM 6GB, integrované 128GB uložištěm, 802.11 a/b/g/n Dual band 2.4/5Ghz Wi-Fi & Bluetooth 4.2. Obsahují slot pro microSD pro rozšíření kapacity uložiště, USB-C rozhraní, součástí je ruční ovládací kontrolér. Integrované ovládací prvky pro spouštění, zastavení a zobrazení obsahu, podpora konektivity do softwarové aplikace (cloud) prostředí umožňující správu a simultánní ovládání všech náhlavních sad samostatně či současně, umožňuje zasílat data o stavu zařízení, podporuje hromadné přijímání zobrazovaného obsahu z softwarové aplikace/cloud prostředí. Samotný box umožňuje napájet náhlavní sety skrze USB-C. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Brýle pro VR sada po 8 kusech | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
31 | M | Pol13 | Mobilní box s min. 4x VR brýlemi a v min. konfiguraci, displej o velikost 5", rozlišení 3600x1900, 13MPx přední kamerou s funkcí auto-focus, kapacitou baterie 4.000mAh, RAM 6GB, integrované 128GB uložištěm, 802.11 a/b/g/n Dual band 2.4/5Ghz Wi-Fi & Bluetooth 4.2. Obsahují slot pro microSD pro rozšíření kapacity uložiště, USB-C rozhraní, součástí je ruční ovládací kontrolér. Integrované ovládací prvky pro spouštění, zastavení a zobrazení obsahu, podpora konektivity do softwarové aplikace (cloud) prostředí umožňující správu a simultánní ovládání všech náhlavních sad samostatně či současně, umožňuje zasílat data o stavu zařízení, podporuje hromadné přijímání zobrazovaného obsahu z softwarové aplikace/cloud prostředí. Samotný box umožňuje napájet náhlavní sety skrze USB-C. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Brýle pro VR, sada po 4 kusech | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
32 | M | Pol14 | Markery pro interakci s 3D objekty zobrazené pomoci VR headsetu, 8ks v balení. Cena včetně dopravy. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Markery pro interakci s 3D objekty | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
33 | M | Pol15 | Licence pro školu s přístupem pro všechny zaměstnance a žáky školy k aktualizacím po dobu min. 60 měsíců s ohledem na OS, cloud rozhraní umožňující správu, monitoring a simultánní ovládání a mazání obsahu u všech náhlavních VR sad (NSVR) současně, portál pro učitele umožňující zobrazení obsahu z více NSVR současně, umožnuje učiteli vést žáky ke sledování dynamického bodu zájmů výuky, řídit a distribuovat obsah pro žákovské NSVR, vytváření a sdílení vlastních playlistů, celkové cloud uložiště o kapacitě 100GB, aplikaci pro rozšířenou realitou (ARC), aplikace a pracovní listy s rozšířenou realitou. Licence zajistí přístup k více než 750 vzdělávacím zdrojům AR/VR a předem připravených aktivit s 360° obrázky, videí a 3D objekty řazené dle tematických vzdělávacích okruhů a rozčlenění do knihoven min. biologie, chemie, fyzika. Obsah augmentové reality je provázán s aplikaci ARC integrovaná v náhlavních soupravách a umožnuje práci s pracovními listy a současně nad nimi zobrazení 3D objektů. Dále pak licence obsahuje virtuální vzdělávací prostředí/ tematické parky, rozdělené dle okruhů zájmu do virtuálních scén, které mohou studenti při výuce prozkoumávat pomoci kompatibilních náhlavních setů (náhlavní sety nejsou součásti licence). VR scény obsahují řadu strukturovaných aktivit a úkolů. Licence také obsahuje 360 stupňové obrázky a videa které studentům poskytují "skutečný" pohled na lidi a místa a s možnosti vložení a vytvoření vlastního obsahu (3D videa, 3D fotky, blokové programování pomoci Scratche). Součásti jsou hodnotící kvízy a cvičení, včetně přístupu k virtuálnímu tréninku pro získaní znalostí nabízeného řešení pro VR headsety a obeznámení se s obsahem. Cena včetně dopravy a zprovoznění. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Licence pro virtuální realitu | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
34 | M | Pol16 | Standalone (bezpočítačové) brýle pro virtuální realitu ve variantě přizpůsobené pro oficiální využití ve školství, reproduktory, mikrofon. Zorné pole minimálně 100°. Rozlišení displaye brýlí min. 2064 × 2208 pixelů na jedno oko. Obnovovací frekvence min. 90 Hz. Možnost pohybu ve 3D prostoru, wifi, 1 USB-C konektor, hardwarová možnost úpravy vzdáleností čoček od sebe. Velikost RAM min. 8 GB. Velikost uložiště min. 512 GB. Hygienické silikonové návleky na VR brýle. 2x baterie AA ke každým brýlím. 1x nabíječka baterií AA do každé dvojice brýlí. Cena včetně dopravy a zprovoznění. | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Náhlavní sada pro virtuální realitu | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
35 | M | Pol17 | Přepravní a nabíjecí VR box určený pro správu až 10 kusů VR brýlí. Obsahuje integrovaný napájecí systém s ochranou proti přepětí a přehřátí, samostatné USB-C výstupy pro současné nabíjení všech zařízení a vnitřní organizér pro bezpečné uložení headsetů a ovladačů. Konstrukce z odolného materiálu s ventilací a uzamykatelným víkem zajišťuje bezpečný transport i skladování. Součástí je síťový kabel a indikace nabíjení. Cena včetně dopravy. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kufr na 10 ks VR brýlí | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
36 | M | Pol18 | Multilicence pro celou školu na 5 let. Aplikace pro mobilní telefony a tablety. Aplikace musí po naskenování QR kódu zobrazit 3D vzdělávací modely pomocí AR (rozšířené reality) v reálném prostředí. Aplikace musí umožňovat přepínání mezi různými stavy 3D modelu a zobrazovat textové a obrázkové vzdělávací informace o daném tématu. Součástí řešení musí být i pracovní listy pro žáky, řešení pracovních listů pro pedagogy a metodické listy pro pedagogy. Pracovní listy musí obsahovat QR kód pro zobrazení 3D modelu v AR a úkoly týkající se daného tématu na úrovni učiva základní/ střední školy. Pracovní listy i AR aplikace musí pokrývat min. témata přírodopis, fyzika, chemie. AR aplikace musí obsahovat minimálně 150 vzdělávacích témat. Cena včetně implementace. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Aplikace pro rozšířenou realitu (AR) | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
37 | M | Pol19 | Přístup do platformy pro vzdělávání na min. 5 let se všemi aktualizacemi. Platforma musí obsahovat licence k různým produktům/ aplikacím, všechny musejí být zaměřené na vzdělávání ZŠ a podporující více technologií. Musí obsahovat minimálně: VR technologie - minimálně 25 témat, software pro tvorbu vlastního 3D obsahu do rozšířené reality, AI technologie - minimálně diagnostika studentů, pedagogická příprava hodiny, srovnávací testy z Českého jazyka a Matematiky pro příjímací řízení žáků základních a středních škol, vzdělávací videa, PDF podklady pro výuku - minimálně 100 podkladů. Cena včetně implementace. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Vzdělávací platforma | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
38 | M | Pol20 | Robotická výuková stavebnice, sada pro třídu (10-15 žáků), obsahuje 6x žákovskou sadu (robot s programovacími tlačítky na horní straně, programovací tabulku a sadu příkazových karet). Sada je uložena v přepravní tašce, součástí je i herní pole a nabíjecí stanice pro roboty a aplikace s možností programování pomocí bloků. Cena včetně dopravy. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Robotická sestava | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
39 | M | Pol21 | Programovatelný robot s AI kamerou a dotykovým displejem. Součástí sady je robot, dálkové ovládání, sada AI prvků a USB kabel. Sada je uložena v plastovém boxu. Cena včetně dopravy. | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Roboti | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
40 | M | Pol22 | Robotická výuková stavebnice sada pro třídu (10-15 žáků), obsahuje 5x žákovskou sadu (každá sada min. 270 konstrukčních a pohybových dílů, min. 1 motorem, min. 2 senzory a mozek robota s nabíjecí baterií). Dále potom sadu konstrukčních dílů navíc. Vše uloženo v plastových boxech. Součástí dodávka je sw aplikace (založenou na Scratch). Cena včetně dopravy. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Robotická stavebnice 1 | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
41 | M | Pol23 | Robotická výuková stavebnice sada pro třídu (10-15 žáků), obsahuje 5x žákovskou sadu (sada min. 500 plastových konstrukčních a pohybových dílů, min. 3 motory, min. 4 senzory, mozek robota s nabíjecí baterií, dálkový ovladač s LCD displejem a min. 8 I/O porty, sada je uložena v plastovém přenosném boxu), plastové herní pole, sadu náhradních dílů, nabíječky baterií robota a ovladače. Dodávka včetně rozšiřující pneumatické sady, která obsahuje min.pumpu, vzduchové nádrže, 8 pístů, ovládací ventil, propojovací hadičky. Cena včetně dopravy. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Robotická stavebnice 2 | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
42 | M | Pol24 | Plastové pole s mantinely o rozměru min. 1,8x2,4m. Cena včetně dopravy. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Herní pole pro robotiku | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
43 | M | Pol25 | Mikroskop vhodný pro pozorování: plochých průhledných předmětů - preparátů a menších trojrozměrných předmětů, Rozsah zvětšení: 40 - 1000x, Vizuální hlavice: monokulární, úhel sklonu 45°, volně otočná o 360°, Okuláry: širokoúhlý WF 10x s ukazatelem, násuvný průměr 23,2 mm) vč. fixačního šroubu proti vypadnutí. Revolverová hlavice: pro min. 4 objektivy, Objektivy: Achromatické 4x0,10; 10x0,25; 40x0,65 (odpružený); 100x1,25 (odpružený ol. im.). Ostření: hrubé i jemné, koaxiálně umístěné ovladače hrubého a jemného ostření vč. bezpečnostní zarážky. Osvětlení: spodní a horní, LED diodové, možnost plynulé regulace intenzity. Upevnění preparátu: křížový stolek preparátu. Příslušenství: protiprachový obal, antistatická utěrka, síťový napájecí adapté, modrý filtr. Cena včetně dopravy, instalace. | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Žákovský mikroskop | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
44 | M | Pol26 | Okulárová kamera pro snímání obrazu s rozlišením min. 2592 x 1944 px a je kompatibilní s Win 7 / 8 / 10 / 11 vhodná pro mikroskopy, umožní pořízení snímků nebo videosekvencí z optických přístrojů (mikroskopů). Vyvážení bílé automaticky / manuálně. Průměr tubusu 23,2mm. Součástí dodávky bude USB kabel o délce min. 1,5 m. a software pro práci se zaznamenanými fotografiemi / videi. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Žákovský mikroskop - okulárová kamera | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
45 | M | Pol27 | Zvětšení: 40 -1000x. Trinokulární hlavice, úhel sklonu 30°, otočná o 360°, oční rozestup min. 48-75 mm, dioptrická aretace levého okulárového tubusu v rozsahu +-5D. Ultraširoké okuláry WF 10x/22 mm, násuvný průměr min. 30 mm. Objektivy 4x0,10; 10x0,25; 40x0,65 (odpružený); 100x1,25 (odpružený, ol. im.). Pracovní stolek obdélníkový křížový min. 180x150 mm, koaxiálně uspořádané knoflíky příčného a podélného posuvu. Upevnění preparátu - křížový stolek. Ostření hrubé a jemné, koaxiálně uspořádané ovladače hrubého a jemného ostření, bezpečnostní zarážka. Osvětlení spodní, LED diodové, plynulá regulace intenzity. Napájení pomocí síťového napájecího kabelu. Součástí dodávky je protiprachový obal, antistatická utěrka, min. filtr modrý, žlutý a zelený. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Učitelský mikroskop | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
46 | M | Pol28 | Okulárová kamera pro učitelský mikroskop, snímaní obrazu s rozlišením min. 3072 x 2048 px kompatibilní min. s Win. 8, 10, 11, vhodná pro mikroskopy, umožní pořízení snímků nebo videosekvencí z optických přístrojů (mikroskopů). Vyvážení bíle automaticky / manuálně. Dodávka včetně USB kabelu o délce min. 1,8 m a software pro práci se zaznamenanými fotografiemi / videi. Cena včetně dopravy a instalace. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Učitelský mikroskop - okulárová kamera | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
47 | M | Pol29 | Učitelský ovládací SW se společným řízením a cloudovým úložištěm pro mediální aktivity s obrázky, audio, video a textovými soubory. Samostatná práce a individuální záznam studentů - poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka, určování správného pořadí u vět, slov i písmen. Databáze učebních materiálů, organizovaná dle vyučujícího a tříd. Třídění materiálů do učebních lekcí. Jazykové varianty SW (min. AJ, CZ, NJ, FR, RU, ŠP). Licence min. pro 60 měsíců. Cena včetně instalace, školení. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Učitelský ovládací SW | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
48 | M | Pol30 | Ovládací SW se společným řízením a cloudovým úložištěm pro mediální aktivity s obrázky, audio, video a textovými soubory. Samostatná práce a individuální záznam studentů - poslech, sledování, otevřený záznam, simultánní záznam, nahrávka s porovnáním s originálem, přehrávání správné výslovnosti textu, automatické rozpoznávání výslovnosti, neomezené písemné odpovědi, dotazníky, výběr z možností, doplňovačka, určování správného pořadí u vět, slov i písmen. Jazykové varianty SW (min. AJ, CZ, NJ, FR, RU, ŠP). Licence min. pro 60 měsíců. Cena včetně instalace, školení. | kus | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Ovládací SW | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
49 | M | Pol31 | Digitální cvičebnice AJ pro konkrétního studenta, mezinárodní standard CEFR pro úrovně min. A1, A2, B1, B2, min. 2000 multimediálních aktivit kombinujících video, audio, obrázky a text, min. 40% cvičení s automatickým vyhodnocením, licence platná min. na 60 měsíců. Cena včetně instalace, školení. | kus | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Ovládací SW | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
50 | M | Pol32 | Tištěné cvičebnice pro učitele, s metodikou pro digitální cvičebnice AJ, min. A1, A2, B1, B2. Cena včetně dopravy. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Tištění učebnice učitele | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
51 | M | Pol33 | Systémový náhlavní set sluchátek s mikrofonem, aktivní systém potlačení okolních ruchů, provedení z pružného materiálu odolnému hrubému zacházení, uzavřená stereofonní sluchátka, kondenzátorový mikrofon, polstrovaný a nastavitelný náhlavní most, Min. parametry: Sluchátka: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, Mikrofon: freq. rozsah 120 Hz - 12 kHz, USB-C připojení, kabel min. 1,3 m, váha max. 0,5 kg. Cena včetně dopravy. | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Sluchátka | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0
52 | M | Pol34 | Dobíjecí skříň s prostorem pro uložení až 32 ks dle rozměrů (2in1/tabletů), pro 16ks notebooků standardních 15" rozměrů, velikost uložených zařízení až 450 x 355mm, řízení nabíjení - funkce měkkého startu s měřením náběhových proudů zabraňující přetížení, rozložení startu nabíjení zařízení časovém rozmezí, pojistková ochrana proti přepětí a přetížení, nastavitelný časovač na konstantní nabíjení s možností naplánování napájení zařízení ve 3 časových plánech, správa kabelů, uzamykatelná, mobilní na kolečkách (dvě bržděné). Umožnuje připojit a nabíjet současně až 32 zařízení ze sítě 230V. Cena včetně, dopravy, instalace a zprovoznění. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| P |  | Poznámka k položce: Dobíjecí skříň | [16 empty] | P | 0 | ROZPOCET | [5 empty] | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CZ-CC, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CZ-CC, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CZ-CC |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CZ-CC |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST