## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Karlovy Vary, Husovka | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 607
| Název objektu |  |  | Stavební úpravy a opravy 2.,3..NP | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | SO 03
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
Objednatel
| Projektant |  |  | G.PROJEKT - Ing. Roman Gajdoš
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
[5 empty] | Polomisová Lucie | [7 empty] | 28.08.2012
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  |  | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  |  | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  |  | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  |  | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 14 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 20 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Karlovy Vary, Husovka
Objekt: | Stavební úpravy a opravy 2.,3..NP
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 8.11.2012
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 0 | 0
61 | Úprava povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0
64 | Osazování výplní otvorů | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0
95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0 | 0
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 0 | 0
763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 0 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0 | 0
784 | Dokončovací práce - malby | 0 | 0 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
21-M | Elektromontáže | 0 | 0 | 0
24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Karlovy Vary, Husovka
Objekt: |  | Stavební úpravy a opravy 2.,3..NP
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 8.11.2012
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 014 | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
2 | K | 014 | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
3 | K | 011 | 311272123 | Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 | m3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
4 | K | 011 | 317142221 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
5 | K | 011 | 317143421 | Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 1100 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
6 | K | 011 | 342272248 | Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 12.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
7 | K | 011 | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 33.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
8 | K | 011 | 342291111 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm | m | 13.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
9 | K | 011 | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm | m | 33.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
10 | K | 014 | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm | m2 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
11 | K | 011 | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 | t | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
12 | M | MAT | 133806300 | tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160 | t | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
13 | M | MAT | 134827200 | tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 220 | t | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2
14 | K | 011 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
15 | K | 014 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
16 | K | 011 | 346244382 | Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami | m2 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
17 | K | 011 | 346481112 | Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem | m2 | 5.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
18 | K | 014 | 319201311 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 34.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
| D |  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
19 | K | 014 | 611425531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stropech MV štuková | m2 | 1.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
20 | K | 011 | 611471413 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou tl do 3 mm | m2 | 165.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
21 | K | 011 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | m2 | 451.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
22 | K | 014 | 612425931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního | m2 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
23 | K | 011 | 612473182 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková | m2 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
24 | K | 011 | 612474115 | Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 8 mm ze suché směsi | m2 | 27.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
25 | K | 011 | 612481118 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele | m2 | 109.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
| D |  | 64 | Osazování výplní otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
26 | K | 011 | 642946211 | Osazování pouzdra posuvných dveří se dvěma kapsami pro dvě křídla šířky do 1650 mm do zděné příčky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
27 | M | MAT | 553316410 | pouzdro stavební 1450 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 3
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
| D |  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
28 | K | 003 | 949121112 | Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 20.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
| D |  | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
29 | K | PK | 95001 | D+M kuchyňská linka včetně vybavení | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
30 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 264.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
| D |  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
31 | K | 013 | 964072221 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m | t | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
32 | K | 013 | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
33 | K | 013 | 973028141 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 300 mm | m | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
34 | K | 013 | 973031151 | Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 | m3 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
35 | K | 013 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 26.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
36 | K | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 8.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
37 | K | 013 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC | m3 | 4.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
38 | K | 013 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2 | m2 | 52.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
39 | K | 013 | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 15.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
40 | K | 013 | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 19.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
41 | K | 013 | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
42 | K | 013 | 968071125 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
43 | K | 013 | 968071126 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl přes 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
44 | K | 013 | 971033681 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm | m3 | 2.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
45 | K | 013 | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm | m | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
46 | K | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 | m2 | 34.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
47 | K | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 30.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
48 | K | 013 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 60.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
49 | K | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 30.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
50 | K | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
51 | K | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 30.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
52 | K | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 300.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
53 | K | 013 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
54 | K | 013 | 979098201 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 27.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3
55 | K | 014 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 16.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 4
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
56 | K | 711 | 711113117 | Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou | m2 | 20.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
57 | K | 711 | 711113127 | Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou | m2 | 16.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
58 | K | 711 | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
59 | K | PK | 722 | D+M ZTI - samostatný rozpočet | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
60 | K | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
61 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
62 | K | 721 | 725240811 | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
63 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
64 | K | 721 | 725840850 | Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
65 | K | 721 | 725850800 | Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
66 | K | 721 | 725590812 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m | t | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
67 | K | 763 | 763111314 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB | m2 | 16.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
68 | K | 763 | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 16.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
69 | K | 763 | 763111771 | Příplatek k SDK příčce za tmelení | m2 | 16.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
70 | K | 763 | 763111913 | Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
71 | K | 763 | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2
72 | K | 763 | 763131451 | SDK podhled desky 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 14.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
73 | K | 763 | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 20.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
74 | K | 763 | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za tmelení | m2 | 20.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
75 | K | 763 | 763131911 | Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
76 | K | 763 | 763171211 | Montáž revizních klapek SDK kcí vel. do 0,1 m2 pro podhledy | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
77 | M | MAT | 562431260 | mřížka ventilační PVC kulatá,stavitelná bílá D125-160 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
78 | K | 763 | 998763302 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
79 | K | 766 | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
80 | K | 766 | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
81 | M | MAT | 611629320 | dveře vnitřní hladké světlý dub plné 1křídlé 70x210 cm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
82 | M | MAT | 611643110 | dveře vnitřní profilované 2/3sklo 1křídlé 80x210 cm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
83 | M | MAT | 611643060 | dveře vnitřní profilované 2/3sklo 1křídlé 70x197 cm Clasik 102 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
84 | M | MAT | 611643010 | dveře vnitřní profilované 2/3sklo 1křídlé 60x197 cm Clasik 102 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
85 | K | 766 | 766660181 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
86 | M | MAT | 611656090 | dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 70 x 197 cm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
87 | M | MAT | 611656100 | dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 D3 1křídlové 80 x 197 cm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
88 | K | 766 | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
89 | M | MAT | 611656110 | dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
90 | K | 766 | 766660183 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do obložkové zárubně | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
91 | M | MAT | 611643260 | dveře vnitřní profilované 2/3sklo 2křídlé 145x197 cm Clasik 102 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
92 | K | 766 | 766660711 | Montáž dveřních křídel 1křídlových dokování závěsů na universální zárubeň | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
93 | K | 766 | 766660712 | Montáž dveřních křídel 2křídlových dokování závěsů na universální zárubeň | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
94 | M | MAT | 549141030 | kování knoflík-klika - WC | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
95 | M | MAT | 549141000 | kování klika-klika mezipokojový | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
96 | M | MAT | 549141010 | kování bezpečnostní , generální klíč | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
97 | K | 766 | 766660716 | Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
98 | M | MAT | 549172500 | samozavírač dveří s požární odolností | kus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
99 | K | 766 | 766660718 | Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
100 | M | MAT | 549163620 | stavěč dveří - lak | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
101 | K | 766 | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
102 | M | MAT | 611822580 | zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
103 | K | 766 | 766682123 | Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 350 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
104 | M | MAT | 611822800 | zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,145x210 cm, tl. 19 - 35 cm,dub,buk | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
105 | K | 766 | 766682211 | Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
106 | M | MAT | 611822590 | protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm,dub,buk | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
107 | K | 766 | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | m | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
108 | M | MAT | 553432210 | lišta přechodová 30 mm, vrtaná | m | 17.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
109 | K | 766 | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
110 | K | 771 | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm | m | 37.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
111 | M | MAT | 597613120 | sokl - podlahy | kus | 138.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
112 | K | 771 | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 53.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
113 | M | MAT | 597613050 | dlaždice keramické - podlahy | m2 | 58.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
114 | K | 771 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 57.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
115 | K | 771 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 53.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
116 | K | 771 | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 775 | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
117 | K | 775 | 775413125 | Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné zaklapnutím | m | 137.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
118 | M | MAT | 614133330a | lišta zaklapávací | m | 151.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
119 | K | 775 | 775541111 | Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm | m2 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
120 | M | MAT | 611521260 | parketa laminátová, 7,5x192x1285 mm | m2 | 154.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
121 | K | 775 | 775591113 | Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící pěnové Mirelon tl 3 mm | m2 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
122 | K | 771 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
123 | K | 775 | 998775102 | Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m | t | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
124 | K | 776 | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 130.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
125 | K | 776 | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | m2 | 138.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
126 | K | 781 | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 115.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
127 | M | MAT | 597610220 | obkládačky keramické - koupelny 25 x 33 x 0,7 cm I. j. | m2 | 121.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
128 | M | MAT | 597612550 | obkladačky keramické - kuchyně 15 x 15 x 0,6 cm I. j. | m2 | 5.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32 | 2
129 | K | 781 | 781489194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za úpravu povrchu | m2 | 115.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
130 | K | 781 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
131 | K | 781 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 115.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
132 | K | 781 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 67.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
133 | K | 781 | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
134 | K | 783 | 783195128 | Nátěry vodou ředitelné OK těžkých "A" barva standardní matný povrch základní antikorozní | m2 | 16.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
135 | K | 784 | 784401801 | Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m | m2 | 186.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
136 | K | 784 | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 691.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
137 | K | 784 | 784441001 | Malby latexové bílé A otěruvzdorné dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m | m2 | 20.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
138 | K | 784 | 784441011 | Malby latexové tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m | m2 | 204.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
139 | K | 784 | 784453121 | Malby směsi tekuté disperzní tónované dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 733.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
140 | K | PK | 21000001 | M+D elektro | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
| D |  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
141 | K | PK | M24 | D+M VZT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0