E. Zásady organizace výstavby

1.   Technická zpráva

  - informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště,

- Rozsah staveniště je dán stávajícím prostorem hřiště a přilehlými plochami mezi školou a zadním oplocením

  - významné sítě technické infrastruktury,

- V okolí staveniště se nacházejí tyto sítě technické infrastruktury: vnitřní kanalizace

  - napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,

- Napojení zůstává stávající

  - úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

- Během stavby není předpokládáno řešení úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví jsou standartní a odpovídají typu stavby

  - uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,

- Pokud bude stavba probíhat mimo školní výuku, je omezení naprosto minimální. Pokud bude probíhat během školního roku, stanoví ředitel školy pravidla pro omezení prašnosti a hlučnosti během stavby

  - řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,

- Na trávníku v sousedství hřiště může zhotovitel osadit mobilní buňku

  - popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,

- Není předpokládáno

  - stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 3)

Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat následující zákony a vyhlášky:

- zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb.  ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)....

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a  používání strojů a technických zařízení,

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních ochranných pracovních prostředků,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní    prostředí,

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických zařízení v platném znění.

Tato legislativa stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejících. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky.

Od ustanovení této legislativy je možné se odchýlit na nezbytně nutnou dobu v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci závažné provozní nehody /havárie/, pokud budou provedena nejnutnější bezpečnostní opatření. Další odchylky může povolit jen Okresní inspektorát práce nebo Český báňský úřad. Návrh na odchylku, doložený potřebnými náhradními opatřeními k zajištění bezpečnosti práce, předkládá dodavatel stavební práce prostřednictvím příslušného inspektorátu bezpečnosti práce nebo obvodního báňského úřadu.

Investor zajistí před započetím stavebních prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a minimálně 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli ohlášení o zahajení prací oblastnímu inspektorátu práce dle přílohy č.4 NV 591/2006 Sb. Dále investor s koordinátorem zajistí dodržování plánu BOZP, s kterým budou seznámeni všichni dodavatele stavebních prací na uvedené stavbě.

Na veškeré stavební a montážní práce bude zpracován zhotovitelem stavby podrobný technologický postup prací, který bude předložen koordinatoru k odsouhlasení.

Výkopy hlubší než 1,3 m budou zabezpečeny pažením a ochráněny zábranami proti pádu osob do výkopu.

  - podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,

- Během výstavby je nutné dodržovat zejména opatření proti prašnosti – jde zejména o okamžité odvážení zakrytých kontejnerů se sutí

  - orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

Bude stanoveno na základě výběrového řízení

3	)  § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).