Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb

Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

1.MŠ K. Vary o.p., Krymská 12

Výměna vnějších výplní otvorů

Dokumentace pro stavební řízení (ohlášení) 			s podrobností pro provedení stavby

zak. č. 1211 033.4

a  -  průvodní zpráva

Obsah

1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  	2

1.1  Identifikační údaje stavby 		2

1.2  Identifikační údaje stavebníka - žadatele 		2

1.3  Identifikační údaje Zpracovatele projektové dokumentace 		2

1.4  Základní charakteristika stavby a její účel 		2

2.ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O  MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH	2

2.1ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ  a ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O  STAVEBNÍM  POZEMKU		2

2.2ÚDAJE O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH		2

3.ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 	3

3.1ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH		3

3.2ÚDAJE O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ ATECHNICKOU INFRASTRUKTURU 		3

4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 	3

5. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 	3

6.  ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ	3

7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 	3

8.PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY	3

9.STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY, ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE a obestavěném prostoru	4

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Realizace opatření z EA – výměna vnějších výplní otvorů

1.MŠ Karlovy Vary, o.p. Krymská 12

Místo stavby:	Krymská 12, Karlovy Vary

Městský úřad:	Karlovy Vary

Krajský úřad:	Karlovy Vary

## Identifikační údaje stavebníka - žadatele

Investor:	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

Adresa:	Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

## Identifikační údaje Zpracovatele projektové dokumentace

Firma: 	Porticus s.r.o.

Adresa: 	Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 	263 21 190

Zápis do OR: 	u K.S. v Plzni dne 22.01.2001 v oddílu C, vložka 13243

Statutární zástupce: 	Ing. Miroslav Harzer, Ing. Michal Odvody, jednatelé společnosti

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Miroslav Harzer, autorizace obor pozemní stavby č. 	0301015

tel.: 	353 116 277

e-mail: 	atelier@porticus.cz

## Základní charakteristika stavby a její účel

Objekt se nachází v zastavěném územní. Objekt i pozemek jsou ve vlastnictví investora.

# ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O  MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

## ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ  a ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O  STAVEBNÍM  POZEMKU

Objekt školky stojí v části Karlových Varů – Tuhnice na p.p.č. 524 na ulici Krymksá. K budově přiléhá pozemek, který slouží jako pobytová zahrada školky p.č. 526.

## ÚDAJE O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Pozemky dotčené:

parcel. číslo    výměra 	charakter			typ			vlastník

525	 		850	zastavěná plocha a nádvoří	budova s číslem 		Statutární město Karlovy Vary

popisným

Pozemky sousední:

526	 		9202	ostatní plocha 			sportoviště a rekreač.	Statutární město Karlovy Vary

plocha

# ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

## ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH

Vizuální stavebně technický průzkum.

Podklady:

- kopie katastrální mapy

- fotodokumenace pořízená při průzkumu

- konzultace se zástupcem investora

- energetický audit  zpracovaný firmou BioPlan Consult s.r.o. z listopadu 2004

- kopie původní dokumenatce z roku 1963

- ověření skutečného stavu objektu provedené projektantem 12/2012

## ÚDAJE O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ ATECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Dopravní infrastruktura: objekt je napojen na přilehlé místní dopravní komunikace

Technická infrastruktura:

Kanalizační přípojka: objekt je napojen na veřejnou kanalizační síť

Vodovodní přípojka: objekt je napojen na veřejný vodovod

Zásobování el. energií: objjekt je připojen na veřejný rozvod el. energie

# INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Nebyla k zamyšleným úpravám vydána.

# DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Technické požadavků na výstavbu jsou splněny tím, že při návrhu bylo postupováno v souladu s doporučenými a povinnými technickými normami ČSN a Vyhl. č. 268 /2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a je v souladu s požadavky zákona c. 183/2006, o územním plánování a stavebním rádu i vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území.

Dokumentace pro stavební řízení respektuje obecné požadavky na výstavbu.

# ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Nebylo pro navrhované úpravy samostatne vydáváno.

# VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Stavba není podmíněna ani přímo časově a věcně nesouvisí se žádnou jinou stavbou.

# PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY

Předpokládané zahájení stavby:	07/2012

Předpokládané dokončení stavby:	08/2014

Předpokládaná lhůta výstavby:	2 měsíce

Stavební úpravy nevyžadují žádné zvláštní postupy. Jednotlivé práce musí na sebe navazovat v obvyklé stavební technologii a jejich provádení bude koordinovat stavbyvedoucí.

# STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY, ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE a obestavěném prostoru

Pro stavbu byl proveden odhad nákladů. Z důvodu možnosti organizace výběrového řízení nemůže být údaj zveřejněn.

Karlovy Vary, 11/2012 								Vypracoval: Ing. Jakub Dörrer