# průvodní zpráva

#### Akce : Magistrát města K. Vary. Objekt Moskevská 21. Výtahy – obnova technologie

### A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby : Magistrát města K. Vary. Objekt Moskevská 21. Výtahy – obnova technologie.

Jedná se o stavební práce podle zákona 183/2006 § 103 a podle výkladu ministerstva pro místní rozvoj, uveřejněném např. na

<http://www.tzb-info.cz/4817-uplatnovani-pozadavku-vyhlasky-mmr-c-369-2001-sb-pri-provadeni-podstatnych-zmen-u-drive-instalovanych-vytahu> .

b) Místo stavby : Karlovy Vary, Moskevská 21.

c) Předmět projektové dokumentace : Obnova technologie dvou výtahů v budově C.

A.1.2 Údaje stavebníkovi

a) Statutární město K. Vary. Magistrát města K. Vary – odbor rozvoje a investic

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, IČO 13845357, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary. stavby.

b) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, číslo v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300382 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

c)

Ing. Petr Hampl, KSI – v průběhu realizace

## A.2 Seznam vstupních podkladů

Projekt původních výtahů leden / 2000

Vlastní doměření, vizuální prohlídka

Internet – výtahy světových výrobců

## A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území : -

b) Údaje o ochraně území : -

c) Údaje o odtokových poměrech : -

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací : -

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území : -

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů : nejsou

h) Seznam výjimek a úlevových řešení : nejsou

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic : nejsou

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby :

## A.4 Údaje o stavbě

a) Obnova technologie.

b) Administrativní objekt.

c) Trvalá stavba.

d) Údaje o ochraně -

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb : plně podle vyhlášky 398/2009 Sb. – vizte požadavky technické specifikace výtahů

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů – schválení certifikační osobou před uvedením do provozu.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení -

h) Navrhované kapacity stavby

Zastavěná plocha

Obestavěný prostor

Užitná plocha

Počet funkčních jednotek

Počet uživatelů

i) Základní bilance stavby -

j) Základní předpoklady výstavby

Realizace stavby 11/2013 – 03/2014

Členění na etapy : jednotlivé výtahy budou měněny postupně tak, aby vždy byl jeden funkční

k) Orientační náklady stavby : 2,2 mil. Kč

## A.5 Členění stavby na objekty

Jeden objekt.

V Karlových Varech, 24.7.2013

**Ing. Roman GAJDOŠ**