A.1- Identifikační údaje

A.1.1 - Údaje o stavbě

a) název stavby

Oprava opěrné zdi v ulici Pražská silnice v Karlových Varech, parcely č. 816/1, 3215/1, 3177/1 v k.ú. Karlovy Vary, jedná se o tížnou kamennou opěrnou zeď zajišťující stabilitu zemního násypu komunikace, komunikace je známá pod názvem „Stará pražská silnice“, nebo „Panorámka“.

b) místo stavby

Katastrální území 663433 Karlovy Vary Rybáře, parcely č. 816/1, 3215/1, 3177/1 – opěrná zeď, parcela č. 434 – silnice.

A.1.2 - Údaje o stavebníkovy a objednateli PD

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČ: 00254657, DIČ: CZ00254657

OBJ39-15111/2013 ze dne 26.07.2013, vyřizuje p. Petr Fischer.

A.1.3 - Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) firma

POVOING – Ing. Miloslav Čáp, Ph.D., Blatenská 2306, 430 03 Chomutov

IČO: 61546267 ; DIČ: CZ7309162729

Zakázka: 015-01-13 ; datum: 09/2013

Telefon/fax: +420 474 620 154 ; mobil: +420 608 754 627 ; e-mail: povoing@povoing.cz

b) hlavní projektant:

Ing. Miloslav Čáp, Ph.D. - ČKAIT 0007932

AI pro pozemní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,

c) projektant

Ing. Jan Jirásek - ČKAIT 0401800

AI stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Ing. Marie Rysková – ČKAIT 0401531

AI pro dopravní stavby

A.2 - Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o rozhodnutích, na jejichž základě byla stavba povolena

Jedná se o stavbu postavenou v letech 1804 až 1811, ke stavbě se nedochovala žádná povolení.

b) základní informace o dokumentaci na jejímž základě je dokumentace zpracována

Dokumentace byla zpracována na základě geologického posouzení firmy AGUAS CF s.r.o. z 05/2013 – Dr. Vylita, č.ú. 2013/02, evidováno ČGS pod č. ev. 1053/2013, na základě geometrického zaměření a projektové dokumentace rekonstrukce opěrné zdi z 12/1982 od firmy Rudný projekt, zak. č. 374-28-3-8068-1, arch. č. 8-8068.07-JP a dále na základě posudků havarované části z 12/2012.

A.3 - Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Rozsah řešeného území je zřejmý z části C. Situační výkres, jedná se o úsek opěrné zdi v délce 230,1 m na levé straně komunikace směrem do centra města a o úsek v délce 242,9 m na pravé straně komunikace směrem do centra města.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary I B stupně ve smyslu zákona č. 164/201 Sb., dále se nachází ve vnitřním území lázeňského místa Karlovy Vary dle Statutu LM z roku 2012 a je součástí CHKO Slavkovský les, dále je stavba památkově chráněna, je kulturní památkou.

c) údaje o odtokových poměrech

Voda z území odtéká po vrstevnicích do toku Teplá.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, jedná se o opravu stávající stavby.

e) údaje o souladu s povolením stavby

Stavba je v souladu s povolením stavby.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy, stavbou se požadavky nemění.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nejsou definovány žádné výjimky a úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nemá související a podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Stavbou je dotčena samotná opěrná zeď a silnice, jedná se o pozemky v k.ú. 663433 Karlovy Vary, vlastníkem všech parcel je Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary.

Parcela č. 816/1, druh pozemku - lesní pozemek.

Parcela č. 3215/1, druh pozemku - lesní pozemek ; způsob využití - les jiný než hospodářský. Parcela č. 3177/1, druh pozemku - ovocný sad.

Parcela č. 434, druh pozemku - ostatní plocha ; způsob využití – silnice.

A.4 - Údaje o o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o opravu stávající stavby.

b) účel užívání stavby

Účelem užívání stavby je zajištění stability zemního násypu komunikace.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba je památkově chráněna, jedná se o kulturní památku.

e) údaje o dodržení požadavků na stavby zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Pro stavbu nejsou žádné požadavky na bezbariérové užívání stavby.

f) údaje o splnění požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů

Požadavky jsou splněny, opravou opěrné zdi dojde k odstranění havarijního stavu, oprava je navržena v souladu s památkovou ochranou, jedná se o neodkladné práce, oprava  bude řešena podle Stavebního zákona - § 135 zákona č. 183/2006 Sb.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nejsou definovány žádné výjimky a úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby

Z důvodu druhu stavby nejsou žádné kapacity stavby.

i) základní bilance stavby

Z důvodu druhu stavby nejsou žádné bilance stavby.

j) základní předpoklady výstavby

Stavba bude zahájena po provedení výběrového řízení.

k) orientační náklad stavby

Viz část F. Rozpočet a výkaz výměr.

A.5 – Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Z důvodu rozsahu stavby není provedeno členění stavby.

Pohled k severu

Pohled k jihu