## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 1.08 | 1.8
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 1.08
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 1.08
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 1.08
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 1.08
Základ a hodnota DPH 21% | 1.08 | 0.2268
Základ a hodnota DPH 9% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 1.3068
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení | 0 | 0 | 2
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0
Seznam výrobců | Číslo (ID) výrobce | 0,00 | 0,00
ELEKTRODESIGN Ventilátory Cz | 1003
Lešení, hodinové zůčtovací sazby-obecně | 1105
Materiál montážní, spojovací - obecně | 1103
Potrubí kruhové - obecné | 1021

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení
11.1 | RADIÁLNÍ VENTILÁTOR EB 100T | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPIRO POTRUBÍ TVAROVKY PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA ELEKTRODESIGN
11.2 | RH 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| Trouby rovné průměru do 100 mm | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8
SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM S NÁSLEDNÝM ROZPISEM JEDNOTLIVÉHO MATERIÁLU /pouze materiál/
| materiál celkem: | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| ( 2,6% z dodávky potrubí) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.8
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
| příprava ke koplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregolování zařízení | hod | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
| komplexní vyzkoušení zařízení | hod | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Centrum zdraví Karlovy Vary-budova IZS
Projekt | VZT
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cna přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 19
2. sazba DPH % | 9