KV Engineering spol. s r.o.

Závodu míru 584

360 17 Karlovy Vary 17

telefon 353 447 911

fax 353 447 929

ZŠ 1.MÁJE K.VARY - DVORY

ZATEPLENÍ FASÁDY, PLOCHÝCH STŘECH A PŮDNÍCH PROSTOR

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Karlovy Vary, říjen 2013

zakázka č.     12109		                                              č. kopie

Obsah:

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

A.1.2	Údaje o žadateli	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2	Údaje o vstupních podkladech	4

A.3	Údaje o území	4

A.4	Údaje o stavbě	4

A.5	Členění stavby na objekty a technologická zařízení	6

A.	Průvodní zpráva

# A.1	Identifikační údaje

## A.1.1	Údaje o stavbě

  - název stavby

ZŠ 1. Máje K. Vary – Dvory, zateplení fasády, plochých střech a          půdních prostor

  - místo stavby

(adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Karlovy Vary – Dvory, 1. Máje 58/1

Kraj	Karlovarský

Identifikace pozemků:	k.ú. Dvory (okres K. Vary) 663549

Staveb.parc.115

  - předmět dokumentace

Dokumentace pro provádění stavby

## A.1.2	Údaje o žadateli

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21

361 20 Karlovy Vary

IČO: 	00254657

DIČ:

## A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

projektová činnost:

KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary

Závodu míru 584

360 17 Karlovy Vary

IČO:   45355142

DIČ:   CZ45355142

Hlavní projektant:

Stavební část:   Pavel Dindák, ČKAIT, č. 030 1433

Autorizovaný technik pozemních staveb

Inženýrská činnost:

KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary

Závodu míru 584

360 17 Karlovy Vary

# A.2	Údaje o vstupních podkladech

# A.3	Údaje o území

- rozsah řešeného území,  zastavěné / nezastavěné území

Objekt ZŠ je situován v jihozápadní části města Karlovy Vary – Dvory ve výšce cca 380 m nad mořem. Veškeré práce budou probíhat na objektu na objektu. Stavebními pracemi nebudou dotčeny nosné konstrukce

- zájmová lokalita

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavba se nachází mimo záplavové a zvlášť chráněné území

- údaje o odtokových poměrech

Zůstávají stávající  a nejsou předmětem projektu

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydané územní rozhodnutí nebo územní opatření, popř. územní souhlas

Stavební úpravy nepodléhají vydání  územního nebo stavebního souhlasu

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,popř. regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí,  a v případě stavebních úprav podmiňujích změnu a užívání stavby, údaje o jejím souhlasu s územně plánovací dokumentací

Stavební úpravy nepodléhají vydání  územního nebo stavebního souhlasu

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavebními úpravami nebude dotčeno území

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavební úpravy nepodléhají vydání  územního nebo stavebního souhlasu

- seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou předmětem dokumentace

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou předmětem dokumentace

- seznam  pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

Jedná se o stavební práce na objektu

# A.4	Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o zateplení fasády, plochých střech a půdních prostor

- účel užívání stavby

Účel užívání školy se stavebními pracemi nezmění

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Nejedná se

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavebními úpravami se nijak nedotknou stávajících podmínek pro bezbariérový přístup

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavku vyplývajících z jiných právních předpisů

Stavební úpravy nepodléhají vydání  územního nebo stavebního souhlasu

- seznam vyjímek a úlevových řešeních

Nejsou předmětem PD

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet  funkčních jednotek a jejich velikosti, uživatelů / pracovníků)

Stavebními úpravami nebudou dotčeny stávající kapacity a objemy

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí)

Nejsou předmětem PD

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení realizace :   04.2014

Dokončení :               10.2014

- orientační náklady stavby

SO 01 zateplení fasády       4.300 000,- Kč

SO 02 Zateplení střech        1.900 000,- Kč

# A.5	Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba bude členěna:

SO 01 – Zateplení fasády

SO 02 -  Zateplení plochých střech a půdních prostor