## Výkaz výměr
Výkaz výměr SLABOPROUD k projektu
Magistrát města Karlovy Vary budova 2
Popis | počet | m.j. | Cena / m.j. | Cena celkem
Rozpočet celkem bez 21% DPH |  |  |  | 0
21% DPH |  |  |  | 0
Rozpočet celkem vč 21% DPH |  |  |  | 0
Dodávka materiálů pro hlavní datovou rozvodnu m.č. 110
Datový rozvaděč rack 42U, 800x1000, uzamykatelné přední i zadní dveře, odnímatelné boční kryty, Hmotnost brutto(kg): 163 | 1 | ks |  | 0
Příslušenství pro motáž rozvaděče | 1 | ks |  | 0
Police do rozvaděče dle rozměru | 2 | ks |  | 0
19" vyvazovací panel 1U, jednostranný, plastový kanál 60x80mm, černý | 6 | ks |  | 0
19" vyvazovací panel 2U, jednostranný, plastový kanál 60x80mm, černý | 4 | ks |  | 0
Vertikální vyvazovací panel 21U | 4 | ks |  | 0
Kartáčová záslepka 300x70mm | 4 | ks |  | 0
Zálepky pro vyvazovací panel | 8 | ks |  | 0
Montážní sada šroubů M5 (50ks / bal.) 16mm | 4 | ks |  | 0
Zámek do dveří racku + 6ks klíčů | 2 | ks |  | 0
Ventilační jednotka s termostatem 6x ventilátory (Samostatný ventilátor: 230V/15W/50Hz/0,09A/ 160m3/hod | 1 | ks |  | 0
19" rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16A, kontrolka, RAL 9005 | 2 | ks |  | 0
Zakončovací krabice do racku se zásuvkou pro napojení silového přívodu a rozvodného panelu 230V | 1 | ks |  | 0
Patch panel 2U 24 protů cat. 5e pro telefonní propoje na stávaj. Ústřednu | 4 | ks |  | 0
Patch panel 1U 24 protů cat. 5e | 5 | ks |  | 0
Patch panel 1U 24 protů cat. 6 | 1 | ks |  | 0
Optická výsuvná vana (19" výsuvný rozvaděč) výšky 1U do 19" racku v černé barvě pro 24 simplex SC/E2000/duplex LC adaptorů. Vana má 4 přímé kabelové vstupy zaslepené plastovými krytkami, dodávána je bez kabelových průchodek. Uvnitř vany jsou na trnu umístněny 2 kazety s držáky ochran svárů každá pro 12 svárů - celkem 24 pro svárů, držák k uchycení tahového prvku kabelu. | 2 | ks |  | 0
Svitch: Porty 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 4 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP; 1 RJ-45 serial console port Rámování Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included) Paměť a procesor 128 MB SDRAM, packet buffer size: 2 MB, 16 MB flash Čekací doba 1000 Mb Latency: < 3.2 µs Datový tok 35.7 million pps Kapacita směrování/přepínání 48 Gbps Velikost směrovací tabulky 32 entries Funkce správy IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager Spotřeba energie 62 W (maximum), 100-240 VAC, 50/60 Hz Bezpečnost UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; Anatel; ULAR; GOST; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; NOM; ROHS Compliance Kompatibilita s elektromagnetickými normami FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A | 10 | ks |  | 0
SFP modul určený pro dodaný SWITCH, Rychlost datového přenosu (maximální): 1000 Mbit/s Konektor pro optická vlákna: LC Typ SFP vysílače | 20 | ks |  | 0
APC Network Management Card pro UPS | 1 | ks |  | 0
Zíložní napájecí zdroj UPS do racku výška 2U, 2200VA | 1 | ks |  | 0
Patch kabel utp cat. 5e 1,0m | 160 | ks |  | 0
Patch kabel utp cat. 5e 1,5m | 80 | ks |  | 0
Patch kabel utp cat. 6 1,5m | 20 | ks |  | 0
Optický 9/125um SM 1mPatch kabel 1,5m typ konektoru dle osaz prvků | 12 | ks |  | 0
Optický 9/125um SM 1mPatch kabel 3,0m typ konektoru dle osaz prvků | 12 | ks |  | 0
Příprava pro 2x optický propoj do m.č. 311 a 428 - Dura-Line - HDPE mikrotrubička tlustostěnná 12/8mm,lubrikační vrstva SILICORE™ pro snížení tření | 300 | m |  | 0
Kabel optický k zafouknutí MIKRO AIRBLOWN, 24 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, MDPE černý, d5,8mm, 500N | 300 | m |  | 0
Montážní práce - příprava pro optickou kabeláž - instalaceí mikrotubiček | 300 | m |  | 0
Montážní práce - zafouknití optických kabelů | 4 | ks |  | 0
Kompletace datových rozvaděčů v m.č. 110, včetně osazení, zapojení a ožívení všech prvků včetně příslušenství. Dále přepojení všech stávajících telefonních linek a optických rozvodů. | 80 | h |  | 0
Proměření a zakončení optické kabeláže mezi datovými rozvaděči 2x 24vláken | 20 | h |  | 0
Dodávka materiálů pro hlavní datovou rozvodnu - zhášecí systém
Instalace plynového SHZ zařízení s globální záplavou chráněného prostoru včetně detekční a ovládací jednotky. | 1 | ks |  | 0
Dodávka materiálů pro hlavní datovou rozvodnu - chlazení
Venkovní jednotk + vnitrní nástenná jednotka SPLIT, Qch/t=2,4/3,2kW | 3 | ks |  | 0
Infracervený ovladac IR | 3 | ks |  | 0
Konstrukce pro venkovní jednotku - podstavce, konzoly | 3 | ks |  | 0
Montáž venkovní a vnitrní klimatizacní jednotky, propojení mezi vnitrní a venkovní jednotkou, Cu potrubí, plyn/kapalina, izolace, elektrokomunikacní kabel, chladivo, montážní materiál, tlakové zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy. | 3 | ks |  | 0
Drobné kompletacní práce: odvod kondenzátu včetně potrubí 10m | 3 | ks |  | 0
Dodávka materiálu pro dat. rozvodnu m.č. 110 celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálů pro 1.podružnou datovou rozvodnu m.č. 311A
Datový rozvaděč rack 42U, 800x1000, uzamykatelné přední i zadní dveře, odnímatelné boční kryty, Hmotnost brutto(kg): 163 | 1 | ks |  | 0
Příslušenství pro motáž rozvaděče | 1 | ks |  | 0
Police do rozvaděče dle rozměru | 2 | ks |  | 0
19" vyvazovací panel 1U, jednostranný, plastový kanál 60x80mm, černý | 4 | ks |  | 0
19" vyvazovací panel 2U, jednostranný, plastový kanál 60x80mm, černý | 2 | ks |  | 0
Vertikální vyvazovací panel 21U | 2 | ks |  | 0
Kartáčová záslepka 300x70mm | 2 | ks |  | 0
Zálepky pro vyvazovací panel | 6 | ks |  | 0
Montážní sada šroubů M5 (50ks / bal.) 16mm | 3 | ks |  | 0
Zámek do dveří racku + 6ks klíčů | 2 | ks |  | 0
Ventilační jednotka s termostatem 6x ventilátory (Samostatný ventilátor: 230V/15W/50Hz/0,09A/ 160m3/hod | 1 | ks |  | 0
19" rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16A, kontrolka, RAL 9005 | 2 | ks |  | 0
Zakončovací krabice do racku se zásuvkou pro napojení silového přívodu a rozvodného panelu 230V | 1 | ks |  | 0
Patch panel 2U 24 protů cat. 5e pro telefonní propoje na stávaj. Ústřednu | 3 | ks |  | 0
Patch panel 1U 24 protů cat. 5e | 3 | ks |  | 0
Patch panel 1U 24 protů cat. 6 | 1 | ks |  | 0
Optická výsuvná vana (19" výsuvný rozvaděč) výšky 1U do 19" racku v černé barvě pro 24 simplex SC/E2000/duplex LC adaptorů. Vana má 4 přímé kabelové vstupy zaslepené plastovými krytkami, dodávána je bez kabelových průchodek. Uvnitř vany jsou na trnu umístněny 2 kazety s držáky ochran svárů každá pro 12 svárů - celkem 24 pro svárů, držák k uchycení tahového prvku kabelu. | 1 | ks |  | 0
Svitch: Porty 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 4 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP; 1 RJ-45 serial console port Rámování Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included) Paměť a procesor 128 MB SDRAM, packet buffer size: 2 MB, 16 MB flash Čekací doba 1000 Mb Latency: < 3.2 µs Datový tok 35.7 million pps Kapacita směrování/přepínání 48 Gbps Velikost směrovací tabulky 32 entries Funkce správy IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager Spotřeba energie 62 W (maximum), 100-240 VAC, 50/60 Hz Bezpečnost UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; Anatel; ULAR; GOST; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; NOM; ROHS Compliance Kompatibilita s elektromagnetickými normami FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A | 6 | ks |  | 0
SFP modul určený pro dodaný SWITCH, Rychlost datového přenosu (maximální): 1000 Mbit/s Konektor pro optická vlákna: LC Typ SFP vysílače | 12 | ks |  | 0
APC Network Management Card pro UPS | 1 | ks |  | 0
Zíložní napájecí zdroj UPS do racku výška 2U, 2200VA | 1 | ks |  | 0
Patch kabel utp cat. 5e 0,5m | 0 | ks |  | 0
Patch kabel utp cat. 5e 1,0m | 132 | ks |  | 0
Patch kabel utp cat. 5e 1,5m | 0 | ks |  | 0
Patch kabel utp cat. 6 1,5m | 20 | ks |  | 0
Optický 9/125um SM 1mPatch kabel 1,5m typ konektoru dle osaz prvků | 12 | ks |  | 0
Optický 9/125um SM 1mPatch kabel 3,0m typ konektoru dle osaz prvků | 12 | ks |  | 0
Příprava pro 2x optický propoj do m.č. 428 - Dura-Line - HDPE mikrotrubička tlustostěnná 12/8mm,lubrikační vrstva SILICORE™ pro snížení tření | 100 | m |  | 0
Kabel optický k zafouknutí MIKRO AIRBLOWN, 24 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, MDPE černý, d5,8mm, 500N | 100 | m |  | 0
Montážní práce - příprava pro optickou kabeláž - instalaceí mikrotubiček | 100 | m |  | 0
Montážní práce - zafouknití optických kabelů | 2 | ks |  | 0
Kompletace datových rozvaděčů v m.č. 311A, včetně osazení, zapojení a ožívení všech prvků včetně příslušenství. | 60 | h |  | 0
Proměření a zakončení optické kabeláže mezi datovými rozvaděči 2x 24vláken | 20 | h |  | 0
Dodávka materiálů pro hlavní datovou rozvodnu - chlazení m.č.311A
Venkovní jednotk + vnitrní nástenná jednotka SPLIT, Qch/t=2,4/3,2kW | 1 | ks |  | 0
Infracervený ovladac IR | 1 | ks |  | 0
Konstrukce pro venkovní jednotku - podstavce, konzoly | 1 | ks |  | 0
Montáž venkovní a vnitrní klimatizacní jednotky, propojení mezi vnitrní a venkovní jednotkou, Cu potrubí, plyn/kapalina, izolace, elektrokomunikacní kabel, chladivo, montážní materiál, tlakové zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy. | 1 | ks |  | 0
Drobné kompletacní práce: odvod kondenzátu včetně potrubí 10m | 1 | ks |  | 0
Dodávka materiálu pro dat. rozvodnu m.č. 311A celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálů pro 1.podružnou datovou rozvodnu m.č. 328
Datový rozvaděč rack 42U, 800x1000, uzamykatelné přední i zadní dveře, odnímatelné boční kryty, Hmotnost brutto(kg): 163 | 1 | ks |  | 0
Příslušenství pro motáž rozvaděče | 1 | ks |  | 0
Police do rozvaděče dle rozměru | 2 | ks |  | 0
19" vyvazovací panel 1U, jednostranný, plastový kanál 60x80mm, černý | 4 | ks |  | 0
19" vyvazovací panel 2U, jednostranný, plastový kanál 60x80mm, černý | 2 | ks |  | 0
Vertikální vyvazovací panel 21U | 2 | ks |  | 0
Kartáčová záslepka 300x70mm | 2 | ks |  | 0
Zálepky pro vyvazovací panel | 8 | ks |  | 0
Montážní sada šroubů M5 (50ks / bal.) 16mm | 4 | ks |  | 0
Zámek do dveří racku + 6ks klíčů | 2 | ks |  | 0
Ventilační jednotka s termostatem 6x ventilátory (Samostatný ventilátor: 230V/15W/50Hz/0,09A/ 160m3/hod | 1 | ks |  | 0
19" rozvodný panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN, max 16A, kabel 3x1,5mm, 2m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16A, kontrolka, RAL 9005 | 2 | ks |  | 0
Zakončovací krabice do racku se zásuvkou pro napojení silového přívodu a rozvodného panelu 230V | 1 | ks |  | 0
Patch panel 2U 24 protů cat. 5e pro telefonní propoje na stávaj. Ústřednu | 4 | ks |  | 0
Patch panel 1U 24 protů cat. 5e | 5 | ks |  | 0
Patch panel 1U 24 protů cat. 6 | 1 | ks |  | 0
Optická výsuvná vana (19" výsuvný rozvaděč) výšky 1U do 19" racku v černé barvě pro 24 simplex SC/E2000/duplex LC adaptorů. Vana má 4 přímé kabelové vstupy zaslepené plastovými krytkami, dodávána je bez kabelových průchodek. Uvnitř vany jsou na trnu umístněny 2 kazety s držáky ochran svárů každá pro 12 svárů - celkem 24 pro svárů, držák k uchycení tahového prvku kabelu. | 1 | ks |  | 0
Svitch: Porty 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports(IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T), Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only; 4 dual-personality ports, auto-sensing 10/100/1000Base-T or SFP; 1 RJ-45 serial console port Rámování Mounts in an EIA-standard 19 in. telco rack or equipment cabinet (hardware included) Paměť a procesor 128 MB SDRAM, packet buffer size: 2 MB, 16 MB flash Čekací doba 1000 Mb Latency: < 3.2 µs Datový tok 35.7 million pps Kapacita směrování/přepínání 48 Gbps Velikost směrovací tabulky 32 entries Funkce správy IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; SNMP Manager Spotřeba energie 62 W (maximum), 100-240 VAC, 50/60 Hz Bezpečnost UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1; EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1; Anatel; ULAR; GOST; EN 60950-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; NOM; ROHS Compliance Kompatibilita s elektromagnetickými normami FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN 55022 Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C63.4 2003; ETSI EN 300 386 V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-11; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A | 10 | ks |  | 0
SFP modul určený pro dodaný SWITCH, Rychlost datového přenosu (maximální): 1000 Mbit/s Konektor pro optická vlákna: LC Typ SFP vysílače | 20 | ks |  | 0
APC Network Management Card pro UPS | 1 | ks |  | 0
Zíložní napájecí zdroj UPS do racku výška 2U, 2200VA | 1 | ks |  | 0
Patch kabel utp cat. 5e 1,0m | 218 | ks |  | 0
Patch kabel utp cat. 5e 1,5m | 0 | ks |  | 0
Patch kabel utp cat. 6 1,5m | 20 | ks |  | 0
Optický 9/125um SM 1mPatch kabel 1,5m typ konektoru dle osaz prvků | 12 | ks |  | 0
Optický 9/125um SM 1mPatch kabel 3,0m typ konektoru dle osaz prvků | 12 | ks |  | 0
Příprava pro 2x optický propoj do m.č. 428 - Dura-Line - HDPE mikrotrubička tlustostěnná 12/8mm,lubrikační vrstva SILICORE™ pro snížení tření | 40 | m |  | 0
Kabel optický k zafouknutí MIKRO AIRBLOWN, 24 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, MDPE černý, d5,8mm, 500N | 40 | m |  | 0
Montážní práce - příprava pro optickou kabeláž - instalaceí mikrotubiček | 40 | m |  | 0
Montážní práce - zafouknití optických kabelů | 2 | ks |  | 0
Kompletace datových rozvaděčů v m.č. 328, včetně osazení, zapojení a ožívení všech prvků včetně příslušenství. | 80 | h |  | 0
Proměření a zakončení optické kabeláže mezi datovými rozvaděči 2x 24vláken | 20 | h |  | 0
Ostatní náklady výstavba dělící příčky 100mm 3x2,6m místnosti m.č.328
Příprava pro montáž SDD příčky | 6 | h |  | 0
Konstrukční materiál profily | 16 | ks |  | 0
Izolační materiál 7,5cm pro odhlučnění | 10 | ks |  | 0
Sádrokartonová deska RB běžná 12,5mm 1250x2000 | 8 | ks |  | 0
Montáž konstrukce - profily, izolace a opláštění včetně zatmelění a zabroušení, začištění | 1 | h |  | 0
Vymalování 50m2 a úklid celého prostoru | 1 | ks |  | 0
Dodávka materiálů pro hlavní datovou rozvodnu - chlazení m.č.328
Venkovní jednotk + vnitrní nástenná jednotka SPLIT, Qch/t=2,4/3,2kW | 1 | ks |  | 0
Infracervený ovladac IR | 1 | ks |  | 0
Konstrukce pro venkovní jednotku - podstavce, konzoly | 1 | ks |  | 0
Montáž venkovní a vnitrní klimatizacní jednotky, propojení mezi vnitrní a venkovní jednotkou, Cu potrubí, plyn/kapalina, izolace, elektrokomunikacní kabel, chladivo, montážní materiál, tlakové zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy. | 1 | ks |  | 0
Drobné kompletacní práce: odvod kondenzátu včetně potrubí 10m | 1 | ks |  | 0
Dodávka materiálů pro přepojení datového rozv na chodbě u m.č. 428
Datový rozvaděč - úpravy a demontáže spojené s instalací nové rackovny m.č. 328 | 15 | h |  | 0
Příslušenství pro motáž rozvaděče | 1 | ks |  | 0
Zprovoznění a kompletce po úpravě rozvaděče + kontrola funkčnosti rozvodů v 5.NP | 20 | h |  | 0
Dodávka materiálu pro dat. rozvodnu m.č. 328 celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálů pro ozvučení
Datový závěsný rozvaděč rack 18U, 800x600, pro komponenty ozvučení odnímatelné boční kryty, včetně napájecího panelu a příslušenství | 1 | ks |  | 0
Digitální výkonový zesilovač 4x240W @ 100V, možnost můstkového zapojení 2x480W @ 100V, vysoká účinnost, spínaný zdroj, vestavěný ventilátor aktivovaný ochranným obvodem zesilovače - bežný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU | 1 | ks |  | 0
Napájecí zdroj 24VDC | 1 | ks |  | 0
Vestavný panelový mixážní předzesilovač, 1x mono vstup Mic (XLR) + 1x stereo vstup AUX (cinch), 1x symetrický výstup Line, možnost vestavby do běžných evropských vypínačových krabic (3x) | 1 | ks |  | 0
Dynamický mikrofon s vypínačem, vč. kabelu XLR-Jack, odolné kovové tělo | 1 | ks |  | 0
Mikrofonní symetrický stíněný kabel s koncovkami XLR samice - XLR samec, délka 5 metrů, konektory Rean | 1 | ks |  | 0
Stolní mikrofonní stojánek výsuvný, výška 120-175 mm | 1 | ks |  | 0
Multimediální přehrávač DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA, maximální počet skladeb až 9999, RS-232, IR dálk. ovl. | 1 | ks |  | 0
Nástěnný reproduktor, 6W @ 100V, bílý | 160 | ks |  | 0
Montážní práce - sestavení vybavení v racku nastavení systému a kompletní oživení a odzkoušení celéhp ozvučovacího systému. | 30 | h |  | 0
Montážní práce - osazení reproduktorů | 160 | ks |  | 0
Demontáž stávajívajících reproduktorů a likvidace | 1 | sada |  | 0
Dodávka materiálu pro ozvučení celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a tras pro ozvučení
Kabel UTP cat. 5e včetně uložení do drážky (lišty) | 100 | m |  | 0
PVC trubka 16mm ohebná do zdi | 100 | m |  | 0
KOPOS Lišty-kanál 20x20, bezhalogenový | 400 | m |  | 0
Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 včetně uložení do drážky (lišty) | 1500 | m |  | 0
Kabel CYKY 750 V 2x2,5 mm2 včetně uložení do drážky (lišty) | 600 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 1050 | m |  | 0
protipožární ucpávky d= 20mm | 160 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 138 | ks |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Demontáž stávajívajících kabelů a likvidace | 1000 | m |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálů pro zdravotní signalizaci
Tahové signální tlačítko k aktivaci alarmu na WC. Má jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zapínací tahové tlačítko se šňůrou o délce 2,5 m. Napájení15-28 V AC / 18-35 V DC | 2 | ks |  | 0
Resetovací tlačítko k deaktivaci alarmu na vrátnici Napájení15-28 V AC / 18-35 V DC | 1 | ks |  | 0
Optická signalizace červenými diodami LED. Kryt tvaru zakřivené čočky. Světlo může být použito jako samostatný signalizační prvek nebo jako součást poplachového systému. 15-28 V AC / 18-35 V DC | 1 | ks |  | 0
Napájecí zdroj pro signalizační moduly .Sekundární napětí: 15 V 2 VA, 230 V AC | 1 | ks |  | 0
Kontrolní modul s alarmem, bzučák a blikající signální světlo, reset, napěťový a bezpotenciálový výstup. Funkce paměti je volitelná. 15-28 V AC / 18-35 V DC | 1 | ks |  | 0
Rámečky pro signalizační prvky dle požadavku instalace | 4 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm | 6 | ks |  | 0
Nástěnný rozvaděč 12 modulů včetně reslé a svorek dle schématuv PD | 1 | ks |  | 0
Montážní práce - montáž, kompletace oživení a odzkoušení všech prvků ZS | 20 | h |  | 0
Dodávka materiálu pro ozvučení celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a tras pro ozvučení
Kabel sykfy 5x2x0,5 včetně uložení do drážky (lišty) | 100 | m |  | 0
KOPOS Lišty-kanál 20x20 | 20 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 20 | m |  | 0
protipožární ucpávky d= 20mm | 2 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 3 | ks |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 1.PP RS 0.4
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 16 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 16 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 1520 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 25 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 5 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 40 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 50 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 100 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 8 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 6 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 25 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 1.PP RS 0.1 a 0.2
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 24 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 24 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 2040 | m |  | 0
KOPOS Lišty-kanál, bezhalogenový | 50 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 50 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 5 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 40 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 90 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 180 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 12 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 12 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 50 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 1.NP RS 1.4
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 20 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 20 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 1600 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 20 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 45 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 30 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 120 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 240 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 10 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 10 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 55 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 1.NP RS 1.3
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 7 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 7 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 525 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 20 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 25 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 30 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 40 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 80 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 8 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 8 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 40 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 1.NP RS 1.2
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 14 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 14 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 1050 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 35 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 10 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 30 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 60 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 120 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 8 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 8 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 35 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 2.NP RS 2.4
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 14 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 14 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 1190 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 20 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 5 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 30 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 60 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 120 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 10 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 10 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 20 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 2.NP RS 2.3
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 19 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 19 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 1520 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 40 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 20 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 55 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 70 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 140 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 10 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 10 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 55 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 2.NP RS 2.1
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 16 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 16 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 1200 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 30 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 5 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 55 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 50 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 100 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 10 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 10 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 30 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 2.NP RS 2.2
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 12 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 12 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 840 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 20 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 5 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 30 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 50 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 100 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 10 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 10 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 30 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 3.NP RS 3.4
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 14 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 14 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 1330 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 20 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 5 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 40 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 80 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 160 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 10 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 10 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 20 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 3.NP RS 3.3
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 22 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 22 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 1760 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 40 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 40 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 45 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 160 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 300 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 10 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 10 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 75 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 3.NP RS 3.1
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 21 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 21 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 1575 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 30 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 5 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 40 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 120 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 240 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 10 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 10 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 30 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 3.NP RS 3.2
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 18 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 18 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 1350 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 20 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 5 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 40 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 80 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 160 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 10 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 10 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 30 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 4.NP RS 4.4
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 18 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 18 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 1710 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 30 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 5 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 45 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 110 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 220 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 10 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 10 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 30 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 4.NP RS 4.3
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 16 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 16 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 1200 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 40 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 20 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 35 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 130 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 260 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 10 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 10 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 55 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 4.NP RS 4.1
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 16 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 16 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 1200 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 30 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 5 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 40 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 80 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 160 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 10 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 10 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 30 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Dodávka kabelů a materiálu pro kabelové rozvody po budově část 4.NP RS 4.2
Dvojzásuvka ABB v nestíněném provedení určená k montáži pod omítku, 2x RJ45 Cat.5e, UTP (White) | 15 | ks |  | 0
Elekroinstalační krabice do zdi pr.68mm včetně zapuštění do zdi a začištění | 15 | ks |  | 0
Kabel UTP cat. 5e | 1125 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 100/60 vč. spojek a závěsů | 20 | m |  | 0
Kabelový žlab drátěný 200/60 | 5 | m |  | 0
Parapetní kanál dutý PK 110X70 uložení k podlaze | 40 | m |  | 0
Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | 80 | m |  | 0
Elektroinstalční trubka do zdi ohebná PVC 16mm | 160 | m |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | 10 | ks |  | 0
Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,25 m2 | 4 | ks |  | 0
protipožární ucpávky d= 120mm | 10 | ks |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm stoupacího vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 5 | m |  | 0
Sádrokartonové opláštění 12x25cm podstropního vedení v drátěném žlabu z protipožárního sádrokartonu včetně servisních dvířek (20x20) 20cm od stropu a podlahy | 30 | m |  | 0
Drobný mont.materiál | 1 | sada |  | 0
Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | sada |  | 0
Úprava kabelových rozvodů stávajícího systému EZS | 20 | h |  | 0
Montážní práce - kabeláž a kabelové trasy vč.zásuvek | 1 | sada |  | 0
Dodávka kabelů a tras celkem |  |  |  | 0
Společné ostatní náklady
Revize elektro | 1 | kpl |  | 0
Zařízení staveniště | 1 | kpl |  | 0
Inženýrská činnost a kordinace | 50 | h |  | 0
Demontáž stávajícíh rozvodů rozhlasu a STK a klimatizace | 4000 | m |  | 0
Likvidace odpadu a odvoz sutin | 1 | kpl |  | 0
VRN - doprava a ostatní režijní náklady | 1 | kpl |  | 0
Dodávka + Montážní práce celkem |  |  |  | 0
21% DPH |  |  |  | 0
Rozpočet celkem vč 21% DPH |  |  |  | 0