## Položky
VÝKAZ VÝMĚR PRO NABÍDKOVÝ ROZPOČET-
STAVBA: KARLOVY VARY- VENKOVNÍ BAZÉN
OBJEKT: SO-01 VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN
ČÁST: MĚŘENÍ A REGULACE
Regulace pro venkovní bazén navazuje na stávající regulaci v "KRYTÉM BAZÉNU KV" - MaR je kresleno pro navazující přístroje
Uvedené položky jsou na výkresech: schéma zapojení rozvaděčů RA-3, na schématech okruhů MaR1, a na půdoryse pro strojovnu - výřez-MAR2
P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM (HLAVA III) |  |  |  | 0
| 1 | Strojovna pro venkovní bazén - rozvaděč RA-3 |  |  |  | 0
1 | 1.1 | modul prodloužené sběrnice z rozvaděče RA-1 | 1 | ks |  | 0 | modul prodloužené sběrnice z rozvaděče RA-1 typ TXA1.IBE
2 | M36-88-4321/S | osazení modulu | 1 | ks |  | 0 | osazení modulu
3 | 1.3 | Napájecí a sběrnicový modul | 1 | ks |  | 0 | Napájecí a sběrnicový modul -
4 | M36-88-4321/S | osazení modulu | 1 | ks |  | 0 | osazení modulu
5 | 1.5 | Modul univerzálních vstupů/výstupů typ 8xAI (AO,DI) | 1 | ks |  | 0 | Modul univerzálních vstupů/výstupů typ U 8xAI (AO,DI)
6 | M36-88-4321/S | osazení modulu | 1 | ks |  | 0 | osazení modulu
7 | 1.7 | Modul výstupů typ 6xDO | 2 | ks |  | 0 | Modul výstupů typ 6xDO
8 | M36-88-4321/S | osazení modulu | 2 | ks |  | 0 | osazení modulu
9 | 1.9 | Modul vstupů typ 16xDI | 1 | ks |  | 0 | Modul vstupů typ 16xDI
10 | M36-88-4321/S | osazení modulu | 1 | ks |  | 0 | osazení modulu
11 | 1.11 | Rozvaděč RA-3 včetně vnitřní náplně | 1 | ks |  | 0 | skříň rozvaděče RA 3- OCEP 500x600x250 nástěnná skříňka napájení z RA-1 230V AC16A/B,Přepěťová ochrana 3.stupeň ("C"), TN-C,Rázová oddělovací tlumivka, oddělění mezi "C" a "D",Svodič přepětí "D"/230V,hlavní vypínač 25A/B, Vývody pro čerpadlo, 10xrelé kontakty, ovladače (aut/0/ruč) signálky, mechanické blokování, odrušení, jištění, trafo,ovládání, pomocné relé, svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab, ostaní montážní materiál - viz. schémata zapojení str. 1 až 7
12 | M36-19-0001/S | montáž rozvaděče | 1 | ks |  | 0 | montáž rozvaděče
13 | 1.13 | vyzkoušení funkce | 6 | hod |  | 0 | montáž přístrojů do rozvaděče a vyzkoušení funkce
14 | 1.14 | Naprogramování regulátoru-řízení strojovny ohřevu bazénové vody | 36 | Dat.B |  | 0 | Naprogramování regulátoru-řízení strojovny ohřevu bazénové vody pro 36 datových bodů
15 | 1.15 | Naprogramování regulátoru-řízení strojovny, návaznosti na přenos dat do velína do "Arény | 36 | Dat.B |  | 0 | Naprogramování regulátoru-řízení strojovny, návaznosti na přenos dat do velína do "Arény KV" - pro 36 datových bodů
| 2 | Přístroje pro strojovnu ohřevu bazénové vody |  |  |  | 0
1 | 11.12,13,14 | Snímač teploty do potrubí UT | 3 | ks |  | 0 | Snímač teploty do potrubí UT 0/150 0C, výstup Ni 1000
2 | M36/41-0025/S | montáž snímače teploty | 3 | ks |  | 0 | montáž snímače teploty
3 | 1.01 | regulační ventil ohřev bazénové vody DN xx, PN16 včetně servpohon pro napájení 24V AC s havrijní funkcía spojité řízení 0-10 V okruh je v dodávce vytápění | 0 | ks |  | 0 | regulační ventil ohřev bazénové vody DN xx, PN16 včetně servpohon pro napájení 24V AC s havrijní funkcía spojité řízení 0-10 V okruh je v dodávce vytápění
4 | M36/43-0031/S | montáže pro servopohony | 1 | ks |  | 0 | montáže pro servopohony
5 | 14.01 | Termostat přehřátí bazénová voda - do jímky rozsah 15-95 C | 1 | ks |  | 0 | Termostat přehřátí teplé vody příložny rozsah 15-95 C ,RAK-TW
6 | M36/41-0052/S | montáž regulátoru | 1 | ks |  | 0 | montáž regulátoru
7 | 2.7 | montážní práce pro návaznosti na rozvaděč technologie RBT4 | 15 | hod |  | 0 | montážní práce pro návaznosti na rozvaděč technologie RBT4
| 3 | Připojení odpočtů z kalormetrů |  |  |  | 0
1 | M360420204/ | Připojení kalorimetru z dodávky UT | 1 | ks |  | 0 | Připojení kalorimetru z dodávky UT
2 | 3.2 | návaznost na odpočtový program - počítáno pro Desigo Insight | 1 | ks |  | 0 | návaznost na odpočtový program - počítáno pro Desigo Insight
3 | 3.3 | Oživení M-BUS-zahrnuje nastavení primárních adres a komunikačních rychlostí, vytvoření databáze měřičů v M-BUS, odstranění drobných provozních závad, zkušební odečty, dodání manuálu a zaškolení obsluhy | 4 | hod |  | 0 | Oživení M-BUS-zahrnuje nastavení primárních adres a komunikačních rychlostí, vytvoření databáze měřičů v M-BUS, odstranění drobných provozních závad, zkušební odečty, dodání manuálu a zaškolení obsluhy
| 4 | Vizualizace - rozšíření pro stávající |  |  |  | 0
1 | 4.1 | Související montážní materiál a montážní práce | 8 | hod |  | 0 | Související montážní materiál a montážní práce
2 | 4.2 | Oživení a seřízení, uvedení do provou kompletního řídícího systému | 15 | hod |  | 0 | Oživení a seřízení, uvedení do provou kompletního řídícího systému
3 | 4.3 | Rozšíření licencce pro vizualizaci v Bazénu a ve velínu Arény | 2 | ks |  | 0 | Rozšíření licencce pro vizualizaci v Bazénu a ve velínu Arény pro 100 datových bodů - typ CMP-LSC-04
3 | 4.3 | Dokumentace, zaškolení obsluhy | 10 | hod |  | 0 | Dokumentace, zaškolení obsluhy
| 5 | Kabely,montáže, montážní prvky, - |  |  |  | 0
1 | 5.1 | kabel propojení kethernetu UTP kat 5 | 20 | m |  | 0 | kabel propojení kethernetu UTP kat 5
2 | 5.2 | Cu 6mm | 40 | m |  | 0 | Cu 6mm
3 | 5.3 | 2x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 155 | m |  | 0 | 2x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
4 | 5.4 | 4x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 25 | m |  | 0 | 4x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
5 | 5.5 | 7x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 15 | m |  | 0 | 7x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
6 | 5.6 | 12x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | 15 | m |  | 0 | 12x1 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV
7 | 5.7 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY -J | 25 | m |  | 0 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-J
8 | 5.8 | Kabel silový, PVC, 4kV 7x1.5 CYKY-J | 15 | m |  | 0 | Kabel silový, PVC, 4kV 7x1.5 CYKY-J
9 | 5.9 | Kabel silový, PVC, 4kV 12x1.5 CYKY-J | 15 | m |  | 0 | Kabel silový, PVC, 4kV 12x1.5 CYKY-J
10 | 5.10 | Montážní a instalační materiál, trubky .. | 1 | ks |  | 0 | Montážní a instalační materiál, trubky ..
11 | 5.11 | Žlab OCEP 62/50 s víkem | 25 | m |  | 0 | Žlab OCEP 62/50 s víkem
12 | 5.12 | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | ks |  | 0 | Drobný montážní a spojovací materiál
13 | 5.13 | Montážní práce MaR o (uložení kabelů, prozvonění..) | 36 | hod |  | 0 | Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění..)
14 | 5.14 | revize | 5 | hod |  | 0 | revize
15 | 5.15 | komplexní zkoušky, seřízení | 8 | hod |  | 0 | komplexní zkoušky, seřízení

## Pokyny
Poznámky pro zpracovatele nabídkového rozpočtu (dodavatele):
Zpracovatel nabídkového rozpočtu ručí za správnost provázanost jednotlivých vzorců a součtů.
Při zpracovávání nabídkového rozpočtu nelze měnit popis položek, počet položek ani jejich jednotlivá množství. Vyplňuje se pouze jednotková cena (s vyjímkou vedlejších rozpočtových nákladů).
Další vyjímkou jsou položky přesunů hmot PSV, kde je možné nahradit zadané jednotky (např. t, %) cenou např. za 1 komplet. Opět neměnit text položky.
Pokud se zpracovatel nabídkového rozpočtu rozhodne nevyužít oddíl Vedlejších rozpočtových nákladů ( nebo-li Nákladů spojených s umístěním stavby), není třeba jej vymazávat, ale nechat jej nevyplněný, aby nedošlo ke komplikaci se vzorci.
Za naprogramování výpočtu jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám.