ZADAVATEL:	Statutární město Karlovy Vary

Sídlo:	Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20  Karlovy Vary.

IČ:	00254657

Veřejná zakázka:     Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží

Evidenční číslo VZ : 644048

V Praze, dne 21. 09. 2016

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče:

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 3

zadavatel sděluje, že do městského skladu budou přepravovány nosníky v celé demontované délce, tzn:

nosník dl.12m,hmotnost 2500 kg – 2kusy

nosník dl.15m,hmotnost 2900 kg – 2kusy

nosník dl.20m,hmotnost 5300 kg – 4kusy

S nosníky bude na městský dvůr převezena i dřevěná mostovka.

Ostatní ocelové části budou odvezeny do výkupny železného šrotu. Nejblíže je Resur, s.r.o. (Karlovy Vary - Bohatice), přímo u kolejiště na severní straně cca 300m. 50.2368044N, 12.8689542E.

GPS adresa městského skladu: 50.2343108N, 12.8977292E (vzdálenost z místa staveniště 4,0 km)

Dotaz uchazeče:

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 4

Zadavatel sděluje, že položka bude naceněna. V této chvíli není jasné, zda nebude trakční obcházecí vedení v době provádění požadovaných prací již demontováno. V případě, že již bude demontováno, nebude položka čerpána.

Dotaz uchazeče:

v zadávací dokumentaci k jednotlivým stavebním objektům na stavbu Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží jsou objekty SO 401 – Veřejné osvětlení a SO 801 Vegetační úpravy.

Tyto objekty však nejsou v rozpočtu Karlovy Vary-Lávka přes Horní nádraží-PDPS-Soupis prací(3).xls ze složky „Soupis prací-komplet_XLS_PDF“  rozpočet je pouze ve formátu pdf u jednotlivých objektů.

Sdělí zadavatel zda jsou tyto objekty také součástí zadání? V případě, že ano doplní zadavatel rozpočet v editovatelném formátu?

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 5

Zadavatel odkazuje na dodatečnou informaci č. 1 ze dne 14. 09. 2016.

Dotaz uchazeče:

Dále připojuji dotaz na zdvojení rozpočtu. Předmětem ocenění je rozpočet - Karlovy Vary-Lávka přes Horní nádraží-PDPS-Soupis prací(3).xls ze složky „Soupis prací-komplet_XLS_PDF“ , nebo jednotlivé rozpočty u samostatných objektů ve formátu pdf?

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 6

Zadavatel sděluje, že soupis prací ve formátu PDF u každého stavebního objektu, resp. provozního souboru je totožný s příslušným soupisem prací v adresáři "Soupis prací-komplet_XLS_PDF". V této složce jsou veškeré soupisy prací ve formátu PDF sloučeny do jednoho PDF souboru. V tomto adresáři je taktéž kompletní soupis prací v XLS formátu, který obsahuje předepsané položky a jejich množství. Jednotlivé listy jsou zamčeny a stačí pouze doplnit ceny jednotlivých položek.

Dotaz uchazeče:

Na konci Smlouvy o dílo jsou uvedeny přílohy č.1- č.7 které jsou nedílnou součástí smlouvy.V zadávací dokumentaci není uvedeno, která z těchto příloh má být součástí nabídky, a co má obsahovat Příloha č. 6 Požadavky zhotovitele na změnu (vzor) a Ocenění ke změně (vzor)?

Odpověď zadavatele - Dodatečná informace č. 7

Ve smyslu čl. 6.2.1 zadávací dokumentace bude v rámci nabídky jako součást Smlouvy předložen pouze doplněný Soupis prací. Ostatní přílohy budou ke Smlouvě připojeny v rámci uzavření Smlouvy, případně budou doplněny po jejím uzavření v návaznosti na ustanovení Smlouvy a na průběh plnění.

S pozdravem / Best regards

Ing. Martina Chalasová

Manažerka veřejných zakázek

i.s. JUDr. Jaroslava Bursíka, advokáta

zástupce zadavatele