## REKAPITULACE
REKAPITULACE PO OBJEKTECH
Stavba: KARLOVY VARY - LÁVKA PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ
Cena bez DPH: | 0
DPH: | 0
Cena s DPH: | 0
SO/PS | Název SO / PS | CENA bez DPH | DPH (21%) | CENA s DPH
SO 101 | Úpravy předpolí | 0 | 0 | 0
SO 102 | Komunikace k trafostanici | 0 | 0 | 0
SO 201 | Lávka | 0 | 0 | 0
SO 202 | Demolice lávky | 0 | 0 | 0
SO 402 | Přípojka NN k výtahu | 0 | 0 | 0
SO 403 | Přeložka přívodní kabelové trasy pro objekt OTV K.Vary | 0 | 0 | 0
SO 404 | Odstranění sloupu osvětlení č.25 v kolejišti | 0 | 0 | 0
PS 456 | Monitorovací systém vstupů do výtahu | 0 | 0 | 0
SO 701 | Výtahová šachta | 0 | 0 | 0
PS 701 | Výtah-Technologie | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0

## SO101
Stavba : KARLOVY VARY - LÁVKA PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ
SO 101 Úpravy předpolí, vypracoval Ing. Zoufálek
Technické specifikace položek z ceníků OTSKP-SPK viz www.tridniky.cz
Poř. č.pol. | Kód položky | Cenová soustava | Název položky | jednotka | Počet jednotek | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM |  | Sazba | DPH
[6 empty] | jednotková | celkem |  | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 014112 | OTSKP-SPK 2015 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 366.13 | 0 | 0
poplatek za uložení přebytečné zeminy do zemníku, 192.7m3, 1.9t/m3, 192,7*1,9=366,130
2 | 014202 | OTSKP-SPK 2015 | POPLATKY ZA ZEMNÍK | T | 151.05 | 0 | 0
poplatky majiteli zemníku související s nákupem ornice, 79,5m3, 1.9t/m3, 79,5*1,9
3 | 02943 | OTSKP-SPK 2015 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | 1 | 0 | 0
Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS+VTD), průměrně 1,8% ceny díla
4 | 02944 | OTSKP-SPK 2015 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ | 1 | 0 | 0
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), průměrně 0,1% ceny díla
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce
5 | 17131 | OTSKP-SPK 2015 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY | M3 | 107.1 | 0 | 0
násypová část rampy: 107,1m3, hutněno, Edef,min.= 45MPa
6 | 17120 | OTSKP-SPK 2015 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 192.7 | 0 | 0
uložení přebytečného výkopku do zemníku, 299,8-107,1=192,7m3
7 | 122731 | OTSKP-SPK 2015 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 | 299.8 | 0 | 0
výkopová část rampy: 299,8m3, vodorovná doprava po staveništi
8 | 12273B | OTSKP-SPK 2015 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 1927 | 0 | 0
odvoz přebytečného výkopku do 10km, 299,8-107,1=192,7m3
9 | 125736 | OTSKP-SPK 2015 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM | M3 | 79.5 | 0 | 0
doprava chybějící ornice 530m2, tl.0,150m, 10*530*0,15
10 | 13173 | OTSKP-SPK 2015 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 84 | 0 | 0
lokální výkop kolem kolektoru horkovodu pro přesypanou zalomenou žb.monolitickou zárubní zeď v místě střetu kolektoru horkovodu se zemní rampou, 8*7*1,5=84
11 | 17411 | OTSKP-SPK 2015 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 84 | 0 | 0
zhutněný zásyp lokálního výkopu kolem kolektoru horkovodu
12 | 18215 | OTSKP-SPK 2015 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M | M2 | 376 | 0 | 0
jižní strana, v rozsahu pod velkoformátovou dlažbou, srovnání podloží po provedení zásypů základových konstrukcí a jejího okolí, do hloubky do 0,5m, zlepšení vlastností viz samostatná položka, 376m2
13 | 18222 | OTSKP-SPK 2015 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 530 | 0 | 0
plocha 530m2 viz objekt vegetačních úprav v místech setého trávníku, v místech záhonů je zahradní substrát pro záhony vykázán u SO801
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2 | Základy
14 | 21466 | OTSKP-SPK 2015 | ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNĚNÍM HL DO 0,5M | M2 | 376 | 0 | 0
jižní strana, v rozsahu pod velkoformátovou dlažbou, zafrézování vápna do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění (Edef min.45MPa), 376m2, položku čerpat pouze v případě nedostatečné kvality pláně
|  | 2 | Základy |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 3 | Svislé konstrukce
15 | 348942R01 | R | ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z OCELI ŘADY 37 | M | 257 | 0 | 0
trubkové zábradlí, dvě vodorovná madla, hmotnost 20 kg/m, sloupky po 1,5m, výška 900mm, včetně PKO (žárové zinkování+nátěry), včetně betonového základu, montáže: rampa 2*60m, schodiště 4x14m, hrana rozptylového prostoru 12m, hrana mezi přilehlým svahem rampy a nástupištěm 45m, pod nástupem na lávku 2x12m, 2*60+4*14+12+45+2*12
16 | 327325 | OTSKP-SPK 2015 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 4.725 | 0 | 0
jižní strana, přesypaná zalomená žb.monolitická zárubní zeď v místě střetu kolektoru horkovodu se zemní rampou (viz koordinační situace), včetně izolace proti zemní vlhkosti, tl.300mm, dl.7+3,5m, výška průměrná 1,5m, (7+3,5)*1,5*0,3=4,725
17 | 327365 | OTSKP-SPK 2015 | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 | T | 0.70875 | 0 | 0
150kg/m3, 150/1000*4,725=0,709
|  | 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
18 | 451523 | OTSKP-SPK 2015 | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 | 233.165 | 0 | 0
Konstrukce rozptylového prostoru pod schodištěm lávky vedle VB: ochranná vrstva ŠDB 0-32, tl.250mm, plocha 376m2, 0,25*376=94m3 podkladní vrstva ŠDA 16-32 (32-64),tl.250mm, plocha 376m2, 0,25*376=94m3 Konstrukce chodníkové rampy: podkladní vrstva ŠDB, tl.250mm, plocha 124,5m2, 0,25*124,5=31,125m3 Polštář pod žb.schodišť.desky: podkladní vrstva ŠDB, tl.200mm, šířka 2,4m, dl.13m, 2ks: 0,2*2,4*13*2=12,48m3 Konstrukce nástupu na lávku na straně Růžového Vrchu: podkladní vrstva ŠDB, tl.150mm, plocha: 10,4m2, =0,15*10,4=1,56m3
19 | 45152 | OTSKP-SPK 2015 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 15.456 | 0 | 0
Konstrukce rozptylového prostoru pod schodištěm lávky vedle VB: ložná vrstva DDK 4/8, tl.40mm, plocha 376m2 =0,04*376=15,04m3 Konstrukce nástupu na lávku na straně Růžového Vrchu: ložná vrstva DDK 4/8, tl.40mm, plocha 10,4m2, =0,04*10,4=0,42m3
20 | 46511R01 | R | DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH | M3 | 39.448 | 0 | 0
Konstrukce rozptylového prostoru pod schodištěm lávky vedle VB: tl.100mm, plocha 376m2 (velkoformátová betonová dlažba, požadavky: tryskaný povrch, vysokojakostní beton se speciálním vnitřním ochranným systémem, minimální nasákavost, barevná stálost, kvalitní vzhled, snadná údržba dlážděného krytu, z výroby povrchová ochrana nástřikem impregnací, nižší náchylnost k ušpinění), 376*0,1 Mezipodesty zemních schodišť: tl.80mm, plocha 15.3m2, 15,3*0,08 (požadavky jako u velkoformátové dlažby) Konstrukce nástupu na lávku na straně Růžového Vrchu: tl.60mm, plocha 10,4m2, 10,4*0,06 (požadavky jako u velkoformátové dlažby)
prvky bezbariérových úprav (signální pásy, varovné pásy,…) jsou započítány do plochy dlažby
21 | 43111 | OTSKP-SPK 2015 | SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON | M3 | 7.35 | 0 | 0
schod.stupně 150/350-2,5m,28+28ks (požadavky jako u velkoformátové betonové dlažby), 56*2,5*0,15*0,35
22 | 431325 | OTSKP-SPK 2015 | SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 31.2 | 0 | 0
schod.deska pod prefabrikovanými stupni, včetně bočních zídek a podkl.betonu délka cca 13m, srovnaná tl.0,4m, šířka 3m (2 schodiště), =2*13*0,4*3
23 | 431365 | OTSKP-SPK 2015 | VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505 | T | 4.68 | 0 | 0
150kg/m3, 150/1000*31,2=4,68
24 | 451314 | OTSKP-SPK 2015 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 0.9 | 0 | 0
jižní strana, podkladní beton pod přesypanou zalomenou žb.monolitickou zárubní zdí v místě střetu kolektoru horkovodu se zemní rampou (viz koordinační situace), plocha 6m2,tl. 150mm
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 5 | Komunikace
25 | 574A43 | OTSKP-SPK 2015 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM | M2 | 124.5 | 0 | 0
Konstrukce chodníkové rampy: 124,5m2
26 | 56361 | OTSKP-SPK 2015 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM | M2 | 124.5 | 0 | 0
Konstrukce chodníkové rampy: 124,5m2
27 | 572211 | OTSKP-SPK 2015 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 124.5 | 0 | 0
Konstrukce chodníkové rampy: 124,5m2
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce
28 | 917212 | OTSKP-SPK 2015 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | M | 230 | 0 | 0
Kolem rozptylového prostoru pod schodištěm lávky vedle VB: 90m Kolem chodníkové rampy: 140m
104 | 91783 | OTSKP-SPK 2015 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ | M | 6 | 0 | 0
snížení stávajících kamenných krajníků na severní straně v místě pro přecházení na straně podchodu
29 | 917224 | OTSKP-SPK 2015 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 14 | 0 | 0
|  |  | Konstrukce nástupu na lávku na severní straně: 6+4+4m | [6 empty] | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 | 0 |  | #VALUE!
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0

## SO102
Stavba : KARLOVY VARY - LÁVKA PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ
SO 102 Komunikace k trafostanici, vypracoval Ing. Zoufálek
Technické specifikace položek z ceníků OTSKP-SPK viz www.tridniky.cz
Poř. č.pol. | Kód položky | Cenová soustava | Název položky | jednotka | Počet jednotek | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM | Sazba | DPH
[6 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 014112 | OTSKP-SPK 2015 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 116.9 | 0 | 0
beton, zámková dlažba, 2.3t/m3, (7,95+3,20)*2,3= 25.7t přebytečná zemina, 1.9t/m3, 48*1,9=91,2t
2 | 02943 | OTSKP-SPK 2015 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | 1 | 0 | 0
Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS), průměrně 1,8% ceny díla
3 | 02944 | OTSKP-SPK 2015 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ | 1 | 0 | 0
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), průměrně 0,1% ceny díla
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1 | Zemní práce
4 | 11346 | OTSKP-SPK 2015 | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL | M3 | 7.95 | 0 | 0
stávající cesta k trafostanici ze silničních panelů tl.150mm, plocha 53m2, položku čerpat pouze v případě, že stavba nové výpravní budovy již cestu nedstranila
5 | 12110 | OTSKP-SPK 2015 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 15.084 | 0 | 0
v tl.150mm v rozsahu pod novou příjezdovou komunikací, 83,8*0.15+20%
6 | 11348 | OTSKP-SPK 2015 | ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU | M3 | 3.2 | 0 | 0
na části plochy pod novou příjezdovou komunikací, 8m2, tl.400mm
7 | 11345 | OTSKP-SPK 2015 | ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU | M3 | 8.8 | 0 | 0
na části plochy pod novou příjezdovou komunikací, 22m2, tl.400mm
8 | 13173 | OTSKP-SPK 2015 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 48 | 0 | 0
výkop na pláň, plocha 120m2, tl.400mm
9 | 18232 | OTSKP-SPK 2015 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M | M2 | 100.6 | 0 | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 | Komunikace
10 | 574A33 | OTSKP-SPK 2015 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 83.8 | 0 | 0
11 | 572211 | OTSKP-SPK 2015 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 | M2 | 83.8 | 0 | 0
12 | 574E46 | OTSKP-SPK 2015 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 83.8 | 0 | 0
13 | 451523 | OTSKP-SPK 2015 | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 | 25.14 | 0 | 0
ochranná vrstva ŠDB, tl.150mm, plocha 83,8m2, 0,15*83,8=12,57m3 podkladní vrstva ŠDA,tl.150mm, plocha 83,8m2, 0,15*83,8=12,57m3
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce
14 | 917212 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM | M | 13 | 0 | 0
6+7m
15 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 56 | 0 | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 |  | #VALUE!

## SO201
Stavba : KARLOVY VARY - LÁVKA PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ
SO 201 Lávka, vypracoval Ing. Zoufálek
Technické specifikace položek z ceníků OTSKP-SPK a OTSKP-ŽS viz www.tridniky.cz a www.sfdi.cz
Řazení položek dle postupu prací
Poř. č.pol. | Kód položky | Cenová soustava | Název položky | jednotka | Počet jednotek | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM | Sazba | DPH
[6 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 01400 | OTSKP-SPK 2015 | POPLATKY | KČ | 1 | 0 | 0
| 01400 |  | Náhrady za výluky a pomalé jízdy na trati SŽDC - rozsah dle postupu výstavby zvoleného zhotovitelem, předběžný odhad viz harmonogram výstavby a plán výluk
2 | 02991 | OTSKP-SPK 2015 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 | 0
| 02991 |  | Zhotovitel umístí na stavbě 2 kusy informační tabule (včetně stojanu, jeho kotvení a odstranění tabule), rozměry 1,60m x 1,00m, zelenobílý podklad, obsah: název stavební akce, termín zahájení, termín dokončení, stavební povolení, investor, dodavatel, inženýring. Přesná podoba informační tabule na požádání u projektanta nebo investora
3 | 029412 | OTSKP-SPK 2015 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1 | 0 | 0
4 | 02943 | OTSKP-SPK 2015 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | 1 | 0 | 0
| 02943 |  | Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS+VTD), průměrně 1,8% ceny díla
5 | 02944 | OTSKP-SPK 2015 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ | 1 | 0 | 0
| 02944 |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), průměrně 0,1% ceny díla
6 | 03630 | OTSKP-SPK 2015 | DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY | KČ | 1 | 0 | 0
| 03630 |  | použití jeřábu, hmotnost břemene 85 tun, projektant navrhl proveditelné řešení viz výkresy ZOV (na výkrese uvedena délka ramene), zhotovitel si může navrhnout se souhlasem projektanta jiné řešení
7 | 02911R01 | R | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | KČ | 1 | 0 | 0
| 02911R01 |  | geodetický monitoring konstrukce, vytyčovací body, další potřebná měření během výstavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrické plány nového stavu, odhad 200 hodin (včetně vyhodnocení), pro všechny objekty stavby
8 | 02953 | OTSKP-SPK 2015 | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1 | 0 | 0
| 02953 |  | 1. hlavní prohlídka
9 | 11120 | OTSKP-SPK 2015 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | m2 | 26 | 0 | 0
| 11120 |  | sever.strana, křoviny nad zárubní zdí na severní straně: 4*13m*0,5 (keře na 50% plochy)
10 | 96711 | OTSKP-SPK 2015 | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ | M3 | 0.132 | 0 | 0
| 96711 |  | sever.strana,odstranění stávajících pozůstatků zábradlí na koruně zdi (beton a ocel.sloupky): 0,2*0,2*1,1*3ks
11 | 12110 | OTSKP-SPK 2015 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 | 5.2 | 0 | 0
| 12110 |  | sever.strana, 4*13m*0,1m
12 | 911CA1 | OTSKP-SPK 2015 | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ | m | 36 | 0 | 0
| 911CA1 |  | sever.strana,osazení betonových svodidel ke kolejišti na severní straně, 36m podél poslední koleje (rub svodidla min. 3m od osy koleje),
| 911CA1 |  | před nákupem beton.svodidel oslovit investora, zda nemá vlasní k dispozici
13 | 911CA3 | OTSKP-SPK 2015 | SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | m | 36 | 0 | 0
| 911CA3 |  | sever.strana, demontáž betonových svodidel a odvoz do skladu investora
14 | 01400 | OTSKP-SPK 2015 | POPLATKY | kč | 1 | 0 | 0
| 01400 |  | sever.strana, vypnutí trakčního obcházecího vedení po dobu vrtání zápor a kotev pažící konstrukce
| 01400 |  | (pouze pokud bude v provozu, v rámci koordinované stavby ŽST bude demontováno)
15 | 18216 | OTSKP-SPK 2015 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M | M2 | 60 | 0 | 0
| 18216 |  | sever.strana, zřízení plošiny pro vrtání zápor a kotevních mikropilot pažící stěny, včetně zhutnění násypové části na 95% PS
| 18216 |  | 60M2
16 | 26125 | OTSKP-SPK 2015 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM | m | 67.08 | 0 | 0
| 26125 |  | sever.strana, vrty pro zápory: 12*6,8m+2*7,3m+2*7,8m (40% v kamenné rovanině,IV.třída, zbytek II.třída)
| 26125 |  | 0,6*(12*6,8+2*7,3+2*7,8)
17 | 26145 | OTSKP-SPK 2015 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM | m | 44.72 | 0 | 0
| 26145 |  | sever.strana, vrty pro zápory: 12*6,8M+2*7,3M+2*7,8M (40% v kamenné rovanině,IV.třída, zbytek II.třída)
| 26145 |  | 0,4*(12*6,8+2*7,3+2*7,8)
18 | 26114 | OTSKP-SPK 2015 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM | m | 155.6 | 0 | 0
| 26114 |  | sever.strana, vrty pro kotevní mikropiloty M1-M4 pažící stěny: 4*8,8m, tř.I-dl.7,3m sever.strana, vrty pro mikropiloty M5-M12: 8ks*celk.dl.10,9m, tř.I-dl.5,3m sever.strana, vrty pro mikropiloty M13-M26: 2x7ks*celk.dl.11,9m, tř..I-dl.6,0m
19 | 26134 | OTSKP-SPK 2015 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM | m | 67.6 | 0 | 0
| 26134 |  | sever.strana, vrty pro kotevní mikropiloty M1-M4 pažící stěny: 4*8,8m, tř.III-dl.1,5m sever.strana, vrty pro mikropiloty M5-M12: 8ks*celk.dl.10,9m, tř.III-dl.5,6m sever.strana, vrty pro mikropiloty M13-M26: 2x7ks*celk.dl.11,9m, tř.III-dl.1,2m
20 | 26144 | OTSKP-SPK 2015 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM | m | 65.8 | 0 | 0
| 26144 |  | sever.strana, vrty pro mikropiloty M13-M26: 2x7ks*celk.dl.11,9m, tř.IV-dl.4,7m (v zárubní zdi a kamenné rovnanině)
21 | 22594 | OTSKP-SPK 2015 | ZŘÍZENÍ ZÁPOR | t | 5.999 | 0 | 0
| 22594 |  | sever.strana, zápory Z1-Z16, viz výkres
22 | 227831 | OTSKP-SPK 2015 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU | m | 300 | 0 | 0
| 227831 |  | sever.strana, kotvy pažící stěny, dl.kořene 3m, TR 108/16, 4ks*9m sever.strana, šikmé mikropiloty, dl.kořene 6m, TR 108/16, 8ks*12m sever.strana, svislé mikropiloty (úklon do 5 st.), dl.kořene 6m, TR 108/16, 2x7ks*12m
23 | 22595 | OTSKP-SPK 2015 | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (KUBATURA) | M3 | 2.663 | 0 | 0
| 22595 |  | sever.strana, 31*11ks: 40/150/950 sever.strana, 2*27ks: 40/150/1070 sever.strana, 2*27ks: 40/150/1150
24 | 327215 | OTSKP-SPK 2015 | PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA | M3 | 44 | 0 | 0
| 327215 |  | sever.strana, zárubní zeď v místě výkopu základu, čelní kameny budou očíslovány
| 327215 |  | - plocha příčného řezu rozebrání 4,0m2,dl.11m, - zpětné vyzdění pouze čelních kamenů+beton. zálivka za kameny v místě před novou opěrou - zbylý materiál bude použit pro zřízení rovnaniny za čelními kameny na obou bocích nové opěry - jako čelní kameny budou použity i kameny původní opěry (se sjednoceným sklonem zárubní zdi)
25 | 12273 | OTSKP-SPK 2015 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 114.4 | 0 | 0
| 12273 |  | sever.strana, plocha příčného řezu za čelními kameny zárubní zdi=10,4m2,dl.11m, přebytečný výkopek převézt na jižní stranu pro zřízení části dočasné plošiny, 10,4*11=114,4m3
26 | 96618 | OTSKP-SPK 2015 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH | T | 2 | 0 | 0
| 96618 |  | odstranění stávajícího příhradového stožáru, na stožáru je umístěn optický kabel TV Imperium, veškeré náklady spojené s přeložením tohoto vedení nese majitel kabelu, hmotnost stožáru 2000kg
27 | 96615 | OTSKP-SPK 2015 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 3.06 | 0 | 0
| 96615 |  | odstranění betonového základu stávajícího příhradového stožáru, 1,2m*1,5m, hl. 1,7m, 1,2*1,5*1,7=3,060
28 | 740000R01 | R | POSUN PROVIZORNÍ STAVENIŠTNÍ BUŇKY S DOČASNÝMI KABELOVÝMI ROZVODY | KOMPL | 1 | 0 | 0
| 740000R01 |  | Posun provizorní staveništní buňky s dočasnými kabelovými rozvody koordinované stavby "modernizace žst"
29 | 740000R02 | R | DOČASNÁ PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍCH METALICKÝCH KABELŮ SŽDC (ČD-T) | KOMPL | 1 | 0 | 0
| 740000R02 |  | vytyčení, vykopání, dočasné přeložení a následné uložení metalických podzemních kabelů ČD-T do původní trasy: na jižní straně vedle VB v délce 50m, hl.cca 1,0, dočasné přeložení na povrch a ochránění v dřevěném truhlíku, v místě provizorního nájezdu budou dočasně přeložené kabely ochráněny v ocelové chráničce pod povrchem
30 | 171101 | OTSKP-SPK 2015 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS | M3 | 98.6 | 0 | 0
| 171101 |  | rozšíření pracovní plošiny na jižní straně, materiál ze severní strany, včetně dopravy ze severní strany na jižní, na zhutněnou sypaninu budou uloženy žb. panely (vykázány samostatně), 114,4-15,8=98,6m3
31 | 17180 | OTSKP-SPK 2015 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 231.4 | 0 | 0
| 17180 |  | rozšíření pracovní plošiny na jižní straně,nakupovaný materiál, na zhutněnou sypaninu budou uloženy žb. panely (vykázány samostatně)
| 17180 |  | celkový objem zřizovaného násypu=330m3 (odečtena kubatura převezeného výkopku ze severní strany), 330-98,6=231,4m3
32 | 58301 | OTSKP-SPK 2015 | KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM | M2 | 348 | 0 | 0
| 58301 |  | zpevnění dosypané plochy a nájezdů na pracovní plošinu na jižní straně u výpravní budovy, viz příloha 5-Piloty,mikropiloty
| 58301 |  | panely 3x2m - 58ks, únosnost 20t (kolový tlak 50kN)
| 58301 |  | úprava podloží pod panely: štěrk tl.50mm-frakce 4-8mm, hutnit minimálně na Id=0,9 Edef=100MPa štěrk tl.100mm-frakce 8-16mm, hutnit minimálně na Id=0,9 Edef=100MPa minimální únosnost pláně: Rdt=150kPa
| 58301 |  | před nákupem silničních panelů oslovit investora, zda nemá vlastní panely k dispozici
33 | 11346 | OTSKP-SPK 2015 | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL | M3 | 104.4 | 0 | 0
| 11346 |  | odstranění pol.č. 58301 včetně štěrkového podkladu, celk. tloušťka panely+štěrková lože=300mm, silniční panely odvézt do skladu investora, štěrkové lože použít na drenážní zásypy základů, zhotovitel si stanoví a ocení do položky vlastní vzdálenost
34 | 12273 | OTSKP-SPK 2015 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 330 | 0 | 0
| 12273 |  | jižní strana, odstranění kompletního násypu pracovní plošiny, zhotovitel si stanoví a ocení do položky vlastní vzdálenost
35 | 14102 | OTSKP-SPK 2015 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 626.9278 | 0 | 0
| 14102 |  | jižní strana, odstranění pracovní plošiny: 330m3*1,9t/m3
36 | 02620 | OTSKP-SPK 2015 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU | KČ | 1 | 0 | 0
| 02620 |  | Statická zatěžovací zkouška zhutnění deskou (nutnost protizávaže min.10t), kontrola zhutnění pod jižním základovým blokem z předchozí výstavby nové výpravní budovy
37 | 451314 | OTSKP-SPK 2015 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 15 | 0 | 0
| 451314 |  | podkladní betony
| 451314 |  | severní strana, C25/30 XC2 XF1, 4*11,07*0,15=6,7M3
| 451314 |  | jižní strana,pod základem lávky C25/30 XC2 XF1, 4,9*10,4*0,15=7,7M3
| 451314 |  | jižní strana,pod kanalizačními šachtami C25/30 XC2 XF1, (1,6*1,6+1,2*1,2)*0,15=0,6M3
38 | 18214 | OTSKP-SPK 2015 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 | 52 | 0 | 0
| 18214 |  | sever.strana,vyrovnání svahu před rozprostřením ornice, 4mx13m
39 | 18221 | OTSKP-SPK 2015 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 52 | 0 | 0
| 18221 |  | severní strana
40 | 18241 | OTSKP-SPK 2015 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 | 52 | 0 | 0
| 18241 |  | severní strana
41 | 282611 | OTSKP-SPK 2015 | INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU | M3 | 9.5426 | 0 | 0
| 282611 |  | sever.strana, injektáž zdiva zárubní zdi pod základem
| 282611 |  | náhradní průměr válce 300mm (odpovídá max.70l injekční směsi na bm), délka 4.5m, čelní plocha pro zpevnění 3*10=30m2, 1ks/1m2, včetně vloženého ocel.trnu f16,dl.4m, 3.14*0.50*0.50/4*4,5*30ks
42 | 261815 | OTSKP-SPK 2015 | VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 50MM | M | 135 | 0 | 0
| 261815 |  | sever.strana, vrty pro injektáž zdiva zárubní zdi
| 261815 |  | 30ks, dl.4,5m
43 | 264141 | OTSKP-SPK 2015 | VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM | M | 60 | 0 | 0
| 264141 |  | jižní strana, celk.délka vrtu 10,9m ( 6m v TŘ. I), 10ks
44 | 264241 | OTSKP-SPK 2015 | VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM | M | 15 | 0 | 0
| 264241 |  | jižní strana, celk.délka vrtu 10,9m ( 1,5m v TŘ. II), 10ks
45 | 264341 | OTSKP-SPK 2015 | VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM | M | 34 | 0 | 0
| 264341 |  | jižní strana, celk.délka vrtu 10,9m ( 3,4m v TŘ. III), 10ks
46 | 224325 | OTSKP-SPK 2015 | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 60.7904 | 0 | 0
| 224325 |  | jižní strana, piloty pr.880mm, dl.10m, 10ks, včetně zkoušky integrity všech pilot
47 | 224365 | OTSKP-SPK 2015 | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 | T | 9.7265 | 0 | 0
| 224365 |  | jižní strana, 160kg/m3 (ocel.kříže u pat pilot jako Němci!!!!)
48 | 13173 | OTSKP-SPK 2015 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 283.6 | 0 | 0
| 13173 |  | jižní strana: -hlavní výkop-půdorys výkopu v polovině hloubky výkopu:153m2, střední hloubka výkopu: 1,6m, 153*1,6=244,8m3 -výkop pro kanalizační šachtu, včetně rozpěrného pažení, šířka 2,7m, dl.3,5m, hl.4,1m: 2,7*3,5*4,1=38,8m3
| 13173 |  | včetně vodorovné dopravy po staveništi a dopravy přebytečné zeminy do zemníku, včetně případného pažení v místě buňky s kabely
49 | 212635 | OTSKP-SPK 2015 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I | M | 33 | 0 | 0
| 212635 |  | jižní strana kolem základového bloku + napojení do šachty, 33+2m
50 | 272325 | OTSKP-SPK 2015 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 59.6 | 0 | 0
| 272325 |  | jižní základový blok-viz výkres tvaru: 59.6m3
51 | 272365 | OTSKP-SPK 2015 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 | T | 8.94 | 0 | 0
| 272365 |  | jižní základový blok: odhad 150 kg/m3, 0,15*54,18
52 | 272325 | OTSKP-SPK 2015 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 15.68 | 0 | 0
| 272325 |  | základ severní opěry, 2,8*8,0*0,7
53 | 272365 | OTSKP-SPK 2015 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 | T | 2.352 | 0 | 0
| 272365 |  | základ severní opěry, odhad 150 kg/m3
54 | 333325 | OTSKP-SPK 2015 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 42.6 | 0 | 0
| 333325 |  | dřík severní opěry, 37,6m3
závěrná zídka a křídla, 5,0m3
55 | 333365 | OTSKP-SPK 2015 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 | T | 6.64 | 0 | 0
| 333365 |  | dřík severní opěry, odhad 150 kg/m3 závěrná zídka a křídla, odhad 200 kg/m3 =150/1000*37,6+200/1000*5,0
56 | 45860 | OTSKP-SPK 2015 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU | M3 | 33.3 | 0 | 0
| 45860 |  | severní strana, mezerovitý beton, dl.11.1m, š.1,0m, v.3m=11,1*1*3=33,3m3
57 | 17411 | OTSKP-SPK 2015 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 199.4 | 0 | 0
| 17411 |  | severní strana, zásyp za závěrnou zdí ze stávajícího materiálu (možná úprava dle technické specifikace položky), plocha příčného řezu 1,42m2, dl.11.1m = 1,42*11,1=15,8m3
| 17411 |  | jižní strana, zásyp stavební jámy (možná úprava dle technické specifikace položky), výkop mínus objem základů lávky a výtahu=283,6-100=183,6M3
58 | 767990R01 | R | OCELOVÉ PRŮCHODKY KOTEV | kg | 336 | 0 | 0
| 767990R01 |  | 84kg/kus (včetně PKO roznášecí desky), 4ks
| 767990R01 |  | Položka zahrnuje: -výrobu, dodávku i montáž
59 | 767990R02 | R | KOTEVNÍ PŘÍPRAVKY V ZÁKLADOVÝCH BLOCÍCH | kg | 2500 | 0 | 0
| 767990R02 |  | zabetonovaná ocelová konstrukce jižní základ:odhad 1500kg, včetně spojovacích prostředků severní základ:odhad 1000kg, včetně spojovacích prostředků
60 | 87734 | OTSKP-SPK 2015 | CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM | M | 9 | 0 | 0
| 87734 |  | Chráničky metalických kabelů SŽDC (ČD-T) v jižním základovém bloku
| 87734 |  | 2*4,5m
61 | 26115 | OTSKP-SPK 2015 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM | m | 32 | 0 | 0
| 26115 |  | jižní strana, vrty pro kotvy, celk.délka vrtu 20m ( 8m v TŘ. I), 4ks
62 | 26125 | OTSKP-SPK 2015 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM | m | 8 | 0 | 0
| 26125 |  | jižní strana, vrty pro kotvy, celk.délka vrtu 20m ( 2m v TŘ. II), 4ks
63 | 26135 | OTSKP-SPK 2015 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM | m | 40 | 0 | 0
| 26135 |  | jižní strana, vrty pro kotvy, celk.délka vrtu 20m ( 10m v TŘ. III), 4ks
64 | 285378 | OTSKP-SPK 2015 | KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M | KUS | 4 | 0 | 0
| 285378 |  | jižní strana, trvalé pramencové kotvy dl.22m, 4ks, 4*10
65 | 285379 | OTSKP-SPK 2015 | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE | M | 48 | 0 | 0
| 285379 |  | jižní strana, trvalé pramencové kotvy dl.22m, 4ks, 4*12
66 | 285379R01 | R | DYNAMOMETR PRO MĚŘENÍ NAPÍNACÍ SÍLY V KOTVĚ V PRŮBĚHU ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCE | KS | 2 | 0 | 0
| 285379R01 |  | 2 ks včetně osazení a vyhodnocování výsledků (na okrajových kotvách jižního základového bloku), cenu poptat u specializovaných firem dle specifikace trvalé pramencové kotvy
67 | 894145 | OTSKP-SPK 2015 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KS | 1 | 0 | 0
| 894145 |  | kanalizační šachta u základu výtahu
68 | 894145R01 | R | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KS | 1 | 0 | 0
| 894145R01 |  | kanalizační šachta u napojení na stávající kanalizaci upravná pro napojení spadiště, zakázková výroba s čedičovou výstelkou, spádiště v samostatné položce
69 | 896415R01 | R | SPADIŠTĚ KANALIZAČNÍ NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KS | 1 | 0 | 0
70 | 87444 | OTSKP-SPK 2015 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM | M | 6 | 0 | 0
| 87444 |  | kanalizační propojení mezi šachtou u výtahu a šachtou se spádištěm
71 | 463210R01 | R | PRAŽCOVÁ ROVNANINA, ZŘÍZENÍ A DEMONTÁŽ | M3 | 6.4896 | 0 | 0
| 463210R01 |  | rovnanina 2,6x2,6x0,48m z dřevěných mostnicových pražců pod patkami jeřábu na 16. koleji, mostnicový pražec 240/240/2600, dvě patra/1 rovnaninu, celkem dvě rovnaniny, včetně propojení jednotlivých pražců, včetně přesného geometrického zaměření kolejnic před zapatkováním a po odpatkování jeřábu, včetně dopravy, 2*2,6*2,6*0,48
72 | 549530 | OTSKP-ŽS 2013 | PODBITÍ PRAŽCE | KUS | 19 | 0 | 0
| 549530 |  | pod rovnaninou pro zapatkování jeřábu na 16. koleji, patka 2 x 3x3m, délka úpravy 2x5m, 10/0,55=19ks, položka bude čerpána pouze v případě, že dojde ke směrové nebo výškové změně pod patkami jeřábu po odpatkování
| 549530 |  | 1. Položka obsahuje: – lokální podbití pražce – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění štěrkového lože 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
73 | 424943R01 | R | OCELOVÁ KONSTRUKCE LÁVKY | KG | 119310 | 0 | 0
| 424943R01 |  | schodišťová část: 41200 kg oblouková část:77600 kg spojovací krček k výtahu na II.nástupiště: 510 kg
| 424943R01 |  | Položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - pomocné podpůrné a stabilizační konstrukce pro sestavení obloukové i schodišťové části ocelové konstrukce na staveništi (předmontážní plošina podél kolejiště) - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
| 424943R01 |  | Položka nezahrnuje: - veškeré druhy protikorozní ochrany nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně (tenzometry)
74 | 424945R02 | R | OCELOVÁ KONSTRUKCE LÁVKY-NEREZOVÉ ČÁSTI 1.4301 | KG | 70 | 0 | 0
| 424945R02 |  | uložení mostovky na závěrnou zídku na severní straně (vidlice+čep): 40 kg uložení spojovacího krčku mezi výtahovou věží II.nástupiště a NK (vidlice+čep): 30 kg
| 424945R02 |  | včetně veškerého nerez.spojovacího materiálu A2-70
75 | 932111 | OTSKP-SPK 2015 | MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ ŠTÍTEM - ZŘÍZ S DOD | M2 | 130.2 | 0 | 0
| 932111 |  | položka bude čerpána s ohledem na sled prací koordinovaných staveb, včetně PKO
| 932111 |  | výroba,doprava, montáž - část nad stávajícím a totožně i nad novým stavem kolejiště (stáv.stav: k.č.16+14,12,10,8,6 / nový stav: k.č.14+12,10,8,6,4), 63.7m2
| 932111 |  | výroba,doprava, montáž - část nad stávajícím stavem kolejiště (stáv.stav: k.č.4, 2,1+3b), 43.0m2
| 932111 |  | výroba,doprava, montáž - část nad novým stavem kolejiště (nový stav: k.č.2,1), 23.5m2
76 | 932112 | OTSKP-SPK 2015 | MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ ŠTÍTEM - DEMONTÁŽ | M2 | 43 | 0 | 0
| 932112 |  | položka bude čerpána s ohledem na sled prací koordinovaných staveb
| 932112 |  | demontáž a odvoz do skladu investora - nad stávajícím stavem kolejištěm-po úpravě kolejiště (stáv.stav: k.č.4,2,1+3b), 43.0m2
77 | 424431R01 | R | MONITORING NAPĚTÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ KRÁTKODOBÝ | KUS | 40 | 0 | 0
| 424431R01 |  | tenzometry na závěsech pro vyhodnocení napětí ve všech fázích výstavbu a při zatěžovací zkoušce tenzometry na obou patách vetknutého oblouku pro sledovanámí napětí na tažené a tlačené pásnici ve všech fázích výstavbu a při zatěžovací zkoušce
| 424431R01 |  | 36+2*2ks
78 | 93151 | OTSKP-SPK 2015 | MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM | M | 10.2 | 0 | 0
| 93151 |  | vnitřní konstrukce ze žárového zinku, vnější pochozí povrchy z nerezové ocele, vyměnitelná vložka z umělého kaučuku + pojistná hydroizolace, nerezový spojovací materiál
| 93151 |  | severní strana: dl. 3,7m před výtahem na I. nástupiště: dl.2.3m spojovací krček k výtahu na II.nástupiště: 2x2.1m
79 | 261512 | OTSKP-SPK 2015 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM | M | 13.68 | 0 | 0
průměr vrtu 14mm,kotvení zábradlí do žb.mostovky na obloukové části a na severní opěře, pro zadní šroub, 114ks, hl.120mm
80 | 261513 | OTSKP-SPK 2015 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM | M | 13.68 | 0 | 0
průměr vrtu 18mm, kotvení zábradlí do žb.mostovky na obloukové části a na severní opěře, pro přední šroub, 114ks, hl.120mm
81 | 422170R01 | R | ZÁBRADLÍ - KOTEVNÍ PROSTŘEDKY | KG | 57 | 0 | 0
včetně vlepení na bázi pryskyřice nerez A2-70 (1.4301) klobouková matice M16-DIN 1587, 5,20kg/cks, 114ks = 6kg klobouková matice M12-DIN 1587, 2,81kg/cks, 114ks = 4kg podložka M16-DIN 125, 1,13kg/cks, 114ks = 2kg podložka M12-DIN 125, 0,63kg/cks, 114ks = 1kg nízká matice M16-DIN 439, 2,05kg/cks, 114ks = 3kg nízká matice M12-DIN 439, 1,04kg/cks, 114ks = 2kg závit.tyč M16x170,DIN 976, 1,3kg/m, 114ks = 26kg závit.tyč M12x160-DIN 976, 0.7kg/m, 114ks = 13kg
82 | 422170R02 | R | ZÁBRADLÍ - KONSTRUKČNÍ ČÁST | KG | 6012.54 | 0 | 0
| 422170R02 |  | včetně PKO (DUPLEX=šopování+nátěry), skladba viz výkres zábradlí
| 422170R02 |  | schodišťová část: 1605 kg (včetně zábradlí kolem výtahové věže SO 701) oblouková část: 4288 kg spojovací krček k výtahu na II.nástupiště: 120 kg
83 | 422170R03 | R | ZÁBRADLÍ - VÝPLŇ | m2 | 166.56 | 0 | 0
| 422170R03 |  | nerez válcovaný tahokov 1.4301, tloušťka plechu 2mm (typ TR 42/12)
| 422170R03 |  | schodišťová část: 14m2 (prostřih 60%), 14*1,6=22,4m2 oblouková část: 88 kg (prostřih 60%), 88*1,6=140,8m2 spojovací krček k výtahu na II.nástupiště (PROSTŘIH 60%) 2,1*1,6=3,4m2
84 | 711415R01 | R | POCHOZÍ STĚRKOVÁ IZOLACE | M2 | 299.689 | 0 | 0
| 711415R01 |  | třívrstvá stěrka na bázi metakrylátových pryskyřic se vsypem v tloušťce 4mm, přímopojížděný a přímopochozí systém, který kombinuje hydroizolaci a obrusnou vrstvu, 100 % účinná hydroizolace, normová odolnost proti smyku, podklad ocel a beton
| 711415R01 |  | schodišťová část: 60,7m2 oblouková část: betonová mostovka 236,0m2 spojovací krček k výtahu na II.nástupiště: 3,0m2
prvky bezbariérových úprav (signální pásy, varovné pásy) na ploše mostovky jsou započítány do plochy stěrkové izolace
85 | 711415R02 | R | NEPOCHOZÍ IZOLACE OCELOVÝCH A BETONOVÝCH PLOH | M2 | 78 | 0 | 0
| 711415R02 |  | stěrka na bázi metakrylátových pryskyřic bez vsypu, 100% účinná hydroizolace
| 711415R02 |  | schodišťová část (včetně nepochozích ploch nástupního schodiště): 25,9+52,1=78,0m2 oblouková část: 0m2
86 | 422170R04 | R | NEREZOVÁ NÁŠLAPNÁ HRANA 1.4301 | KG | 381 | 0 | 0
| 422170R04 |  | na schodišti, včetně přivaření k OK
| 422170R04 |  | schodišťová část: 381 kg oblouková část: 0 m2
87 | 422170R05 | R | PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ | M2 | 725 | 0 | 0
| 422170R05 |  | DUPLEX systém (šopování+nátěry), skladba viz výkresy ocelové konstrukce
| 422170R05 |  | korozní agresivita C4+K1: dle TKP 19.B použit systém I A + I speciál: schodišťová část: 140,0 m2; oblouková část: 490,0 m2; spojovací krček k výtahu na II. nástupiště: 5,0 m2; korozní agresivita C5-I: dle ČD S 5/4 použit systém ŽSP+ONS 03 (bude použit totožný systém dle TKP 19.B I A + I speciál): oblouková část-části podhledu nad kolejemi-ochrana ocel.konstrukcí proti výfukovým plynům, 90 m2; I speciál max.5% z celkové plochy
88 | 422423R01 | R | ZÁVĚSY | SOUP | 1 | 0 | 0
| 422423R01 |  | Systém konstrukčních táhel (táhlo,2 vidlice), rektifikovatelné, průměr táhla 30mm, S460, povrchová úprava dle výkresové dokumentace, včetně dopravy, montáže, rektifikace
89 | 422325R01 | R | MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 8.9 | 0 | 0
| 422325R01 |  | dobetonování patek oblouků jižní strana: 7.7m3 severní strana:1.2m3
90 | 422325R01 | R | VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 | T | 1.602 | 0 | 0
| 422325R01 |  | výztuž dobetonováných patek oblouků B500B
| 422325R01 |  | odhad 180 kg/m3
91 | 767000R02 | R | OCELOVÉ PROFILY BEDNĚNÍ MOSTOVKY | KG | 7542 | 0 | 0
| 767000R02 |  | IPE 160 S235, 7102kg (+400kg zavětrování z L-profilů), včetně spojovacích prvků 40kg (klobouková matice nerez A2-70),ostatní bez PKO
92 | 421325R01 | R | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 42.7 | 0 | 0
| 421325R01 |  | žb. mostovka obloukové části
| 421325R01 |  | zvláštní požadavek na vysoce kvalitní překližku pro hladký povrch podhledu betonu, překližky z křížem lepených březových dýh a oboustranně potažené zesíleným povlakem z fenolové pryskyřice, všechny hrany upravené, všechny spoje utěsněny, aby nedošlo k úniku cementového mléka z betonové směsi (trakční vedení pod konstrukcí bednění), požadované rozměry bednící desky 3000x1500x21 mm, plocha 232m2
| 421325R01 |  | položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů položka nezahrnuje: - podpěrné IPE nosníky vykázány samostatně
93 | 87614 | OTSKP-SPK 2015 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM | M | 240 | 0 | 0
| 87614 |  | osazení plastových chrániček DN 40 do bednění mostovky pro SO 451,452,453+1 x rezerva, 4*60m
94 | 421365R01 | R | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 | T | 9.394 | 0 | 0
| 421365R01 |  | výztuž žb. mostovky obloukové části B500B
| 421365R01 |  | odhad 220 kg/m3, spojování podélné výztuže objímkami, odhadem 300ks objímek
95 | 936531 | OTSKP-SPK 2015 | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300 | KUS | 6 | 0 | 0
| 936531 |  | lávkový odvodňovač v mostovce
96 | 721173R01 | R | TRUBNÍ SYSTÉM PRO ODVODNĚNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ | M | 73 | 0 | 0
| 721173R01 |  | PP, DN 125, kompletní sestava včetně montáže, vodorovná i svislá část svodného potrubí (potrubí, kolena, spojky, spony, úchyty, čistící kusy, kompenzátory,…)
97 | 936530R02 | R | OCHRANA TRUBNÍHO SYSTÉMU PRO ODVODNĚNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ NAD KOLEJEMI PROTI VYSOKÝM TEPLOTÁM | M | 36 | 0 | 0
| 936530R02 |  | ochranný návlek na suchý zip na odvodňovací trubní vedení, pouze nad kolejemi v délce protidotykových zábran, teplotní odolnost min. 150 oC, 9 x 4m, včetně montáže
98 | 783800R01 | R | NÁTĚRY BETON KONSTR | M2 | 240 | 0 | 0
| 783800R01 |  | ochranný nátěrový systém podhledu mostovky, musí odolat teplotnímu (do 150oC) a chemickému (výfukové plyny) namáhání z okolního prostředí, propustný pro vodní páry, nátěr.systém určený pro inženýrské konstrukce (mosty,…)
99 | 78384 | OTSKP-SPK 2015 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) | M2 | 1.7 | 0 | 0
| 78384 |  | severní strana, paty oblouků, kompletní systém ochranného nátěru: 1.7m2
100 | 93311 | OTSKP-SPK 2015 | ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 | KUS | 1 | 0 | 0
101 | 9111A1 | OTSKP-SPK 2015 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 20 | 0 | 0
| 9111A1 |  | nad zárubní zdí, dvoumadlové zábradlí, sloupky do betonových bloků
102 | 31712 | OTSKP-SPK 2015 | ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH | M3 | 0.36 | 0 | 0
| 31712 |  | prefabrikovaná zákrytová deska zárubní zdi, šířka 0,5m,dl.12m,tl.60mm, včetně usazení do MC
103 | 465512 | OTSKP-SPK 2015 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0.6 | 0 | 0
| 465512 |  | dlažba před lícem severní opěry, tl.včetně lože 200mm, plocha 0,6*5,0m
104 | 451522 | OTSKP-SPK 2015 | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 | M3 | 0.5355 | 0 | 0
| 451522 |  | podkladní vrstva pod dlažbu před lícem severní opěry, tl.150mm, plocha 0,7*5,1m
| 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
| 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
| 2 |  | Základy |  |  |  | 0
| 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  | 0
| 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
| 5 |  | Komunikace |  |  |  | 0
| 6 |  | Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů |  |  |  | 0
| 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0
| 8 |  | Potrubí |  |  |  | 0
| 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0

## SO202
Stavba : KARLOVY VARY - LÁVKA PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ
SO 202 Demolice lávky, vypracoval Ing. Zoufálek
Technické specifikace položek z ceníků OTSKP-SPK viz www.tridniky.cz
Poř. č.pol. | Kód položky | Cenová soustava | Název položky | jednotka | Počet jednotek | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM | Sazba | DPH
[6 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 01400 | OTSKP-SPK 2015 | POPLATKY | KČ | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Náhrady za výluky a pomalé jízdy na trati SŽDC - rozsah dle postupu výstavby zvoleného zhotovitelem
2 | 014112 | OTSKP-SPK 2015 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) | T | 112.61 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
železobeton základů a dlažba podest a schodišť na severní straně
3 | 02943 | OTSKP-SPK 2015 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS), průměrně 1.8% ceny díla
4 | 02944 | OTSKP-SPK 2015 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), průměrně 0.1% ceny díla
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | 17411 | OTSKP-SPK 2015 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 36.54 | 0 | 0
|  |  | zásyp po žb.základech, materiál použit z výkopů stavby, 1,2*1,45*3,5*6 | [5 empty] | #REF!
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce
6 | 919155 | OTSKP-SPK 2015 | ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU PŘES 700MM2 | KUS | 12 | 0 | 0
každá podpěra sestává ze dvou stojek, 6 podpěr, 2*6
7 | 96617 | OTSKP-SPK 2015 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA | M3 | 13.1169 | 0 | 0
rozebrání dřevěné mostovky, mostovka je zánovní, bude uložena do městského skladu příčníky, 0,1*0,14*2,27, 73ks podélníky, 0,1*,14*(12+20+20+15)*4 podlahové fošny, 0,04*2,27*(12+20+20+15) nástupnice schodišťového pole, 0,04*0,14*1,16, 37*2*2ks
8 | 96618 | OTSKP-SPK 2015 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH | T | 33.1009 | 0 | 0
schodišťové pole, (170*13+2*17,7*11,7+15,7*11,7)/1000 pole 1, (2500+26*2*12)/1000 pole 2, (5300+21*2*20)/1000 pole 3, (5300+21*2*20)/1000 pole 4, (2900+26*2*15)/1000 podpěry, (600+1400+3*2100+1400)/1000 protidotyk.zábrany,odhad 10kg/m2, 3m*5,03m,10ks=1509kg -nosníky se zábradlím budou uloženy do městského skladu -odstranění ocelové konstrukce pomocí autojeřábu s nosností max.6t na rameni 27m
9 | 96616 | OTSKP-SPK 2015 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 43.89 | 0 | 0
vybourání základů a zesilujících bloků nad terénem, odvoz si přičte zhotovitel dle zvolené skládky zesilující kotevní bloky, 0,6*0,7*3,5, 5ks základy, 1,2*1,45*3,5, 6ks =0,6*0,7*3,5*5+1,2*1,45*3,5*6
10 | 96713 | OTSKP-SPK 2015 | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC | M3 | 1.154 | 0 | 0
vybourání schodiště a podest na severní straně, stupně 300x170x2m, 7ks + 3 podesty délky 2x600+1000, tl.100mm, včetně obrubníků, =7*0,17*0,3*2+0,1*(0,6+0,6+1)*2
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
#VALUE!
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0

## SO402-rekapitulace
Stavba : KARLOVY VARY - LÁVKA PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ
SO402 - přípojka NN k výtahu, vypracoval Ing. Franěk
Cenová soustava: ÚRS (Databáze 2016)
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 0 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 0 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 0 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 0 | 0 | 0 |  | 15
7 | materiál zemní+stavební |  |  | 0 |  | 17
8 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
9 | zemní práce |  |  | 0 | 0 | 21
10 | PPV pro elektromontáže | 0 | 0 | 0 |  | 22
11 | PPV pro zemní práce | 0 | 0 | 0 |  | 23
12 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
13 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
14 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
15 | zařízení staveniště | 0 | 0 | 0 |  | 30
16 | provozní vlivy | 0 | 0 | 0 |  | 31
17 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  | 0 | 0 | 33
18 | kompletační činnost |  |  | 0 |  | 35
19 | revize |  |  | 0 |  | 36
20 | ochranné a pracovní pomůcky |  |  | 0 |  | 38
21 | investorská činnost |  |  | 0 |  | 39
22 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0 | 41
23 | projekty |  |  | 0 |  | 5
25 | NÁKLADY hl.I celkem |  |  | 0 | 0 | 7
26 | CENA bez DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 44

## SO402-soupis položek
Stavba : KARLOVY VARY - LÁVKA PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ
SO402 - přípojka NN k výtahu, vypracoval Ing. Franěk
Cenová soustava: ÚRS (Databáze 2016)
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 720161 | skříň+pilíř PPS 3x160A(SS100/NKE1P) příp +Vtřm+Psv | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
2 | 720691 | základ pilíře betonový(plastový) komplet č.v.8080 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
3 | 101210 | kabel CYKY-J 4x16 | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
4 | 433165 | pojistková patrona PNA000(-40A)gG | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
5 | 10.054.34 | Skříň ER112 v pilíři | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
6 | 435130 | jistič PL6 3pól/ch.C/6kA 50A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
7 | 435126 | jistič PL6 3pól/ch.C/6kA 20A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
8 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
9 | 295071 | svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
10 | 295074 | svorka pásku drátu zemnící SR3c 2šrouby FeZn | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME
Materiál zemní+stavební
11 | 46112 | štěrkopísek 0-16mm | m3 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
12 | 46133 | beton B10 | m3 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
13 | 46325 | roura PVC pr.110x3,2mm | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
14 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
15 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
16 | 46363 | krycí deska plastová 50/30/1,2cm | ks | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
17 | 46221 | asfalt 80 | kg | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | MZ
Elektromontáže
18 | 210810081 | kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 | m | 95 | 0 | 0 | 0.067 | 6.365 | S |  |  | CE
19 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 16 | 0 | 0 | 0.077 | 1.232 | S | * |  | CE
20 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 3 | 0 | 0 | 0.016 | 0.048 | S |  |  | CE
21 | 210191546 | pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň | ks | 1 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 | S |  |  | CE
22 | 210191546 | pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň | ks | 1 | 0 | 0 | 2.15 | 2.15 | S |  |  | CE
23 | 210120452 | jistič vč.zapojení 3pól/63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0.577 | 0.577 | S |  |  | CE
24 | 210120451 | jistič vč.zapojení 3pól/25A | ks | 1 | 0 | 0 | 0.348 | 0.348 | S |  |  | CE
25 | 210220025 | uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 75 | 0 | 0 | 0.14 | 10.5 | S |  |  | CE
26 | 210220441 | ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem | ks | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | S | * |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 24.97 |  |  |  | CE
Zemní práce
27 | 460200203 | výkop kabel.rýhy šířka 10/hloubka 10cm tz.3/ko1.2 | m | 75 | 0 | 0 | 0.133 | 9.975 | S | * |  | CZ
28 | 460560203 | zához kabelové rýhy šířka 10/hloubka 10cm tz.3 | m | 75 | 0 | 0 | 0.046 | 3.45 | S |  |  | CZ
29 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 26.25 | 0 | 0 | 0.03 | 0.7875 | S |  |  | CZ
30 | 460200683 | výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1.2 | m | 17 | 0 | 0 | 0.978 | 16.626 | S | * |  | CZ
31 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 34 | 0 | 0 | 0.026 | 0.884 | S |  |  | CZ
32 | 460510021 | kabelový prostup z roury plast pr.110mm | m | 17 | 0 | 0 | 0.059 | 1.003 | S |  |  | CZ
33 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 13.26 | 0 | 0 | 2.28 | 30.2328 | S |  |  | CZ
34 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 11.05 | 0 | 0 | 0.112 | 1.2376 | S |  |  | CZ
35 | 460650015 | podklad nebo zához štěrkopískem | m3 | 10.81 | 0 | 0 | 0.405 | 4.378 | S |  |  | CZ
36 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 2.28 | 0 | 0 | 2.56 | 5.8368 | S |  |  | CZ
37 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2 | m | 68 | 0 | 0 | 0.407 | 27.676 | S | * |  | CZ
38 | 460420488 | kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm | m | 68 | 0 | 0 | 0.101 | 6.868 | S |  |  | CZ
39 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 68 | 0 | 0 | 0.128 | 8.704 | S |  |  | CZ
40 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 4.76 | 0 | 0 | 2.28 | 10.8528 | S |  |  | CZ
41 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 23.8 | 0 | 0 | 0.112 | 2.6656 | S |  |  | CZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 131.1772 |  |  |  | CZ
Ochranné a pracovní pomůcky
42 | 1031 | držák pojistek D1PH | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | OP
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | OP

## SO403-rekapitulace
Stavba : KARLOVY VARY - LÁVKA PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ
SO 403 - Provizorní a definitivní přeložka, vypracoval Ing. Franěk
Cenová soustava: ÚRS (Databáze 2016)
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 0 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 0 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 0 | 0 | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 0 | 0 | 0 |  | 15
7 | materiál zemní+stavební |  |  | 0 |  | 17
8 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
9 | zemní práce |  |  | 0 | 0 | 21
10 | PPV pro elektromontáže | 0 | 0 | 0 |  | 22
11 | PPV pro zemní práce | 0 | 0 | 0 |  | 23
12 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
13 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
14 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
15 | zařízení staveniště | 0 | 0 | 0 |  | 30
16 | PV/ narušení dopravy | 0 | 0 | 0 |  | 31
17 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  | 0 | 0 | 33
18 | kompletační činnost |  |  | 0 |  | 35
19 | revize |  |  | 0 |  | 36
20 | ochranné a pracovní pomůcky |  |  | 0 |  | 38
21 | investorská činnost |  |  | 0 |  | 39
22 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0 | 41
23 | projekty |  |  | 0 |  | 5
25 | NÁKLADY hl.I celkem |  |  | 0 | 0 | 7
26 | CENA bez DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 44

## SO403-soupis položek
Stavba : KARLOVY VARY - LÁVKA PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ
SO 403 - Provizorní a definitivní přeložka, vypracoval Ing. Franěk
Cenová soustava: ÚRS (Databáze 2016)
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 720241 | skříň+pilíř PRS2/6x400A+1p (SR202/NKW11) rozp | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
2 | 720691 | základ pilíře betonový(plastový) komplet č.v.8080 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | DE
3 | 436602 | jistič 315A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
4 | 152219 | kabel 1kV AYKY 3x240+120 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
5 | 190219 | kabelové oko Al lisovací 240x12 ALU | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
6 | 190216 | kabelové oko Al lisovací 120x12 ALU | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
7 | 101107 | kabel CYKY 3x4 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
8 | 433364 | pojistková patrona PNA2(-315A)gG | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
9 | 295001 | vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
10 | 295071 | svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
11 | 295074 | svorka pásku drátu zemnící SR3c 2šrouby FeZn | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ME
Materiál zemní+stavební
12 | 46221 | asfalt 80 | kg | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
13 | 46133 | beton B10 | m3 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
14 | 46325 | roura PVC pr.110x3,2mm | m | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
15 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
16 | 46363 | krycí deska plastová 50/30/1,2cm | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | MZ
Elektromontáže
17 | 210901078 | kabel Al(-1kV AYKY) volně uložený do 3x240+120 | m | 100 | 0 | 0 | 0.148 | 14.8 | S |  |  | CE
18 | 210100012 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0.506 | 6.072 | S | * |  | CE
19 | 210100009 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 120mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0.337 | 1.348 | S | * |  | CE
20 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0.046 | 4.6 | S |  |  | CE
21 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 16 | 0 | 0 | 0.057 | 0.912 | S | * |  | CE
22 | 210191547 | pilíř plast 2-dílný pro kabelovou skříň | ks | 2 | 0 | 0 | 2.6 | 5.2 | S |  |  | CE
23 | 210120521 | jistič 3pól bez zapojení do 630A | ks | 1 | 0 | 0 | 0.801 | 0.801 | S |  |  | CE
24 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 6 | 0 | 0 | 0.016 | 0.096 | S |  |  | CE
25 | 210220025 | uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2 | m | 16 | 0 | 0 | 0.14 | 2.24 | S |  |  | CE
26 | 210220441 | ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem | ks | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | S | * |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 37.669 |  |  |  | CE
Zemní práce
27 | 460200203 | výkop kabel.rýhy šířka 10/hloubka 10cm tz.3/ko1.2 | m | 12 | 0 | 0 | 0.133 | 1.596 | S | * |  | CZ
28 | 460560203 | zához kabelové rýhy šířka 10/hloubka 10cm tz.3 | m | 12 | 0 | 0 | 0.046 | 0.552 | S |  |  | CZ
29 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 17.85 | 0 | 0 | 0.005 | 0.08925 | S |  |  | CZ
30 | 460650017 | podklad a obetonování chrániček | m3 | 4.56 | 0 | 0 | 2.56 | 11.6736 | S | * |  | CZ
31 | 460510021 | kabelový prostup z roury plast pr.110mm | m | 34 | 0 | 0 | 0.059 | 2.006 | S |  |  | CZ
32 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2 | m | 12 | 0 | 0 | 0.407 | 4.884 | S | * |  | CZ
33 | 460420488 | kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm | m | 12 | 0 | 0 | 0.101 | 1.212 | S |  |  | CZ
34 | 460560163 | zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 | m | 12 | 0 | 0 | 0.128 | 1.536 | S |  |  | CZ
35 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 0.84 | 0 | 0 | 2.28 | 1.9152 | S |  |  | CZ
36 | 460620013 | provizorní úprava terénu třída zeminy 3 | m2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.112 | 0.4704 | S |  |  | CZ
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 25.9344 |  |  |  | CZ
Ochranné a pracovní pomůcky
37 | 1031 | držák pojistek D1PH | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | OP
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | OP

## SO404
Stavba : KARLOVY VARY - LÁVKA PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ
SO 404 Odstranění sloupu osvětlení č.25 v kolejišti, vypracoval Ing. Zoufálek
Technické specifikace položek z ceníků OTSKP-SPK a OTSKP-ŽS viz www.tridniky.cz a www.sfdi.cz
Poř. č.pol. | Kód položky | Cenová soustava | Název položky | jednotka | Počet jednotek | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM | Sazba | DPH
[6 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 743Z12 | OTSKP-ŽS 2013 | DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DRÁŽNÍHO VÝŠKY DO 15 M | KUS | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
2 | 743Z31 | OTSKP-ŽS 2013 | DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M5 M | KUS | 1 | 0 | 0
3 | 743Z35 | OTSKP-ŽS 2013 | DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M | KUS | 1 | 0 | 0
Popis viz technická zpráva.
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0

## PS456
Stavba : KARLOVY VARY - LÁVKA PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ
PS 456 Monitorovací systém vstupů do výtahu, vypracoval Ing. Zoufálek
Technické specifikace položek z ceníků OTSKP-SPK viz www.tridniky.cz
Poř. č.pol. | Kód položky | Cenová soustava | Název položky | jednotka | Počet jednotek | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM | Sazba | DPH
[6 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 750000R01 | OTSKP-SPK 2015 | VÝTAHOVÁ TECHNOLOGIE | KPL | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Propojení IP kamery výtahu s dozorovým počítačem v místnosti ČD-centra do připravené chráničky zřizované u stavby "Modernizace žst. Karlovy Vary-staniční část". Délka cca 50m. Bude upřesněno v rámci postupu prací koordinovaných staveb. Další popis provozního souboru viz technická zpráva.
#REF!
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0

## SO701
Stavba : KARLOVY VARY - LÁVKA PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ
SO 701 Výtah, vypracoval Ing. Zoufálek
Technické specifikace položek z ceníků OTSKP-SPK viz www.tridniky.cz
Poř. č.pol. | Kód položky | Cenová soustava | Název položky | jednotka | Počet jednotek | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM | Sazba | DPH
[6 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce
1 | 02943 | OTSKP-SPK 2015 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KČ | 1 | 0 | 0
Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS), průměrně 2% ceny díla
2 | 02944 | OTSKP-SPK 2015 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ | 1 | 0 | 0
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), průměrně 0.1% ceny díla
|  | 0 | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce
3 | 13173 | OTSKP-SPK 2015 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | m3 | 0 | 0 | 0
zahrnuto u SO 201
4 | 17411 | OTSKP-SPK 2015 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | m3 | 0 | 0 | 0
zahrnuto u SO 201
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 2 | Základy
5 | 212635 | OTSKP-SPK 2015 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I | m | 22 | 0 | 0
odvodnění kolem podkladního betonu základu,napojené do kanalizace lávky
6 | 22694 | OTSKP-SPK 2015 | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 1.3632 | 0 | 0
HEB 160 S235,dl.3m,8ks+převázka HEB 160 S235dl.8m, 42,6kg/m
7 | 22695A | OTSKP-SPK 2015 | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) | m2 | 10.4 | 0 | 0
plocha 1,3m*8m
8 | 227831 | OTSKP-SPK 2015 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU | m | 60 | 0 | 0
dl.kořene 6m, TR 108/16, 6ks*10
9 | 26115 | OTSKP-SPK 2015 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM | m | 24 | 0 | 0
vrty pro zápory u buňky, dl.3m, 8ks
10 | 26114 | OTSKP-SPK 2015 | VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ I D DO 200MM | m | 36 | 0 | 0
celk.délka: 6*11.4m=68,4m, ve TŘ.I-dl.6*6m
11 | 26124 | OTSKP-SPK 2015 | VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ II D DO 200MM | m | 6 | 0 | 0
celk.délka: 6*11.4m=68,4m, ve TŘ.II-dl.6*1m
12 | 26134 | OTSKP-SPK 2015 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM | m | 26.4 | 0 | 0
celk.délka: 6*11.4m=68,4m, ve TŘ.III-dl.6*4,4m
13 | 272325 | OTSKP-SPK 2015 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | m3 | 12.97 | 0 | 0
základový blok výtahové věže, včetně potřebných těsnících vložek proti netlakové vodě
14 | 272365 | OTSKP-SPK 2015 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 | t | 1.9455 | 0 | 0
výztuž základového bloku výtahové věže, odhad 150 kg/m3
|  | 2 | Základy |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 3 | Svislé konstrukce
15 | 342325 | OTSKP-SPK 2015 | STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) | m3 | 13.145 | 0 | 0
tubus výtahové věže, 3D model 11,95m3+10% rezerva na dočasné uložení OK schodišťové části
16 | 342365 | OTSKP-SPK 2015 | VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z OCELI 10505 | t | 0.65725 | 0 | 0
tubus výtahové věže, odhad 50kg/m3
17 | 342366 | OTSKP-SPK 2015 | VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z KARI SÍTÍ | t | 1.9717 | 0 | 0
tubus výtahové věže, odhad 150kg/m3
18 | 34620001R | R | OCHRANA IZOLACE NA SVISLÝCH ČÁSTECH Z EXP | m2 | 22 | 0 | 0
extrudovaný polystyren tl.30mm, základ: 12m2, tubus 10m2
položka zahrnuje: - dodání předepsaného materiálu - osazení polystyrenových desek na sraz na terče z bitumenového tmele - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
|  | 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
19 | 451314 | OTSKP-SPK 2015 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | m3 | 2.61 | 0 | 0
podkladní beton základového bloku
20 | 457313 | OTSKP-SPK 2015 | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 | m3 | 1.5 | 0 | 0
ochrana izolace na vodorovných částech základu, 0,9+0,6
21 | 457314 | OTSKP-SPK 2015 | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 | m3 | 0.4 | 0 | 0
spádový beton dna prohlubně výtahové věže
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 7 | Přidružená stavební výroba
22 | 72121 | OTSKP-SPK 2015 | PODLAHOVE VPUSTI | kus | 1 | 0 | 0
23 | 741A1101R | R | PŘIPOJOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2 | m | 2 | 0 | 0
Položka zahrnuje: -dodání předepsaného materiálu -osazení na místo dle projektové dokumentace (včetně přivaření) -dodání veškerého potřebného příslušenství (spojky,svorky,...)
24 | 741A4101R | R | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH OCELOVÝ DO 120 MM2 | m | 14 | 0 | 0
Položka zahrnuje: -dodání předepsaného materiálu -osazení na místo dle projektové dokumentace (včetně přivaření) -dodání veškerého potřebného příslušenství (spojky,svorky,...)
25 | 76799001R | R | HLAVICE MIKROPILOT | kg | 178.1 | 0 | 0
Položka zahrnuje: -výrobu, dodávku i montáž (montážní svary)
26 | 76799002R | R | OCELOVÁ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ VĚŽE | kg | 1765 | 0 | 0
položka zahrnuje: - vypracování VTD v koordinaci s VTD výtahové technologie a VTD opláštění z bezpečnostního skla, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - včetně protikorozní ochrany dle projektové dokumentace, - včetně nerezových prahů se slzičkovou úpravou u obou vstupů do výtahu, - dodání a provedení veškerého kotvení (chemické kotvy), včetně vrtů pro kotvení, včetně podlití patních plechů kotevní zálivkou, - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, není-li samostatně vykázána - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
27 | 76799003R | R | OCELOVÁ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ VĚŽE - DOPRAVA+OSAZENÍ | soubor | 1 | 0 | 0
položka zahrnuje: -dopravení na staveniště, osazení pomocí jeřábu
28 | 78100001R | R | OPLÁŠTĚNÍ Z KOMPOZITNÍCH SENDVIČOVÝCH DESEK S KRYCÍMI PLECHY Z HLINÍKU | m2 | 60 | 0 | 0
položka zahrnuje: - vypracování VTD v koordinaci s VTD výtahové technologie a VTD opláštění z bezpečnostního skla v horní části výtahové věže, - dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností (včetně kotevního, spojovacího a dalšího příslušenství), jejich skladování a ochrana před, při i po osazení do definitivní polohy, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílců, - montáž do definitivní polohy, včetně případných vrtů pro kotvení, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,jsou-li požadovány, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - další informace v technické zprávě
29 | 78382 | OTSKP-SPK 2015 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | m2 | 62 | 0 | 0
Sjednocující nátěr na vnitnří stěny a horní povrchy stěn žb. části věže
30 | 78386 | OTSKP-SPK 2015 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) | m2 | 6.9525 | 0 | 0
2,65*1,65+0,3*(2*2,65+2*1,65), olejovzdorný a omyvatelný nátěr spádového betonu dna prohlubně výtahové věže + stěny do výšky 300mm
31 | 78700001R | R | OPLÁŠTĚNÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA | m2 | 53 | 0 | 0
položka zahrnuje: - vypracování VTD v koordinaci s VTD výtahové technologie, VTD ocelové konstrukce a VTD opláštění s hliníkovými plechy ve spodní části výtahové věže, - dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností (včetně kotevního, spojovacího a dalšího příslušenství), jejich skladování a ochrana před, při i po osazení do definitivní polohy, - včetně dodání skleněné markýzy 1.2m * 1.8m a jejích závěsů, - včetně dodání a osazení pevné ventilační žaluzie se síťkou (na zadní straně pod stropní deskou, na celou šířku, výška cca 0,5m) - včetně hliníkových rohových profilů tl.2mm (čelní strana vstupu-2ks-dl.2m, jako okapnička střešního panelu-1ks-dl.2.2m, lišta proti ztékání z markýzy-1ks-dl.1.8m) - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílců, - montáž do definitivní polohy, včetně případných vrtů pro kotvení, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,jsou-li požadovány, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - další informace v technické zprávě
|  | 7 | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 8 | Potrubí
32 | 87634 | OTSKP-SPK 2015 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM | m | 3 | 0 | 0
připojení odvodnění dna prohlubně do kanalizace lávky
|  | 8 | Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 9 | Ostatní práce
33 | 91722 | OTSKP-SPK 2015 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ | m | 10 | 0 | 0
chodníkový obrubník kolem výtahové věže 80/200 do beton.lože C16/20
|  | 9 | Ostatní práce |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0

## PS701
Stavba : KARLOVY VARY - LÁVKA PŘES HORNÍ NÁDRAŽÍ
PS 701 Výtah-technologie, vypracoval Ing. Zoufálek
Technické specifikace položek z ceníků OTSKP-SPK viz www.tridniky.cz
Poř. č.pol. | Kód položky | Cenová soustava | Název položky | jednotka | Počet jednotek | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM | Sazba | DPH
[6 empty] | jednotková | celkem | DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 790000R01 | OTSKP-SPK 2015 | VÝTAHOVÁ TECHNOLOGIE | KPL | 1 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Popis provozního souboru včetně specifikací viz technická zpráva.
#REF!
|  |  | C e l k e m |  |  |  | 0