Zadavatel: 		Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: 			Magistrát města Karlovy Vary

Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

IČ: 			00254657

Veřejná zakázka:  	„Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary, výzva č. 47 IROP – stavební práce, II. etapa“

V Praze, dne 14. 11. 2018

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz dodavatele č. 1:

Jaká má být finální povrchová úprava šikmé zvedací plošiny? Standardem je: ochranné bariéry nerez, a jízdní dráha ocel + prášková barva komaxit.

Vysvětlení zadavatele č. 1:

Zadavatel sděluje, že navrhované technické řešení a povrchová úprava plošin je v souladu s dotazem, kdy ochranné bariéry jsou uvažovány z nerezu a jízdní dráha včetně nosných podpěr z oceli opatřené práškovou barvou.

S pozdravem

Ing. Martina Chalasová

Manažerka veřejných zakázek

i.s. JUDr. Jaroslava Bursíka, advokáta

zástupce zadavatele